样品处置和管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-28-2018         版本：第2版 第0次修订  （1/4）

1.目的

规范对样品的接收、标识、流转(运输)、储存的管理，保证样品的完整性、具有代表性和有效性，确保检测结果的科学性和公正性。

2.范围

适用于本公司开展各项检测业务中所涉及的样品管理工作。

3.职责

3.1 技术负责人应：

3.1.1 负责对样品的监督管理工作；

3.1.2 组织监督员监督样品管理的实施；

3.1.3 批准样品保护的各项措施。

3.2 样品管理员应：

3.2.1 负责样品的接收、初验分发、标识、录入等项工作。

3.2.2 负责样品的内部验收、流转（运输）、存储的管理。

3.3 检测员应：

3.3.1 负责检测过程中样品及标识的保护和清理工作。

4.工作程序

4.1 样品的接收

4.1.1 样品由样品管理员统一接收，其他人不得直接受理检测样品；在接收客户送检样品时，应根据客户的检验需求，查看样品状态（包装、外观、数量、型号、规格、等级等）并清点样品，认真检查样品及其资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所需求的检验，并在委托单上登记说明。在样品的交接过程中，样品员应对样品的特征予以详细的记录并得到双方的确认，同时应与客户商定有关样品准备的要求和检验完毕后样品处理方式。

4.1.2 样品管理员根据委托要求，查验样品状况，包括外观、数量、型号、规格等。检查样品的性质和状态，确认样品和相关资料满足要求后，将《检测委托合同单》签字确认，记入《样品台账》。

4.1.3 当样品与检测委托单内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样品是

否适合要求持有疑问时，样品管理员应及时向委托方提出，取得明确的说样品处置和管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-28-2018         版本：第2版 第0次修订  （2/4）

明，并记录、签字确认。

4.1.4 对不符合规范、标准等规定要求的样品应退还委托方，不予接收。特殊情况下，由技术负责人组织对客户委托要求偏离检测方法正常条件的评审，并要求委托方出具书面意见，在不影响检测质量前提下，经技术负责人批准后实施。

4.2 样品的标识

4.2.1 样品管理员负责对各种样品统一流水编号，加贴《样品标识卡》，具唯一性和表明其不同的检测状态，确保样品的可追溯并防止混淆，本公司应针对宝玉石的特点建立严格的样品唯一识别系统，且应与检验报告或鉴定证书有一一对应关系。

4.2.1.1 唯一性标识有样品编号构成； 且应与检验报告或鉴定证书有一一对应关系；

4.2.1.2 状态标识分别为“待检”、“在检”、“ 完检”、“留样”。

4.2.2 唯一标识由样品员标注；状态标识分别由流转过程中的样品员、检测人员负责标注、转换。（对在检测过程中将发生形态变化的样品，可只进行唯一性标识）

4.3 样品的流转

4.3.1 检测部应在接到样品管理员通知后到样品室领样。

4.3.2 样品管理员对接收的所有样品应在样品或其包装上贴上样品的编号并在“待检”栏内画勾，样品传递到检验室后，“待检”样品应分类放置整齐。

4.3.3 进入检验的样品，主检人员应在“在检”栏内画勾。

4.3.4 样品在检验组传递时，样品识别号不得改变。

4.3.5 样品在制备、检验、传递过程中应加以保护，检测员应对样品的标识并加以保护，对不同检测状态的样品分区存放，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检验性损坏，并防止丢失、损坏，若发生损坏、丢失情况，责任人填写记录并报告样品员。必要时，与委托方联系解决。

4.3.6 检验完毕，主检人员在“完检”栏内画勾。

4.3.7检测完毕的样品由检测人员在标识上标明状态暂存在检测室，待检测结果检查无误后，非保留样品由检测人员自行处置，保留样品交样品管理员保存。

4.3.8当发现检测结果异常或客户对检测结果有异议时，如可能，可取留样复测。

4.4 样品的准备

4.4.1 当样品需要准备（制备）时，检测人员应严格按相应的作业指导书的要求样品处置和管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-28-2018         版本：第2版 第0次修订  （3/4）进行操作。

4.5 样品的保护

4.5.1 检测部收到样品后应按样品说明书或本检测有限公司规定要求存放，以防

样品损坏，保证检测结果的可靠性。

4.6 样品的储存

4.6.1 样品应存放在适宜的场所，样品室配备相应的设施，符合《设施与环境条件控制和维护程序》的要求，样品分类存放、防止火灾、丢失、损坏和混淆的发生。如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，由责任人或部门填写《样品损坏、丢失报告表》，并质量负责人作出处置意见，技术负责人审批，并做出相应处理。

4.6.2 对储存有特定要求的样品，应严格控制环境条件，管理人员应按规范要求调整检查并记录控制状况。

4.6.3 本公司有严格的保安措施，尽量缩短高价值样品的检验和保存时间。

4.6.4 存放样品应标识清楚、帐物一致。

4.7 样品的处理

4.7.1检验样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过30天，特殊样品根据要求另行商定。需留样样品应移交样品员登记《留样登记表》并保存；

4.7.2客户要求领回的样品，在留样期满后，样品员应通知客户及时领回。客户或供样单位需提前（留样期内）领回样品时，应标明“对本检验结果无异议”之后，方可由样品员办理退样手续；

4.7.3留样期已过的客户不要求领回的有利用价值的样品（包括部分报废、报损样品），样品员应报公司总经理批准后方可进行处理；

4.7.4客户暂不领回的已过留样期的样品，应与客户协商，限期领回或拿出处理意见；

4.7.5分包和实验室外检验样品的管理；

4.7.6检测员对提供分包实验室的样品，在交付前应检查样品的完好性。检测员应根据专业要求做好样品的管理工作。

4.7 样品的保密

4.7.1 按委托要求和《保护客户机密信息程序》的规定，对客户的样品和有关资料信息予以保密。

样品处置和管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-28-2018         版本：第2版 第0次修订  （4/4）4.7.2 与检测无关的其他人员均不得查看样品.

4.7.3 对客户提出的特别保密要求，各岗位人员按相应的保密措施控制实施。

- 相关文件

《保护客户机密信息程序》                 XZTC/CX-06-2018

《设施与环境条件控制和维护程序》         XZTC/CX-02-2018

6.记录

《样品台账》                             XZTC/BG-28-01

《样品标识卡》                           XZTC/BG-28-02

《样品损坏、丢失报告表》                 XZTC/BG-28-03