内务与安全管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-33-2022         版本：第3版 第0次修订  （1/2）

- 目的

- 对可能影响检测工作的人为条件进行控制，保证检测工作具有安全、良好和符合要求的工作环境。

- 范围

- 适用于本公司的内务、安全管理工作的各环节、部门。

- 职责

- 3.1 办公室主任应：

- 3.1.1 组织制订各项管理措施，负责本公司内务、安全管理工作。

- 3.2 检测部应：

- 3.2.1 负责检测室的内务、安全工作的管理，落实各项管理要求。

- 4.工作程序

- 4.1 内务卫生管理

- 4.1.1 各部门应按要求保持本部门工作场所的环境卫生，落实责任，每周进行一次全面的打扫和清洁工作。

- 4.1.2 检测人员在当日工作结束后，应及时清洁仪器设备和周边环境，整理检测用仪器设备、工具，按指定位置摆放，非检测用品一律不能堆放在受控区域内。

- 4.1.3 对环境有特殊要求的场所，应严格按规定进行环境控制，操作者严格按规定操作。

- 4.1.4 检测现场应整洁卫生、仪器工具存放整齐有序，标识清楚准确。

- 4.1.5 不允许在公司进食、吸烟，不许在公司存放食品和饮品，不许在公司随地吐痰和乱扔纸屑等杂物。

- 4.2 安全管理

- 4.2.1 本公司人员要树立安全第一的思想，任何检测都要有安全防护措施，重大设备要有安全操作规程。

- 4.2.2 公司应通风良好，安装必要的通风设备，有利于有毒、有害气体及时、有效排放。

- 4.2.3水、电、气及防火、防盗等设施应定期检查维护，及时更新、更换，保证安全、可靠、有效。

内务与安全管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-33-2022         版本：第3版 第0次修订  （2/2）

- 4.2.4 注意人身及设备的安全，做检测时要依据工作的特点配备相应的安全措施。

- 4.2.5 检测前要进行全面的安全检查，运行中的仪器设备现场不能无人监守。每天下班时，应关好门窗，切断电源，关闭水、气等。各室检查门、窗、水、电、气等无误后方可离开，不得疏忽大意。定期检查安全工作，防患于未然。

- 4.2.6 公司的消防器材应妥善保管，定期更换，不得随意挪用，并且要会熟悉使用。

- 4.2.7 发生意外事故时，应迅速切断电源、火源，并立即采取有效而妥善的措施及时处理，并及时上报公司领导。

- 4.3 本公司人员不得将各房间钥匙转借他人或随意复制。

- 4.4 责任人发现存在事故隐患应及时采取紧急措施，同时报告实验室主任，以便及时采取措施防止和消除隐患。

- 4.5 在进行新项目的开发和确认时，应该考虑安全问题，以便保证将来使用时不会产生安全隐患。

- 4.6 检查与考核

- 4.6.1 各部门负责人负责日常的检查。

- 4.6.2 办公室每季度组织一次考核工作，并向全室通报检查考核结果。

- 5.相关文件

- 《设施与环境条件控制和维护程序》    XZTC/CX-02-2022

- 记录

- 《安全检查记录表》                  XZTC/BG-33-01