| XXXXXXXXX有限公司检测中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haike Ship Engineering Co., Ltd. Testing Center 质 量 手 册 Quality Manual |  |  |  |
|  | 文 件 受 控 状 态： |  |  |
|  | 文 件 编 号： | HK-QM01-2025 |  |
|  | 版 本： | 第 1 版/第 0 次修改 |  |
|  | 文 件 持 有 人： |  |  |

| 编制 Authored： |  |
| --- | --- |
| 审核 Reviewed： |  |
| 批准 Approved： |  |

2025-02-15发布      2025-02-15第0次修订       2025-03-01实施

目录

01修订页	1

02批准发布令	1

1. 前言	2

1.1. 法定代表人授权书	2

1.2. 公正性声明	3

1.3. 保密性声明	4

1.4. 机构概况	5

1.4.1. 实验室概述	5

1.4.2. 通信信息	5

2. 质量方针、目标、承诺	6

2.1. 质量方针	6

2.2. 质量目标	6

2.3. 质量承诺	6

3. 质量手册的管理	8

3.1. 手册编制参考文件	8

3.2. 手册内容	8

3.3. 术语和定义	8

3.4. 审批发布	11

3.5. 手册发放与回收	11

3.6. 手册的借阅	12

3.7. 手册修订/换版	12

3.8. 手册定期审核	12

4. 通用要求	13

4.1. 公正性	13

4.2. 保密性	14

5. 结构要求	15

5.1. 法律地位	15

5.2. 实验室检测能力范围	15

5.3. 实验室活动的开展	15

5.4. 实验室的运作	15

5.5. 关键岗位职责、权限	16

5.6. 各部门职责	21

5.7. 关键管理人员代理	22

5.8. 管理层责任	22

5.9. 附录	22

6. 资源要求	23

6.1. 总则	23

6.2. 人员	24

6.3. 设施和环境条件	27

6.4. 设备	30

6.5. 计量溯源性	34

6.6. 外部提供产品与服务	35

7. 过程要求	37

7.1. 要求、标书和合同评审	37

7.2. 方法的选择、验证和确认	39

7.3. 抽样	42

7.4. 检测样品处置	43

7.5. 技术记录	45

7.6. 测量不确定度的评定	46

7.7. 确保结果的有效性	47

7.8. 结果报告与证书	49

7.9. 投诉	52

7.10. 不符合工作	53

7.11. 数据和信息的控制	54

8. 管理体系要求	55

8.1. 方式	55

8.2. 管理体系文件	56

8.3. 管理体现文件控制	59

8.4. 记录控制	61

8.5. 应对风险和机遇措施	62

8.6. 改进	63

8.7. 纠正措施	64

8.8. 内部审核	65

8.9. 管理评审	67

附录 1 组织结构图	69

附录 2 管理职能分配表	71

附录 3 实验室平面图	72

附录 4 质量手册与CNAS-CL01:2018对照表	73

附录 5 检测工作流程图	77

附录 6 各岗位人员任职条件	78

附录 7 程序文件目录	81

# 01修订页

| 版号 | 章节号 | 修订内容 | 修订人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部 | 整体换版 |  |  | 2025-01-20 |

# 02批准发布令

关于《质量手册》（2025版）批准发布的通知

各部门：

为了满足国家法律、法规技术规范、标准等对实验室的管理要求，推进实验室质量管理体系的健康、有效的实施，根据相关规定和CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025：2017)及其检测领域认可说明和认可规则的要求，编写首版《质量手册》。《质量手册》（2025版）阐述了本实验室的质量方针、目标和承诺，并对其质量管理、行政管理和技术管理要求做了进一步的规范及描述，是实验室全体人员必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据。

《质量手册》（2025版）是阐述实验室质量方针、质量目标与管理体系的纲领性文件，是实验室质量管理及质量改进的保证和质量体系审核的重要依据，也是实验室进行各项质量和技术活动必须遵循的行动准则。

《质量手册》（2025版）版于2025年02月15日发布，全体员工必须认真组织学习，并严格贯彻执行，如果在执行过程中发现内容需要修改或补充时，统一汇总至质量负责人处集中修订完善，我批准本《质量手册》（2025版）自2025年03月01日起正式实施。

特此批准发布！

实验室主任：

日期：2025年02月015日

- 前言

  - 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

## 公司各部门：

## 我翟志伟作为XXXXXXXXX有限公司的法定代表人，授权****为XXXXXXXXX有限公司检测中心实验室主任全权负责实验室业务、行政、人事、财务、后勤等工作，并依据《中华人民共和国民法通则》第六十二条和第六十五条之规定，代理行使我对实验室的管理职权，负责建立实验室的管理体系，配置校准活动的资源，维护实验室的校准能力，保持实验室的技术发展。在校准活动中，可以独立与客户签订校准合同，开展校准工作。实验室校准工作引起的各种法律责任按照《中华人民共和国民法通则》的要求由XXXXXXXXX有限公司法人承担，同时实验室主任承担连带责任。

## 特此通告！

## 法定代表人：翟志伟

## 2025年02月15日

  - 公正性声明

## —本检测中心是XXXXXXXXX有限公司检下属的一个相对独立的检测机构，，不受XXXXXXXXX有限公司任何上级和外界压力的影响和干预。

## ——检测中心以公正地位平等对待所有送检单位或委托方，对所有产品检测和其他技术服务，都保证同样的工作质量。

## ——检测中心承诺对受检单位或委托方提供的资料、样品以及检测数据、结论承担保密责任，保证其技术资料不为任何第三方利用，也不允许用于本公司的科研和技术开发。

## ——检测中心严格按照CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》的要求建立质量管理体系和编制《质量手册》，把《质量手册》作为内部管理的基本准则和对客户以及社会提供质量保证的承诺。

## 以上各项承诺，接受客户及社会各方面的检查和监督。

## 检测中心主任批准：

## 日期：2025年02月15日

  - 保密性声明

保密性承诺书

XXXXXXXXX有限公司检测中心作为专业的检测机构，为尊重和保护客户，同时对自身负责，承担保密责任，保证检测活动的技术和商业保密，中心主任特作如下规定承诺:

1、严守保密规则，尊重和保护客户资料的所有权和专利权以及商业秘密。

2、检测中心全体人员，包括内部人员和外部人员（委员会委员、合同方等）对要检测活动过程中获得或产生的所有信息保密。

3、实验室如与客户有约定能公开的信息外，其他所有信息都作为保密信息，严守保密内容。

4、实验室依据法律要求或合同要求可公开保密信息时，将信息及时通知相关客户或个人。

5、实验室从其他渠道（如投诉人、监督机构）获取有关客户的信息时，严守保密信息内容。

## 检测中心主任批准：

## 日期：2025年02月15日

  - 机构概况

    - 实验室概述

XXXXXXXXX有限公司检测中心于2016年1月20日组建，公司董事长、总经理高瞻远瞩，根据公司发展战略以及海内外业务发展需要组建此检测中心。公司由法人代表任命了检测中心主任，由检测中心主任任命了技术负责人、质量负责人，下设检测员、质量监督员、内审员、设备管理员、样品管理员、资料管理员。检测中心建筑面积55平方米，室内装了空调、防紫外线窗帘、温湿度计。

仪器实验设施按标准配备：绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、变压器变比测试仪、交流串联谐振耐压装置、红外热成像仪、绝缘防护用品等。所有仪器完好率达100% 。

检测范围：高压电气设备、电缆、绝缘子等绝缘测试，变压器、电缆、母排、绝缘子等绕组直阻测试，三相/单相变压器变比测试，变压器、电缆等交流耐压测试，红外热成像温度检测等。

公司组织、人员、制度三位一体的管理体系，确保实验沿着创新，求实的轨迹良性运作，为公司的可持续发展保驾护航。

    - 通信信息

本实验室名称：XXXXXXXXX有限公司检测中心

英文名称：XXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXX

Address：

邮政编码：

网    址：

- 质量方针、目标、承诺

  - 质量方针

公正、科学、准确、高效、满意

行为公正：——不受来自商业、财政等方面的干预和其他内、外部的行政压力，确保检测行为的公正性；

方法科学：——遵守国家有关法律、法规，依据检定规程、检测规范等技术法规和国家有关标准，选用先进的测量设备，确保检测方法的科学性；

数据正确：——检测报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降到最低限度，确保检测结果的准确性；

工作高效：——检测样品7个工作日内完成；现场检测7个工作日内发出检测报告；如有特殊情况，双方协商确定；

客户满意：——为客户提供热忱优质服务，对客户的投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，并在10日内给予合理答复。

  - 质量目标

本公司承诺年度质量目标如下：

- 报告正确率＞99.5%；（统计期内按客户要求返回修改的报告/已出具总报告数）

- 出具报告及时率＞99%；（统计期内按客户要求时限出具的报告数/总报告数）；

- 客户满意率＞95%；客户满意度（统计期内被调查客户非常满意、满意数项目数/总调查项目数）。

- 客户投诉率<1%；客户投诉率（有效的投诉次数/总服务次数）。

  - 质量承诺

为满足国家有关计量领域的法律、法规和标准要求，履行法律法规所赋予的职责，并能满足客户需求，实现质量方针和质量目标，向社会提供优质高效的服务，本实验室特承诺如下：

- 质量体系的所有程序均处于受控状态，质量体系的运行完全符合

- CNAS-CL01:2018（ISO/IEC17025:2017）《检测和校准实验室能力认可准则》及其有关领域的《应用说明》、《应用要求》等文件要求。质量体系覆盖实验室固定设施内及离开其固定设施的所有场所，或在相关临时或移动设施中进行的工作。本实验室以满足客户要求为宗旨，确保管理体系运行的符合性、适宜性和有效性；

- 实验室严格执行国家有关计量领域的法律法规，认真履行法律法规所赋予的职责，满足客户的要求；

- 对所有客户一视同仁，坚持自愿、平等、诚信的原则；

- 检测人员必须严格按照规程、规范、标准和管理体系文件要求开展检测工作。有权抵制背离质量方针的行政干预，维护检测结果的真实性和公正性；

- 承担为客户保密的法律责任和义务，所有人员未经客户允许严禁评价、公开、复印、转借检测样品的技术资料和检测结果；

- 坚决禁止不合理的收费，杜绝与检测无关的一切帐内外的收费和变相买卖数据；

- 全体人员要自觉贯彻质量方针，信守质量承诺，实现质量目标，对违反有关规定，损害客户利益所造成不良后果，由该人员承担相应责任；

- 热情接待每一位投诉者，重视每一例投诉，承诺对任何一起投诉都将在24小时内做出回应，并在10天内给予合理答复。

实验室主任：

日期：2025年01月01日

- 质量手册的管理

  - 手册编制参考文件

本手册参考下列文件中的内容进行编制，注明日期的文件，该日期对应的版本适用于本文件，不注明日期的文件，适用于最新版本：

- CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

- CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在检测实验室的应用说明》

- CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》

- CNAS-CL01-G002《测量结果的计量溯源性要求》

- CNAS-CL01-G003《测量不确定度的要求》

- CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》

- CNAS-RL02《能力验证规则》

- CNAS-GL008《实验室认可评审不符合项分级指南》

- CNAS-GL011《实验室和检查机构内部审核指南》

- CNAS-GL012《实验室和检查机构管理评审指南》

- CNAS-GL042《测量设备期间核查的方法指南》

- CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

- CNAS-CL01-G005:2018《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所外检测活动中的应用说明》

- 《检验检测机构资质认定管理办法》（2021修正案）

- 《检验检测机构资质认定评审准则》（2023版）

  - 手册内容

- 说明实验室总的质量方针以及管理体系中全部活动的政策；

- 规定和描述管理体系 ；

- 规定对管理体系有影响的管理人员的职责和权限；

- 明确管理体系中的各种活动的行动准则及具体程序。

  - 术语和定义

术语及定义也适用于程序文件。

- 公正性

客观性的存在。

- 投诉

任何人员或组织向实验室就其活动或结果表达不满意，并期望得到回复的行为。

- 实验室

从事下列一种或多种活动的机构：

——检测；

——检测。

- 认可

正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。

- 计量

实现单位统一、量值准确可靠的活动。

- 判定规则

当声明与规定要求的符合性时，描述如何考虑测量不确定度的规则。

- 管理体系

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

- 质量方针

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

- 质量目标

在质量方面所追求的目的。

- 质量手册

阐明本实验室的质量方针并描述其质量体系的文件。

- 检测

在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物 量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系 的一组操作。

- 现场检测

检测实验室的检测人员携带设备到实验室固定场所之外的场所实施的检测，有些国家称为出差检测。

- 测量设备

为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。

- RM标准物质/标准样品

具有一种或多种规定特性、足够均匀且稳定的材料，已被确定其符合测量过程的预期用途。

- CRM 有证标准物质/标准样品

采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准物质/标准样品，并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。

- （设备）验证

对仪器在采购、安装、验收和运行阶段实施核查，证明仪器能够达到预期结果的一系列活动。

- 确认

对规定要求满足预期用途的验证。

- 期间核查

设备在使用过程中或在相邻两次检测之间，按照规定程序验证其功能或计量特性能否持续满足方法要求或规定要求而进行的操作。

- 计量溯源性

通过文件规定的不间断的检测链，将测量结果与参照对象联系起来的测量结果的特性，检测链中的每项检测均会引入测量不确定度。

- 不符合项

实验室的管理或技术活动不满足要求。

- 纠正

为消除已发现的不合格所采取的措施。

- 纠正措施

为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。

- 标准

为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起来并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。

- 实验室间比对

按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品 进行检测/检测的组织、实施和评价。

- 实验室内比对

按照预先规定的条件，在同一实验室（1）内部对相同或类似的物品 进行测量或检测的组织、实施和评价。

- 能力验证

利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力。

- 测量不确定度

表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。

- 扩展不确定度

确定测量结果区间的量，合理赋予被测量之值分布的大部分可望含 于此区间。

- 包含因子

为求得扩展不确定度，对合成标准不确定度所乘之数字因子。

- 量值

一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。

- 程序

为进行某项活动或过程（一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动）所规定的途径。

- 文件

信息及其承载媒体。

- 管理评审

由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

  - 审批发布

技术负责人和质量负责人对照参考文件的要求，认真审核《质量手册》的内容是否符合实验室认可要求和本实验室检测活动的要求，实验室主任批准发布。

  - 手册发放与回收

- 质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。受控和非受控均在首页标注相应标记。

- 质量手册由文件管理员负责管理，包括发放、回收、修改，确保公司所有部门持有的均为有效版本。有效版本盖有红色“受控”印章，并注有唯一发放号。

- 质量手册的持有者，必须妥善保管，不准随意涂抹、复制，未经管理层批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册的持有者调离工作岗位时，由文件管理员将质量手册收回。《质量手册》的持有人须确保被其部门有关人员读取，并进行宣贯。

  - 手册的借阅

- 受控手册属实验室内部文件，未经允许，不得带离实验室。

- 质量手册的借阅、发放和复印，应得到质量负责人的批准。

  - 手册修订/换版

质量手册在执行过程中出现下列情况时进行换版:

- 质量手册依据的标准换版；

- 实验室管理层变更（除非后任声明接受原质量手册）；

- 实验室组织机构发生重大变化；

- 实验室搬迁、场所、平面布局图发生变化；

- 实验室质量手册经过20次以上修改。

一般修订是比较小的改动，没有达到换版的程度，在手册中修订页注明修订的内容。

换版时须报实验室主任批准，才能进行换版，由质量负责人组织对受控版本进行换版。

  - 手册定期审核

管理评审会议上和内部审核时对质量手册进行审核，确保质量手册持续的适宜性、有效性、充分性。

- 通用要求

  - 公正性

    - 管理层对顾客明确承诺公正地开展检测活动，制定内部组织框架，确保从组织结构和管理上保证了公正性，见附录1《组织机构图》。

    - 保持实验室运作的公正性和诚实性是本实验室的基本义务，本实验室已在本质量手册的“1.2.公正性声明”章节做出公正性承诺，并在实验室文化墙作出公示。

    - 实验室建立并实施《保证公正性和诚实性程序》，保证检测工作的公正性、科学性和权威性，让实验室所有人员遵守，并免于商业、财务、关系人情的压力而损害到公正性。

    - 为杜绝和及时发现实验室影响其公正性的风险因素（引发这些风险的因素主要包括检测活动、实验室内、外部的各种关系，或者实验室内部人员的关系），有时这些关系并非一定会对检测的公正性产生风险，实验室应在任何可能发生影响公正性的实践时持续不断的识别风险。

    - 实验室建立并实施《风险评估和控制程序》，确保该风险不会影响检测的公正性或最大程度降低这种风险的影响。

    - 支持性文件

- 《保证公正性和诚实性程序》

- 《风险评估和控制程序》

  - 保密性

    - 实验室建立并实施《保护客户的机密信息和所有权的政策和程序》，作为全体员工保密执行的依据和规定。

    - 为充分保证客户的利益，确保客户的保密信息和知识产权不受侵犯，本实验室在本质量手册的“1.3.保密性声明”章节做出保密性承诺，并在实验室文化墙作出公示，对在实验室活动中获得或产生的信息承担管理责任。必要时，本实验室采取与客户或相关方签署具备法律效力的保密合同或协议的方式落实保密承诺。

    - 本实验室将其准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，应予保密。

    - 实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关顾客或个人，除非法律禁止。

    - 实验室从客户以外的渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在客户和实验室间保密；除非信息的提供方同意，实验室有义务为信息提供方（来源）保密，且不告知客户。

    - 本实验室确保人员，包括委员会委员、签约人员、合同方（产品的供应商、培训机构等）、外部机构人员（包括现场检测人员、现场仪器维修维护人员、现场软件安装维护人员、评审人员、现场检测人员等）、或代表实验室的个人，应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。

    - 支持性文件

- 《保护客户的机密信息和所有权的政策和程序》

- 结构要求

  - 法律地位

本检测中心是非独立法人单位（以下简称“本实验室”），隶属于XXXXXXXXX有限公司。其对外法律责任和民事责任由XXXXXXXXX有限公司以法人地位承担。在法人XXXXXXXXX有限公司授权下，检测中心是独立开展检测的检测服务机构，有明确的内部人员职责、权限以及确定了其间的相互关系，能够独立运作质量管理体系，确保实施质量方针，实现质量目标，保证其质量活动协调和有效。

  - 实验室检测能力范围

本实验室所制定的质量管理体系会覆盖本实验室所有的质量活动、技术活动及在固定设施的检测、签发检测报告、样品接收和合同评审。本实验室获得认可的检测能力范围不包括持续从外部获得的实验室活动。

  - 实验室活动的开展

本实验室依据《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01：2018)、顾客和XX市场监督管理局对检测实验室的组织要求的方式开展实验室活动，这包括实验室在固定设施的实验室活动，本公司不涉及固定设施以外的地点、临时或移动设施、客户的设施中实施的实验室活动。

  - 实验室的运作

    - 本实验室根据所从事的检测活动配置相适应的管理人员和专业技术人员。这些人员均会获得包括与实施、保持和改进管理体系有关职责和权力，并根据本章节5.5条款要求开展工作。

    - 实验室管理层：本实验室最高管理者由公司法人代表任命，负责本实验室的机构设置、资源配备和职责分配等。本实验室管理层由实验室主任（最高管理者）、质量负责人和技术负责人构成，相关人员任命详见任命通知。

    - 实验室管理层中至少应包括一名在申请认可或已获认可的电气检测领域内具有足够知识和经验的人员，负责实验室技术活动。该人员应具有电气专业或与所从事检测范围密切相关专业（以下简称电气或相关专业）的本科及以上学历和五年以上电气检测的工作经历。

    - 本实验室任命技术负责人一名，全面负责实验室的技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源。

    - 本实验室任命质量负责人一名，其工作直接向实验室最高管理者汇报。

    - 检测工作是技术性很强的工作，是本实验室工作的主干线。支持服务工作是为技术工作服务的，为技术工作运作做好资源准备，起后勤和保障作用。质量管理工作起着策划、组织、领导、控制、创新的作用，质量管理的目的是为了高效地实现预期的目标。为了更好的理解三者间的关系，本实验室编制了附录2《管理职能分配表》。

    - 本实验室授权质量监督员多名，对检测人员包括在培员工的检测过程中的关键环节实施连续的监督，以保证检测工作的质量。具体内容见《不符合检测工作政策和程序》中的规定。

  - 关键岗位职责、权限

    - 总经理

- 拓展公司经营管理规模，逐步建立公司各个领域的协调发展。

- 在预算范围内决定组织体制，决定公司管理层的任免、奖惩；

- 监督公司工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导；

    - 实验室主任

### 实验室主任作为法人代表授权，负责统筹安排各类所需资源，促进公司各岗位团结合作，提高效率，持续改进内部管理，对各项工作全面负责。其职责主要包括：

- 认真贯彻执行国家的各项方针政策及法律法规，遵循CNAS相关文件的要求开展检测工作；

- 负责各类质量管理体系的运营和维护，并提供持续改进其有效性的承诺和证据，确保管理体系变更时，能有效运行；组织制定并发布公司质量方针和目标；批准质量手册、程序文件等文件；

- 统筹本实验室的资源需求并给予充分配置(人员、资金、环境、设施、仪器设备、信息、所需物品等)，确保这些资源满足工作需要并能得到有效地运用；

- 指导实验室的财务、行政、人事、质量保证及营运等方面的工作；

- 建立确保管理体系有效运行的良好沟通机制，以便于推动各项工作顺利开展，并将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体检测工程师；

- 签订或授权签订新的、复杂的、重大检测业务合同或协议；负责发起新的、复杂的、重大的合同评审会议；

- 主持本公司的管理评审，批准管理评审计划、管理评审报告和管理评审输出内容。

    - 技术负责人

- 在实验室主任领导下负责实验室的技术管理工作，对全部检测技术负责。

- 负责技术运作活动的策划，包括：人员培训、设施和环境条件、检测方法、设备和标准物质、量值溯源和样品处置、结果质量控制等。

- 负责提供技术运作所需的资源，包括物质、人力和信息资源。

- 负责批准标准方法的验证、非标方法的确认和方法偏离；

- 负责组织开展人员质量监督和质量监控工作；

- 负责不符合检测工作的控制

- 评价设备缺陷对以前检测的影响；

- 确保量值溯源性；

- 签发检测报告；

- 负责各类技术记录的审批。

    - 质量负责人

- 负责实验室的质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件；

- 组织实验室管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划和审核报告，委派内审员，组织内部审核的实施；

- 负责组织对不符合项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；

- 组织处理检测工作中的委托方处理意见以及质量事故；

- 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；

- 负责管理性质量记录格式的批准；

- 负责受理委托方的投诉，组织对投诉处理；

- 促进质量体系的持续改进。

    - 授权签字人

授权签字人是经最高管理者任命授权、通过CNAS认可部门考核，在授权范围内签发报告的人员。任职条件需满足附录 6 各岗位人员任职条件中要求，授权签字人的具体职责如下：

- 贯彻执行国家的各项方针政策及法律法规，遵循CNAS-CL01:2018（ISO/IEC17025:2017）《检测和校准实验室能力认可准则》及其有关领域的《应用说明》、《应用要求》等文件要求；熟悉授权签字范围内项目的标准、方法和规程，了解被测项目的适应范围和判断依据；熟悉认可标识的使用规定；

- 负责签发授权范围内的检测报告，对每份报告的真实性、完整性、准确性、合法性和适用性负全面责任；

- 当检测报告不符合规定要求时，有权拒绝签发，并责令责任人整改；

- 在检测工作中发现违反质量方针、质量目标或不符合程序规定或不满足检测标准、方法、规程的技术要求时，有权责令当事人停止检测或整改，直至满足规定要求。

当在实验室认可范围内的授权签字人发生变化后，本实验室应在20个工作日以书面形式通知认可机构，并暂停授权签字人原来签字的领域项目。

    - 质量监督员

质量监督员应由熟悉相关法律法规标准、熟本专业领域的检测方法、程序、目的、结果评价和掌握实验室安全与知识的人员担任。职责与权力如下：

- 当场提出问题，责令立即纠正，对不符合工作的可接受性做出决定，及时采取有效的纠正或纠正措施，暂停检测活动。

- 根据实验室特定情况需要授权的其他事项，比如严重不符合时，扣发报告。

- 实验室监督员负责对授权监督范围的检测活动实施充分监督。实验室不得对监督员进行隐瞒不合格事项。

    - 内审员

内审员应具备相应的专业知识和能力，具体职责如下：

- 对管理体系实施内部审核；

- 参加内部审核会议，报告审核发现；

- 审核完成后出具审核报告和纠正/预防措施要求表；

- 负责对内审中提出的纠正措施进行有效性的跟踪验证；

- 内审员应独立于被审核的活动，保证审核的客观、公正。

    - 合同评审员

具体职责如下：

- 负责客户委托项目接洽;

- 确认并签订简单任务、例行和常规的测试申请或委托书;

- 负责对客户送递的委托样品接收、检查和登记；

- 负责核对送递样品与测试申请表的相符性;

- 负责就不清楚事宜、任何异常或偏离事宜与客户沟通联系以得到澄清并记录相关的约定或信息;

- 对送检样品进行唯一性编号和标识;

- 必要时对送检样品的内包装样品、分样品、拆割样品、补改样品进行唯一性编号和标识。

- 处理客户的查询，听取并记录客户的意见、要求和投诉，并向质量负责人和技术负责人汇报，以便采取相应措施予以妥善解决；

- 必要时，还负责样品的流转、发放工作；

    - 设备管理员

设备管理员具体职责如下：

- 按有关标准要求，做好本实验室所有仪器设备的日常管理工作；

- 建立计量器具、仪器设备清单和档案，并维护其有效性，并做到帐物相符，总帐与分台帐相符；

- 负责编制仪器设备一览表、仪器设备/计量器具的年度检定/检测计划、期间核查计划；

- 做好仪器设备及计量器具的按期检定/检测工作，并制定核查报告；

- 组织仪器设备量值溯源的检查，并确保其准确;

- 负责组织仪器设备的验收、标识工作；

- 负责组织仪器设备的功能检查、对日常维护保养实施监督并对有问题的仪器设备要及时安排维修，保障仪器正常运行；

- 办理仪器设备的停用、报废手续，并有权对超周期或不合格的仪器设备作出停用的决定，阻止投入使用；

- 负责相关仪器设备的档案建立和管理；

- 负责仪器设备状态标识的管理；

- 贯彻执行《计量法》和有关计量设备的管理规定。

    - 检测工程师

检测工程师应具备相应的专业知识、工作经历和能力，其具体职责如下：

- 参加技术培训，掌握方法通则、检测程序，了解测量不确定度的评估程序和要求；

- 熟悉所使用仪器设备的性能及操作规程，负责日常维护、使用和运行检查，做好使用、维护和运行检查记录；

- 严格按照标准、规范和作业指导书进行检测工作，并对其质量负责；

- 认真填写原始记录，及时反馈质量信息；

- 保持设施环境，维护仪器设备并保障其正常运行。当发现或怀疑仪器设备存在问题时应及时报告检测部负责人；

- 在部门负责人和技术负责人的安排和指导下，编制所使用仪器设备的操作规程、自校方法、维护计划和运行检查计划；

- 按要求开展内部质量控制活动，参加实验室之间的能力验证和技术比对；

- 承担开展新项目的准备工作；

- 严格遵守本实验室实验室的管理规定，并做好本科室内务整理工作；

- 拒绝不恰当的干扰，维护检测结果的真实性；

- 对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；

- 积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平。

    - 文件管理员

文件管理员具体职责如下：

- 熟悉文件管理业务工作，负责相关科室资料、数据、报表、业务文件的收发、登记、保管等工作，按有关规定和要求及时索取、装订、立卷、归档;

- 负责受控文件的登记、发放、日常管理以及借阅工作；

- 负责检测数据、报告的发放工作；

- 跟踪标准、规范、规程等技术文件的有效性，及时收集有关标准，保证技术文件的现行有效；

- 负责检测报告副本、原始记录、仪器设备档案、人员技术业绩档案等的归档保存；

- 负责合同评审记录服务商和供应商记录、合同评审记录、人员培训记录、仪器设备管理记录、纠正措施和预防措施记录、客户投诉处理记录、内审和管理评审等各项质量活动记录的归档保存工作；

- 严守档案机密，保护客户的信息和所有权；

- 妥善保管档案，防止霉变和虫蛀。在销毁失去利用价值的档案材料前，必须与有关技术人员共同鉴定，并经实验室领导审定批准，造册注销；

- 加强档案管理业务知识学习，不断提高业务水平，充分发挥档案作用，为检测科技工作提供优质服务。

    - 样品管理员

- 负责对样品储存室的管理及环境的监控;

- 负责样品的贮存和管理，负责留样登记、销毁和处理。

- 对常规合同进行评审

  - 各部门职责

实验室设立了检测部和综合部，其部门职责如下：

    - 检测部

- 负责提出人员配置的需求，制定和实施培训计划，负责记录在岗人员的岗位履职、能力和技能培训、资格考核情况，提交技术负责人确认；

- 负责设施和环境条件的监控、维护和记录

- 负责设备购置申请、验收、标识、维护、管理和归档；

- 计量标准的建档及档案管理、溯源计划；

- 负责编写计量标准技术报告、计量标准申请书、方法验证和确认报告；

- 负责期间核查计划编制、具体实施和结果统计；

- 负责客户资料的归档保管、受理有争议的重大业务、合同审核及签订；

- 按照委托书/合同内容实施检测任务，做好相应的记录、出具检测报告；

- 负责技术记录编制、收集、标识、储存、保护、备份、归档、检索、处理和发放等；

- 负责实施质量控制活动，组织和指导质量监督员开展质量保证工作；

- 接受和组织处理客户的投诉；

- 负责接受有关部门检查、评审，负责制定相应的整改计划和纠正/预防措施。

- 管理体系运行涉及的文件受控、发放、更新工作

- 负责上级行政管理部门的法律法规及规章管理制度文件的控制和管理。

    - 综合部

- 与供应商洽谈、签订合同等；

- 负责实验室活动区域、办公内外环境的符合性和日常维护进行监督，负责消防器材及办公设施的更换与检修工作。

- 负责组织办公类用品，劳保后勤类以及用水、用电安全类物资等的采购、验收、储存、发放。

- 负责购置办公设备及验收、维护与管理，建立资产台账。

- 负责实验室印章管理。

- 负责人员绩效、考勤和社保工作。

- 负责制定人事管理制度，汇总有关人员招聘、调配、考核、授权等相关记录，并按要求归档。

- 负责实验室人员档案管理。

- 负责实验室财务管理工作。

  - 关键管理人员代理

为保证检测工作的正常进行，防止本实验室在行政、技术、质量管理出现真空，当正常责任人缺席时，本实验室规定由以下人员代理行使相应的管理职权：

- 最高管理者不在岗时，由技术负责人代行其管理职权；

- 技术负责人不在岗时，由质量负责人代行其管理职权；

- 质量负责人不在岗时，由技术负责人全权行使其职权。

当以上人员均不在时，由最高管理者指定符合资格要求的人代行其职权。

  - 管理层责任

    - 实验室确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。采用的沟通方式主要有：会仪、内部通报、人员的访谈、调查等

    - 当对组织结构进行重大调整或者管理人员发生重大调整时，实验室管理层负责保持管理体系的完整性。当实验室发生下述变化时，实验室及时修改管理体系文件，以确保管理体系的完整性，并及时以书面形式与CNAS 管理机构进行报告：

- 实验室名称、地址、法律地位发生变化；

- 实验室管理层、授权签字人发生变更；

- 实验室重要检测设备、环境、工作范围及检测项目发生重大改变；

- 其它可能影响本实验室检测活动的变更。

  - 附录

附录1《组织结构图》

附录2《管理职能分配表》

附录5《检测工作流程图》

- 资源要求

  - 总则

为保证检测结果满足检测标准和客户的使用要求，本实验室对实施检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务等资源进行合理配置，并按支持性文件的要求对管理体系运行和实施检验活动以及实验室活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务等进行控制。

  - 人员

    - 有可能影响实验室活动的人员，无论是内部人员还是外部人员，应行为公正、有能力、并按照实验室管理体系要求工作。

    - 公司招聘人员时，应要求人员教育、资格、培训、技术知识、技能和经验等达到管理体系要求，经考核合格后与其签订长期的雇佣合同。除非法律法规，实验室人员应满足以下要求：

- 从事实验室活动的人员不得同时在其他实验室兼职。

- 从事检测或校准活动的人员应具备其所从事的检测或校准相关专业大专以上学历。如果学历或专业不满足要求，应有 10 年以上相关专业检测经历。

- 从事特定实验室活动的人员，如方法开发、修改、验证和确认的人员、检测结果复核人员、从事人员监督和能力监控的人员在满足②要求的基础上，还应有 3 年以上本专业领域的检测经历。

- 验室所有从事检测活动，报告、审查和批准检测结果的人员应具有相应的电气检测基础理论和专业知识。

- 注：实验室人员相关要求可参照 CNAS-CL01-G001 的 6.2 条款。。

- 授权签字人除满足②要求外，还应熟悉 CNAS 所有相关的认可要求，并具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力。

注1：“同等能力”指需满足以下条件：

- 大专毕业后，从事专业技术工作 8 年及以上；

- 大学本科毕业，从事相关专业 5 年及以上；

- 硕士学位以上（含），从事相关专业 3 年及以上;

- 博士学位以上（含），从事相关专业 1 年及以上。

注：授权签字人是经 CNAS 认可，签发带认可标识/联合标识的报告或证书的人员。其在被授权的范围内应有相应的技术能力和工作经验。实验室负责人可以不是授权签字人，授权范围也可以不是全部认可范围，授权范围应根据其实际技术能力确定。

- 有关人员的其他要求，详见附录6《各岗位人员任职条件》。

    - 本实验室确保与电气检测相关的技术人员能力。

- 从事电气检测的人员应至少具有电气或相关专业专科及以上的学历。如果学历或专业不满足要求，应具有至少 5 年的电气检测工作经历并能就所从事的检测工作阐明原理。

- 实验室授权签字人应具有电气或相关专业，其工作经历，应是相应领域电气检测工作经历。

- 关键技术人员应掌握电气分析测量不确定度评定的方法，并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定。

    - 实验室管理层确保各类人员具备其所承担的实验室活动的能力，实验室人员具备识别对实验室活动发生偏离的能力，对偏离产生的不利影响和可能的失败进行风险评估，并有应对这些风险与机遇的措施，具体要求见《风险评估和控制程序》。

    - 实验室管理层应向实验室人员传达其职责与权限，职责和权限的描述包括但不限于以下几个方面：

- 在执行检测工作的职责和权限；

- 方法开发、修改、验证和确认的职责和权限；

- 报告、审核或批准结果的职责和权限；

- 计量策划、结果评价的职责和权限；

- 各岗位所需专业知识和经验的描述；

- 各岗位所必须的资格和培训计划的描述；

- 各岗位的其他职责，比如管理方面的职责和权限等。

    - 实验室建立并实施《人员管理程序》，使实验室有以下活动：

- 所有在职和离职人员应保存以下记录：身份信息、学历和专业、培训记录、工作经历（履历）、聘用时间、岗位（或工作范围）及变化情况、监督、监控、授权、离职信息、工作表现等。

- 对新进技术人员、新转岗人员和扩展新的技术活动的现有技术人员进行培训。实验室应识别对实验室人员的持续培训需求，对培训活动进行适当安排，并保留培训记录。

- 只有经过技术能力评价确认满足要求的人员才能授权其独立从事检测活动。对从事电气领域方法开发、修改、验证和确认的人员的授权，至少应授权到相应的检测技术。本实验室定期评价被授权人员的持续能力。并保存评价记录和授权记录。

- 结合人员能力的特点和其所从事实验室活动的风险，策划人员能力监控的方式和频次，包括但不限于盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录或报告以及考核等。质量监督员分析监控结果，质量负责人对监控结果进行评价，并保存监控记录和评价记录。

- 样品的保管人应被授权并能履行其工作职责。

- 制定培训计划使从事电气领域检测人员了解必要的安全防护措施，以防止检测中可能会出现的电击、高电压、热危险、燃烧、机械损伤、有毒有害气体、化学、辐射、激光等对人身安全构成威胁。

    - 实验室管理层应对从事以下特定公司活动的人员进行授权，包括但不限于：

- 开发、修改、验证和确认方法的人员；

- 报告、审查和批准结果的人员；

- 内审员；

- 监督员；

- 分析结果，包括符合性声明

    - 支持性文件

- 《人员管理程序》

- 《风险评估和控制程序》

  - 设施和环境条件

    - 设施和环境（含场地）是检测工作的重要物质基础和必要条件，公司应提供检测活动必需的场所，控制设施和环境条件对检测工作的影响，确保检测结果的质量水平。检测活动场所详见附录3《实验室平面图》，满足检测工作的需要，应为工作设备和所有必要的辅助装置。保留存储空间，应给检测人员留有足够的操作空间。

    - 实验室的设施应为实验室自有或租借的设施，实验室应拥有其全部使用权和支配权。如实验室租借设施，其租借期限应至少能够保证实验室在一个认可周期（2 年）内使用。实验室应有充足的设施和场地实施实验室活动，包括样品制备和储存空间；实验室应对相互干扰的设施、环境进行有效的隔离。

注 1：如果实验室通过签订合同，在有检测或检测任务时临时使用其他机构的设施，不能视为自有设施。

注 2：如果实验室仅租借场地，不涉及仪器设备。

    - 对结果有效性有不利影响包括但不限于工作场所、工作设施、通风、照明和水、电、气、温度、湿度、振动等环境条件，应满足与检测工作有关的法律法规、技术规范或标准的要求。

    - 实验室应有与检测范围相适应并便于使用的安全防护装备及设施，对于高电压试验区域、有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有安全隔离措施，并给出明显、醒目的警示标志。、对于从事高电压类试验的实验室，应为检测人员配备符合电气绝缘等级要求的安全防护用具（例如：绝缘手套、安全胶鞋等）和/或在检测区域采取安全保护措施。、对于从事激光光学测量的实验室，应配备专用的光学暗室并为检测人员配备激光防护眼镜。火焰燃烧试验用的储气瓶应与试验区有效隔离。如果检测项目产生对人员有害的气体，试验区域应有排放措施和/或配置及要求操作人员使用个人防护用具、如果检测项目使用化学类消耗品，应对其有妥善的保管、存放、使用和废弃的措施和程序。带电操作时，操作人员应具有有效的防电击措施。如果检测项目产生过高的声、光、电磁等非电离辐射，试验区域应有消音、视力防护、电磁屏蔽等相应的保护措施。

    - 当故障项目可能产生起火、冒烟、爆炸等危险时，实验室应对该项目试验区设置安全隔离区并配备足够的灭火措施。

    - 实验室应具备紧急出口并有明确的标识。试验中对于高速旋转的样品应有机械安全防护措施。试验中样品产生较高压力时应有相应的防爆措施。

    - 实验室建立并实施《内务与安全管理程序》，以有效管理进入和使用影响实验室活动的区域，且监控并定期评审。

    - 实验室建立并实施《设施和环境条件控制程序》，预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响，效隔离不相容的实验室活动区域，保障检测质量、保证人员健康，且监控并定期评审。

    - 当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时，或环境条件影响结果的有效性时，本实验室监测、控制和记录环境条件。

    - 实验室应合理分区，避免交叉污染和相互干扰，并配置必要的防护设施。本实验室从事痕量分析时，应验证检测设施及环境不影响检测结果的有效性。

    - 本实验室原则上使用本实验室自有固定设施，如果在公司固定设施以外或客户提供的设施内进行检测时，将对设施和环境条件的附加控制要求予以特别注意，确保当实验室在永久控制之外的地点或设施中实施实验室活动时，应确保满足实验室《认可准则》中有关设施和环境条件的要求，若不能满足相关要求，则不能开展检验检测工作，待满足相关要求后方可开展检验检测工作。

    - 实验室应具备可靠的接地措施并予以维护，必要时，应提供每个检测设备的保护地；

- 如果检测项目和/或所用的检测设备对背景电磁辐射敏感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类的设施并予以监控和维护；

- 如果检测项目和/或所用的检测设备对背景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或隔离之类设施并予以监控和维护；

- 如果检测项目和/或所用的检测设备对静电敏感，应安装适当的防静电工作台面、防静电地板、接地设施以及其他防静电用品并予以监控和维护；

- 如果检测项目和/或所用的检测设备对环境敏感或有特殊要求，例如湿度、大气压力、洁净度等，应有满足此类要求的环境设施或相应措施，并予以监控和维护；

- 如果检测项目和/或所用的检测设备对机械振动和冲击敏感，应保持与振动和冲击源的有效隔离。

    - 实验室的检测操作区域应提供充分照明，一般来说照度值应不低250lx。必要时，实验室应根据检测项目要求另加局部照明，或降低照度值。

- 实验室应配备足够的电源容量，当试验用电源特性对检测结果有影响时，电源特性参数如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、总谐波失真等，应符合检测方法要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内。

- 实验室为检测对象供电的电源应由独立电源支路供应，并应与为检测设备、辅助装置、空调及照明系统等供电的电源支路分开。

- 实验室进行高电压测试时，应按电压等级提供有充分的安全保护的房间，或封闭区域并保证安全距离。在进行升压操作时至少应有 2 人在场，1 人操作，1 人监督和保护。

    - 支持性文件

- 《内务与安全管理程序》

- 《设施和环境条件控制程序》

  - 设备

    - 本实验室正确配备满足检测方法要求的、适于在固定场所实施相关检测活动的测量设备，包括辅助设备。包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置。

    - 实验室配置的设备应在其申报认可的场所内，并对其有完全的支配权和使用权。对于租借设备，设备的租借期限应至少能够保证实验室在一个认可周期（2年）内使用，并具有完全、独立的支配权和使用权，且租借期间不应与其他实验室共用。

    - 电气分析中一些常用设备，通常是用标准物质来校准，本实验室有充足的标准物质来对设备的预期使用范围进行校准。

    - 除非相关规范文件另有规定，通常对检测结果有直接影响的测量设备不应由客户提供，客户仅可提供必要的工作条件（如场地、环境设施、电源等）和辅助工具。

    - 若相关规范文件另有规定，实验室使用了永久控制以外的设备时，应确保满足本手册对设备的要求，并按照《设备管理程序》的要求对设备进行验证。

    - 本实验室建立并实施《设备管理程序》，规范设备的采购、验收、处理、运输、储存、使用、按计划维护要求，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。

    - 本实验室建立并实施《标准物质/标准样品管理程序》，规定标准溶液的制备、标定、验证、有效期限、注意事项、制备人、标识等要求，并保存详细记录。适用时，标准溶液的配制应有逐级稀释记录。

    - 本实验室试剂、消耗品、辅助装置的技术参数要求应满足检测方法或参考相关标准规定的要求。实验室应保留供应商提供的符合证明或实验室自行验证的记录。

    - 当辅助测试装置需与检测设备连接或者组装后使用时，应评估其连接或组装方式对最终检测结果的影响，必要时，应在每次连接或组装后确认其符合性，并保存记录。

    - 实验室配制的所有试剂（包括实验用水）应加贴标签，并根据适用情况标识成分、浓度、溶剂（除水外）、制备日期和有效期等必要信息。

    - 实验室指定设备管理员负责设备的管理，包括检测、维护和期间核查等。计量管理系统应能够提示对到期设备进行检测，并能上传设备期间核查和维护数据，以方便查询下一次期间核查和维护周期。

    - 当设备投入使用前或重新投入使用前，由检测部按《设备管理程序》要求进行验证，通过验证后上账，投入使用并列入周期检测，验证不合格由检测部退货。“重新投入使用前”通常包含（并不限于）以下情况：

- 设备发生故障经修理后；

- 设备脱离实验室的控制，返回后无法确定设备性能的状态时；

- 设备被移动、拆装或调整，无法确定设备性能的状态时。

    - 对检测结果有显著影响的设备，包括辅助测量设备，检测部应制定溯源计划，使其能达到所需的测量准确度和（或）测量不确定度，以提供有效结果，下列情况下设备应该检定或检测：

- 当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性；

- 为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行检测。

影响报告结果有效性的设备类型可包括：

——用于直接测量被测量的设备，例如使用天平测量质量；

——用于修正测量值的设备，例如温度测量；

——用于从多个量计算获得测量结果的设备。

    - 并非实验室的每台设备都需要检测，本实验室评估该设备对结果有效性和计量溯源性的影响，合理地确定是否需要检测。对不需要检测的设备，本实验室核查其状态是否满足使用要求。本实验室根据检测报告的信息，判断设备是否满足方法要求。

注：依据检测结果判断设备是否满足方法要求是实验室自身的工作，不宜由检测服务提供者来做出。

    - 对需要检测的设备，实验室应建立检测方案，方案中应包括该设备检测的参数、预期测量范围、测量准确度和（或）测量不确定度、检测周期等，以便送校时向检测服务供应商提出明确的、有针对性的要求。本实验室对检测方案进行复核和必要的调整，以保持对检测状态的信心，具体要求见《计量溯源管理程序》。

    - 所有需要检测或具有规定有效期的设备均应使用标签、编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别检测状态或有效期。

    - 如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，应停止使用。这些设备应予以隔离以防误用，或加贴标签/标记以清晰表明该设备已停用，直至经过检定，或检测，或核查，或检测，或比对等方式验证表明能正常工作。本实验室检查设备缺陷或偏离规定要求的影响，包括对以前检测结果的影响，并启动《不符合检测工作政策和程序》。

    - 实验室应根据设备的稳定性和使用情况来确定是否需要进行期间核查。对于需要进行期间核查的设备，在技术上可行时，实验室应确定期间核查的方法与周期，并保存核查记录

    - 需要时，标准物质在使用期间应按计划进行期间核查，核查可结合检测工作的实际，考虑标准物质性状的异常变化、储存环境、标准物质的有效期限等影响因素。如果在期间核查中发现标准物质已经发生分解、产生异构体、浓度降低等特性变化，应立即停止使用，并追溯其对之前检测结果的影响，并执行《不符合检测工作政策和程序》。

    - 如果溯源证书和标准物质数据中包含参考值或修正因子，技术负责人或质量监督员应责成设备使用人员确保该参考值和修正因子的备份（例如计算机软件中的备份）能得到及时正确的更新和应用，以满足规定要求。

    - 设备（包括软件和硬件）已经安装、调试、检测或检定后，应该采取良好的保护措施，如在机箱上、盖板处加封缄，在不应随意调整的旋钮、面板处粘贴警示标志等，防止设备被意外调整而导致结果无效。

    - 检测部组织建立全部设备的台帐和档案，并保存对检测具有重要影响的每一设备及其软件的记录。记录包括以下内容：

- 设备的识别，包括软件和固件版本。

- 制造商名称、型号、序列号或其他唯一性标识。

- 设备符合规定要求的验证证据。

- 当前的位置。

- 检测日期、检测结果、设备调整、验收准则、下次检测的预定日期或检测周期。

- 标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期。

- 与设备性能相关的维护计划和已进行的维护。

- 设备的损坏、故障、改装或维修的详细信息。

    - 支持性文件

- 《设备管理程序》

- 《标准物质/标准样品管理程序》

- 《计量溯源管理程序》

- 《期间核查控制程序》

- 《现场检测工作控制程序》

- 《不符合检测工作政策和程序》

  - 计量溯源性

    - 本实验室建立并实施《计量溯源管理程序》，以确保实验室活动开始前，设备的准确性及其功能都能符合要求。

    - 本实验室检测中使用的出具结果的设备应按规定周期进行溯源，溯源证书能确切指出其溯源至国际单位制（SI），同时能提供测量不确定度评估报告的数值。

    - 为建立并保持测量结果的计量溯源性，本实验室评价和选择满足溯源要求的相关机构，并形成文件，以确保测量结果的计量溯源性可通过不间断的检测链与适当参考对象相链接。

    - 本实验室通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制（SI）:

- 具备能力的实验室提供的检测。

注：满足 ISO/IEC 17025 标准要求的检测实验室被视为具备能力。

- 由具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值。

注：满足 ISO 17034 要求的标准物质/标准样品生产者被视为具备能力。

- SI单位的直接复现，通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。

    - 当无法溯源至国际单位制（SI）时，本实验室利用现有的技术能力提供足够的证据，以显示其计量结果的正确性，方法有:

- 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值。

- 描述清晰的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果，其测量结果满足预期用途，并通过适当比对予以保证。

    - 本实验室对计量溯源性证据进行确认，确认内容至少包含以下几个方面：

- 溯源证书的完整性和规范性；

- 溯源结果与预期使用要求的符合性判定；

- 根据溯源结果对设备进行调整或导入检测因子，或在设备使用中进行修正；

- 确认是否需对所开展的项目重新进行测量不确定度评定。

    - 支持性文件

- 《计量溯源管理程序》

  - 外部提供产品与服务

    - 本实验室为确保影响实验室活动的外部产品和服务的适宜性，根据自身的实际情况，制定了《服务和供应品采购控制程序》，用来控制，这些产品质量和客户的服务可包括：

- 用于实验室自身的活动。

a）消耗品：本实验室对消耗品的名称、规格、等级、生产日期、保质期、成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行符合性检查或验证。当某一品牌的消耗品验收的不合格比例较高时，应考虑更换该产品的品牌或制造商；

b）设备的购置和维护：选择设备时应满足检测方法以及CNAS-CL01 的相关要求。保留主要设备的制造商记录，对于设备性能不能持续满足要求或不能提供良好售后服务和设备维护的供应商，应考虑更换供应商。如使用商品化的试剂盒，应核查该试剂盒已经过技术评价，并有相应的信息或记录予以证明。

c）选择检测服务、标准物质和参考标准时，应满足 CNAS-CL01-G002《测量结果的计量溯源性要求》以及检测方法对计量溯源性的要求；

- 部分或全部直接提供给客户（本实验室没有分包服务）。

- 用于支持实验室的运作，主要包括能力验证、审核或评审服务。选择能力验证提供者时，应满足 CNAS-RL02 中 4.5的要求。

    - 实验室建立并实施《服务和供应品采购控制程序》，并保存相关记录：

- 基于检测或检测方法的需要以及实验室自身的要求，确定、审查和批准实验室对外部产品和服务的要求；

- 确定对外部供应商的评价、选择、表现监控和重新评价标准，应尽可能选择相关项目已获认可的实验室（经 CNAS 认可或其他签署 ILAC 互认协议的认可机构认可）；

- 在使用外部提供服务给顾客之前，确保符合实验室规定的要求，或满足CNAS-CL01相关要求；

- 根据对外部供应商的评价、监控和重新评价结果采取措施。

    - 实验室应确保标准物质、试剂（含实验用水）满足检测要求。验收时应核查标签、证书等相关证明文件。必要或可行时，应通过适当检测手段确认。对于痕量分析，应关注试剂空白对检测结果的影响，必要时制定相应的接受标准。

    - 本实验室与外部供应商沟通以明确以下要求：

- 需提供的产品和服务；

- 验收准则；

- 能力、包括人员所具备的资格；

- 实验室或其顾客拟在外部供应商的场所进行的活动。

    - 支持性文件

- 《服务和供应品采购控制程序》

- 过程要求

  - 要求、标书和合同评审

    - 实验室建立并实施《要求、标书、合同评审程序》，该程序应明确规定合同评审要求，形成规范性文件，并被理解：

- 合同中应明确规定检测对象、检测项目和检测方法等具体要求；

- 通过评审明确实验室是否具备满足合同要求的检测能力和资源条件；

- 根据检测对象和检测要求，选择适当的检测标准。

- 对评审中发现存在的问题，应及时通知客户，以便及时解决。

    - 本实验室不开展分包业务，需确定有能力和资源满足7.1.1要求方可签订合同。

    - 当客户要求的方法不合适或是过期的，本实验室通知客户。

    - 当客户要求针对检测作出与规范或标准符合性的声明时（如通过/未通过，在允许限内/超出允许限），明确规定规范或标准以及判定规则。选择的判定规则通知客户并得到同意，除非规范或标准本身已包含判定规则。

### 注：符合性声明的详细指南见 ISO/IEC 指南 98-4。

    - 要求或标书与合同之间的任何差异，在实施实验室活动前解决。每项合同被实验室和客户双方接受。客户要求的偏离不应影响实验室的诚信或结果的有效性。

    - 在合同执行期间如实验室对所执行的合同发生了偏离，本实验室及时将偏离的情况通知委托方，并得到其同意。

    - 合同修改如果工作开始后修改合同，重新组织评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员，防止工作差错造成损失。

    - 在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作表现方面，本实验室与客户或其代表合作。必要时，给与客户提供充分说明，以便客户在申请检测项目时能更加适合自身的需求和用途。

### 注：这种合作可包括：

- 允许适当进入实验室相关区域，以见证与该客户相关的实验室活动。

- 客户出于验证目的所需物品的准备、包装和发送。

    - 为保证所签合同、标书的有效性，本实验室保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录以及在执行合同、标书期间，就客户要求或工作结果与客户进行讨论的所有记录。

    - 支持性文件

- 《要求、标书、合同评审程序》

  - 方法的选择、验证和确认

    - 实验室建立并实施《方法控制程序》，作为方法收集、选用、验证、开发、确认、变更和偏离全过程的控制的依据。

    - 本实验室关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体，选择的检测方法应确保在限值附近给出可靠的结果。实验室应建立和执行与检测方法要求相匹配的校准曲线，并定期使用中间浓度水平的校准标样检查校准曲线，建立检查结果可否接受的判定标准

    - 实验室建立并实施《测量不确定度评定程序》，指导检测人员对测量结果进行不确定度评定。

    - 方法的选择

- 实验室确保所提供的使用所有方法、程序和支持文件，例如与实验室活动相关的指导书、标准、手册和参考数据，保持现行有效版本并易于人员取阅。

- 本实验室确保使用最新有效版本的方法，除非不合适或不可能做到。如果在对标准方法的验证过程中发现方法中对影响检测结果的环节未能详述，实验室应将详细操作步骤编制成作业指导书，作为方法的补充。

### 注：如果国际、区域或国家标准，或其他公认的规范文本包含了实施实验室活动充分且简明的信息，并便于实验室操作人员使用时，则不需再进行补充或改写为内部程序。对方法中的可选择步骤，可能有必要制定补充文件或细则。

- 当客户未指定所用的方法时，实验室选择适当的方法并通知客户。本实验室选用国家的标准方法，依次可选部委、地方制定的标准方法，若国内没有发布的相关文件，可选国际、地区、知名技术组织或有关科学书籍和期刊上最新公布的方法，或选择设备制造商指定的方法，或者使用经过确认的本实验室开发或修改的方法。

    - 方法的验证

- 实验室应对首次采用的标准方法进行技术能力的验证，如适用的浓度范围和样品基体、正确度和精密度等，尤其对于痕量分析和超痕量分析,还应关注检出限、定量限等。

- 方法验证时不仅需要识别相应的人员、设施和环境、设备等，还通过试验证明结果的准确性和可靠性，必要时进行实验室间比对。

- 当标准方法发生变更涉及到技术能力发生变化，如检测方法原理、仪器设备、环境设施、操作方法、方法适用范围等，需要通过技术验证重新证明正确运用新标准的能力。

- 保存验证记录。

    - 方法开发

- 实验室为其应用而开发制定检测方法的过程应是有计划的活动，为此制定《新项目评审程序》，规定实验室的技术负责人应负责此项活动，指定有资格的资深人员进行，并提供足够的资源。方法开发过程中应进行定期评审，以确定持续满足客户的需求。开发计划的任何变更应得到批准和授权，应有相应的办法或措施验证所制定的方法的有效性、可行性、科学性和准确性。

    - 方法偏离

- 对实验室可能发生的偏离，如方法偏离等，做技术判断，获得授权并被客户接受。客户接受偏离可以事先在合同中约定，也可以事先通过邮件等书面方式确认。

    - 方法确认

- 本实验室对非标准方法、实验室制定的方法、超出适用的浓度范围或基体范围、采用分析性能更佳的替代技术的标准方法、或其他修改的标准方法进行确认。确认尽可能全面，以满足预期用途或应用领域的需要。

### 注 1：确认可包括检测物品的处置和运输程序。

### 注 2：可用以下一种或多种技术进行方法确认：

- 使用参考标准或标准物质进行检测或评估偏倚和精密度；

- 对影响结果的因素进行系统性评审；

- 通过改变控制检验方法的稳健度，如培养箱温度、加样体积等；

- 与其他已确认的方法进行结果比对；

- 实验室间比对；

- 根据对方法原理的理解或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。

- 当修改已确认过的方法时，确定这些修改的影响。当发现影响原有的确认时，重新进行方法确认。

- 当按预期用途评估被确认方法的性能特性时，确保与客户需求相关，并符合规定要求。

- 确认方法的性能特性时,应：

- 通过检测方法的适用的浓度范围和样品基体、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度等特性对检测方法进行确认。实验室应能解释说明检出限和定量限的获得方法或过程。

- 如可行，可使用有证标准物质(CRMs)评估方法正确度。使用的有证标准物质应尽可能与样品基体一致。分析物的水平也应在方法的适用范围内。应关注客户需求的浓度水平及规定的限量附近的检测性能特性。如无合适基体的有证标准物质，应进行回收率研究或与具有可比性的标准方法或公认的检测方法进行比对。

- 当设备、环境变化可能影响检测结果时，应对检测方法特性重新进行确认。

- 本实验室保存以下方法确认记录：

- 使用的确认程序；

- 规定的要求；

- 确定的方法性能特性；

- 获得的结果；

- 方法有效性声明，并详述与预期用途的适宜性。

    - 支持性文件

- 《新项目评审程序》

- 《计量标准建立与管理程序》

- 《方法控制程序》

- 《测量不确定度评定程序》

  - 抽样

    - 抽样是检验检测工作的前道工序，是决定检验检测结果正确性的重要因素，必须采取合理的抽样方法加以保证。当实验室为后续检测或校准对物质、材料或产品实施抽样时，应制定详细的抽样计划并规定抽样方法。在抽样方法中应明确需要控制的因素，以确保后续检测或校准结果的有效性。抽样人员在抽样过程中应携带好抽样计划和抽样作业指导书。

    - 实验室应制定《抽样作业指导书》，在指导书中规定如何选择样品或地点。

    - 实验室应保存好抽样数据，相关时，这些记录是否包括以下信息：所用的抽样方法、抽样日期和时间、识别和描述样品的数据（如编号、数量和名称）、抽样人的识别、所用设备的识别、环境或运输条件、适当时，标识抽样位置的图示或其他等效方式、对抽样方法和抽样计划的偏离或增减。

  - 检测样品处置

    - 制定程序

### 实验室建立并实施《检测样品管理程序》，确保样品的运输、收发、处置、保护、存储、保留和返还的全过程受控，以充分保护被校样品的完整性和委托双方的利益。

    - 委托双方的利益

- 委托方利益指：

- 被校样品的完整性得到保护，不会因对其处置不当而污染、损坏或丢失；

- 遵守随物品提供的操作说明。

- 被校样品所包含的技术秘密得到保护，不会因对其处置不当而失密。

- 本实验室利益指：

- 样品处置得当不会使本实验室受到污染或者损坏自己的设备；

- 不会由于样品的处置不当造成错误的结果，影响工作质量和信誉。

    - 样品储存

- 实验室应确保检测物品的处理、储存和处置满足客户利益，且不对检测结果产生影响。

- 对那些有检测时效性要求的待测（或待分析）物品，应规定最长保留时间并在规定的时间内检测。

- 应对进入样品储存区的人员进行控制。

- 检测样品应按相关规定以可行方式妥善储存，注意不互容样品的储存和处理。检测样品储存所需的设施、环境条件和设备应与实验室所承担的工作量相匹配。实验室应规定并保持和监控不同类型样品，特别是易变质、易燃易爆、有毒有害样品的储存条件，并予以记录。

    - 样品标识

- 实验室建立了样品编号及样品流转单制度，从样品接收到最后退还委托方，样品实体始终标挂样品编号和样品流转单，保证样品在接收、保存、检测传递过程中，标识和检测状态的唯一性和可追溯性。

- 标识系统确保物品在实物上、记录或其他文件中不被混淆。适当时，标识系统包含一个物品或一组物品的细分和物品的传递。

- 实验室存放样品时区分为“待检”、“已检”。

- 样品标识不应粘贴在容易与盛装样品容器分离的部件上。

- 加贴在样品上的标识，不应影响其使用。

    - 样品偏离

- 样品管理员在接收检测样品时，根据客户所提供的《委托协议书》，对样品情况进行检查并记录样品的状态和外观。适用时，检查项目应包括但不限于：标识、样品体积或数量、外观及包装、是否添加保存剂等。

- 样品管理员记录与规定条件的偏离。当对物品是否适于检测有疑问，或当物品不符合所提供的描述时，样品管理员应在开始工作之前询问客户，以得到进一步的说明，并记录询问的结果。当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测时，实验室应在报告中做出免责声明，说明偏离可能影响结果

    - 样品保护

- 实验室有《样品管理程序》和《环境和设施管理程序》来确保样品在存储、制备、检测过程中不发生退化、丢失和损坏。实验室具备保存样品的设施和环境，样品管理员负责保持、监控和记录要求的环境条件，以证实满足要求。对于客户样品有关资料和信息的保护，严格按照《保密工作程序》执行。

    - 支持性文件

- 《检测样品管理程序》

  - 技术记录

    - 实验室建立并实施《记录控制程序》，实验室应确保能方便获得所有的技术记录，无论是电子记录还是纸质记录。技术记录应包括从样品的接收到出具检测报告或检测报告过程中所观察到的信息和原始数据，并全程确保样品与报告/证书的对应性，技术记录应包含结果、报告和足够的信息，以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素，并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。

- 只要适用，记录内容应包括但不限于以下信息：

- 样品描述；

- 样品唯一性标识；

- 所用检测和抽样方法；

- 样品的制备及样品处理的过程信息；

- 环境条件；

- 所用设备和标准物质的信息，特别是使用客户的设备；

- 检测过程中的原始观察记录以及根据观察结果所进行的计算，或者原始观察记录的访问路径；

- 实施实验室活动的人员；

- 其他重要信息。

- 本实验室将检测的原始数据和信息记录在记录表格中或成册的记录本上，也可直接录入信息管理系统中，也可以采用设备或信息系统自动采集的数据。任何记录原始观察数据和信息的载体（如纸张、照片、视频等）均应按照原始记录予以保存。本实验室关注电子记录的存储载体（软盘、光盘、移动硬盘、云盘等）的可靠性和安全性。

### 注：该清单应至少包含设备的名称、型号规格及编号等信息。

- 当实验室弃用检测数据时，应记录原因（符合相关技术要求时除外）。

    - 本实验室确保技术记录的修改（包括自动采集或直接录入信息管理系统中的数据）可以追溯到前一个版本或原始观察结果。应保存原始的以及修改后的数据和文档，包括更改的日期、标识更改的内容和负责人员。

    - 存储在电子媒体上的记录按《数据控制和信息管理程序》进行管理。

    - 支持性文件

- 《记录控制程序》

- 《数据控制和信息管理程序》

  - 测量不确定度的评定

    - 本实验室制定《测量不确定度评定程序》，明确评定测量不确定度的要求。当与客户商定判定规则，需要时应评估获得测量不确定度的合理性，并制定报告规则。

    - 评定测量不确定度时，采用适当的分析方法考虑所有显著贡献，包括来自抽样的贡献。

    - 实验室应对定量类检测项目评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，实验室应基于对理论原理或使用该方法的实践经验进行评估。某些情况下，公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值，并规定了计算结果的表示方式，实验室只要遵守检测方法和报告要求，即满足本条要求。对一特定方法，如果已确定了结果的测量不确定度，实验室只要证明已识别的关键影响因素受控，则不需要对每个结果评定测量不确定度。

- 在不确定度评定中，实验室需更多关注由检测方法和人员带来的测量不确定度影响。

- 对于无法评定测量不确定度的定性类检测项目，实验室需更加关注：环境条件满足要求；设备的状态满足要求；人员熟悉并严格按照操作流程和标准方法要求进行操作。

    - 实验室建立并实施《符合性声明程序》，当作出与规范或标准的符合性声明时，本实验室考虑测量不确定度的影响，明确判定规则，所用判定规则应考虑到相关的风险水平（如错误接受、错误拒绝以及统计假设）。

    - 支持性文件

- 《测量不确定度评定程序》

- 《符合性声明程序》

  - 确保结果的有效性

    - 实验室为监控结果有效性，采取有效的质量控制活动，监视并识别检测过程中造成检测结果不合格或不满意的因素，确保检测结果满足质量要求。制定具体的程序文件要求《结果质量控制程序》。记录结果数据的方式应便于发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术审查结果。

    - 制定内部质量监控方案时应考虑以下因素：

- 检测业务量；

- 检测结果的用途；

- 检测方法本身的稳定性与复杂性；

- 对技术人员经验的依赖程度；

- 参加外部比对（包含能力验证）的频次与结果；

- 人员的能力和经验、人员数量及变动情况；

- 新采用的方法或变更的方法等。

- 客户现场实施的检测活动

    - 实验室对检测结果进行监控时应综合考虑检测对象、项目/参数、样品基体及检测方法等等的覆盖性以确保并证明检测过程受控以及检测结果的有效性。监控实施时还应考虑监控频率。策划监控活动时，应在方案中明确每项监控活动数据分析结果可接受准则。实验室制定内部质量监控方案包括但不限于以下方式：

- 使用标准物质或质量控制物质，控制样品通常应与待测样品的基体相匹配、含量水平相当；如无适宜的控制样品，也可采用加标回收的方式。

- 使用其他已检测能够提供可溯源结果的仪器；

- 测量和检测设备的功能核查，痕量分析的检测结果应考虑空白及信噪比的影响。当检测方法对空白有具体规定时,应满足方法要求；必要时，实验室应规定空白的接受限。

- 注：可参考CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》。

- 使用核查或工作标准，并制作质量控制图，控制图应基于统计原理，以监控检测结果准确性和精密度；实验室应观察和分析控制图显示的异常趋势，必要时采取处理措施。

- 测量设备的期间核查；

- 使用相同或不同方法重复检测；

- 留存样品的重复检测或重复检测；

- 物品不同特性结果之间的相关性；

- 审核报告的结果；

- 实验室内比对，包括人员/设备/方法比对，针对同一参数由多人多台设备提供检测结果的情况，应根据需要制定实验

- 室内人员、设备比对的计划

- 盲样测试。

    - 对于非常规检测项目（是指检测活动一个月少于 1 次的检测项目），应加强对结果有效性的监控，包括但不限于①、⑥、⑦所述方法，确保检测结果的可靠性和准确性

    - 检测部负责人每年初按照《结果质量控制程序》要求，结合7.7.2的因素，制定《年度质量控制计划》。本实验室对结果的监控应覆盖到认可范围内的所有检测（包括内部检测）项目/参数，以确保结果的准确性和稳定性。当检测方法中规定了结果监控的要求时，应符合该要求。适用时，应在检测方法中或其他文件中规定对应的检测方法的结果监控方案。。

    - 本实验室积极参加实验室间的比对和能力验证计划，参加能力验证的领域和频次应满足CNAS的要求，具体要求见《能力验证工作管理程序》。

    - 每项质量监控工作完成之后，质量负责人应及时记录和分析所观测到的数据和结果，编制总结分析报告。如果对测试活动有效性或测试结果准确性有怀疑或超出预定的准则时应找出潜在的不符合原因，并按照《不符合检测工作政策和程序》和《纠正措施政策和程序》要求采取纠正措施，适用时按照《持续改进程序》实施改进。

    - 支持性文件

- 《结果质量控制程序》

- 《能力验证工作管理程序》

- 《不符合检测工作政策和程序》

- 《纠正措施政策和程序》

- 《持续改进程序》

  - 结果报告与证书

    - 总则

- 基本要求

- 检测部在检测工作完成后，根据委托方要求出具检测报告时，须准确、清晰、明确和客观地报告检测结果，其项目和内容符合方法规定的要求；

- 检测报告应包括客户同意的、解释结果所必需的以及所用方法要求的全部信息。依据客户要求实施的检测，应在检测报告中给出客户要求的详细内容。

- 所有检测报告和标记应按程序要求进行签署、审查和批准。

### 注：本实验室确保审查和批准检测结果的人员能够查阅完整的检测记录和检测结果，尤其是使用信息管理系统审查和批准时。

- 本实验室应将检测报告不可更改的电子版副本作为技术记录予以保存其中应包含报告或证书的签发人、认可标识（如使用）等信息。

- 当检出结果低于方法检出限或定量限，应在检测报告中提供方法检出限或定量限的数值。

- 如果报告的结果是用数字表示的数值，应按照所用检测方法的规定进行表述。当方法没有相关规定时，应依照有效数值修约的规定表述。

- 当需要解释检测结果时，或客户有要求时，或检测方法要求时，实验室应报告质量控制结果。当质量控制结果不完全满足检测方法要求且无法重新测试时，应在报告中以适当方式进行标注和说明。

- 必要时，报告中应注明与后续检测相关的抽样(含取样、采样)信息。

- 结果报告形式

- 委托方无特殊要求时，实验室对检测结果都应给出报告，报告应以检测报告的形式给出；

- 对实验室或与委托方有书面协议的情况下，可采用简化方式报告结果；

- 用电子数据传输的方式发布的检测报告应作只读处理，如委托方有特殊需要，检测报告可不包括委托方有保密要求的信息。

- 除检测方法、法律法规另有要求外，实验室应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果，如果检测项目覆盖了不同的专业技术领域，也可分专业领域出具检测报告。

    - 检测报告的通用要求

- 除非实验室有有效的理由，每份检测报告应至少包括下列信息，以最大限度地减少误解或误用的可能性：

- 标题为“检测报告”；

- 本实验室的名称和地址

- 实施实验室活动的地点，本实验室只在固定设施实施检测。

- 将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识，以及表明报告结束的清晰标识；

- 客户的名称和联络信息；

- 所用方法的识别；

- 检测样品的具体描述、明确的标识，以及必要时检测样品的状态；

- 检测样品的接收日期，以及对结果的有效性和应用至关重要的抽样日期；

- 实施检测活动的日期；

- 报告的发布日期；

- 如与结果的有效性或应用相关时，实验室或其他机构所用的抽样计划和抽样方法；

- 结果仅与被检测、被校准或被抽样物品有关的声明；

- 结果，适当时，带有测量单位；

- 方法的补充、偏离或删减；

- 报告批准人的识别；

- 当结果来自于外部供应商时，清晰标识。

### 注：检测中声明除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制检测，可以确保检测不被部分摘用。

- 实验室对检测中的所有信息负责，客户提供的信息除外。客户提供的数据应予明确标识。此外，当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，检测中应有免责声明。当实验室不负责抽样（如样品由客户提供），应在检测中声明结果仅适用于收到的样品。

    - 检测报告的特定要求

### 除检测报告的通用要求外，检测报告应包含以下信息

- 特定的检测条件信息，如环境条件；

- 相关时，与要求或规范的符合性声明

- 适用时，在下列情况下，带有与被测量相同单位的测量不确定度或被测量相对形式的测量不确定度（如百分比）：

- ——测量不确定度与检测结果的有效性或应用相关时；

- ——客户有要求时；

- ——测量不确定度影响与规范限的符合性时。

- 适当时，意见和解释。

- 特定方法、法定管理机构或客户要求的其他信息。

    - 检测报告符合性声明

- 本实验室建立并实施《符合性声明程序》，如需做出符合性声明时，应用判定规则，提供与规范或标准的符合性声明；

- 本实验室在报告符合性声明时应清晰标识：

- 符合性声明适用于哪些结果；

- 满足或不满足哪个规范、标准或其中哪些部分；

- 应用的判定规则（除非规范或标准中已包含）。

    - 报告意见和解释

### 本实验室不做意见和解释。

    - 检测报告修改

- 当更改、修订或重新发布已发布的证书时，应在证书中清晰标识修改的信息，适当时标注修改的原因。

- 本实验室授权人员修改检测报告，但需要修改检测报告时，非授权人员不得随意更改证书内容，授权人员重新确认检测结果修改证书。

- 修改已发布的检测报告时，应仅以追加文件或数据传输的形式，并包含以下声明：

### “对序列号为(或其他标识)证书的修改”，或其他等效的文字。

### 当有必要发布全新的检测报告时，应给予唯一性标识，并注明所替代的原检测报告。

    - 支持性文件

- 《结果报告与证书管理程序》

- 《符合性声明程序》

  - 投诉

    - 实验室建立并实施《服务客户程序》，来实施处理投诉的接收、评价及决定等全过程。

    - 利益相关方有要求时，应可获得对投诉处理过程的说明。在接到投诉后，本实验室确认投诉是否与其负责的实验室活动相关，如相关，则应处理。本实验室对投诉处理过程中的所有决定负责。

    - 确认投诉和意见成立后，则进行处理，处理过程至少包括：

- 对投诉和意见的接收、确认、调查以及决定采取处理措施过程的说明；

- 跟踪并记录投诉，包括为解决投诉所采取的措施。

- 确保采取适当的措施。

    - 接到投诉和意见时，本实验室负责收集并验证所有必要的信息，以便确认投诉和意见的有效性。

    - 只要可能，本实验室告知投诉人已收到投诉，并向其提供处理进程的报告和结果。

    - 通知投诉人的处理结果应由与所涉及的实验室活动无关的人员作出，或审查和批准。

### 注：可由外部人员实施。

    - 只要可能，本实验室正式通知投诉人投诉处理完毕。

    - 本实验室及时处理收到的投诉。如果实验室收到 CNAS 转交的投诉，应在 2 个月内向 CNAS 反馈投诉处理结果。

    - 如果投诉和意见的处理涉及本实验室管理体系的适应性、有效性时，质量负责人应立即组织调查，查找原因，采取纠正或纠正措施，必要时进行附加审核，并保存相关记录。

    - 支持性文件

- 《服务客户程序》

  - 不符合工作

    - 当实验室活动或结果不符合自身的程序或与客户协商一致的要求时（例如，设备或环境条件超出规定限值，监控结果不能满足规定的准则），实验室应启动《不符合检测工作政策和程序》，程序应确保：

- 确定不符合工作管理的职责和权力；

- 基于实验室建立的风险水平采取措施（包括必要时暂停或重复工作以及扣发报告）；

- 评价不符合工作的严重性，包括分析对先前结果的影响；

- 对不符合工作的可接受性作出决定；

- 必要时，通知客户并召回；

- 规定批准恢复工作的职责。

    - 实验室应保存不符合工作和 7.10.1 条款中②至⑥规定措施的记录。

    - 当评价表明不符合工作可能再次发生时，或对实验室的运行与其管理体系的符合性产生怀疑时，实验室应采取纠正措施。

    - 实验室应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正所发生的问题，还应结合风险分析的情况启动纠正措施。

    - 实验室所有人员均应熟悉不符合工作控制程序，尤其是直接从事实验室活动的人员。实验室在内部审核中应特别关注不符合工作控制程序的执行情况。

    - 支持性文件

- 《不符合检测工作政策和程序》

- 《纠正措施程序》

  - 数据和信息的控制

    - 实验室建立并实施《数据控制与信息管理程序》，使实验室能获得开展实验室活动所需的数据和信息。

    - 用于收集、处理、记录、报告、存储或检索数据的实验室信息管理系统，在投入使用前应进行功能确认，包括实验室信息管理系统中界面的适当运行。

    - 当更改管理系统时，包括实验室软件配置或对商用现成软件的修改，在使用前应被批准、形成文件并确认。

### 注1：本文中“实验室信息管理系统"包括计算机化和非计算机化系统中的数据和信息管理。相比非计算机化的系统，有些要求更适用于计算机化的系统。

### 注2：常用的商业软件在其设计的应用范围内使用可被视为已经过充分的确认。

    - 实验室信息管理系统应：

- 防止未经授权的访问；

- 安全保护以防止篡改或丢失；

- 在符合供应商或实验室规定的环境中运行，或对于非计算机系统，提供保护

- 工人记录和转录准确性的条件；

- 以确保数据和信息完整性的方式进行维护；

- 包括系统失效记录和适当的紧急措施及纠正措施。

    - 当实验室信息管理系统在异地或外部供应商进行管理和维护，本实验室确保系统的供应商或运营商符合本标准的所有适用要求。

    - 本实验室确保员工易于获得与实验室信息管理系统有关的说明书、手册和参考资料数据。

    - 应对计算和数据转换进行适当和系统的检查。

    - 支持性文件

- 数据控制与信息管理程序

- 管理体系要求

  - 方式

    - 总则

### 为了本实验室的管理体系应能够支持和证明能够持续满足《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2018）要求，本实验室建立、编制、实施和保持管理体系，并且保证实验室结果的质量，以便实验室按照下列内容实施管理体系。

    - 实验室管理体系至少应包括下列内容：

- 管理体系文件（见8.2）

- 管理体系文件的控制（见8.3）

- 记录控制（见8.4）

- 应对风险和机遇的措施（见8.5）

- 改进（见8.6）

- 纠正措施（见8.7）

- 内部审核（见8.8）

- 管理评审（见8.9）

  - 管理体系文件

    - 为了保证本实验室出具的检测报告能够满足客户提出的质量要求，本实验室把与上述活动相关的组织机构、职责、工作程序、质量活动过程和各类资源、信息等协调统一起来，依据CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》，CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》，CNAS-CL01-G001：2018《检测和校准实验室能力认可准则应用要求》及CNAS相关认可规范并结合自身特点建立、实施和维持与本实验室相适应的质量体系，并持续改进其有效性。将方针（政策）、制度、计划、程序和指令制定成文件，并达到确保检测结果质量所需的程度。质量体系文件应被传达到实验室所有人员，并便于理解、获得和执行。应满足：

- 识别质量管理体系以及检测活动的实施所需的过程及其在组织中的应用；

- 确定这些过程的顺序和相互作用；

- 确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

- 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监督；

- 监督和分析这些过程；

- 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进。

    - 实验室建立、编制和保持符合本准则目的的方针和目标。方针和目标能体现实验室的能力、公正性和一致性运作。

    - 体系文件结构

- 本实验室制定并实施《文件控制程序》，对与管理体系有关的文件、资料和信息进行控制，确保使用的文件均为现行有效版本。程序文件规定了本实验室管理体系文件的编制、更改、改版、作废、文件的发放、管理及外来文件的控制。

- 本实验室的质量体系文件结构为四层结构；

………质量手册

………程序文件

………作业指导书

………记录表格

第一层：质量手册描述了本实验室的质量方针、质量目标、组织结构、人员职责、检测能力，规定了管理体系的各个要素，是本实验室开展检测作业的纲领性文件，亦是向客户承诺服务质量的保证文件。质量手册是建立、实施、完善本实验室管理体系应当长期遵循的文件。

第二层：程序文件描述了开展质量管理/检测活动各控制环节的过程，是本实验室质量手册的支持性文件。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、工作程序(活动顺序)，以及引用文件、支撑性记录表格等。详见附录7《程序文件目录》。

第三层：作业指导书是“有关任务如何实施和记录的详细描述”，用以指导某个具体过程、描述事物形成的科技性细节的可操作性文件。作业指导书对完成各项管理和技术活动的规定及描述，包括与设备使用、维护保养、核查有关的设备应用规程、与项目开展有关的检测细则、与管理活动有关的工作规范、检测方法、操作规程、规章制度等，是各种管理工作和技术工作的具体指导文件，规定了各项活动的具体操作步骤。

第四层：质量记录和技术记录表格，质量记录表格是记录管理体系各项质量管理活动的表格，技术记录表格是记录检测工作中技术活动的表格。管理人员和技术人员必须按照规定的表格格式填写质量记录和技术记录，确保各项质量活动和技术活动能够完整复现。质量和技术记录是质量体系运行中各项质量和技术活动有效运行的证据。记录可用以为可追溯性提供文件，并提供验证、风险评估和纠正措施的证据。

    - 体系文件的宣贯

- 实验室主任负责满足客户和上级行政部门的要求的重要性传达、宣贯。

- 技术负责人负责组织技术性作业指导文件的宣贯。

- 质量负责人负责《质量手册》、程序文件和管理性作业指导文件的宣贯。质量负责人组织体系文件宣贯的实施工作。

- 参与实验室活动的所有人员均可获得适用其职责的管理体系文件和相关信息，以便于其实施相关的工作参与实验室活动的所有人员应获得适用其职责的管理体系文件和相关信息。

    - 管理体系的保持和改进

- 为使质量和技术活动能持续符合管理体系要求，实验室应对质量和技术活动进行适当的监督，并定期进行内部审核，对发现的不符合项加以控制，必要时采取纠正措施，并使其得到持续改进。

- 为不断改进管理体系并保持其适用性和有效性，实验室通过采取风险与机遇的控制措施并有计划地按照时间间隔进行管理评审，所进行的各项活动均按照《质量手册》各章所规定的程序进行，以持续保持质量活动的符合性，维护管理体系的适用性和有效性。

- 当组织结构或者管理人员发生调整时，实验室主任负责安排好各部门及调整岗位的工作衔接，确保调整过程衔接顺畅，时刻保持管理体系的完整性，尽可能减少因管理体系的调整和改进过程可能给管理体系正常运行带来的冲击和影响。

    - 支持性文件

- 《文件控制程序》

  - 管理体现文件控制

    - 本实验室已编制和维持《文件控制程序》，来控制构成其质量体系的所有文件，包括内部制订的和来自外部的文件，诸如规章、标准、其他规范化文件、检测方法，以及图纸、软件、规范、指导书和手册。《文件控制程序》就管理体系文件控制的责任和权利、控制流程、层次和唯一性编号方法、编号和审批、发放、更改、领用、保存、归档和销毁，以及对外来文件资料的控制做了规定。这里的文件是指质量方针声明、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、质量计划、国际/国家/行业标准以及来自客户的文件等。它们可能承载在各种载体上，无论是书面的还是电子的。

    - 文件的批准、发布和作废

- 凡作为管理体系组成部分分发给有关人员的所有文件，在发布之前应由授权人员审查并批准；

- 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件资料应受控。档案管理员制定受控文件资料发放清单，便于查阅、追溯，以防止使用无效和作废的文件。文件审核批准权限见《文件控制程序》；

- 文件发放应登记分发号，建立发放记录。对实验室有效运作起主要作用的所有作业场所，都应能得到相应文件的授权版本，保证有关人员使用现行有效的文件；

- 管理体系文件的规定应与实际运作保持一致，在管理体系发生变化及质量方针和目标发生变化时，必须及时修订管理体系文件并定期评审，确保管理体系的符合性、有效性、充分性和适宜性；

- 及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废文件，或用其他方法确保防止误用；

- 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，有适当的标记。

- 本实验室的质量体系文件有唯一性标识系统，该标识包括文件编号、发布实施日期、版次及修订状态、页码、总页数、发布部门等

    - 文件变更

- 管理体系文件必须进行定期评审，通常由质量负责人在管理评审前组织对现有体系文件进行评审。当内部运作和外部法律、法规及标准方法变更时，应及时评审并修改相应体系文件，文件评审结果和修改结果作为管理评审输入。

- 文件的修改原则上应由原审查责任人进行审查和批准，若原责任人调离工作岗位，则应特别指定专人进行审批，被指定的人员应能获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。修订的文件应尽可能快地正式发布。

- 变更或新增的内容应在文件修改页中注明。

- 本实验室不允许在文件再版之前对文件进行手写修订。

- 对于保存在计算机内文件的更改和控制在《文件控制程序》中有详细的描述。所有保存在计算机内的文件都应有一份备份，以防丢失。保存在计算机内的文件应设置修改权限，保证只有相关人员可以对其进行修改。

- 凡被本实验室规定的保密文件和资料，只能在限定范围内使用或传阅，相关人员应负责文件的保管，不得外借给限定范围以外的人员，更不能泄漏给实验室以外的人员。

    - 相关文件

- 《文件控制程序》

  - 记录控制

    - 实验室建立并实施《记录控制程序》，用于对质量记录和技术记录的识别、收集、索引、存取、维护和清理。记录分为质量记录和技术记录，质量记录包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、人员培训及考核记录、采购活动记录等质量体系活动记录；技术记录包括客户的检测申请、原始观察记录、导出数据、自动化设备记录的数据和图表、检测人员的标识和已签发检测报告等。实验室对记录的管理应适合自身的情况和特点，并符合各方面的有关要求。

    - 记录保存

- 所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。与检测工作相关的技术记录至少保存6年，人员技术档案人员调离该岗位后至少保存6年，设备档案设备报废后至少保存6年。

- 本实验室保存在客户现场实施检测相关的过程记录，且保存期限不短于相关技术记录的保存期。

注：“过程记录”如实施该检测活动相关的计划单、派工单、派车（用车）记录、差旅费用报销凭证（如交通、食宿票据）等。

    - 记录保护和保密

- 记录的储存应保证清晰，防止记录损坏、变质和丢失，电子记录（档案）应备份，并防止未经授权的侵入或修改。

- 记录（档案）应易于调阅并符合保密承诺，防止被修改，具体要求见《保护客户的机密信息和所有权的政策和程序》。

    - 相关文件

- 《保护客户的机密信息和所有权的政策和程序》

- 《记录控制程序》

  - 应对风险和机遇措施

    - 实验室建立并实施《风险和机遇控制程序》，作为实验室应对风险和机遇所应采取行动的对策。

    - 实验室所有参与实验室活动的人员应认真用心考虑检测活动过程中的风险与机遇。

    - 识别实验室活动中的风险和机遇，以：

- 确保管理体系能够实现其预期结果；

- 增强实现实验室目的和目标的机遇；

- 预防或减少实验室活动中的不利影响和可能的失败；

- 实现改进。

    - 本实验室策划：

- 应对这些风险和机遇的措施；

- 如何在管理体系中整合并实施这些措施，如何评价这些措施的有效性。

    - 应对风险和机遇的措施应与其对实验室结果有效性的潜在影响相适应，应对风险的方式包括识别和规避威胁，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或在了解相关信息的基础上决定保留风险。另一方面，机遇可能促使实验室扩展活动范围，赢得新客户，使用新技术和其他方式应对客户需求。

    - 相关文件

- 《风险评估和控制程序》

  - 改进

    - 实验室建立并实施《持续改进程序》为不断满足客户发展变化的需求和期望，保持管理体系的适宜性，全体员工都要努力寻求、识别改进的机会，通过持续的改进使管理体系完成目标的程度持续提高。

    - 实验室主任主持制定质量方针和质量目标，主持管理体系的评审，负责营造一个激励改进的气氛与环境。

    - 质量负责人负责汇总各种渠道反馈的信息，识别和评价改进管理体系有效性的机会和区域，下达实施改进的指令，并组织跟踪、验证。

    - 质量负责人和技术负责人负责相关措施的落实评价。

    - 全体员工应积极参与改进活动，发现改进机会及时上报质量负责人。

    - 改进的机会可能来源于质量方针和质量目标的实施、内部审核、数据分析、管理评审、客户意见的收集、纠正措施、预防措施等方面，改进的实施按相关程序文件进行。

    - 持续改进是一个循环的过程，每一轮的改进都应评价、验证其实施结果，确定改进的实现。

    - 适用时，样品接收过程中与客户保持良好的沟通与合作，主动征求客户对本实验室工作的反馈意见，包括正面意见和负面意见。对这些意见进行分析、处理，借以改进本实验室的管理体系、检测活动和对客户的服务。反馈的类型主要包括客户满意度调查、客户反馈信息登记、与客户一起评价检测报告等。

    - 支持性文件

- 《持续改进程序》

  - 纠正措施

    - 不符合的识别

管理体系运行和技术运作过程中，通过对不符合检测工作的控制、内部或外部审核、管理评审、委托方的反馈或监督工作等途径识别出不符合检测工作和对管理体系、技术运作中的政策和程序的偏离，经评价需要采取纠正措施时，为控制纠正措施的实施过程和效果质量，明确对纠正措施实施过程的管理职责，具体要求见《纠正措施控制程序》。

    - 原因分析

应从消除产生不符合的根本原因入手，评审和分析不符合，并最终确定不符合的原因，并确定是否存在或可能发生类似的不符合。

    - 纠正措施制定、实施

根据问题严重程度和风险大小采取纠正措施，应与不符合产生的影响相适应，评审纠正措施的有效性，纠正措施实施后应尽可能消除其根源，制定和实施涉及更改文件时，应修订相关文件并贯彻实施，必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇及变更管理体系。

    - 纠正措施监控及记录

对不符合性质、产生原因和后续纠正措施的完成情况及完成效果进行跟踪验证，并保存相关记录。

    - 附加审核

当问题严重或已证实严重性对检测工作产生影响，质量负责人应组织附加审核。

    - 支持性文件

- 《纠正措施程序》

  - 内部审核

    - 建立体系

### 实验室建立并实施《内部审核程序》，使内部审核得到有效的实施和保持，以使其管理体系的运行持续符合自身管理体系和CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025：2017)及其检测领域认可说明和认可规则的要求。

    - 审核计划及时间间隔

### 质量负责人根据管理体系的运行情况编制年度内部审核工作计划，每次安排若干要素和部门，经实验室主任批准后，按照时间表组织实施审核。内审间隔按照内审计划中的时间间隔进行内部审核，根据工作需要，也可以增加专项审核。

    - 审核方案

实验室应基于风险管理思维，重点结合实验室规模、组织结构、实验室活动以及管理体系的具体情况进行内部审核策划。内部审核的策划应覆盖到实验室的全部固定场所以及在客户地点开展的实验室活动。审核方案包括审核的准则、审核的范围、审受审的部门、岗位以及被审核的活动和过程。

    - 审核人员

审核工作由质量负责人及若干内审员实施，必要时聘请外部审核员。审核员应经过培训并授予资格。审核工作的安排，应注意保证审核员与被审核对象无直接责任关系。

    - 审核结果

审核结果应报告实验室管理层，以及接受审核的部门负责人。

    - 审核问题处理及纠正措施

内部审核中发现的问题，经内审组讨论被确定为不符合项时，应依据《不符合检测工作政策和程序》和《纠正措施政策和程序》执行。

    - 审核记录

内部审核记录应该包含：内审方案、首末次会议签到表、内审核查表、不符合记录表、纠正措施记录表、内审报告等，以体现管理体系得到有效的实施与保持

    - 跟踪验证

内审员负责跟踪检查纠正措施的实施情况和实施效果，验证其有效性并做好验证记录。

    - 支持性文件

- 《内部审核程序》

  - 管理评审

    - 实验室建立并实施《管理评审程序》。最高管理层每年应按照预定的时间和规定程序进行实验室管理体系和检测活动的评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进和改动。管理评审的周期一般为1年，特殊情况可临时增加。

    - 管理评审至少应包括下列信息：

- 与本实验室相关的内外部因素的变化；

- 目标实现；

- 政策和程序的适宜性；

- 以往管理评审所采取措施的情况；

- 近期内部审核的结果；

- 纠正措施；

- 由外部机构进行的评审；

- 工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化；

- 客户和员工的反馈；

- 投诉；

- 实施改进的有效性；

- 资源的充分性；

- 风险识别的结果；

- 保证结果有效性的输出；

- 其他相关因素：如监测活动和培训。

    - 管理评审输出

- 管理体系及其过程的有效性；

- 履行实验室《认可准则》要求相关的实验室活动的改进；

- 提供所需的资源；

- 所需的变更。

    - 管理评审的实施

- 实验室经理主持管理评审工作，质量负责人负责制定管理评审计划，管理评审每年进行一次，质量负责人和技术负责人负责组织管理评审的输入工作。

- 评审结束后，质量负责人组织本实验室参加的管理评审人员汇总评审意见，并于一周内向实验室经理汇报。

- 管理评审报告要如实反映以下内容：

- 实施管理评审计划的全过程情况；

- 对审核报告中提出的整改措施的落实情况进行评价；

- 对质量手册和相关质量文件的适用性提出意见；

- 对管理体系运行情况提出综合性的评价；

- 对本实验室的质量方针与质量目标进行适宜性、充分性和有效性的评价；

- 经实验室最高管理者审批签名

- 应记录管理评审中发现的问题和由此采取的措施。技术负责人应确保这些措施在商定的、适当的时间内得到实施。质量负责人负责监督和验证相应措施的实施情况和效果。管理评审的所有记录以及以后所采措施记录应交档案管理员归档，以便对各项决定实施的进展情况进行监督和控制，并将其作为下次管理评审的输入。

- 管理评审的结果应反馈到体系运行中，应包括在下一年度的质量目标和措施计划内。

    - 支持性文件

- 《管理评审程序》

# 附录 1 组织结构图

  - 实验室组织机构图

中国合格评定国家认可委员会

XX市场监督管理局

XXXXXXXXX有限公司

总经理

检测部

质量负责人人

技术负责人

实验室主任

综合部

图例：图中实线表示领导关系，黑色虚线表示工作指导监督关系，虚框代表管理层。

检测中心内部组织架构图：

实验室主任

检测组

综合组

技术负责人

质量负责人

资料管理员

样品管理员

设备物品管理员

内

审

员

检

测

员

质

量

监

督

员

# 附录 2 管理职能分配表

| 岗位 要素 | 最高管理者 | 技术 负责人 | 质量 负责人 | 文件管理员 | 合同评审员 | 检测工程师 | 数据校核与报告审核人 | 授权签字人 | 质量监督员 | 内审员 | 设备管理员 | 样品管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 公正性 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4.2 保密性 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 结构要求 | ● | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.1 总则 | ● | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.2 人员 | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.3 设施和环境 | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.4 设备 | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
| 6.5 计量溯源性 | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.6 外部提供的产品和服务 | ● | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.1 要求、标书、合同的评审 | ● | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.2 方法的选择、验证和确认 | △ | ● | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.3 抽样 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7.4 检测样品的处置 | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 7.5 技术记录 | △ | ● | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.6 测量不确定度的评定 | △ | ● | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.7 确保结果的有效性 | △ | ▲ | ● | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
| 7.8 报告结果 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ● | △ | △ | △ | △ |
| 7.9 投诉 | △ | ▲ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.10 不符合工作的控制 | ● | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
| 7.11 数据控制和信息管理 | △ | ● | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.1 方式 | ● | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.2 管理体系文件 | △ | ▲ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.3 管理体系文件的控制 | △ | △ | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.4 记录控制 | △ | △ | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.5 应对风险和机遇的措施 | ● | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.6 改进 | ● | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.7 纠正措施 | △ | ● | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 8.8 内部审核 | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| 8.9 管理评审 | ● | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

注符号表示：●表示负决策责任，▲表示负主办和核查责任，△表示负协助执行责任。

# 附录 3 实验室平面图

# 附录 4 质量手册与CNAS-CL01:2018对照表

| 质量手册章节号与标题 | ISO/IEC 17025：2017 CNAS-CL01：2018章节号与标题 | 《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年修订版） |
| --- | --- | --- |
| 01 修订页 | / |  |
| 02 批准发布令 | / |  |
| 第l章前言 | 1 范围 |  |
| 第2章质量方针、目标、承诺 | 2 规范性引用文件 |  |
| 第3章质量手册的管理 | 3 术语与定义 |  |
| 第4章通用要求 | 4通用要求 |  |
| 4.1 公正性 | 4.1 公正性 | 第八条（二）、（三） |
| 4.1.1 | 4.1.1 |  |
| 1.2 | 4.1.2 |  |
| 4.1.3 | 4.1.3 |  |
| 4.1.4 | 4.1.4 |  |
| 4.1.5 | 4.1.5 |  |
| 4.2 保密性 | 4.2 保密性 | 第八条（四） |
| 1.3、4.2.2、4.2.3 | 4.2.1 |  |
| 4.2.4 | 4.2.2 |  |
| 4.2.5 | 4.2.3 |  |
| 4.2.6 | 4.2.4 |  |
| 第5章 结构要求 | 5 结构要求 | 第八条（一） |
| 5.1 | 5.1 |  |
| 5.4.2 | 5.2 |  |
| 5.2 | 5.3 |  |
| 5.3 | 5.4 |  |
| 5.4.3、5.4.4、5.4.5、附录1、5.5、附录2 | 5.5 |  |
| 5.5 | 5.6 |  |
| 5.8.1、5.8.2 | 5.7 |  |
| 第6章 资源要求 | 6 资源要求 |  |
| 6.1 总则 | 6.1 总则 |  |
| 6.1 | 6.1 |  |
| 6.2 人员 | 6.2 人员 | 第九条 |
| 6.2.1 | 6.2.1 | 第九条（一） |
| 6.2.2、6.2.3 | 6.2.2 | 第九条（二）（三） |
| 6.2.4 | 6.2.3 |  |
| 6.2.5 | 6.2.4 |  |
| 6.2.6 | 6.2.5 |  |
| 6.2.7 | 6.2.6 |  |
| 6.3 设施和环境条件 | 6.3 设施和环境条件 | 第十条 |
| 6.3.1、6.3.2 | 6.3.1 | 第十条（一） |
| 6.3.5、6.3.6 | 6.3.2 | 第十条（二） |
| 6.3.7 | 6.3.3 | 第十条（二） |
| 6.3.8 | 6.3.4 | 第十条（二） |
| 6.3.9 | 6.3.5 |  |
| 6.4 设备 | 6.4 设备 | 第十一条 |
| 6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4 | 6.4.1 | 第十一条（一） |
| 6.4.5 | 6.4.2 | 第十一条（二 |
| 6.4.6、6.4.8、6.4.9、6.4.10 | 6.4.3 |  |
| 6.4.11 | 6.4.4 |  |
| 6.4.12 | 6.4.5 |  |
| 6.4.13 | 6.4.6 |  |
| 6.4.14 | 6.4.7 |  |
| 6.4.15 | 6.4.8 |  |
| 6.4.16 | 6.4.9 |  |
| 6.4.17、6.4.18 | 6.4.10 |  |
| 6.4.19 | 6.4.11 |  |
| 6.4.20 | 6.4.12 |  |
| 6.4.21 | 6.4.13 |  |
| 6.5 计量溯源性 | 6.5 计量溯源性 | 第十一条（二）（三） |
| 6.5.2 | 6.5.1 |  |
| 6.5.4①、②、③ | 6.5.2 |  |
| 6.5.5①、② | 6.5.3 |  |
| 6.6 外部提供的产品和服务 | 6.6 外部提供的产品和服务 | 第十二条（三） |
| 6.6.1 | 6.6.1 |  |
| 6.6.3①、②、③、④ | 6.6.2 |  |
| 6.6.4 | 6.6.3 |  |
| 第7章 过程要求 | 7 过程要求 |  |
| 7.1 要求、标书和合同评审 | 7.1 要求、标书、合同的评审 | 第十二条（二） |
| 7.1.1、7.1.2、7.1.1③ | 7.1.1 |  |
| 7.1.3 | 7.1.2 |  |
| 7.1.4 | 7.1.3 |  |
| 7.1.5 | 7.1.4 |  |
| 7.1.6 | 7.1.5 |  |
| 7.1.7 | 7.1.6 |  |
| 7.1.8 | 7.1.7 |  |
| 7.1.9 | 7.1.8 |  |
| 7.2 方法的选择、验证和确认 | 7.2 方法的选择、验证和确认 | 第十二条（四） |
| 7.2.1、7.2.2 | 7.2.1.1 |  |
| 7.2.5③ | 7.2.1.4 |  |
| 7.2.6① | 7.2.1.5 |  |
| 7.2.6③ | 7.2.1.6 |  |
| 7.2.7① | 7.2.1.7 |  |
| 7.2.8① | 7.2.2.1 |  |
| 7.2.8② | 7.2.2.2 |  |
| 7.2.8③ | 7.2.2.3 |  |
| 7.2.8④ | 7.2.2.4 |  |
| 7.3 抽样 | 7.3 抽样 | 第十二条（一） |
| 7.4 检测样品的处置 | 7.4 检测和校准物品的处置 | 第十二条（一） |
| 7.4.1、7.4.2 | 7.4.1 |  |
| 7.4.3 | 7.4.2 |  |
| 7.4.4 | 7.4.3 |  |
| 7.4.5 | 7.4.4 |  |
| 7.5 技术记录 | 7.5 技术记录 | 第十二条（七） |
| 7.5.1、7.5.1②、7.5.1③ | 7.5.1 |  |
| 7.5.2①、② | 7.5.2 |  |
| 7.6 测量不确定度的评定 | 7.6 测量不确定度的评定 | 第十二条（五） |
| 7.6.1 | 7.6.1 |  |
| 7.6.3 | 7.6.2 |  |
| / | 7.6.3 |  |
| 7.7 确保结果的有效性 | 7.7 确保结果的有效性 | 第十二条（九） |
| 7.7.1、7.7.3 | 7.7.1 |  |
| 7.7.5 | 7.7.2 |  |
| 7.7.6 | 7.7.3 |  |
| 7.8 结果报告与证书 | 7.8 报告结果 | 第十二条（六） |
| 7.8.1①d | 7.8.1.1 |  |
| 7.8.1①、②a | 7.8.1.2 |  |
| 7.8.1②b | 7.8.1.3 |  |
| 7.8.2① | 7.8.2.1 |  |
| 7.8.2② | 7.8.2.2 |  |
| / | 7.8.3.1 |  |
| / | 7.8.3.2 |  |
| 7.8.3a、b、c、d、e | 7.8.4.1 |  |
| / | 7.8.4.2 |  |
| 7.8.3f | 7.8.4.3 |  |
| / | 7.8.5 |  |
| 7.8.4① | 7.8.6.1 |  |
| 7.8.4② | 7.8.6.2 |  |
| / | 7.8.7.2 |  |
| / | 7.8.7.3 |  |
| 7.8.6① | 7.8.8.1 |  |
| 7.8.6③ | 7.8.8.2 |  |
| 7.8.6③ | 7.8.8.3 |  |
| 7.9 投诉 | 7.9 投诉 | 第十二条（一） |
| 7.9.1 | 7.9.1 |  |
| 7.9.2 | 7.9.2 |  |
| 7.9.3 | 7.9.3 |  |
| 7.9.4 | 7.9.4 |  |
| 7.9.5 | 7.9.5 |  |
| 7.9.6 | 7.9.6 |  |
| 7.9.7 | 7.9.7 |  |
| 7.10 不符合工作 | 7.10 不符合工作 | 第十二条（一） |
| 7.10.1 | 7.10.1 |  |
| 7.10.2 | 7.10.2 |  |
| 7.10.3 | 7.10.3 |  |
| 7.11 数据控制和信息管理 | 7.11 数据控制和信息管理 | 第十二条（八） |
| 7.11.1 | 7.11.1 |  |
| 7.11.3、7.11.4 | 7.11.2 |  |
| 7.11.5①、②、③、⑤、⑥ | 7.11.3 |  |
| 7.11.6 | 7.11.4 |  |
| 7.11.7 | 7.11.5 |  |
| 7.11.8 | 7.11.6 |  |
| 第8章 管理体系要求 | 8.管理体系要求 |  |
| 8.1 方式 | 8.1 方式 |  |
| 8.1.1 | 8.1.1 |  |
| 8.1.2 | 8.1.2 |  |
| / | 8.1.3 |  |
| 8.2 管理体系文件（方式A） | 8.2 管理体系文件（方式A） | 第十二条（一） |
| 2.1、2.2 | 8.2.1 |  |
| 8.2.2 | 8.2.2 |  |
| 8.2.1 | 8.2.3 |  |
| 8.2.3 | 8.2.4 |  |
| 8.2.4 | 8.2.5 |  |
| 8.3 管理体系文件的控制（方式A） | 8.3 管理体系文件的控制（方式A） | 第十二条（一） |
| 8.3.1 | 8.3.1 |  |
| 8.3.2①、③、④、⑤、⑥、⑦、8.3.3 | 8.3.2 |  |
| 8.4 记录控制（方式A） | 8.4 记录控制（方式A） | 第十二条（七） |
| 8.4.1 | 8.4.1 |  |
| 8.4.2 | 8.4.2 |  |
| 8.5 应对风险和机遇的措施（方式A） | 8.5 应对风险和机遇的措施（方式A） | 第十二条（一） |
| 8.5.1、8.5.2、8.5.3 | 8.5.1 |  |
| 8.5.4①、② | 8.5.2 |  |
| 8.5.5 | 8.5.3 |  |
| 8.6 改进（方式A） | 8.6 改进（方式A） | 第十二条（一） |
| 8.6.1 | 8.6.1 |  |
| 8.6.8 | 8.6.2 |  |
| 8.7 纠正措施（方式A） | 8.7 纠正措施 | 第十二条（一） |
| 8.7.1、8.7.2 | 8.7.1 |  |
| 8.7.3 | 8.7.2 |  |
| 8.7.4 | 8.7.3 |  |
| 8.8 内部审核（方式A） | 8.8 内部审核（方式A） | 第十二条（一） |
| 8.8.1、附录四 | 8.8.1 |  |
| 8.8.2、8.8.3、8.8.5、8.8.6、8.8.7 | 8.8.2 |  |
| 8.9 管理评审（方式A） | 8.9 管理评审（方式A） | 第十二条（一） |
| 8.9.1 | 8.9.1 |  |
| 8.9.2 | 8.9.2 |  |
| 8.9.3 | 8.9.2 |  |
| 附录 | / |  |

# 附录 5 检测工作流程图

# 附录 6 各岗位人员任职条件

| 岗位 | 学历 | 从业经历 | 从业资格 | 专业知识 | 培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室主任 | 相关专业大专及以上 | 具备三年以上本行业管理工作经验 | 相关专业高级技术职称 | 熟悉目标市场及其所颁布的法规、方针、政策； 熟悉本实验室的检测工作有关的法律法规、标准和规定；； 具有较丰富的管理经验，较好的组织协调能力和主持、处理实验室日常工作的能力； 具有本实验室业务范围内的基础理论知识 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 技术负责人 | 相关专业大专及以上 | 具有5年以上检测技术工作经历 | 取得一级注册计量师资格证或相关专业高级技术职称 | 熟悉检测领域的标准方法、工作程序，并能对检测活动的结果作出准确评价，熟悉实验室管理工作流程、国家法律法规及认证认可相关准则要求 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 质量负责人 | 大专及以上 | 具有2年以上（含）实验室工作管理经验 | 内审员证优先 | 熟悉CNAS认可准则，了解相关法规政策，具备组织本公司质量管理体系有效运行和持续改进的能力。 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 授权签字人 | 相关专业大专及以上 | 如果学历 或专业不满足要求，应有10年以上相关检测经历 | 具有3年以上（含）相关签字领域的技术工作经历，具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力 | 熟悉 CNAS 所有相关的认可要求，被授权的范围内应有相应的技术能力和工作经验 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 检测工程师 | 相关专业大专及以上 | 如学历或专业不符合，应有10年以上检测工作经验。 | 经过培训，经考核合格后上岗 | 检测项目或专业相关的技术知识和技能 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 质量监督员 | 相关专业大专及以上 | 如学历或专业不符合，应有10年以上检测工作经验。 | / | 经过质量管理体系相关知识培训，熟悉实验室认可基础知识，了解监督员的职责与要求、掌握不符合的处理措施。满足检测项目或专业相关的技术知识和技能。 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 文件管理员 | 大专及以上 | / | / | 具有资料和档案的管理的能力和经验。熟悉各类办公软件的使用。 | 1 计量法律法规 2管理体系文件 |
| 内审员 | 大专及以上 | 如学历或专业不符合，应有10年以上检测工作经验。 | 内审员证优先 | 熟悉CNAS实验室评审认可要求，对内审结果具有综合评价的能力； | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 设备管理员 | 大专及以上 | 如学历或专业不符合，应有10年以上检测工作经验。 | / | 具有1年以上（含）设备管理经验的优先。 | 1计量检测基础知识 2专业技术知识 3操作技能培训 4 计量法律法规 5管理体系文件 6安全防护培训 |
| 样品管理员 | 大专及以上 | / | / | 熟悉样品流转过程和保存条件，熟悉样品处置有关法律法规，具有优异的沟通表达能力，特殊项目或行业有从业资格要求的，从其要求。 | 1计量检测基础知识 2 计量法律法规 3管理体系文件 4安全防护培训 |

注1：“同等能力”指需满足以下条件：

1)大专毕业后，从事专业技术工作 8 年及以上；

2)大学本科毕业，从事相关专业 5 年及以上；

3)硕士学位以上（含），从事相关专业 3 年及以上;

4)博士学位以上（含），从事相关专业 1 年及以上

注2：检测项目或专业相关的技术知识和技能：

1)了解测量标准以及被校设备的工作原理；

2)熟悉测量标准和被校设备的使用方法；

3)掌握检测方法涉及的测量原理；

4)掌握测量结果相关的数据处理，能够正确应用和报告测量不确定度；

5)能够正确使用规范的计量学名词术语和计量单位

# 附录 7 程序文件目录

- 《保证公正性和诚实性程序》		HK-PD01

- 《保护客户的机密信息和所有权的政策和程序》		HK-PD02

- 《风险评估和控制程序》		HK-PD03

- 《人员管理程序》		HK-PD04

- 《内务与安全管理程序》		HK-PD05

- 《设施和环境条件控制程序》		HK-PD06

- 《设备管理程序》		HK-PD07

- 《标准物质/标准样品管理程序》		HK-PD08

- 《计量溯源管理程序》		HK-PD09

- 《期间核查管理程序》		HK-PD10

- 《服务和供应品采购控制程序》		HK-PD11

- 《要求、标书、合同评审程序》		HK-PD12

- 《新项目评审程序》		HK-PD13

- 《计量标准建立与管理程序》		HK-PD14

- 《方法控制程序》		HK-PD15

- 《认可标识和检测专用章管理程序》		HK-PD16

- 《现场检测工作控制程序》		HK-PD17

- 《检测样品管理程序》		HK-PD18

- 《记录控制程序》		HK-PD19

- 《测量不确定度评定程序》		HK-PD20

- 《结果质量控制程序》		HK-PD21

- 《能力验证工作管理程序》		HK-PD22

- 《结果报告与证书管理程序》		HK-PD23

- 《符合性声明程序》		HK-PD24

- 《服务客户程序》		HK-PD25

- 《不符合检测工作政策和程序》		HK-PD26

- 《纠正措施程序》		HK-PD30

- 《文件控制程序》		HK-PD28

- 《持续改进程序》		HK-PD29

- 《数据控制与信息管理程序》		HK-PD27

- 《内部审核程序》		HK-PD31

- 《管理评审程序》		HK-PD32

注：本目录中程序文件的版次和修改次数以现行有效版本为准。