|  | XXX-QM-001 版本：C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ××××质量检测机构 质量手册 |  |  |  |
|  | 发布 2023-11-09 |  | 实施 2023-12-01 |  |

修订记录

| 序号 | 章节号 | 修订内容 | 修订人/时间 | 批准人/时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

前言	4

质量手册发布令	4

公开承诺	5

授权文件	6

1.	适用范围	8

2.	规范性引用文件	9

3.	方针和目标	11

3.1.	质量方针	11

3.2.	质量目标	11

4.	通用要求	12

4.1.	公正性	12

4.2.	保密性	13

5.	结构要求	13

6.	资源要求	31

6.1.	总则	31

6.2.	人员	31

6.3.	设施和环境条件	32

6.4.	设备	33

6.5.	计量溯源性	35

6.6.	外部提供的产品和服务	35

7.	过程要求	36

7.1.	要求、标书和合同评审	36

7.2.	方法的选择、验证和确认	37

7.3.	抽样	37

7.4.	样品管理	38

7.5.	技术记录	38

7.6.	不确定度的评定	39

7.7.	结果有效性	39

7.8.	报告结果	39

7.9.	投诉	42

7.10.	不符合工作	42

7.11.	数据控制和信息管理	43

8.	管理体系要求	44

8.1.	方式	44

8.2.	管理体系	44

8.3.	文件控制	45

8.4.	记录控制	46

8.5.	应对风险和机遇的措施	47

8.6.	改进	47

8.7.	纠正措施	47

8.8.	内部审核	48

8.9.	管理评审	49

附录1：标准条款、质量手册和程序文件对照表	51

附录2：质量职能分配表表	52

# 前言

## 质量手册发布令

[批准文号]

××××质量检测机构[机构名称]根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定评审准则》（2023版），编定发布了第×版质量手册，于2023年10月9日发布，2023年12月1日实施。

本手册是机构开展检验检测活动的依据，是检验检测过程规范性和结果有效性的保障。本机构所有人员，在经营、生产、技术、管理等任何活动中，都必须认真学习，严格遵守本文件，确保所有过程和结果符合本质量手册，以及相关体系文件的规定。

在管理体系实施的过程中，任何人员均可提出意见和建议，但在本文件做出正式变更之前，必须严格遵守和执行。

为确保本手册及相关体系文件的落实，本机构通过在线公布电子版和发放纸质副本的方式，确保所有人员及时获得最新有效的文件。本文件仅供内部人员使用。未经允许，任何人不得擅自将本文件（包括历史版本）向外部人员和机构传播。

××××质量检测机构

总经理：×××

20xx年xx月xx日

## 公开承诺

[批准文号]

××××质量检测机构[机构名称]郑重承诺：

1、本机构及其从业人员严格遵守国家法律法规的规定，独立且客观地开展检验检测工作，拒绝一切不正当的利益和影响，排除一切内外部的商业、财务、行政、股权等利益冲突和干预，抵制商业贿赂，确保检验检测数据和结果的真实性、有效性；

2、本机构所从事的是第三方检验检测及相关服务，不参与被测产品的研发、设计、制造、销售；不参所检测工程的建设、施工、监理等活动，亦不与这些机构产生利益冲突；不向客户推荐工程建筑材料、构配件、设备，亦不与这些供应商产生利益冲突；

3、本机构严格保护客户的秘密和所有权，除非法律规定，或经客户书面许可，不向任何第三方泄露客户的秘密；不利用客户提供的样品及其技术信息谋取不正当利益；

4、本机构严格遵守主管部门所批准的资质认定范围从事检验检测，不超资质承揽业务和出具报告。本机构对所出具的检验检测数据和结果负责，接受客户、主管部门、同行以及社会各界的监督，承担社会责任；

5、本机构负责人代表管理层承诺，按照法律法规、标准规范的要求建立和运行管理体系，并持续地改进管理体系的适宜性和有效性。

××××质量检测机构

总经理：×××

20xx年xx月xx日

## 授权文件

[批准文号]

[适用于经上级批准设立的机构：]

经研究决定，设立××××质量检测机构[本机构名称]。从事……工作，承担法律责任。

同时任命×××为机构负责人，全面主持机构的经营、生产、管理等工作……。

……

××××机构[上级机构名称]

负责人：×××

20xx年xx月xx日

[适用于非独立法人机构、非独立机构：]

××××质量检测机构[本机构名称]是由××××机构[独立法人]授权独立经营的第三方检验检测机构。

该机构依法独立从事：……[经营的范围]等业务。

任命×××[负责人]为该机构的负责人，全面负责该机构的经营、生产、管理等活动。

……

××××质量检测机构[本机构名称]从事上述经营业务范围内的活动时，××××机构[独立法人]承诺不对其公正、诚信、独立、客观进行干涉，并承担其在授权的经营活动中产生的民事责任。

××××机构[所属法人机构名称]

法人：×××

20xx年xx月xx日

[适用于法人以外的人员担任机构最高管理者的：]

任命×××[负责人]为该机构的负责人，全面负责该机构的经营活动。

……

××××质量检测机构[本机构名称]

法人：×××

20xx年xx月xx日

质量手册

- 适用范围

  - 本文件适用于本机构在下列行业的销售、生产、技术管理、质量管理等活动：

·建设工程质量检测

·水利工程质量检测

·公路水运工程质量检测

·生态环境监测

·食品检验

……[列举所从事的检验检测活动]

  - 本文件适用于本机构在以下场所的检验检测活动：

| 场所名称和地址 | 管控方式 |
| --- | --- |
| 机构总部（××省××市××区……） | 总部直管 |
| ××分场所（××省××市××区……） | 总部直管 |
| 机构总部的××移动检测车 | 总部直管 |
| 机构总部从事现场抽样和检测的场地 | 总部直管 |
| 机构总部设立的工地试验室 | 总部直管 |
| ××分中心（××省××市××区……） | 独立运行，总部监督 |
| …… |  |

  - 本文件适用于本机构的以下人员：

·所有管理层人员；

·实施本文1.1范围中的检验检测（包括：抽样、制样、测量、设备操作、数据处理、报告编写审批、出具意见解释等）的人员；

·与本文1.1范围中的检验检测相关的经营销售、客户服务、样品管理、设备管理、文件档案管理、人事和行政管理、采购管理、财务支持等人员。

本节并不严格地对应17025的第1节。

·通常情况下，机构应在“适用范围”里明确本质量手册（质量管理体系）所覆盖的范围，这些范围应包括：所从事的经营范围、从事这些经营的场所、从事这些经营的部门/科室/人员。]

- 规范性引用文件

本手册所代表的质量管理体系应符合：

  - 法律法规

·《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第163号公布，国家市场监督管理总局令第38号修改）

·《检验检测机构资质认定评审准则》（国家市场监督管理总局2023年第21号公告）

·《建设工程质量检测管理办法》（国家住房和城乡建设部令第57号）

·《水利工程质量检测管理规定》（国家水利部令第36号发布，国家水利部令第50号修订）

·《公路水运工程质量检测管理办法》（国家交通运输部令2023年第9号）

·《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国家市场监管总局、生态环境部2018年11月22日联合印发通知）

·《食品检验机构资质认定条件》（国家食品药品监管总局食药监科[2016]106号）

·……[所列举的法律法规应适用于机构所从事的行业]

  - 标准规范

·GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》

·……[所列举的标准规范应适用于机构所从事的行业]

  - 资质许可及其认定机构的要求：

| 资质和许可名称 | 资质和许可认定机构 |
| --- | --- |
| 检验检测机构（含食品检验） | ××省市场监督管理局/国家总局 |
| 建设工程质量检测机构 | ××省住房和城乡建设厅 |
| 水利工程质量检测单位 | ××省水利厅 |
| 公路水运给工程质量检测单位 | ××省交通运输厅 |
| 生态环境监测机构 | ××省市场监督管理局、生态环境厅 |
| …… |  |

  - 认证认可组织的要求：

| 认证和认可名称 | 认证和认可组织 |
| --- | --- |
| （CNAS-检测） | 中国合格评定国家认可委员会 |
| （CNAS-检验） | 中国合格评定国家认可委员会 |
| （质量、环境、职业健康安全管理体系认证） | ××××认证机构 |
| …… |  |

  - 客户的要求。

·本机构所从事的经营活动范围内，市场和客户所表现出的总体性要求及其变化趋势。

[本节并不严格地对应17025的第2节。

·通常情况下，机构所建立的质量管理体系，所依据的相关规定取决于机构所从事的经营活动范围。

·这些文件应当包括：与所从事的经营活动直接且紧密相关的法律法规、标准规范，与本机构所取得的认证认可资质紧密相关的法律法规和标准规范。但不宜扩大范围，诸如前述法律法规的上位法（诸如《产品质量法》《计量法》《认证认可条例》等），可视需求决定是否纳入进来。又如在具体的检验检测活动中需要遵循的方法标准等，除非其对管理体系提出了更明确的要求，一般也不需要纳入到质量手册的依据文件中。]

- 方针和目标

  - 质量方针

质量方针发布令

[批准文号]

科学严谨、数据准确、公正诚信、客户满意

……

[质量方针可以单独发布文件/通知，也可以在质量手册中予以公布]

  - 质量目标

质量目标发布令

[批准文号]

| 目标要求 | 统计方法和判定规则 |
| --- | --- |
| 客户满意度xx%及以上 | ·统计方法：通过客户满意度调查（问卷或电话） ·判定规则：调查总结论为满意及以上的问卷或电话，占总调查数量的xx%及以上为合格。 |
| …… | ·统计方法： ·判定规则： |

[质量目标可以单独发布文件/通知，也可以在质量手册中予以公布

·质量目标应具有可行性，超越性，且可量化，可统计。

·质量目标的内容应当具体，要求明确，并给出统计和判定合格的方法。

·质量目标应按照组织机构划分，逐级向下分解，直至最基层的组织或个人。

·如可行，质量目标可区分为短期目标（以年度为周期）和长期目标（以数年/数十年为周期）]

- 通用要求

  - 公正性

    - 本机构是依法成立/设立的检验检测机构，从组织结构（见5.5）和管理体系方面保障公正性。

    - 本机构的管理层通过公开声明（见前言·公开承诺），表明本机构对公正、诚信的承诺事项；对防范公正诚信风险的措施；以及对保持公正、诚信的履行态度：

·《质量手册》的前言“公正诚信承诺”；

·接待大厅的显著位置张贴“公正诚信承诺”；

·官网首页显著位置放置“公正诚信承诺”全文。

·……[其他公开的措施]

    - 公正性风险和弄虚作假行为的识别：

      - 机构应对实验室活动及各种关系或者实验室人员关系中存在的可能影响公正性风险进行识别；对可能存在的弄虚作假行为进行识别。

      - 实验室活动及各种关系中存在可能影响公正性的风险包括但不限于：

·来自于内外部、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响；

·公司及人员与检测委托方、数据和结果使用者或相关方存在的影响公正性的关系；

·公司及人员从事有其他与检测活动相关的设计、研发、制造、维修、保养等活动；

·公司及人员利用检测数据和结果进行检验公正以外的有偿活动。

      - 伪造检测数据，系统没有实施实质性的检验检测活动，编造虚假检测数据的行为，包括但不限于以下情形：

·纸质原始记录与电子存储记录不一致，或者谱图与分析结果不对应，或者用其他样品的分析结果和图谱替代的；

·检验检测报告与原始记录信息不一致，或者没有相应原始数据的；

·检验检测报告的副本与正本不一致的；

·伪造检测时间或者签名的；

·通过仪器数据模拟功能，或者植入模拟软件，凭空生成监测或检测数据的；

·未开展采样、分析，直接出具监测数据，出具监测报告的；

·未按规定对样品留样或保存,导致无法对监测结果进行复核的；

·其他涉嫌伪造检测数据的情形。

    - 保证公正性措施

·按照XXX-QP-001《公正性保障程序》的规定，在日常工作中识别并处置公正性风险，以消除或最大限度地降低风险的影响。

    - 支持性文件：

·XXX-QP-001《公正性保障程序》

  - 保密性

    - 机构对实验室活动中产生的所有信息（包括国家秘密/商业秘密/技术秘密及客户秘密及所有权）进行管理和保护。

    - 通过公开承诺（见前言·公开承诺），声明本机构的保密性原则。

    - 保密信息的识别

      - 机构应对需要实施保密的信息进行识别，包括但不限于：

·国家秘密（如涉及国家安全、国家利益、国家荣誉的信息等）；

·客户的商业秘密和技术秘密（如样品的技术指标、技术状态及相关的检测数据等）；

·机构的技术秘密（如体系文件、资源信息及检测数据结果等）。

    - 保障秘密性的措施

      - 建立并实施XXX-QP-002《保密工作程序》，全体员工遵守规定要求，并签署保密协议，以保证在检测活动中获取的所有信息进行保密，委员会委员、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人，应对实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。

      - 机构应将其准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息或实验室与客户有约定，其他所有信息都被视为专有信息，应予以保密。

      - 机构依据法律要求或合同授权透露保密信息时，将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。除法律要求或合同授权透露保密信息外，公司向第三方透露相关信息应获取客户的同意。

      - 机构从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在客户和实验室间保密，除非信息提供方同意，否则不应告知客户。

    - 支持性文件

XXX-QP-002《保密工作程序》

- 结构要求

  - 本机构的法律地位：

·本机构是依法设立/成立的检验检测机构，具有独立法人/非独立法人性质；

·本机构在从事法定范围内的经营活动时，所产生的民事责任由本机构承担[独立法人]/由×××机构承担[非独立法人]。

  - 本机构的管理层：

·本机构为独立法人机构，法人由公司章程/董事会/××××机构[上级机构]任命；

·本机构为非独立法人机构，属于××××机构[所属法人机构]。

·本机构的最高管理者为总经理，由法人担任/法人任命，代表本机构的管理层，全权负责本机构的运行。

·除总经理以外，本机构的管理层还包含如下人员：

——副总经理：由总经理/法人/董事会/上级机构任命；

——质量负责人、技术负责人：由总经理任命；

——部门负责人（部长、副部长）、科室负责人（主任、副主任）：由总经理任命。

  - 本机构严格遵循法定的经营范围。

    - 法定的经营范围包括：

·有效期内的营业执照[及其他法人证书]；

·有效期内的资质证书/认证证书/执业许可证及其详细附表。

    - 经营范围的公开方式包括但不限于：

·在营业大厅悬挂的营业执照、资质证照；

·可以公开取得的宣传手册；

·官方网站；

·指导价格清单（不包含由销售人员提供的具体的报价单）。

    - 本机构的经营活动，符合本质量手册所代表管理体系（GB/T 27025）的，在本手册的1.节所述，同时亦不得超出本机构的法定经营范围。长期通过分包的方式向客户提供的服务，本机构不对外做出符合（GB/T 27025等标准规范）的声明。

  - 本机构所从事的经营活动，其所适用的经营范围见1.1；所适用的场所见1.2；所适用的人员见1.3；并且须满足：法律法规（见2.1）、标准规范（见2.2）、资质认定和许可（见2.3）、认证认可组织（见2.4）等要求。

  - 组织管理

    - 组织机构划分和部门职责

××××质量检测机构

××分支机构

××分场所

××分中心

工地试验室

省市场监督管理局

省住房和城乡建设厅

省水利厅

省交通运输厅

省×××厅

……

（常设直管）

（常设直管）

（常设非直管）

（非常设直管）

（总部）

（上级）

（分支机构）

图5.5.1-1 上级、总部和分支机构关系图

总经理

质量负责人

技术负责人

行政部

人事部

财务部

市场部

采购部

质量部

设备部

客服部

技术部

检测部

检测一室

检测二室

检测三室

……

××××质量检测机构

图5.5.1-2 总部组织机构图

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 行政部 | ·归口管理公司制度文件； ·负责公司印鉴（公章和营业执照）的管理；负责工商登记事务的办理； ·负责公司会议的组织、召开，会场的准备，会议纪要的记录； ·负责公司场所的购置、租赁、装修、维护等管理；定期缴纳房租、水电、物业等费用； ·负责公司非生产用固定资产的管理；负责办公用品的管理；负责公司车辆的管理； ·负责公司办公区域的环境卫生、安全保卫； ·负责公司接待、外联、宣传等事务。 |
| 人事部 | ·负责人员招聘、录用、合同签订； ·负责培训事务； ·负责建立并执行公司的分配和绩效考核制度； ·负责处置劳动关系纠纷。 |
| 财务部 | ·负责公司财务账目的统计、报表； ·负责统计项目运行成本，管理成本； ·负责发票的开具。 |
| 市场部 | ·执行公司的营销策略、计划； ·收集行业动态，开展市场调研、分析，推进业务开展； ·负责投标、合同洽谈与签订；负责组织合同评审； ·建立客户档案和记录，收集客户数据信息；负责客户秘密的保护工作； ·负责检验检测费用的催收。 |
| 采购部 | ·负责公司各设备、物资的采购； ·组织采购物品的验收工作； ·建立供应商档案和记录，开展供应商评价； ·收集并掌握产品和服务供应市场状态。 |
| 质量部 | ·负责公司质量管理活动的执行和实施； ·负责公司资质申报、增项、延期等事务； ·负责跟踪和更新政策法规、标准规范； ·负责文档管理； ·受理客户的投诉并组织调查和处置； ·收集质量管理体系的运行数据，开展纠正和改进活动。 |
| 设备部 | ·负责检验检测用仪器设备、辅助工具、消耗性材料、标准物质、参考标准的管理； ·负责公司设备仓库的管理； ·负责仪器设备的验收入库； ·建立并维护设备档案； ·制定仪器设备检定校准计划，并按期执行； ·负责仪器设备的故障认定、维修和报废。 |
| 客服部 | ·负责已与公司签订了检验检测合同的客户的服务工作； ·负责检验检测报告的发放和记录； ·负责检验检测委托的受理； ·负责样品接收、制备和样品保存；负责样品间管理；负责养护间管理。 |
| 技术部 | ·负责检验检测参数和能力的扩展、培训、研发； ·负责技术文件的编写； ·负责检测数据和报告的审查、复查； ·负责跟踪和更新检验检测标准；负责方法验证工作； ·对仪器设备的检定校准结果进行确认； ·制定仪器设备和标准物质的期间核查，并按期执行；。 |
| 检测部 | ·负责检验检测工作的开展和实施； ·负责检验检测数据的记录； ·负责仪器设备的日常操作和维护； ·负责检验检测中临时劳务人员的管理。 |

表5.5.1-3 总部组织职责

    - 分支机构的管理：

      - 直管分支机构的管理

        - 直管分支机构包括：

·按照CMA、CNAS的要求，建立并通过了资质认定的分场所（其与总部公用一份资质证书，其所取得的能力归属于总部证书的附表）；

·按照国务院部门（行业）规章、地方法律法规，依法设立，并通过了备案的工地试验室；

        - 直管分支机构的管理要求：

·直管分支机构由本机构在其他地方，通过法定的程序（授权、注册、备案、资质申报等），依法设立的分支机构。

·无论直管分支机构以何种形式存在，均由本机构派出的人员负责管理和运行，其资产由本机构所有，其在本机构授权范围内的经营行为，由本机构负责。

·直管分支机构的管理人员由：负责人、技术负责人（总共）、质量负责人组成；

·负责人在分支机构的职责和权限参照总部总经理；

·技术负责人在分支机构的职责和权限参照总部技术负责人；

·质量负责人在分支机构的职责和权限参照总部质量负责人。

·上述管理人员，在分支机构内履行职责时，向总部机构的领导汇报，遵守总部机构的程序、制度和授权。

      - 独立分支机构的管理

        - 独立分支机构包括：

·按照CMA、CNAS的要求，设立并授权其独立运行，并通过了资质认定的分公司、子公司（其独自取得一份完整的资质证书，其与本机构（总部）在资质上为两家独立的检验检测机构）

        - 独立分支机构的管理要求：

·独立分支机构是由本机构设立并授权其独立运行的机构。

·独立分支机构的负责人由本机构任命和授权，负责该机构的组织架构、人事任免、经营、技术和质量管理等工作；

·独立分支机构须按照相关法律法规、标准规范的要求，并根据本机构（总部）授权的职责范围，建立完整的质量管理体系和人员团队；

·本机构（总部）定期对分支机构开展监督检查，并根据需要参与到分支机构的：内部审核、管理评审，资质申报等活动中。

    - 人员岗位设置

机构对检验检验技术人员及管理人员规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检验检测质量。工作人员技术水平、业务能力、对检验检测方法和管理体系文件的掌握和理解程度，直接影响管理体系的运作和技术活动的运行，对其实施有效管理和监督，定期进行教育和培训，可减少人员因素对检测结果正确性和可靠性的影响。

      - 人员要求（通用领域要求）

| 序号 | 岗位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高管理者 | ·由法定代表人担任或者由法定代表人或董事会任命； ·具有2年以上检测行业工作经历，具有管理的能力； ·每年至少参加过一次体系知识培训，无论其内外部形式。 |
| 2 | 技术负责人 | ·具备本科及以上学历，从事专业技术工作5年以上； ·中级及以上相关专业技术职称或同等能力、法定退休年龄以内； ·有一定的管理、组织和协调能力，熟悉实验室技术运作，有较丰富的专业技术管理经验； ·具有较高的检测理论基础，勇于科技创新，能组织本公司的技术攻关活动； ·熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构监督管理办法》、《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01-2018)及相关应用领域、法律法规等管理要求。 ·特殊领域要求见（5.5.3.2） |
| 3 | 质量负责人 | ·大学专科及以上文化程度，中级技术及以上职称(或同等学历)，法定退休年龄以内，3年以上技术工作经历； ·有一定的管理、组织和协调能力，有较丰富的实验室质量管理经验，有较强的检测质量诊断能力；有较强的组织协调能力，能及时、果断地处理质量体系运行中出现的偶发问题； ·熟悉实验室运作及质量管理要求； ·熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构监督管理办法》、《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01-2018)及相关应用领域、法律法规等管理要求。 ·特殊领域要求见（5.5.3.2） |
| 4 | 科室主任/部门负责人 | ·由精通本专业业务和技术，熟悉业务管理，了解有关法律、法规的人员担任，有本机构的任命文件； ·由其管理范围内需要的技术/管理能力证明材料； ·每年至少参加过一次体系知识培训，无论其内外部形式。 |
| 5 | 授权签字人 | ·相关专业，中级及以上技术职称或同等能力或满足相关规定要求、法定退休年龄以内，通过资质认定部门考核合格； ·具有丰富的专业技术经验，拥有的专业技术知识和经历与报告批准范围相对应； ·熟悉授权签字范围内有关检测方法、标准及检测程序，能对检测结果作出正确的评价； ·了解测量结果的不确定度，熟悉参考标准生产者和能力验证提供者的认可要求； ·熟悉报告编制要求规范和报告编制、审核、批准、更改等管理程序,熟悉本公司检测项目的技术能力限制范围； ·熟悉资质认定评审准则、认可规则和政策、认可条件，特别是获准认可实验室义务，以及带认可标识检验检测报告的使用规定； ·有机构的授权文件。 ·特殊领域要求见（5.5.3.2） |
| 6 | 质量监督员 | ·大专及以上学历。 ·熟悉相关的检测方法、程序和目的，能正确评价检测结果。 ·由本机构以文件形式正式聘任。 |
| 7 | 内审员 | ·经过专门培训、获得对应的质量管理体系内审员资格证书或评审员证书，并经内部文件任命； ·按准则培训合格证书的有效期限规定定期接受再教育培训； ·熟悉、了解本公司的管理和技术工作流程； ·独立于被审核的工作、尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，保证审核的客观、公正。 |
| 8 | 资料管理员（档案管理员） | ·熟练掌握档案管理工作，具有相关工作经验，具有较强的文档管理能力； ·工作细心、熟悉档案管理规定有关要求； ·能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。 |
| 9 | 设备管理员 | ·大专及以上学历，定期参加设备管理方面的培训； ·具备仪器设备的建档、校准、维护和状态控制等方面的管理知识； ·熟悉管理范围内的仪器设备的性能、用途及使用情况； ·熟悉与仪器设备管理有关法规和规章制度，了解日常维护要求。 |
| 10 | 试剂管理员 | ·有长期的消耗性材料（化学试剂）管理经验； ·工作细心、负责； ·懂得必要的安全防护知识和急救知识； ·熟悉体系文件对消耗性材料的管理要求和设施环境的控制要求。 |
| 11 | 样品管理员 | ·熟悉样品的特性； ·熟悉样品管理的相关要求； ·具备基本的样品管理知识。 |
| 12 | 采样（抽样）人员 | ·接受过相关的抽样培训，获得资格证书； ·知道必要的安全防护要求，懂得如何操作设备和防护器具； ·守业敬业，廉洁公正。 |
| 13 | 检测人员 | ·具有食品、生物、环境、化学等相关专业专科及以上学历。 ·经过培训，熟练掌握与本专业有关的标准检测方法及有关法规，考核合格持证上岗； ·经过与从事的检测活动相关法律法规、质量管理和有关专业技术培训、并考核合格； ·熟悉本岗位的检测规程或技术标准、仪器设备性能，了解其现状和发展趋势。 |
| 14 | 报告编制及审核人员 | ·熟悉检测目的，熟悉检测数据的相关性、熟悉检测项目的分类； ·了解各项检测项目的对应方法； ·了解报告信息量的要求； ·有内部任命文件； ·工作勤勉，效率快速。 |
| 15 | 标准品管理员 | ·有长期的标准品（标准物质）管理经验； ·工作细心、严谨； ·懂得必要的安全防护知识和急救知识； ·熟悉体系文件对标准品的管理要求和设施环境的控制要求。 |

      - 特殊行业领域人员补充要求

| 行业 | 类别 | 专项 | 技术负责人 | 质量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程质量检测机构 | 综合资质 | —— | 建质规〔2023〕1号《建设工程质量检测机构资质标准》·二、（四）、2、(1)：具有工程类专业正高级技术职称，且具有8年以上质量检测工作经历 | 建质规〔2023〕1号《建设工程质量检测机构资质标准》·二、（四）、2、(1)：具有工程类专业高级技术职称，且具有8年以上质量检测工作经历 |
|  | 专项资质 | —— | 建质规〔2023〕1号《建设工程质量检测机构资质标准》·二、（五）、2、(1)：具有工程类专业高级及以上技术职称，且具有5年以上质量检测工作经历 | 建质规〔2023〕1号《建设工程质量检测机构资质标准》·二、（五）、2、(1)：具有工程类专业中级及以上技术职称，且具有5年以上质量检测工作经历 |
| 水利工程质量检测单位 | 甲级 | —— | 水利部公告[2018]3号《水利工程质量检测单位资质等级标准》·附件、表1：具有10年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称 | SL 309-2013·5.1.6《水利质量检测机构计量认证评审准则》：具有工程师以上（含工程师）技术职称 |
|  | 乙级 | —— | 水利部公告[2018]3号《水利工程质量检测单位资质等级标准》·附件、表1：具有8年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称 | SL 309-2013·5.1.6《水利质量检测机构计量认证评审准则》：具有工程师以上（含工程师）技术职称 |
| 公路水运工程质量检测机构 | 公路工程 | 甲级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 乙级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 丙级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业中级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业中级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 交通工程 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持交通工程试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 桥梁隧道工程 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持桥梁隧道工程试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·一、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 |
|  | 水运工程 | 材料甲级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持水运材料试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 材料乙级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持水运材料试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 材料丙级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业中级职称；2.持水运材料试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业中级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 结构甲级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持水运结构与地基试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.8年以上试验检测工作经历 |
|  |  | 结构乙级 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持水运结构与地基试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 | 交安监发[2023]140号《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》·二、表1：1.相关专业高级职称；2.持试验检测师证书；3.5年以上试验检测工作经历 |
| 生态环境监测机构 | / | / | 1.掌握机构所开展的生态环境监测工作范围内的相关专业知识；2、具有生态环境监测领域相关专业背景或教育培训经历；3、具备中级及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事生态环境监测相关工作5年以上的经历。 | 1.了解机构所开展的生态环境监测工作范围内的相关专业知识；2、熟悉生态环境监测领域的质量管理要求。 |

    - 重要岗位职责

| 序号 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高管理者 | ·对整个机构的运行负责：对机构的产品和服务质量、合规化运行、安全环保、社会责任承担总体责任； ·协调各副总和各部门的工作，对内各部门的绩效进行评估与考核； ·制定机构的发展战略，确保所有部门围绕总体战略协同合作； ·负责机构技术、经营、管理工作中的重大决策； ·全面负责机构的质量管理体系、行政制度体系、财务体系的建立、运行和改进； ·批准机构的质量手册、程序文件、制度文件； ·制定机构的质量方针、质量目标； ·主持机构的管理评审会议； ·在技术负责人不在场的情况下，代行其行政职责（报告的批准签发除外）。 |
| 2 | 技术负责人 | ·负责设计和完善技术生产流程，经总经理批准后，协助质量负责人修改质量保证体系； ·分管技术部门、生产部门（检测科室）； ·组织并管理技术工程师团队，负责检测报告的审核，包括对分支机构的技术监管； ·负责审批作业指导书、技术记录表格；审批技术标准规范的采用； ·负责批准和签发检测方案、检测报告；负责授权签字人的管理，包括明确授权签字范围，监督其报告签发工作； ·负责组织技术人员培训；组织专家和技术人员对技术问题进行审核、确认，并给出技术上的咨询意见和解决方案； ·负责对技术和生产工作开展质量监督； ·负责对客户投诉，给出技术处理意见和建议； ·负责外包检测的实施； ·负责新增资质、专项、参数的技术准备工作； ·参与合同评审； ·当技术负责人无法履行工作时，总经理为第一代理人，质量负责人为第二代理人。 |
| 3 | 质量负责人 | ·负责建立文件化的质量管理体系，组织编写质量手册、程序文件、质量记录表格等文件； ·负责质量管理体系的运行，保持质量体系的适宜性、充分性、有效性； ·识别、跟踪国家、行业、部门、地区的法律法规、标准规范的发布和更新，确保机构的管理体系持续符合这些要求； ·组织质量监督、内部审核、管理评审、质量控制等质量活动； ·向机构全员宣贯管理体系的要求，确保这些要求被充分地传达、理解和执行； ·分管设备管理、采购管理、文件档案管理、客户服务等部门； ·组织设备管理工作，包括仪器设备计量溯源、期间核查、维护保养等； ·组织处理质量事故、不符合项、管理提升改进项、风险项； ·负责处理客户投诉； ·负责供应商的管理，以及仪器设备、标准物质、工具耗材产品的采购工作； ·负责资质认定的申报工作，并全面组织资质申报的准备工作； ·质量负责人无法履行工作时，技术负责人为第一代理人，总经理为第二代理人。 |
| 4 | 科室主任/部门负责人 | ·作为检测部门专业科室的第一责任人，全面负责本科室的日常生产工作，向技术负责人汇报工作； ·建设科室的管理制度、工作流程，负责管理本科室的人员、生产计划安排、任务调度； ·维护并确定科室的人员配置，有权对科室员工提出提拔、调岗建议，并作为公司批准时的重要参考意见； ·负责本科室所负责的专业能力的维持：人员能力、仪器设备、场所环境、标准规范跟踪等； ·对本科室所承担的工作质量、安全、效率负责； ·配合机构的技术工作：培训、质控、方法验证、分包、技术偏离等； ·配合机构的质量工作：质量监督、内部审核、投诉处理；仪器设备计量溯源结果确认、期间核查、维护保养等； ·配合机构的营销工作：合同评审、检测方案； ·严格执行机构分派的检测工作；遵循检测技术标准规范、机构管理体系程序文件、作业指导书的要求；与客户接触时，严守检测人员的专业素养、职业道德、公正诚信和保密的原则。 |
| 5 | 授权签字人 | ·严格遵守机构所授权的报告签发范围来签发报告； ·审查检测报告：有权要求修改报告中的错误；有权要求核查检测报告有关的检测记录和证据；有权拒签不符合要求的报告； ·管控本人的签名章、注册章、电子系统账号，不得以任何理由和形式借给他人使用； ·实施检测报告的复查工作。 |
| 6 | 质量监督员 | ·负责检验检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录； ·对检验检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。 |
| 7 | 内审员 | ·参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，认真填写不符合项报告。 ·对不符合的工作的纠正措施和预防措施的实施进行跟踪和验证。 |
| 8 | 资料管理员（档案管理员） | ·对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。 ·管理检测标准和方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。 ·对机构使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。 ·负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。 |
| 9 | 设备管理员 | ·执行《设备管理程序》。 ·负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。 ·负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。 ·有权制止违反《设备管理程序》的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。 |
| 10 | 试剂管理员 | ·负责化学试剂、玻璃器皿、检测前处理耗材等物资的申购和保管工作； ·建立健全物资材料账目，做到完整、准确、清楚，定期按账目清理物资，保证账物一致，及时掌握库存物资余缺情况； ·建立健全物资材料账目，定期盘点仓库物资，保证帐物一致； ·对过期试剂及时分离处置，并做好标志； ·入库物资及时上架，做到分类存放、有条不紊、不乱堆乱放。严禁将易燃、易爆、剧毒药品与其它物资混放，注意防潮、避光； ·保持库房整洁、通风、干燥，严禁烟火，无关人员不得入内，确保国家财产不受损失； ·严格执行仓库管理制度，认真办理领用手续，树立良好的服务态度，做到不怕麻烦，随要随领； ·易制毒和易制爆类危险化学品应分类存放于危化品室，危化品室两把钥匙分别由两人保管，领用与发放均需经检测业务部经理审核批准，并严格登记，严格执行易制毒危化品和易制爆危化品入库及领用时5日内上报公安系统的规定，及时更新系统中的数据，保证系统中的信息与库存信息及账面信息一致； ·按照危化品管理等相关法律法规要求做好仓库的安全管理工作。 |
| 11 | 样品管理员 | ·按照《样品管理程序》及相关管理规程，做好样品的接收、制备、储存、保管、销毁等工作； ·做好样品的符合性检查工作； ·负责样品唯一性标识工作，防止样品混淆； ·做好样品分类保管工作，保持样品间清洁整齐有序。 |
| 12 | 采样（抽样） | ·必须掌握一定的专业基础知识，经培训考核合格后，方能承担现场采样（抽样）检测任务； ·熟悉本岗位现场采样（抽样）检测有关标准或技术规范，掌握现场采样布点原则、严格遵守各项标准或技术规范，确保检测数据的代表性； ·认真做好现场采样（抽样）前的各项准备工作，采样器具和现场检测仪器均应达到有关标准或规范要求； ·认真做好现场采样（抽样）或现场检测原始记录，要求字迹清楚、内容完整、编号无误，并经相关人员核对。做好样品交接工作。采样（抽样）人员必须在采样单上签字； ·掌握现场采样（抽样）检测的安全常识和注意事项，高空作业和危险地带采样必须有防护措施。 |
| 13 | 检测人员 | ·严格按程序文件和作业指导书开展检测工作，按时完成任务，保证检测数据准确可靠； ·负责公正、科学地检测样品，填写或校核检测原始记录，在原始记录上签名，对原始记录的准确性负责； ·当承担校核数据工作时应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等； ·不得对检测过程中的样品内容等进行任何更改； ·对测试后样品的处理负责； ·负责对仪器验收，配合仪器设备管理员的仪器管理工作； ·熟悉所使用仪器设备的性能及操作规程，负责日常维护、使用和运行检查，做好使用、维护和运行检查记录； ·按照公司计划参加内部或外部各项培训活动，并汇报培训成果； ·有义务和责任参加新项目、新方法的验证和开发活动； ·有义务和责任参加内外部的能力验证、室间比对等活动； ·有义务接受公司内部或者外部各项考核，并获得满意成果； |
| 14 | 报告编制及审核人员 | ·严格遵守质量手册的规定，按要求编写各类检测报告（报表），合理评价检测结果，必要时对检测结果提出意见和解释； ·按时完成编写任务，确保检测报告（报表）内容完整、数据结论正确、版面美观； ·负责检测报告的盖章事项，收集完整的原始记录包括项目方案书及样品流转单等原始记录连同检测报告副本共同保存，当该项目结束时移交至档案管理员归档。 ·按程序文件中规定（审核包括检测标准、方法的选用是否符合合同的要求；检测结果是否真实、准确；检测报告的信息是否充分等。）对结果报告进行独立的审核； ·对报告给出的数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。 |
| 15 | 标准品管理员 | ·负责标准品物资的登记保管工作； ·建立健全物资材料账目，做到完整、准确、清楚，定期按账目清理物资，保证账物一致，及时掌握库存物资余缺情况；； ·对过期标准品及时分离处置，并做好标志； ·严格执行标准品管理制度，认真办理领用手续，树立良好的服务态度，做到不怕麻烦，随要随领； ·制定标准品期间核查计划并监督实行； ·标准品相关的技术记录归档保存。 |

注：以下情况可视为同等能力：

·博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；

·硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；

·大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；

·大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。

·非授权签字人不得签发检验检测报告。

5.5.4   程序文件

本机构所制定的程序文件与质量手册的对应关系见附录1。

  - 根据本手册5.5.2，本机构质量管理体系的维护工作，由质量负责人承担，包括且不限于：

·实施、保持和改进本机构的质量管理体系；

·识别与本机构质量管理体系规定要求的偏离；

·采取措施以预防或最大限度减少上述偏离发生的风险；

·向本机构管理层报告质量管理体系运行状况和改进需求；

·确保本机构检验检测活动的有效性。

  - 根据本手册5.5.2，本机构的管理层应确保：

·建立和保持内部沟通机制，以保障：管理体系的有效性、持续满足客户的需求，其他有关要求的重要性；

·保持管理体系的完整性，尤其当策划和实施管理体系变更时。

  - 质量管理/技术管理和行政管理之间的关系

5.8.1  技术管理是从识别客户需求开始，将客户的需求转化为过程输入，利用资源（包括技术人员、设备设施等）开展检测活动，最终得出数据和结果并形成检验检测报告的全流程管理，它是公司检测工作的主线，但必须在本公司的质量管理和行政管理的协助配合下才能完成，并符合相关评审准则的要求以及满足相关法律法规、法定管理机构、认可组织和客户的要求。

5.8.2  质量管理工作是领导和控制公司进行与检测工作质量有关的相互协调的活动，它贯穿于公司整个技术管理和行政管理中。它由各级管理人员进行，对各项活动起到策划、组织、领导、控制和监督作用，是技术管理和行政管理有效性的保障。

5.8.3 行政管理是为公司的技术管理和质量管理提供服务的，它的任务是为实验室技术运作和质量管理做好一切资源上的准备，包括对公司法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持以及内外部的保障等，是技术管理和质量管理可行性的支撑，但其仍应符合实验室质量管理的相关要求。

5.9 支持性文件

XXX-QP-003《人员管理程序》

XXX-QP-008《设备管理程序》

- 资源要求

  - 总则

本机构为确保检验检测活动的有效性，保障管理和实施检验检测活动所需的一切资源：人员、设施、设备、系统和支持服务。这是本机构管理层所做出的承诺，也是本机构运行质量管理体系的目的之一。

  - 人员

    - 本机构所建立并实施的质量管理体系，覆盖所有可能影响检验检测活动的人员，确保这些人员行为公正，符合质量管理体系的要求：

·建立并实施XXX-QP-001《公正性保障程序》，对所有可能影响本机构检验检测活动的内、外部人员进行管控，以确保机构的公正性；

·建立并实施XXX-QP-003《人员管理程序》，以保障机构内部人员的能力和行为符合质量管理体系的要求；

·建立并实施XXX-QP-020《客户服务工作程序》，对来访实验室的客户的行为实施管控，以确保本机构的检验检测活动不受外部的影响。

    - 为明确人员的认知能力要求，本机构建立并实施XXX-QP-003《人员管理程序》，从而：

·制定人员资格确认、任用、授权和能力保持等要求；

·制定技术和管理人员的任职要求、岗位职责、职能权限。

    - 为确保人员具备相应的岗位所要求的能力，本机构建立并实施XXX-QP-003《人员管理程序》，从而：

·通过培训考核、能力确认来考查其是否具备岗位要求的能力。

    - 本机构通过以下渠道，向机构人员传达其职责和权限：

·按照XXX-QP-003《人员管理程序》的要求，对人员进行上岗授权，明确其岗位、职责、允许开展检验检测工作（参数）的范围、允许开展检验检测工作的类别（级别）；

·对于科室、部门负责人、技术负责人、质量负责人等管理人员，通过任命通知，明确地岗位。

    - 本机构对人员管理的程序如下：

·建立并实施XXX-QP-003《人员管理程序》，明确对人员的选用、能力确认、上岗授权、能力监控的工作要求，明确对人员开展培训的要求，以及所形成的记录的要求。

·建立并实施XXX-QP-005《监督工作程序》明确对人员开展监督的工作要求以及所形成的记录的要求。

    - 本机构建立并实施XXX-QP-003《人员管理程序》，对从事下列工作的人员实行授权上岗：

·非标准检验检测方法的开发、确认、验证和修改；

·标准方法的验证；

·检验检测的实施（包括：检验检测、设备操作）；

·检验检测报告的编写、审核、批准（签发）；

·对检验检测报告的意见和解释。

6.2.7   支持性文件

XXX-QP-001《公正保障程序》

XXX-QP-003《人员管理程序》

XXX-QP-005《监督工作程序》

XXX-QP-020《客户服务程序》

  - 设施和环境条件

    - 本机构用于从事检验检测活动的场所（载于本手册1.2），均满足相应的检验检测的要求，不对检验检测结果的有效性产生不利影响。

    - 本机构建立并实施XXX-QP-006《场所环境管理程序》确保检验检测在满足要求的环境条件中开展，对实验室的规划布局及其调整进行控制，以确保检验检测在符合要求的实验室中开展，并隔离不相容的检验检测活动，防止相互影响和交叉污染；对使用实验室开展检验检测的人员进行控制。

    - 按照XXX-QP-006《场所环境管理程序》、XXX-QP-016《记录管理程序》、XXX-QP-029《检测工作程序》的要求，当检验检测活动对环境条件有要求，或环境条件对检验检测结果有影响时，检测人员应当检测、控制环境条件至满足要求，并记录检验检测时的环境条件。

    - 本机构定期评审对场所设施和环境条件的控制措施，以确保场所设施和环境条件持续满足检验检测活动的要求：

·建立并实施XXX-QP-020《客户服务工作程序》，对进入实验室参观的客户及其行为进行控制。

    - 支持性文件

XXX-QP-006《场所环境管理程序》

XXX-QP-016《记录管理程序》

XXX-QP-020《客户服务工作程序》

XXX-QP-029《检测工作程序》

  - 设备

    - 本机构建立并实施XXX-QP-008《设备管理程序》，配备满足检验检测所需的仪器设备：

·为满足资质能力的要求、生产和经营活动的需求，本机构按照检验检测标准规范、行业和地区法律法规的要求，配备满足检验检测活动所需的仪器设备（包括：测量用器具、仪表、软件；标准物质；试剂、耗材；辅助工具等）。

    - 对于租赁的仪器设备，本机构按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求进行管理：

·法律法规、标准规范不允许租赁的，须采购到位，不得租赁；

·法律法规、标准规范允许租赁的，按照相关规定的要求实施，在租赁期间按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求进行管理，以确保满足相关规定的要求。

    - 本机构建立并实施XXX-QP-008《设备管理程序》，明确仪器设备的储存、使用、运输、维护、报废处理等工作要求，以确保仪器设备不被损坏和污染。

    - 按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求，新购、重新启用的设备，须对其进行核查，从而保障检验检测结果的准确性有效性。

    - 为确保仪器设备的准确度（或不确定度）满足检验检测的要求：

·按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求，在选购仪器设备时，根据拟用于的检验检测项目（参数、方法），明确仪器设备的技术要求；对仪器设备实施计量溯源时，根据其所用于的检验检测项目（参数、方法）的要求，对计量溯源的结果进行确认。

    - 本机构按照XXX-QP-008《设备管理程序》，对影响检验检测结果的仪器设备实施检定或校准，这些设备包括：

·用于测量数据和结果的（包括集成了测量和运算功能的），且影响数据和结果的准确性、有效性的仪器设备实；

·当环境条件对检验检测结果的准确定、有效性有影响时，用于监测检验检测环境条件的仪器设备；

·检验检测标准规范要求必须进行检定或校准的；

·法律法规、标准规范对计量溯源性提出了明确要求的。

    - 按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求，对仪器设备实施检定或校准时，应当：

·制定和执行检定/校准计划，防止仪器设备超出预定的有效期；

·明确检定/校准的项目（或依据），保障仪器设备满足所用于的检验检测项目（参数、方法）；

·必要时，明确仪器设备常用的测点（或测量区域）；

·需要且可行时，调节仪器设备的校准周期。

    - 按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求，使用并维护仪器设备的标识，以帮助使用者快速且准确地识别仪器设备的状态和有效期。

    - 按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求，对于发生故障的仪器设备，为避免或控制其对检验检测数据和结果的影响，采取下列措施：

·采取停用、标识、隔离等措施，以防止误用；

·评估仪器设备的故障对检验检测数据和结果的影响，并采取恰当的措施，必要时启动不符合项的处理；

·采取修理、验证、核查、检定/校准等措施后，再恢复仪器设备的使用。

    - 按照XXX-QP-008《设备管理程序》，对仪器设备开展必要的期间核查，以保持对该设备的精度、性能的信心。

    - 检验检测数据和结果需要使用到校准结果和标准物质的修正因子时，本机构能确保相关参考值、修正因子能够被检测人员、报告编写人员获取：

·按照XXX-QP-008《设备管理程序》的要求，通过检定校准获得的修正因子，以及标准物质/参考标准的参考值，保存在设备档案和标准物质档案中（以及系统中）备查；

·按照XXX-QP-029《检测工作程序》、XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》的要求，需要使用参考值和修正因子时，应将其用于检验检测数据和结果中。

    - 本机构采取措施，防止仪器设备被意外调整而损害检验检测结果的准确性和有效性：

·按照XXX-QP-003《人员管理程序》和XXX-QP-008《设备管理程序》的要求：仪器设备由经过授权的人员操作和使用；使用前后、出入库前后须确认仪器设备的工作状态；仪器设备的管理员（调整校准参数的）账号和密码由设备管理员掌控。

    - 本机构建立并实施XXX-QP-008《设备管理程序》，保存仪器设备的档案和相关记录。

    - 支持性文件

XXX-QP-003《人员管理程序》

XXX-QP-008《设备管理程序》

XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》

XXX-QP-029《检测工作程序》

  - 计量溯源性

6.5.1   按照XXX-QP-008《设备管理程序》和XXX-QP-009《量值溯源工作程序》，确保本机构的检验检测数据能够溯源至国际单位制；

·将产生数据和结果的仪器设备送至法定计量授权机构，或满足ISO 17025（GB/T 27025）的校准机构进行计量溯源；

·使用国家标准物质（GBW）和国家标准样品（GSB），或者其他满足ISO 17034（JJF 1342）的机构所生产的标准物质；

·保留计量溯源的记录。

6.5.2  当检测和测量无法溯源到国家基标准或SI单位或与之无关时，应通过建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度，如可以溯源到有证标准物质（参考物质）来对某种材料给出可靠的物理或 化学特性；使用规定的方法或被各方接受并且描述清晰的协议标准的溯源来提供测量的可信度。也可以参加能力验证获得满意结果证明测量的可信度。

6.5.2   支持性文件

XXX-QP-008《设备管理程序》

XXX-QP-009《量值溯源工作程序》

  - 外部提供的产品和服务

    - 本机构建立并实施XXX-QP-011《外部服务和供应品管理程序》，以确保外部提供的产品和服务的适宜性；覆盖仪器设备的供应/维修/维护/改造、标准物质及耗材的供应、仪器设备检定校准、能力验证、检验检测分包、认证和咨询、专业技能培训等影响检验检测质量的外部产品和服务；

6.6.2   建立合格供应商名录机制，定期对供应商的产品和服务能力进行监控和评价；

·明确外部产品和服务的采购流程和要求；

·优先选择通过第三方质量认证或者管理体系认可的、信誉良好的供应商

6.6.3    对于提出分包、计量及能力验证等服务的供应商还应确保其具有相应的资质，必要时对其资质能力进行核查，以确保满足相关法律法规及检测要求，分包还应获得客户的书面认可。

6.6.4    支持性文件

XXX-QP-011《外部服务和供应品管理程序》

XXX-QP-008《设备管理程序》

XXX-QP-010《分包管理程序》

XXX-QP-012《合同管理程序》

- 过程要求

  - 要求、标书和合同评审

    - 本机构建立并实施XXX-QP-012《合同管理程序》：在发出投标书（要约）之前、合同订立之前、合同的变更和偏离之前开展合同评审；在合同评审中，对客户的要求，包括：客户提供的方法、判定准则，客户要求的偏离，尤其是不合适或过期的方法、等进行评审和确认；合同及其偏离和变更在于客户达成一致以后，才能执行；保存与客户的合同评审、交流讨论的记录。

    - 按照XXX-QP-020《客户服务工作程序》的要求，在受理客户委托时，遵守本机构的委托单，对客户要求进行确认；

    - 当履行合同的检验检测项目中需使用分包方时，应按《分包管理程序》评审分包方的能力，并征得客户的同意。

    - 按照XXX-QP-029《检测工作程序》的要求，在现场抽样和检测时，对客户提出的要求进行记录和通知，并按照相关规定执行；

    - 按照XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》的要求，对于客户要求的结果判定或符合性声明，须依据合同载明的判定准则，尤其当标准规范不包含判定规则时，检验检测报告须指明判定规则的来源（即与客户的约定）。

    - 按照XXX-QP-006《场所环境管理程序》和XXX-QP-020《客户服务工作程序》的要求，对于客户访问实验室、见证试验（及交付）活动提供支持和管控。

    - 支持性文件

XXX-QP-006《场所环境管理程序》

XXX-QP-012《合同管理程序》

XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》

XXX-QP-020《客户服务工作程序》

XXX-QP-029《检测工作程序》

  - 方法的选择、验证和确认

本机构建立并实施XXX-QP-013《检测方法管理程序》，明确了方法的选用、偏离、验证和确认的工作要求。使用标准方法前应当进行验证；使用非标准方法前，应当先对方法进行确认，再验证。

    - 方法的选择和验证

      - 按照XXX-QP-013《检测方法管理程序》和XXX-QP-012《合同管理程序》的要求，当客户未指定明确的方法时，应根据行业法律法规、标准规范的要求，选用合适的方法，并通知客户；

      - 按照XXX-QP-013《检测方法管理程序》的要求，本机构实施的检验检测项目（参数和方法）须经过验证，并获得相应的主管部门（和认证认可机构）的资质或许可后，方能实施；

      - 按照XXX-QP-013《检测方法管理程序》和XXX-QP-024《文件管理程序》的要求，对检验检测项目（参数和方法）建立必要的作业指导书，并确保检测人员能够顺利地获得相关标准规范和作业指导书；

      - 按照XXX-QP-013《检测方法管理程序》、XXX-QP-029《检测工作程序》和XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》的要求，对于检验检测方法的偏离，应进行技术分析，并获得客户许可后，在指定的对象、范围内实施。

    - 方法确认

      - 按照XXX-QP-013《检测方法管理程序》的要求，对非标准方法的建立、确认、变更等工作进行管控。

      - 机构应对非标准方法、实验室制定的方法、超出其预定范围使用的标准方法或其他修改的标准方法先进行确认，确认可包括检测样品的抽样、处置和运输，再验证。

      - 如已确认的方法发生了修改，应评价并确定修改的影响，当设备、环境变化可能影响检测结果或不满足客户的要求时，应对检测方法特性重新进行确认。

    - 支持性文件

XXX-QP-012《合同管理程序》

XXX-QP-013《检测方法管理程序》

XXX-QP-024《文件管理程序》

XXX-QP-029《检测工作程序》

XXX-QP-030《资质申报工作程序》

  - 抽样

    - 本机构建立并实施XXX-QP-014《抽样工作程序》，明确抽样工作的要求：根据不同的行业、地区、专业、标准的要求，抽样、采样、取样在本机构统一表述为“抽样”。在实施抽样时，须严格遵守不同行业、地区、专业、标准的要求。

    - 按照XXX-QP-029《检测工作程序》和XXX-QP-014《抽样工作程序》的要求，在需要时编制检测方案、抽样计划，并执行抽样。

    - 按照XXX-QP-014《抽样工作程序》和XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》的要求，在检验检测报告中阐明抽样的方法、程序、结果及其偏离的情形。

    - 若本机构检验检测活动中不从事抽样活动，或者不直接负责抽样，机构应在检验检测报告上作出“本报告仅与被检验检测物品有关”的声明。

    - 支持性文件

XXX-QP-014《抽样工作程序》

XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》

XXX-QP-029《检测工作程序》

  - 样品管理

    - 本机构建立并实施XXX-QP-015《样品管理程序》，明确样品的运输、接收、流转、储存、防护、处置，以及偏离和记录等工作要求。

    - 支持性文件

XXX-QP-015《样品管理程序》

  - 技术记录

    - 本机构建立并实施XXX-QP-016《记录管理程序》和XXX-QP-022《数据和档案管理程序》，明确检验检测活动中技术记录的工作要求。

    - 技术记录指进行检验检测活动的信息记录，包括原始记录、导出数据和建立审核路径有关信息的记录，检验检测、环境条件控制、人员、方法、设备管理、样品和质量监控等记录以及发出的每份检验检测报告的副本。

    - 技术记录应包含充分的信息，以便在可能识别影响检测结果及其测量不确定度的因素，并确保能在尽可能接近原始条件的情况下重复该检测过程。

    - 技术记录（委托协议书、采样单、检测原始积累及图谱、称量记录等）随检验检测报告归档由档案管理员保存。当原始数据被打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。当记录文件保存在lims系统时，应由信息管理员设置密码等安全保护措施，以确保记录不被误操作或病毒侵害，具体按照《数据和档案管理程序》执行。

    - 支持性文件

XXX-QP-016《记录管理程序》

XXX-QP-022《数据和档案管理程序》

  - 不确定度的评定

    - 当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关、客户有要求、所得数据处于判定的临界值、检测方法有要求或认可机构提出要求时，机构应能够给出测量不确定度的声明。

    - 本机构建立并实施XXX-QP-017《不确定度评定工作程序》，明确对检验检测结果进行不确定度评定的工作要求。

    - 当检验检测标准、技术规范或者声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，应当报告测量不确定度。

    - 测量不确定度评定所需的严密程度，一般受检测方法的要求、客户的要求、据以做出满足某些规范决定的窄限等因素影响。

    - 支持性文件

XXX-QP-017《不确定度评定工作程序》

  - 结果有效性

    - 本机构建立并实施XXX-QP-018《质量控制工作程序》，保障检验检测结果的有效性。

    - 根据化学和微生物等专业特点，制定质量控制计划，质量控制计划应覆盖到资质认定范围内的检验检测项目全部类别。如果检测方法中规定了质量控制要求时，应确保符合该要求。

    - 按照XXX-QP-018《质量控制工作程序》和XXX-QP-021《不符合项管理程序》的要求，对于质量控制活动中发现的不满意和偏离，应当启动不符合项处理。

    - 支持性文件

XXX-QP-018《质量控制工作程序》

XXX-QP-021《不符合项管理程序》

  - 报告结果

    - 本机构建立并实施XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》，明确了检验检测报告的出具流程、格式与内容、符合性声明、抽样结果表述、方法及偏离说明、意见和解释、发放、修改等工作的要求。

    - 检测结果一般应以检验检测报告的形式出具，其内容包括客户同意的、说明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。检验检测报告可以书面或电子的方式出具。

    - 在为内部客户进行检测或与客户由书面协议的情况下，可以用简化的方式报告结果。对于应列却未向客户报告的信息，能方便的从技术记录或信息系统中获得。

    - 报告的一般要求

除非有充分理由（如客户要求），否则每份检验检测报告应至少包括以下信息：

检验检测报告采用统一固定的格式，内容应包括（不限于）：

a)标题：“检验检测报告”；

b)公司的名称、地址和通讯方法；

c）实施检验检测活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点、相关的临时或移动设施）；

d) 检验检测报告的唯一性编号和页码及总页数的标识，以及表明报告结束的清晰标识（如以电子版形式提供，也需要有页码和总页数）；

e) 客户的名称和联络信息；

f) 被检样品的数量、规格、特性和状态等说明；

g) 表明所使用的检测标准或方法（若有修改需备注对检测标准或方法的补充、偏离或删减）；

h) 收样日期（或抽样日期），当抽样环节对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时应注明样品的抽样日期；

i) 检验检测日期、报告发放日期；

j) 如与检测结果的有效性或应用相关时，提供抽样方法或方案；

k) 检验检测报告编制、审核和签发人；

l) 检测结果仅对被检测或被抽样样品有效的声明；

m) 检测结果（带有测量单位，应使用法定计量单位）；

n) 当检验检测报告包含了由分包方出具的检验检测结果时，应清晰标识；

o) 作出报告部分复制无效、无本公司公章或“检验检测专用章”无效、复制报告未重新加盖本公司公章或“检验检测专用章”无效的声明；

p) 标注资质认定标志，加盖检验检测报告专用章或公章。

    - 报告的特殊要求

      - 当需要对检验检测报告做出解释时，除一般要求外，还应该包括以下信息：

a 对检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检测条件的信息（如环境条件）；

b 检测结果符合（或不符合）某标准或规范要求的结论意见；

c 给出测量不确定度的声明：当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户要求，或测量不确定度影响与规范限的符合性时应给出测量不确定度的声明；

d 当检测结果低于检出限，应在检验检测报告中提供检出限的数值；

d 如果报告的结果用数字表示的数值，应按照标准方法的规定进行表述，当方法没有相关规定时，依照有效数值修约的规定表述；

f 当解释检测结果需要或客户有要求或检测方法要求时，应报告质量控制结果或其他附加信息；

g 适用且需要时，提出意见和解释；

h 检测方法、法定机构或客户要求的其他信息。

7.8.5.2  当需要对检测结果做出解释时，或检验检测报告中含抽样结果在内，除7.8.4和7.8.5.1所列外，还应包括以下内容：

a 抽样日期；

b 抽样位置（包括简图、示意图或照片）；

c 包含批量或抽样基数，样本大小等内容的抽样计划和方案或方法；

d 抽样过程中影响检测结果解释的环境条件的详细信息；

f 与抽样计划或方案相关的标准或技术规范以及相应的偏离、增加或删除；

g 评定后续检测测量不确定度所需的信息。

    - 意见和解释

      - 当需要对报告做出意见和解释时，应由具备资格且经授权的人员提供意见和解释。必要时将意见和解释的依据按《文件管理程序》的要求制定形成文件。

      - 一般情况下，可以通过与客户直接对话进行交流提供意见和解释，但这些对话应进行记录。

      - 检验检测报告的意见和解释可包括（但不限于）下列内容：

a）对检验检测结果符合（或不符合）要求的声明；

b）是否履行合同的情况；

c）如何使用检测结果的建议；

d）用于改进的建议。

    - 分包结果

当检验检测报告包含了由分包方所出具的检验检测结果时，这些结果应予清晰标明“来自分包方”，即注明分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构信息。分包方可以书面或电子方式报告结果。

    - 报告的修改

      - 当更改、修灯或重新发布时已发布的报告时，应按《检验检测报告管理程序》的规定，在报告中清晰标识修改的信息，必要时标注修改的原因。

      - 修改已发出的报告时，应仅以追加文件或更换报告的方式，并发表声明：“对编号为***（或其他等效标识）报告的修改”，或用其他等效的文字说明。如果有必要收回原报告并发布新的检验检测报告时，应对新检验检测报告注以唯一性标识，并注明所替代的原件

      - 如无法收回原检测报告，则应在发出新的更正或增补后的检验检测报告的同时，声明原检验检测报告作废，必要时应通过公开渠道声明原检验检测报告作废，并承担相应责任。

    - 支持性文件

XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》

XXX-QP-010《分包管理程序》

  - 投诉

    - 本机构建立并实施XXX-QP-020《客户服务工作程序》和《投诉处理程序》，明确接待、服务客户，受理和处置客户投诉的工作要求。

    - 投诉的处理过程包含：

·对投诉的接收、确认、调查以及觉得采取处理措施过程的说明；

·跟踪并记录投诉，包括为解决投诉所采取的措施；

·确保采取适当的措施。

    - 投诉的处理

      - 客服部受理投诉申请，并初步了解收集客户关于投诉事项的原因，其后转技术部协调各部门按照《客户服务工作程序》和《投诉处理程序》进行调查，如造成客诉的原因与公司有关，则协调相关部门完成对客户投诉的处理、解决方案的制定和实施，并按照《不符合项管理程序》对发现的问题进行原因分析并采取相应的纠正措施或预防措施。

      - 当投诉是对实验室是否符合方针和程序、是否符合标准要求、或者时对公正性或保密性提出疑问时，按照《内部审核工作程序》及时对有关领域的工作和职责进行审核。

      - 客户再投诉以及由上级行政或业务管理机构转来的投诉由质量负责人协调处理。

      - 必要时，公司应向投诉人提供处理进程的报告和结果，或正式通知投诉人投诉处理完毕。对投诉人的回复决定应获得技术负责人的审批。

      - 技术部应对投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。

    - 支持性文件

XXX-QP-020《客户服务工作程序》

XXX-QP-021《不符合项管理程序》

XXX-QP-027《内部审核工作程序》

XXX-QP-030《投诉处理程序》

  - 不符合工作

    - 本机构建立并实施XXX-QP-021《不符合项管理程序》，明确不符合项的启动、处置，纠正措施的实施工作要求。

    - 不符合工作的识别

      - 在管理体系运行和技术活动的各个环节以及各种场合都可能发生不符合工作，如监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量控制、采购的验收、报告的审查、数据的校核、能力验证或实验室比对结果不满意、以及内部审核和外部审核发现不符合等。

      - 各级各岗位的人员都应能识别不符合工作，并按照规定的权限及时做出反应。

    - 不符合工作的控制

      - 按照《不符合项管理程序》对不符合检测工作进行控制，包括：

·确定各岗位对不符合工作进行管理的责任和权力，以及当识别出不符合工作时所采取的措施，包括必要的暂停工作、扣发检验检测报告等；

·评价不符合工作的严重性；

·组织相关责任部门立即对不符合工作进行原因分析，并进行纠正，当确定该不符合可能再次发生，或可能影响实验室的运行、与其管理体系不相符时，应根据《不符合项管理程序》采取纠正措施；

·当不符合工作涉及到方针和体系的有效性时，应由质量负责人按《内部审核工作程序》组织附加内审；

·当不符合工作影响到客户时，应及时通知客户，必要时应收回相应的检验检测报告；

·规定批准恢复工作的职责和权限。

    - 支持性文件

XXX-QP-021《不符合项管理程序》

XXX-QP-027《内部审核工作程序》

  - 数据控制和信息管理

    - 本机构建立并实施XXX-QP-022《数据和档案管理程序》，明确：检验检测及相关活动所产生的数据的管理要求；用于收集、处理、记录、报告、存储和检索检验检测数据信息的软件系统的确认要求；以及所形成的档案的管理要求。

    - 数据与信息安全管理

      - 实验室信息管理系统应：

·在投入使用前应对其功能进行确认，包括其界面的适当放行；

·使用人员应按照相关的说明书或手册使用相关软件，必要时，应编制相应的作业指导书。应确保所使用的说明书、手册或相应的作业指导书易于获取。

·当发生变更时，应在实施前获得批准，并在更改形成文件后再确认。

·对实验室信息管理系统设置权限和密码，防止未经授权的访问及数据的篡改和丢失；

·应在规定的环境内运行信息管理系统，定期对信息管理系统进行维护，以确保其功能正常，保证数据和信息的正确性和完整性。

·应制定有效措施（如定期对管理系统进行备份等方式）以防止系统失效时数据的丢失；

·当出现系统失效应采取适当的紧急措施及纠正措施，并予以记录。

    - 支持性文件

XXX-QP-022《数据和档案管理程序》

- 管理体系要求

  - 方式

·本机构根据《检验检测机构资质认定评审准则》（2023版）、《检验检测机构资质认定管理办法》（2021修正案）、《检验检测机构监督管理办法》、《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01-2018)、GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》和相关应用领域要求，结合公司实际情况，建立和运行与承担的检测工作类型、范围、工作量相适应的管理体系。

  - 管理体系

    - 质量方针和质量目标

      - 本机构通过本质量手册发布质量方针（见3.1）和质量目标（见3.2），通过质量管理体系文件的发布和宣贯，确保质量方针和质量目标被机构各级人员所获取和理解，通过质量监督、内部审核、质量目标的考核来保障质量方针和目标得到执行。

      - 本机构制定的质量方针（见3.1）体现本机构对公正性、合规性的承诺，对发展的愿景；质量目标（见3.2）体现本机构的能力和发展目标。

      - 本机构的管理层所发布的公开承诺（见前言）中，包括建立、运行和持续改进质量管理体系。

    - 管理体系文件结构

      - 本机构建立的体系文件化，包括相关的所有文件、程序、过程、系统和记录等。根据工作过程，将管理体系文件分为四个层次：

第一层：质量手册

第二层：程序文件

第三层：作业指导书

第四层：记录表格

    - 管理体系的运行和控制

      - 机构质量控制关系详见《质量管理体系示意图》。

      - 各部门和有关人员在管理体系运行过程中的管理体系各要素的职责分配见附录2。

      - 机构采取有效公司采取有效措施，确保管理体系的运行，这些措施包括但不限于：

a 配备胜任工作岗位的人员；

b 保持良好的检测环境；

c 配备相应的仪器设备和设施；

d 提供现行有效的文件；

e 制定实施质量活动的目标、规程和细则；

f 识别和建立检测过程，对过程进行有效控制；

g 对质量/技术活动的结果进行记录并保存。

    - 支持性文件

XXX-QP-007《文件管理程序》

  - 文件控制

    - 本机构建立和实施《文件管理程序》，对构成管理体系的所有文件进行控制，保证机构所有部门和人员能及时获取和使用有效版本的受控文件。

    - 文件分类：

·按用途分为质量文件、技术文件和行政文件；

·按来源可分为内部文件和外部文件。内部文件是实验室制定的文件，包括方针声明、程序、规范、计划、表格和张贴品等；外部文件时来自外部的文件，包括法律法规、标准、图纸、软件、教科书和手册等。

·文件的承载载体可以是纸张、磁盘、光盘、照片等，也可以是他们的组合。

    - 文件批准、发布和控制

      - 内部文件编制完成后经编制人签字、审核人审核、技术负责人批准技术文件，质量负责人批准质量文件后再发布。

      - 外来文件需经技术负责人和有关人员确认后使用。

      - 管理体系文件应有唯一性标识，涉及发布日期、修订标识、页码、总页数、表示文件结束的标记和发布机构。

      - 受控文件应易于检索并标识有文件的修订状态，文件发放及回收应有登记并可以追溯。

      - 新文件发布后，无效和作废文件及时撤出、回收，并加盖“失效作废”印章。对需要保留的作废文件（如法律等）要加盖“失效作废、保留禁用”印章

      - 管理体系文件的修改方式有修订和换版。个别条文的更改可采用修订，并记录相应修订版次；当质量手册依据的标准（准则）发生变更、组织机构发生重大变化、经内部审核和管理评审发现管理体系有明显不适用、机构业务范围有较大调整时换版。

      - 管理体系文件不允许手写修改，只能采取换页方式进行修改。

    - 支持性文件

XXX-QP-007《文件管理程序》

  - 记录控制

    - 本机构建立和实施《记录控制程序》，对各项质量活动、工作程序、检验检测活动信息等形成的记录进行控制。包括对质量记录和技术记录的标识、填写、更改、存储、保护、备份、归档、检索、保存期和处置等进行控制。

    - 记录包括质量记录和技术记录。 质量记录指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录，包括但不限于合同评审、分包控制、采购、内部审核、纠正措施、预防措施和投诉。技术记录指进行检验检测活动的信息记录，包括但不限于原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录，检验检测、环境条件控制、人员、方法、设备管理，样品和质量监控等记录，以及发出的每份检验检测报告的副本。

    - 记录控制的要求

      - 所有的记录均应清晰明了，规定保存期，保存期应符合相关准则及合同的要求。一般记录的保存期不得少于6年。

      - 记录应以便于存取的方式存放，保存在适宜环境的设施中防止损伤、变质和丢失。

      - 所有记录应予以安全保护和保密；以电子形式保存的记录应进行保护和备份。

      - 使用信息管理系统时，应确保该系统满足记录控制的所有相关要求，包括审核路径、数据安全和完整性等。使用前应对信息管理系统的符合性和适宜性进行完整的确认，并进行定期、改变或升级后的再确认，并保留可追溯的确认记录，详见《数据和档案管理程序》。

    - 支持性文件

XXX-QP-016《记录控制程序》

XXX-QP-022《数据和档案管理程序》

  - 应对风险和机遇的措施

    - 机构建立《应对风险和机遇的措施程序》，对检测活动范围内所涉及到的风险和机遇进行识别和评估，并策划应对。

    - 风险和机遇的识别和评估

      - 机构应识别与检测活动相关的风险和机遇，以利于：

·确保管理体系能够实现其预期结果；

·把握实现实验室目标的机遇；

· 防止或减少实验室活动中的不利影响和可能的识别；

·可实现改进。

      - 可从以下活动中识别风险与机遇：

·与管理体系相关的内外部环境、因素的变化；

·内、外部审核的结果；

·检测活动中发现的不符合；

·客户的投诉和反馈意见、员工的反馈意见；

      - 管理层应组织对识别出的风险及机遇进行评价与分级。

    - 风险和机遇的控制

      - 应策划控制措施以应对需要控制的风险与机遇，该措施应与风险和机遇的等级相适应，能够承担风险、消除风险源或改变风险的可能性或后果.

      - 应对所采取的措施的有效性进行评价，必要时应对措施进行调整。

    - 支持性文件

XXX-QP-025《应对风险和机遇的措施程序》

  - 改进

    - 机构建立《持续改进工作程序》，持续的改进管理体系以确保其适宜性、充分性、有效性，更好的满足客户需求。

    - 管理层通过管理评审确定年度和定期改进的目标，并根据管理评审决议制定改进项目计划和组织实施。

    - 保存年度改进计划和实施改进的记录，作为管理评审的输入。

    - 支持性文件

XXX-QP-025《持续改进工作程序》

  - 纠正措施

    - 纠正措施是为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

    - 应识别管理体系或技术运作中的不符合或对政策和程序的偏离，可通过以下活动识别采取纠正措施的机会：

·不符合工作报告及处理意见；

·客户的投诉和建议；

·内部审核或外部审核；

·管理评审；

·员工的意见和建议等。

    - 按照《不符合项管理程序》采取相应纠正措施。

    - 对纠正措施的实施结果进行监控，以确保其有效性。

    - 应保存相关实施记录，作为年度管理评审输入材料。

    - 附加审核

      - 当识别出不符合和偏离会导致对公司工作符合政策和程序、甚至对符合认可准则有怀疑时，应按照《内部审核程序》对相关区域进行附加审核。

      - 附加审核通常在纠正措施实施后进行，以确认纠正措施的有效性。仅在识别出问题严重或对检测业务有危害时，才有必要组织附加审核。

    - 支持性文件

XXX-QP-021《不符合项管理程序》

XXX-QP-027《内部审核工作程序》

  - 内部审核

    - 机构制定《内部审核工作程序》以检查实验室文件化管理体系的要求与相关准则的持续符合性以及该要求是否得到全面实施和保持。

    - 质量负责人制订年度内部管理体系审核计划，建立内审组并委派内审组长，批准内部审核具体实施计划。最高管理者负责批准年度审核方案。

    - 确保每年至少进行一次全面的内部审核。内部审核应覆盖管理体系的全部要素以及与管理体系相关的所有部门、场所和活动。

    - 对于内部审核中发现的问题及时组织采取纠正、纠正措施。如果调查表明审核发现的问题已影响到检测结果的正确性，应经批准后书面通知客户。

    - 跟踪审核时内部审核活动的延续，其目的时验证纠正措施的完成情况及有效性，并形成必要的记录或报告。

    - 应依据内审检查记录及纠正措施的实施情况编制内审报告，并保留内部审核的相关记录，包括内部审核实施计划、内审检查表、纠正措施实施报告等。内部审核报告应作为管理评审输入。

    - 支持性文件

XXX-QP-021《不符合项管理程序》

XXX-QP-027《内部审核工作程序》

  - 管理评审

    - 建立和实施《管理评审工作程序》，对管理体系和检测活动定期进行评审，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性，并进行必要的变更和改进，确保实现质量方针和总体目标，满足客户的要求。

    - 管理评审的组织

      - 管理评审由最高管理者负责主持实施，通常12个月开展一次，通常是在内部审核完成后进行。

      - 当管理体系发生重大变化或外部环境发生较大变化时可临时组织管理评审，时机由公司最高管理者决定。

    - 管理评审的实施

      - 具体按《管理评审工作程序》实施管理评审。

      - 管理评审的输入至少应包括以下内容：

a) 与管理体系有关的内外部因素的变化；

b) 质量方针和目标的实施情况；

c) 目前政策和程序的适宜性；

d) 前次管理评审中发现问题的整改完成情况；

e) 近期内部审核的结果；

f) 纠正措施；

g) 管理和监督人员的报告；

h)由外部机构进行评审的结果；

i)工作量和工作类型的变化或者活动范围的变化；

j)客户的投诉和反馈、员工的反馈意见；

k) 实施改进的有效性；

l) 资源的充分性；

m) 风险的识别及应对风险和机遇所采取措施的有效性；

n) 保证结果有效性的输出；

o）其他相关因素，如质量控制活动、资源保证、员工培训等。

      - 管理评审的输出至少包括以下内容：

a）管理体系有效性及过程有效性结论。

b）改进措施。

c）提供所需的资源资源需求。

d）所需的变更。

8.9.3.3管理评审的结果应输入到公司计划系统中，作为下一年度的工作目标和 质量技术活动计划的主要内容之一。

8.9.3.4管理评审应确定所发现问题所采取的改进措施、计划完成时间及责任人，并指定人员对所采取改进措施的实施有效性进行跟踪。

    - 支持性文件

XXX-QP-021《不符合项管理程序》

XXX-QP-028《管理评审工作程序》

# 附录1：标准条款、质量手册和程序文件对照表

| GB/T 27025条款 | 《质量手册》章节 | 程序文件 |
| --- | --- | --- |
| 4.通用要求 | 4.通用要求 |  |
| 4.1.公正性 | 4.1.公正性 | XXX-QP-001《公正性保障程序》 |
| 4.2.保密性 | 4.2.保密性 | XXX-QP-002《保密工作程序》 |
| 5.结构要求 | 5.组织机构 |  |
| 6.资源要求 | 6.资源要求 |  |
| 6.1.总则 | 6.1.总则 |  |
| 6.2.人员 | 6.2.人员 | XXX-QP-003《人员管理程序》 XXX-QP-005《监督工作程序》 |
| 6.3.设施和环境条件 | 6.3.设施环境 | XXX-QP-006《场所环境管理程序》 XXX-QP-016《记录管理程序》 XXX-QP-020《客户服务工作程序》 XXX-QP-029《检测工作程序》 XXX-QP-031《检测废弃物管理程序》 |
| 6.4.设备 | 6.4.设备 | XXX-QP-008《设备管理程序》 |
| 6.5.计量溯源性 | 6.5.计量溯源性 | XXX-QP-010《设备检定校准工作程序》 |
| 6.6.外部提供的产品和服务 | 6.6.产品和服务的采购 | XXX-QP-011《外部服务和供应品管理程序》 |
| 7.过程要求 | 7.过程要求 |  |
| 7.1.要求、标书和合同的评审 | 7.1.合同评审 | XXX-QP-012《合同管理程序》 |
| 7.2.方法的选择、验证和确认 | 7.2.方法管理 | XXX-QP-013《检测方法管理程序》 XXX-QP-029《检测工作程序》 |
| 7.3.抽样 | 7.3.抽样 | XXX-QP-014《抽样工作程序》 |
| 7.4.检测或校准物品的处置 | 7.4.样品管理 | XXX-QP-015《样品管理程序》 |
| 7.5.技术记录 | 7.5.技术记录 | XXX-QP-016《记录管理程序》 |
| 7.6.测量不确定度的评定 | 7.6.不确定度的评定 | XXX-QP-017《不确定度评定工作程序》 |
| 7.7.确保结果有效性 | 7.7.质量控制 | XXX-QP-018《质量控制工作程序》 |
| 7.8.报告结果 | 7.8.报告结果 | XXX-QP-019《检验检测报告管理程序》 |
| 7.9.投诉 | 7.9.投诉 | XXX-QP-020《客户服务工作程序》 XXX-QP-030《投诉处理程序》 |
| 7.10.不符合工作 | 7.10.不符合工作 | XXX-QP-021《不符合项管理程序》 |
| 7.11.数据控制和信息管理 | 7.11.数据和信息 | XXX-QP-022《数据和档案管理程序》 |
| 8.管理体系要求 | 8.管理体系要求 |  |
| 8.1.方式 | 8.1.方式 |  |
| 8.2.管理体系文件 | 8.2.管理体系 | XXX-QP-023《质量目标管理程序》 |
| 8.3.管理体系文件的控制 | 8.3.文件控制 | XXX-QP-007《文件管理程序》 |
| 8.4.记录控制 | 8.4.记录控制 | XXX-QP-016《试验记录管理程序》 XXX-QP-022《数据和档案管理程序》 |
| 8.5.应对风险和机遇的措施 | 8.5.风险和机遇 | XXX-QP-025《应对风险和机遇程序》 |
| 8.6.改进 | 8.6.改进 | XXX-QP-026《管理体系改进工作程序》 |
| 8.7.纠正措施 | 8.7.纠正措施 | XXX-QP-021《不符合项管理程序》 XXX-QP-024《纠正措施控制程序》 |
| 8.8.内部审核 | 8.8.内部审核 | XXX-QP-027《内部审核工作程序》 |
| 8.9.管理评审 | 8.9.管理评审 | XXX-QP-028《管理评审工作程序》 |

附录2：质量职能分配表

质量职能分配表

| 职能分配 体系要素 | 最高管理者 | 技术负责人 | 质量负责人 | 人事部 | 设备部 | 客服部 | 技术部 | 质量部 | 检测部 | 行政部 | 采购部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 | ▲ |  | 〇 | ● |  |  |  |  |  | 〇 |  |
| 人员 | ▲ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |
| 场所环境 | ▲ |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | ● | 〇 | 〇 |
| 设备 | 〇 | 〇 | 〇 |  | ● | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 计量溯源性 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |  | 〇 |
| 产品和服务的采购 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| 合同评审 | ▲ | ● | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 方法管理 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ● | 〇 | 〇 |
| 抽样 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | ▲ | ● | 〇 | 〇 |  |
| 样品管理 |  | ▲ | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | ● | 〇 | 〇 |
| 技术记录 |  | ▲ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ● |  | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不确定度的评定 | 〇 | ▲ | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 |
| 质量控制 |  | 〇 | ▲ |  | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
| 报告结果 | 〇 | 〇 | ▲ |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | ● | 〇 | 〇 |
| 投诉 | 〇 | 〇 | ▲ |  | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不符合工作 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
| 数据和信息 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 管理体系 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文件控制 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 记录控制 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 风险和机遇 | ▲ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 改进 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 纠正措施 | 〇 | ● | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 内部审核 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
| 管理评审 | ▲ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

图注：▲负责策划 ●组织实施 〇参加活动