文件编号： SZQM-01

# 质 量 手 册

# QUALITY    MANUAL

第 1 版第 0 次修订

审核:                     日期:

审核:                     日期:

审核:                     日期:

2025－01－11 发布                                       2025－02－01 实施

0.1

# 修订记录表

| 序号 | 版次 | 对应章节号 | 修订内容 | 修订人 | 批准人 | 批准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.2

# 质量手册目录

| 章节 | 标 题 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 修订记录表 |  |
| 0.2 | 质量手册目录 |  |
| 0.3 | 公正性声明 |  |
| 0.4 | 质量手册发布令 |  |
| 1 | 概述 |  |
| 2 | 质量方针声明 |  |
| 3 | 质量手册的管理 |  |
| 4 | 通用要求 |  |
| 4.1 | 公正性 |  |
| 4.2 | 保密性 |  |
| 5 | 结构要求 |  |
| 5.1 | 法律地位 |  |
| 5.2 | 管理层 |  |
| 5.3 | 本公司活动范围 |  |
| 5.4 | 责任和场所 |  |
| 5.5 | 管理层职责 |  |
| 5.6 | 人员配置 |  |
| 5.7 | 管理要求 |  |
| 6 | 资源 |  |
| 6.1 | 总则 |  |
| 6.2 | 人员 |  |
| 6.3 | 设施和环境条件 |  |
| 6.4 | 设备 |  |
| 6.5 | 计量溯源性 |  |
| 6.6 | 外部提供的产品和服务 |  |
| 7 | 过程要求 |  |
| 7.1 | 要求、标书和合同的评审 |  |

| 章节 | 标 题 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | 方法的选择、验证和确认 |  |
| 7.3 | 抽样 |  |
| 7.4 | 检测和校准物品的处置 |  |
| 7.5 | 技术记录 |  |
| 7.6 | 测量不确定度的评定 |  |
| 7.7 | 确保结果的有效性 |  |
| 7.8 | 结果报告 |  |
| 7.9 | 投诉 |  |
| 7.10 | 不符合工作 |  |
| 7.11 | 数据控制和信息管理 |  |
| 8 | 管理体系要求 |  |
| 8.1 | 方式 |  |
| 8.2 | 管理体系文件 |  |
| 8.3 | 管理体系文件的控制 |  |
| 8.4 | 记录控制 |  |
| 8.5 | 应对风险和机遇的措施 |  |
| 8.6 | 改进 |  |
| 8.7 | 纠正措施 |  |
| 8.8 | 内部审核 |  |
| 8.9 | 管理评审 |  |
| 附录 1 | 组织架构图 |  |
| 附录 2 | 公司平面图 |  |
| 附录 3 | 管理体系职能要素分配表 |  |
| 附录 4 | 程序文件目录 |  |
| 附录 5 | 质量手册条款对照表 |  |
| 附录 6 | 各岗位职责 |  |
| 附录 7 | 各岗位任职条件 |  |
| 附录 8 | 检测活动清单 |  |

0.3

# 公正性声明

XXXXXXX 检测有限公司是具有独立法人的第三方检测机构，不受本公司任何上下级 和外界压力的影响和干预。为保证检测工作的客观、独立， 保证检测质量和数据的公正 性，特声明如下：

1)       遵守国家法律、法规和认可机构的规定， 对出具的检验检测数据、结果负责， 并 承担相应的法律责任。

2)      严格按照国际标准、国家标准、行业标准或客户指定的其他标准的有效版本进 行检测，确保检测数据的准确性和有效性。

3)      检测活动和结果不受行政干预的影响，所有人员自觉抵制经济利益的诱惑或其 它有碍公正性的干扰。对检测结果不干扰、不施压， 保证检测业务工作不受任何 来自内、外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂。

4)      对客户提供的技术资料、检测结果等予以保密，维护客户的知识产权和经济利 益。

5)      本公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系， 不得参与任何有损于检测结果判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测  项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用  或者维护活动。

6)       本公司全体员工严格遵守保密制度， 不得泄漏在检测活动中所知悉的国家秘密、 商业秘密和技术秘密（如客户提供的样品、技术资料信息及检测数据等），不盗 用、不发表与客户送检样品有关的研究成果。

以上各项承诺，接受客户及社会各方面的检查和监督。

XXXXXXX 检测有限公司

总经理： 日 期：

hu、

0.4

# 质量手册发布令

为使检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求， 保证检测工作质量， 本 公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》 (国市监[2023]第 21 号令)、GB/T 27025- 2019 《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》（idt. ISO/IEC 17025:2017）以及相关法律、法规的要求，编写本《质量手 册》，其是阐述本公司质量方针、质量目标与管理体系的纲领性文件，是本公司进行各项 质量和技术活动必须遵循的准则。

该《质量手册》第 1 版第 0 次修订已经审定，现予批准颁布， 自2025年02月01日起正式实施。

本公司发布的与质量有关的程序和规定必须符合《质量手册》的要求，全体员工应认真学习并严格贯彻执行，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

总经理：

2025年01月11日

hu、

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

0.6

# 公司简介

## 一、简介

XXXXXXX 检测有限公司是依法授权设立的第三方检测机构。 描述公司的基本情况

0.7

# 质量方针声明

### 0.7.1 质量方针

# 方法科学、公正准确、持续改进

质量方针说明：

#### 1） 方法科学

建立健全管理体系， 全面推行质量管理， 严格进行质量监控， 确保使用现行有效的 国际标准和国家标准，对一切影响检测质量的因素进行有效控制，做到严格管理， 精心操作，确保分析数据准确、可靠，检测结论科学、可靠。

#### 2） 公正准确

一切检测工作都要以法规、指令、标准和管理体系文件为准则， 不受任何行政干预 和其它因素的影响，确保本公司的数据和报告的公正性。

#### 3） 持续改进

不断通过内审和管理评审对体系运行和本公司日常运作进行分析， 寻找任何改进的 机会，通过持续改进使本公司体系不断完善。

### 0.7.2    质量目标：

1)  长远目标:建成本行业有一定知名度的实验室。

2)  近期年度目标:

-   确保数据的准确，报告差错率<3%;

-   客户投诉处理率 100%;

-   报告及进发送率≥96％。

3)  质量目标统计

本公司的质量目标达成情况由质量负责人定期统计分析。质量目标的完成情 况通过管理体系运行反馈，其适宜性通过定期管理评审进行评价。

### 0.7.3    服务承诺

1) 科学管理：认真执行评审准则，结合本公司际情况制定了一套完整的管理体系并 持续改进，确保管理的科学性。

2) 行为公正：不受来自商业、财务等方面的干预和其它内部及外部的行政压力， 为 用户提供及时、高效服务，确保检测行为客观真实的公正性。

3) 方法规范：遵守国家有关法规、指令， 依据检测规程、规范和标准， 选用标准的 检测设备，确保检测方法的规范性。

4) 数据准确：报告应准确无误，所有的数据都严格审核，确保检测数据的准确性。

5) 服务热情：对客户投诉要及时受理、认真调查、客观分析，查出问题产生原因， 并在 2 个工作日内给于答复。

6) 工作高效：送检样品及时安排检测计划，检测完成后及时发出报告。

总经理：

202X 年 09 月 10 日

0.8

# 质量手册的管理

### 0.8.1    编制目的

为顺利开展检测工作， 依据相关标准、要求编制的《质量手册》，其阐明了本 公司的管理体系和要求， 规定了内部组织结构和岗位职责， 向社会展示本公司的 检测的业务能力。《质量手册》贯彻客观、独立的原则，是本公司质量管理和技 术活动的准则， 是全面、准确贯彻国家关于检测活动法律、法规和规章的纲领性 文件，是确保检测公正、有效地向客户提供高效优质服务的最高层次管理体系文 件。保持《质量手册》的有效性是对本公司管理体系运行的有效控制， 明确管理 者和持有者的责任，以保证管理体系的持续适应性和有效性

### 0.8.2    职责

0.8.2.1     《质量手册》由质量负责人管理，具体负责组织编写、审核、修订、宣贯和管 理，应包括或指明含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件

的架构。质量负责人应负责其实施、保持和有效改进； 0.8.2.2    《质量手册》由总经理批准后发布实施。

0.8.2.3   当《质量手册》编制完成或做出重大修订后，应由质量负责人组织本公司的全 体员工进行学习并遵照执行。

### 0.8.3    版本与修改

0.8.3.1   本《质量手册》第一次版本为：“1 ”，初始版本修改号为“0”，首次修订版次 为：“1”，如有修订依序后推。

0.8.3.2   质量负责人应定期对《质量手册》进行审核， 出现下列情况时，可考虑对《质 量手册》进行修订：

1)    手册中的条款有不完善或不适应实际工作；

2)    现行手册的条款不符合认可准则和法律法规的要求；

3)    内审、管理评审和外部评审中认为要进行调整。

0.8.3.3   当需要修改手册时，由提出人填写申请，说明修改的内容和理由，经质量负责 人审核，总经理批准后进行；

0.8.3.4   手册的修订一般采用换页的方式，并在修订页记录； 回收页及时加注“作废”

标识，归档保存或销毁，以保持使用的《质量手册》现行有效。 0.8.3.5   遇到下列原因时可考虑对《质量手册》进行改版：

1)    认可准则改版；

2)    本公司组织机构发生重大变化；

3)    本公司的质量方针发生变化；

4)   评审中管理体系出现了较大问题；

5)    法律、法规变化和认可机构有特殊要求；

6)    当前版本修订页数超过总页数的三分之一时。

0.8.3.6   手册的改版采用全文更改的方式， 新版本自总经理发布之日起生效，旧版本同 时废止并予以收回。

### 0.8.4    发放和回收

0.8.4.1   《质量手册》由资料管理员负责登记发放，并由接收人签名确认，受控版本的 持有者调离本公司时，应主动交回至资料管理员，新的接管人重新到资料管理 员登记接收。

0.8.4.2   《质量手册》状态有“受控”和“非受控”两种，受控版本在封面盖“受控”标 识；非受控版本在封面盖“非受控”标识。

0.8.4.3   受控本编写并登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手 中的被更改页，以保持质量手册的现时有效性。非受控版本仅作发放登记，不 作发放编号。

0.8.4.4   资料管理员负责旧手册的收回。收回的旧版手册，除旧版原件版本加盖“作废 保留”标识存档外，其余全部加盖“作废”标废并进行销毁。

0.8.4.5   手册持有者须妥善保管手册，不得自行更改或涂改其内容，不得擅自外借和复 制。《质量手册》 一旦遗失，应立即报告质量负责人，并由其做出及时处理。

### 0.8.5    质量手册的借阅

0.8.5.1   受控的《质量手册》及其相关文件属本公司的内部文件， 一律不得外借和带离 本公司。

0.8.5.2     《质量手册》及其相关文件的借阅和复印须经质量负责人批准，由资料管理员 负责办理相应的手续。

### 0.8.6    质量手册的宣贯

0.8.6.1   手册是本公司开展检测工作的规范性文件，全体人员应该认真学习和熟悉手册 的规定和要求。

0.8.6.2   质量负责人组织制定每年的手册宣贯计划， 并组织相关人员按计划宣贯。 0.8.6.3   新入职人员，上岗培训应包括《质量手册》的学习。

0.8.6.4   手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。

### 0.8.7    《质量手册》 的解释

《质量手册》的解释权归公司总经理。

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

# 第一章  适用范围

1.1    本《质量手册》是阐述本公司质量方针和目标、描述其管理体系的文件，适用于本 公司从事的所有检测活动及其质量管理活动，是本公司全体员工必须遵守的活动准 则，并作为对外部质量保证的承诺性文件。

1.2    本公司的客户、法定管理机构和对公司提供认可服务的机构，可依据本《质量手 册》对公司的检测活动进行监督和确认本公司的能力。

# 第二章  规范性引用文件

本手册引用了下列文件， 这些文件的部分或全部内容， 构成了本手册的要求。对注明日 期的引用文件，只采用引用的版本；对没有注明日期的引用文件，采用最新版本（包括任 何修订）。

1)  《检验检测机构资质认定评审准则》（国市监【2023】第 21 号令）

2) CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》（idt. ISO/IEC 17025:2017）

3) CNAS-CL01-G001：2024 《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》

4) CNAS-CL01-G002：2021 《测量结果的计量溯源性要求》

5) CNAS-CL01-G003：2021 《测量不确定度的要求》

6) CNAS-RL01：2019 《实验室认可规则》

7) CNAS-RL02：2023 《能力验证规则》

8) ISO/IEC 17025:2017 《检测和校准实验室能力通用要求》

9) GB/T 27025-2019 《检测和校准实验室能力的通用要求》

10) ISO/IEC 指南 99 《国际计量学词汇－基本和通用概念及相关术语(VIM)》

11) GB/T 27000《合格评定――词汇和通用原则》

12) 《检验检测机构资质认定管理办法》（国市监第 38 号令）

13) 《检验检测机构监督管理办法》（国市监第 39 号令）

14) 《中华人民共和国劳动法》

15) 《中华人民共和国劳动保护法》

# 第三章  术语和定义

3.1    检验检测机构

依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定， 依法成立，依据相关标准或 者技术规范，利用仪器设备环境设施等技术条件和专业技能， 对产品或者法律法规 规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。

3.2    实验室

从事下列一种或多种活动的机构：

—检测； —校准；

—与后续检测/校准活动相关的抽样。

3.3    资质认定

依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定， 由市场监督管理部门依照法 律、行政法规规定， 对向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构的基 本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。

3.4    资质认定评审

依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定， 由市场监管总局或者省级市 场监督管理部门(以下统称资质认定部门)自行或者委托专业技术评价机构组织相 关专业评审人员，对检验检测机构申请的资质认定事项是否符合资质认定条件以 及相关要求所进行的技术性审查。

3.5    投诉

任何人员或组织向本公司就其活动或结果表达不满意，并期望得到回复的行为。

3.6    判定规则

当声明与规定要求的符合性时，描述如何考虑测量不确定度的规则。

3.7    验证

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

提供客观证据，证明给定项目满足规定要求。

3.8    确认

对规定要求满足预期用途的验证。

# 第四章  通用要求

## 4.1    公正性

4.1.1      本公司及其所有人员应公正地实施检测活动。在机构设置、人员配备等方面要 避免可能产生的任何经济、商业、财务等方面的相互牵制与制约。本公司通过清 晰的组织结构，和明确各部门和各层级人员的管理职能、责任和权限， 确保公正 性得到保证，避免潜在利益冲突。各部门职责如下：

1)  综合部职责 :

-     负责本公司保密、内务、安全管理方面的工作；

-     负责本公司管理体系文件的编制、管理、发放、宣贯；

-     负责对记录进行管理；

-     负责业务的开发；

-     贯彻执行法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；

-     负责对外联络检测业务；

-     负责报告的发放；

-     负责物品的采购及管理；

-     完成总经理交办的其他临时性工作。

2)  检测部职责：

-     贯彻执行法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；

-     按时完成各项检验任务，认真做好原始记录、出具检测报告；

-     负责维护和保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；

-     负责检验过程的样品管理和检测完毕后的样品返还样品室的工作；

-     参与合同的评审；

-     提出检测的分包；

-     设备/标准物质的溯源、期间核查；

-     负责检测方法的确认的实施，新项目评审的实施；

-     负责测量不确定的评定；

-     负责设施环境的监督、监控记录的管理；

-     负责内部年度质量监控计划的制定及实施；

-     负责能力验证计划与实验室间比对计划的制定及实施工作。

4.1.2      为了充分保证本公司的公正性，避免涉及任何可能会降低检测能力、影响公正 性、独立判断或工作诚实性方面的活动， 总经理应做出《公正性声明》，并制定

《公正性保证程序》。本公司所有人员都要履行公正性声明的承诺， 严格执行本 公司的规定。

4.1.3      本公司对检测活动的公正性负责，并采取各种措施，确保本公司管理层和全体

员工不受任何对检测活动工作有不良影响， 不允许来自内外部的不正当的商业、 财务和其他方面的压力和影响。本公司全体员工应遵循客观、独立的原则， 恪守 职业道德，承担社会责任，并将其贯彻于所从事的工作中。本公司及其人员均独 立于其出具检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判 断因素的影响，能够保证检验检测数据、结果的真实、客观、准确。从事检测工 作的人员不得同时在两个（含两个）以上检验检测机构中执业。

4.1.4      本公司应在任何可能发生影响公正性的事件时，持续不断地识别影响公正性的

风险。包括本公司开展的检测活动、危及本公司公正性的各种关系， 含所有权、 控制权、共享资源、财务、合同、市场营销、支付销售佣金或其他引荐新客户奖 酬等、或本公司工作人员（包括管理人员和工作人员） 的关系而引发的风险。公 正性的风险识别执行《风险和机遇管理程序》。

4.1.5      本公司在识别出公正性的风险后， 应对其进行逐项分析、评估， 并根据风险评估 结果，作出风险控制措施，以确保消除或最大程度降低这种风险。

## 4.2    保密性

4.2.1    本公司通过作出具有法律效力的承诺，对在检测活动中获悉或产生的所有信息

包括但不限于国家秘密、客户秘密和商业秘密等承担保密管理责任，包括保护  电子存储和传输结果。本公司应将准备公开的信息事先通知客户。除客户公开  的信息，或本公司与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都 被视为专有，应对其保密。为防止出现意外的失密或失误， 本公司制定了《保  护机密信息和所有权程序》进行控制。

4.2.2    除非法律禁止， 本公司在依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提 供的信息通知到相关客户或个人。

4.2.3    本公司从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在 客户和本公司间保密。除非信息的提供方同意， 本公司应为信息提供方（来

源）保密，且不应告知客户。

4.2.4    本公司制定相应措施确保对在实施检测活动过程中获得或产生的所有信息保

密，包括但不限于与相关人员签订保密协议，包括委员会委员、合同方、外部 机构人员或代表本公司的个人，法律有要求时除外。

## 4.3    支持性文件

《公正性保证程序》                    CX-01

《保护机密信息和所有权程序》          CX-02

《风险和机遇管理程序》                CX-29

# 第五章  结构要求

## 5.1  法律责任

5.1.1    本公司是经 XXX 市市场监督管理局注册的第三方独立法人机构, 本公司实施的 检测活动承担法律责任。本公司管理体系的运行符合认可相关要求及国家相关 法律、法规的要求。

## 5.2  管理层

5.2.1    总经理为法人单位授权的本公司最高管理者，负责行政管理工作。质量负责人、 技术负责人、在总经理领导下正常开展各自工作。由总经理、质量负责人和技 术负责人组成全权负责本公司运作的管理层，履行对管理体系的领导作用和承 诺。其中， 技术负责人全面负责公司的技术运作。质量负责人负责管理体系的 实施、保持和改进。

## 5.3  活动范围

5.3.1      本公司严格按照资质认定、实验室认可及相关要求开展检测活动，主要从事 XXX 检测等活动。本公司明确检测活动范围，并对已开展的检测项目制定《检测活 动清单》。

## 5.4  责任和场所

5.4.1    本公司所从事的检测工作严格法律法规、资质认定、实验室认可、客户、法定管 理机构及本公司管理体系文件的规定开展，并且应能够满足以上要求。

5.4.2    本公司的管理体系覆盖了在固定设施内场所中实施的检测工作， 与所从事的工作 类型、范围和工作量相适应。

## 5.5  管理要求

5.5.1    本公司管理层全面负责本公司运作， 主持确定本公司的组织和管理结构。为确保 本公司活动不受公司其他业务的影响， 本公司除明确自身的组织结构， 同时明确 外部的组织结构图。本公司部门和岗位设置， 充分考虑各部门及人员之间的相互 配合和制约， 以保证各级工作人员免受可能影响工作质量的干扰和压力， 使在任

何情况下都能保持判断的独立性和诚实性。 本公司的质量管理、技术运作和支持 服务之间关系如下：

a） 总经理任命的质量负责人负责本公司的质量管理工作，并进行与检测工作质量 有关的相互协调的活动， 它贯穿于本公司整个技术运作和支持服务中。各级管 理层对本公司各项活动起到策划、组织、领导、控制和监督作用， 目的是为了 高效地完成预期的质量目标。

b） 总经理任命技术负责人，全面负责本公司的技术运作。从识别客户需求开始， 到利用资源将客户需求转化为检测结果， 最终为客户出具检测报告工作的全过 程，它是本公司工作的主线， 但必须在本公司的质量管理与支持服务的协助配 合下才能完成并符合认可的要求以及满足客户、法律法规、法定管理机构及认 可机构的要求。

c） 本公司的支持服务是为技术运作服务的， 它的任务是为本公司技术运作做好一 切资源上的准备，但其仍应符合本公司质量管理的相关要求

5.5.2    为确保管理体系各项要求的有效落实， 明确规定影响检测活动的各个人员在管理 体系各项工作中的职责、权利和相互关系。见附录《各岗位职责》及《管理体系 要素职能分配表》。

5.5.3    为确保本公司活动实施的一致性和结果有效性， 本公司根据工作量、工作类型、 所在领域和现有人员能力结构等情况建立和实施管理体系文件。公司可根据当前 的规模、检测活动类型特点、工作量的大小、管理过程及其相互作用的复杂性、 人员的能力以及对风险的承受能力等不同的特点， 灵活制定文件，确定的文件层 级、类型、数量及详略程度。

## 5.6  质量管理

5.6.1      总经理任命质量负责人， 不论其他职责，质量负责人应具有履行职责所需的权 力和资源，职责包括但不限于：

a） 确保管理体系得到实施、维护、保持和改进等工作。

b） 对不符合检测工作进行控制，识别对管理体系或检测活动程序的偏离。

c） 采取措施以预防或最大程度减少识别出的偏离。

d） 向本公司管理层报告管理体系运行状况和改进需求；

e） 通过各种质量策划、质量控制、质量保证和质量改进工作，确保本公司活动的 有效性。

## 5.7  管理层职责

a) 管理层根据国家相关法律法规的要求，将检测工作需要满足的各种法定要求通过  各种方式向员工传达， 通过会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管理评审  等有效的沟通的机制，对管理体系的过程和有效性进行沟通， 以便形成统一的认识， 确保检测工作始终满足法定要求。同时强调服务客户工作的重要性，作为检测机构， 本公司必须充分利用各种资源条件，尽可能满足各界客户对产品质量检测的各种  需求，取得客户的普遍认可。

b) 根据业务发展、工作需要或适应外界要求和环境的变化， 管理体系需要进行不断的 调整和改进。当管理体系发生变更时， 管理层负责确保调整过程衔接顺畅， 时刻保 持管理体系的完整性，尽可能减少因管理体系的调整和改进过程可能给管理体系 正常运行带来的冲击和影响。

5.8    为保证本公司检测工作和质量活动的正常进行， 防止本公司的管理、技术运行和支 持性服务出现真空，对关键管理人员委派了代理人， 关键管理人员代理人员如下： a） 当总经理不在岗位时，由综合部经理代理其职能；

b） 当质量负责人不在岗位时，由技术负责人代理其职能；

c） 当技术负责人不在岗位时，由总经理代理其职能；

d） 当综合部经理不在岗位时，由质量负责人代理其职能。

5.9    支持性文件

《公正性保证程序》                    CX-01

《保护机密信息和所有权程序》          CX-02

《不符合工作控制程序》                CX-26

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

# 第六章  资源要求

## 6.1    总则

6.1.1    本公司为了确保检测活动结果的有效性，应配备管理和实施本公司活动所需的人 员、设施、设备、系统及支持服务。

6.1.2    支持性文件 无

## 6.2    人员

6.2.1      本公司根据工作的需要配备了充足的管理和技术人员， 并具有一定的学历和相应的 专业技术知识以及丰富的工作经验， 受过与其承担的工作相当的教育、培训和考核， 并与本公司的工作类型、工作范围和工作量相适应。为确保检测活动结果的有效性， 本公司应识别出所有可能影响检测活动的人员， 包含内部人员和外部人员， 应行为 公正、有能力、并按照本公司的管理体系要求工作。

6.2.2      本公司为了确保对检测活动结果有影响的人员的能力， 应将各职能包括与检测活动 有关的管理人员、技术人员和关键支持人员的能力要求制定成文件， 能力要求中应 包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验等要求。本公司至少应配备 2 名 满足要求的授权签字人，熟悉相关检测知识、了解其性能、熟练掌握其检测方法并 进行检测的专业人员。各职能岗位的任职资格条件见附录。

6.2.3      根据本公司提出的要求、客户的要求和有关规定的要求， 对所有影响检测活动结果 的人员教育、资格、培训、工作经验、可证明的技能等进行能力确认。本公司应确 保聘任或录用各类职能人员时，应具备其相应的能力， 并具备评估偏离影响程度的 能力。

6.2.4      为确保本公司所有人员正确开展活动， 本公司应制定各个人员的职责和权限。本公 司管理层应将文件化的职责和权限通过各种方式传达给相应人员。传达方式可包括 但不限于公告、会议或签发内部文件等。

6.2.5      为保证影响本公司活动结果的所有人员的能力要求的确定、选择、录用、培训、监 督、授权和能力监控等规范进行，建立和保持了《人员管理和培训程序》。资料管 理员负责建立和管理人员档案。相关记录应予以保留，并易于获取。

a） 本公司根据各职能岗位要求，聘任或录用满足要求的人员。

b） 为获取准确可靠的检测结果， 本公司应识别对影响检测活动结果的人员的培训需求， 包括新进人员、转岗人员和现有人员在实施新的检测活动时进行的培训，确定人员 的教育和培训目标，必要时考虑持续培训的需求，建立相应计划。两年以上未从事 相关检测的人员，应经过重新培训考核，后才能上岗承担相关检测任务。培训计划

应与本公司当前和预期的任务相适应。

c） 人员监督

本公司授权有能力的监督员对影响本公司活动的人员在授权上网前对其能力进行监 督确保这些人员是胜任的，并按照管理体系的要求进行工作。人员监督方式包括但 不限于盲样测试、本公司内比对、能力验证和本公司间比对结果、现场监督实际操 作过程、核查记录等方式。本公司应保留监督记录。

d） 人员授权

本公司依据教育、资格、培训、技能及经验等对人员进行能力确认， 并根据结果对其 进行授权。

e） 人员能力监控

本公司授权有能力的监督员对对已获授权上岗并独立承担本公司活动的人员进行能 力监控，确保这些人员是胜任的，持续能力满足要求，并按照管理体系的要求进行 工作。监督员应结合人员能力的特点和其所从事实验室活动的风险，策划人员能力 监控的方式和频次。人员能力监控的方式包括但不限于盲样测试、实验室内比对、 能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录和报告、考核等 方式。监督员应分析监控结果，对监控结果进行评价，并保存监控记录和评价记录 本公司应保留人员能力监控记录。

6.2.6      本公司应依据相应的教育、培训、技术和经验对相关本公司活动人员进行能力确认 和评价。本公司的所有检测人员只有经过术能力评价， 确认满足要求后才能授权其 独立从事检测活动， 同时技术负责人应定期组织评价被授权人员的持续能力， 并保 存评价记录和授权记录。授权包括但不限于：

a） 开发、修改、验证和确认方法的人员；

b）  结果分析，包括符合性声明或提出意见和解释的人员；

c） 检测人员、结果审核人员、授权签字人；

6.2.7      支持性文件

《人员管理和培训程序》                  CX-03

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

《监督和能力监控程序》                 CX-04

《不符合工作控制程序》                  CX-26

## 6.3    设施和环境条件

6.3.1    本公司制定和保持了《设施与环境控制程序》，确保用于检测的设施配置和环境条件 应满足检测活动的相关要求，设施内容包括但不限于能源、灰尘、供电、照明、通 风、消防、安全设施和环境条件等，各种设施应满足设备运行、样品保存和检测工作 要求，以防止设施和环境条件对检测结果的不良影响，确保结果报告的准确有效。

6.3.2    本公司应对会影响检测结果的设施和环境条件做出相应的控制要求， 并制定成文件。 环境条件应满足技术标准、设备运行和相关的要求。

6.3.3    环境条件的监控和记录

a） 当检测方法或设备使用对环境条件有严格要求时，应对检测区域配备空调、加抽湿 设备，使用时由检测人员启动运行，维持所需要条件，并做监控记录。

b） 本公司现有检测区域面积可以满足检测工作的需要，并为工作设备和所有必要的辅 助设备及样品保留存储空间。

c） 如仪器设备和检测标准对检验环境有特殊要求，本公司应对温度、湿度和电网电压 等进行监测和控制。

d） 本公司检测环境条件应能满足检测需要及设备仪器使用维护对环境的要求，对于有 特殊要求的工作区域，其设施的配备和环境条件应严格按照有关规定执行。

e） 检测过程中使用的消耗材料和样品的储存对环境条件有要求时，应有措施保证予以 满足，避免材料和样品的损坏或变质。

f） 检测人员负责监控检测过程的环境条件，应在满足技术标准和设备运行要求的环境 条件下进行检测工作，并在检测原始记录和仪器使用记录中记载环境条件。

g） 检测部门负责环境条件的日常检查，一旦发现环境条件不符合规定要求，并可能对 检测结果有影响时应立即停止检测工作， 配合相关部门查找原因，并作出相应处理。

6.3.4    实验室应制定控制设施的措施并予以实施、监控和定期评审。控制措施包括但不限 于：

a） 实验室为受控区。为了保证检测工作正常开展， 在检测区域入口应设置有明显警示， 对进入人员进行限制和控制。外来人员进入应经总经理批准后， 由专门人员陪同进

入及在授权区域活动。

b） 识别检测活动中的影响，包括样品、设备等因素，制定预防控制措施， 防止交叉污 染、干扰检测结果的获取或结果失效的发生。

c） 当与检测相邻的区域发生对检测不利的影响时，应采取有效的隔离措施；检测区域 与办公场所分离;  不同检测状态的样品应分区域存放。

6.3.5    当在永久控制以外的设施中开展检测活动时，应满足认可要求、相关的规范、方法 和设备的有关要求，确保检测结果的有效性和准确性并执行《设施与环境控制程序》。

6.3.6    本公司为保持良好的内务， 制定《安全和内务管理程序》，确保有关实验室安全和人 员健康。同时， 为控制安全和防火工作， 配备相应安全防护装备及消防设施，并定期 检查其功能的有效性。

6.3.7    支持性文件

《安全和内务管理程序》               CX-05

《设施和环境控制程序》               CX-06

《不符合工作控制程序》               CX-26

## 6.4    设备

6.4.1    本公司根据检测的范围、项目所需的方法、工作量的需求及技术指标的要求，正确 配置所需的设备，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数 据、试剂、消耗品或辅助装置。

6.4.2    因特殊检测任务需要或其他突发情况需要租用外部设备时，应满足本公司的管理体 系的要求，确保租用的外部设备应放置于本公司固定场所内并具有完全的管理与使 用权限，不得与其他本公司共用，租用期限至少覆盖一个认可周期。使用前由设备 管理员对设备是否符合本公司认可的要求进行检查确认， 确认符合后才能开始使用， 设备管理员应妥善保存设备的检查记录，包括检定/校准情况、使用前检查、标识、 档案、安全处置、运输、使用和维护等方面的记录。

6.4.3    本公司为了对设备的置购、验收、运输、存放、使用、维护和处置进行控制，制定了 《设备管理程序》，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。设备应由经过授权的

检测人员操作，对检测设备实施维护和操作应使用最新版本的制造商说明书，必要 时，制定设备操作指导书，并方便操作及相关人员使用。

6.4.4    设备在投入使用或重新投入使用前，设备管理员负责对该设备进行验证，包括但不 限于检定/校准或核查， 以证实该设备符合相应检测标准或规范的要求。“重新投入 使用前”通常包含（并不限于）以下情况：

a）设备发生故障经修理后；

b）设备脱离公司的控制，返回后无法确定设备性能的状态时； c）设备被移动、拆装或调整，无法确定设备性能的状态时。

6.4.5    用于检测的各种设备及其软件应达到要求的准确度，并符合检测标准或规范要求。 技术负责人应对照检测标准或规范的要求认真核查所用设备是否满足检测标准或规 范要求。

6.4.6    设备检定/校准

6.4.6.1     为确保计量溯源性至国际 SI 单位制，设备管理员应对设备制定检定/校准计划， 需要检定/校准的设备包括：

a）  当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性；和（或）

b） 为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准。

c） 影响报告结果有效性的设备类型可包括但不限于：

— 用于直接测量被测量的设备，例如使用天平测量质量；

— 用于修正测量值的设备，例如温度测量； — 用于从多个量计算获得测量结果的设备。

6.4.6.2     本公司应建立机制以提示对到期设备进行检定/校准、核查和维护。

6.4.7    设备管理员应对需检定/校准的设备制定校准方案， 并应对校准方案进行复核和必要 的调整，确保校准方案能够满足规定的要求。校准方案中应包括该设备校准的参数、 预期测量范围、测量准确度或不确定度和校准周期等，以便送校时提出明确的、针 对性的要求。

6.4.8    设备的管理和标识

a) 设备管理员建立设备台账， 并负责对设备统一编号、标识， 设备的编号应具唯一性， 便于追溯和识别管理状态。

b) 本公司按照《设备管理程序》和《计量溯源性保证程序》对设备进行检定/校准，对 其进行标识，包括检定/校准状态、检定/校准日期及有效期等。

c) 标识应张贴在设备的醒目处。

6.4.9    设备操作过程中如发生过载或处置不当、出现可疑结果，或已显示出缺陷、超出规 定要求时，应立即停止使用， 由设备管理员及时标识、处置， 并尽可能隔离，防止误 用。同时由技术负责人组织相关人员检查分析这些缺陷或偏离对以前检测质量的影 响，执行《不符合工作控制程序》，落实有关措施。经修复后的设备须进行验证其状 态正常后才可投入使用。

6.4.10  为保持对设备性能的信心，本公司应根据设备的稳定性和使用情况来确定是否需要 进行期间核查，并制定具体的期间核查计划。设备管理员组织相关人员按照计划进 行期间核查，具体按照《期间核查程序》执行。

6.4.11  对检测设备进行检定/校准时，有时会给出一组新的修正因子或信息， 适用时，使用

插入法技术进行修正。设备管理员负责更新所有工作场所的修正信息，并确保设备 使用人员使用更新后的修正信息。

6.4.12  本公司应对设备包括但不限于对硬件和软件的保护，禁止对设备的随意调整，确保 可能导致使检测结果失效的调整不会发生，执行《设备管理程序》。

6.4.13  设备的档案

本公司对影响检测活动结果的所有设备及其软件均建立档案， 由设备管理员建 立设备档案。设备档案的内容包括但不限于：

a)    设备的名称和识别，包括软件和固件版本；

b)    制造商名称、型号识别、序列号或其它唯一标识。

c)    采购合同（如有）和设备验收记录。

d)    设备当前摆放地点和使用部门。

e)    历次检定证书/校准报告正本。

f)     标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期；

g)    设备维护计划和维护记录。

h) 设备的任何损坏、故障、改装或维修记录。

6.4.14  支持性文件

《设备管理程序》                 CX-07

《标准物质管理程序》             CX-08

《期间核查程序》                 CX-09

《计量溯源性保证程序》           CX-10

《外部供应品和服务管理程序》     CX-11

《不符合工作控制程序》           CX-26

## 6.5    计量溯源性

6.5.1    本公司建立和执行《计量溯源性保证程序》对设备的检定/校准进行有效控制。通过

形成文件的不间断的校准链将测量结果与适当的参考对象相关联，建立并保持测量 结果的计量溯源性，每次校准均会引入测量不确定度。

6.5.2    对所需仪器设备， 由设备管理员负责制定设备周期检定/校准计划，确保各类测量或 者检测设备的量值可以溯源到国际 SI 单位制。本公司确保计量溯源性的方式包括：

a)    获得 CNAS 认可资质的校准本公司在认可的校准能力范围内提供的校准；

b)    具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至 SI 的有证标准物质的标准值。

c)    SI 单位的直接复现，并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证；

d)    法定授权计量机构在授权范围内出具的检定证书；

e)    应依据《外部供应品和服务管理程序》对计量溯源性的服务供应商进行评审。

6.5.3    当测量无法溯源到 SI 单位或与之无关时，设备应通过使用可靠的有证标准物质、本 公司间比对、描述清晰的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果等，来确保测 量不确定度满足预期用途，保留与检测结果相关性和有效性的证据。

6.5.4    支持性文件

《计量溯源性保证程序》               CX-10

《外部供应品和服务管理程序》         CX-11

《分包管理程序》                     CX-12

## 6.6    外部提供的产品和服务

6.6.1    对外部提供的服务和供应品进行管理和控制是保障本公司工作正常开展、确保检测 结果质量的重要控制环节之一。根据本公司的实际情况，制定了《外部供应品和服 务管理程序》，确保影响本公司活动的外部提供的产品和服务的适宜性。

a） 用于本公司自身的活动的供应品包括（不限于）：测量仪器和设备、辅助设备、检测 工作中所需的消耗材料和标准物质等。

b） 部分或全部直接提供给客户的服务包括（不限于）：从外部机构获得的本公司活动服 务，如分包服务。

c） 用于支持本公司运作的外部服务包括（不限于）：检定/校准服务、设备设施的维护服 务、能力验证或本公司间比对服务等；

6.6.2    本公司依据《外部供应品和服务管理程序》进行相应的外部提供的服务和供应品采 购活动，应采取有效的控制措施，并保存相关记录。采取的措施应包括：

a） 确定、审查和批准本公司对外部供应品和服务的要求；选择校准服务、标准物质和 参考标准时，应满足计量溯源性的要求；

b） 确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则。公司应基于检测或校准 方法的需要以及公司自身的要求确定外部提供的产品和服务的要求。当需从外部机 构获得本公司活动服务时，应选择相关项目已获认可的实验室；

c） 在使用外部提供的产品和服务前，或直接提供给客户之前，应确保符合本公司规定 的要求； 对检测质量有影响的供应品，根据有关检测方法规定的标准规范或技术要 求进行检查验收，验收内容包括但不限于其品名、规格、等级、生产日期、保质期、 成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行符合性检查或验证。必要和可行时应通过 适当的检测手段， 以确保满足检测方法的要求。只有在经证实符合检测方法中规定 的要求之后才投入使用。对检测质量有影响的服务，本公司组织人员对影响检测质 量的服务水平和质量按规定的验收标准进行验收。对服务和供应品的检查验收记录 应妥善保存。

d） 根据各部门的信息反馈和国内同行本公司的信息，综合部组织相关部门对服务商和

供应商进行调查，收集相关资料，选择产品质量稳定、售后服务良好、性能价格比优 越、信誉良好的机构作为合格供应商和服务商，建立合格供应商和服务商名录，技 术负责人批准。

e） 供应商和服务商名录实行动态管理，优胜劣汰，对外部供应商的表现进行监控，可 根据其提供的服务或供应品的质量验收， 当供应品验收结果某一品牌的物品验收的 不合格比例较高时，本公司应考虑更换该产品的品牌或制造商；对于提供的设备性 能不能持续满足要求或不能提供良好售后服务和设备维护的供应商，本公司应考虑 更换供应商。综合部每年组织评价一次，并保留相关评价记录。

6.6.3    相关部门提出本部门服务和供应品的采购申请， 当提出影响检测质量的服务和供应 品的采购需求时，应编制描述详细的采购文件，并在采购文件发出前， 由技术负责 人审批，由综合部实施采购。采购文件内容可包括型式、类别、等级、准确的标识、 规格、图纸、检查说明、包括检测结果在内的其他技术资料、质量要求、服务方能力 要求，包括人员需具备的资格和进行这些工作所依据的管理体系标准等。

6.6.4    当需从外部机构获得本公司活动服务时，技术负责人负责活动项目确认和工作安排， 并由相关人员正式通知客户分包的项目及分包方的名称，取得客户的书面准许方可 从外部机构获得本公司活动。 本公司确认和安排的委外获得的本公司活动服务时， 其活动结果质量由本公司负责，由客户或者法律法规规定分包方的分包工作除外。

6.6.5    支持性文件

《设备管理程序》                 CX-07

《标准物质管理程序》             CX-08

《外部供应品和服务管理程序》     CX-11

# 第七章 过程要求

## 7.1    要求、标书和合同评审

7.1.1    为使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足，确认本公司自身具备相应的技 术能力，在与客户签订下列要求、标书和合同前应对其进行可行、有效的评审。本公 司建立和实施《要求、标书和合同评审程序》，以满足客户对检测的各项要求，合同 评审内容将确保以下几项：

a） 对包括检测方法在内所有的客户要求，均应在合同或协议中明确做出规定，并形成 文件，使客户和本公司对其规定的内容达成统一认识。文件中规定的内容应清楚明 确，便于双方及所有相关人员充分理解；

b） 明确本公司是否具备满足合同要求的检测能力和资源条件；

c） 对于超出本公司能力范围或未能预见的原因不能承担部分或全部活动， 需要寻找外 部供应商提供检测活动的检测任务，本公司应执行《外部供应品和服务管理程序》。 当使用外部供应商获取检测活动时，本公司应通知客户，取得客户的书面同意方可 从外部机构获得检测活动；

d） 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法；

7.1.2    当客户指定的检测方法不适宜或已过期时， 本公司需立刻通知客户。

7.1.3    当客户要求针对检测作出与规范或标准符合性的声明时（如通过/未通过，在允许限 内/超出允许限），应明确规定规范或标准以及判定规则。选择的判定规则应通知客 户并得到同意，除非规范或标准本身已包含判定规则。

7.1.4    当发现客户要求或标书与合同之间存在差异，应在检测开始之前给予解决，使其能 被本公司和客户双方所接受。客户要求的偏离不应影响本公司的诚信和结果的有效 性。

7.1.5    在合同执行过程中，因检测任务安排、人员、设备能力等任何原因导致不能按照合 同规定完成检测任务或必须偏离规定要求时，应通知客户。

7.1.6    工作开始前应解决客户要求与合同之间的所有差异，每份合同均应被本公司和客户

双方所接受。在履行合同的过程中，客户或本公司任一方若需修改合同，双方应及 时沟通，必要时重新进行合同评审，并将变更情况通知所有受影响的人员。

7.1.7    为提高服务质量，取得客户的满意。在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作表 现方面，与客户良好的合作。可包括：

a） 在确保客户人身安全和其他客户机密的前提下，允许客户及其代表到本公司观察与 其工作有关的检测操作。客户及其代表在本公司检测区域进行的相关活动须由总经 理批准，由专门人员陪同，陪同人员应根据《保护机密信息和所有权程序》的要求；

b） 应客户要求，为其准备、包装和发送为验证目的所需的检测样品。

c） 必要时，本公司应给客户提供说明，以便客户在申请检测或校准项目时能更加适合 自身的需求与用途。

7.1.8    本公司应保存包括任何重大变化在内的评审的记录， 以及在执行合同期间，就客户 的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，均予以保存。

7.1.9    支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》        CX-02

《外部供应品和服务管理程序》         CX-11

《要求、标书和合同评审程序》        CX-13

## 7.2    方法的选择、验证和确认

7.2.1    方法的选择和验证

7.2.1.1   本公司制定了《检测方法控制程序》，用以确保所进行的检测工作依据正确适 宜的方法和程序进行。适当时， 按照《测量不确定度评定程序》对检测结果进 行不确定度的评定，并使用统计技术对检测工作中的数据结果进行分析。

7.2.1.2   根据检测项目的需要， 所有需要在检测工作中使用的各类方法资料（包括检测 标准规范、作业指导书、使用手册、操作规程、各类参考资料等），其现行有 效版本都必须发放到检测工作现场，确保检测人员在工作中使用方便。

7.2.1.3   当标准方法中有可供选择的步骤或标准方法规定不明确具体但影响检测结果 的环节时，技术负责人负责组织编制作业指导书。

7.2.1.4   本公司应对使用的检测方法实施有效的控制与管理， 明确每种新方法投入使用 的时间，并及时跟进检测技术的发展， 定期评审方法能否满足检测需求。 本公 司应确保当检测方法中的相关检测项目紧密衔接且有前后时效要求时， 应满足 相应要求。为保证使用的标准为最新有效版本， 资料管理员需定期对其进行查 新，保证在用的检测方法标准（含规程、技术规范等） 是最新有效的版本， 并 制定相应的标准清单。

7.2.1.5   当客户未指定所用方法时， 为满足客户的检测需求， 并确保对检测需求的适用 性，本公司优先选择国际、区域或者国家标准发布的方法开展检测工作， 或由 知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的， 或由设备制造商指定的方法中 选择合适的方法。本公司制定的或采用非标准的方法应经过确认能满足预期用 途。所选用的方法应通知客户。

7.2.1.6   在采用新的方法进行检测前， 由技术负责人主持对新方法是否能够实现所需的 方法性能和是否有能力正确地运用， 进行验证并保留验证记录， 并确保相关本 公司人员均会使用此方法。验证不仅需要识别相应的人员、设施和环境、设备 等，还应通过试验证明结果的准确性和可靠性。必要时应进行能力验证或本公 司间比对。当方法的发布机构修订了方法， 应根据方法的变更程度重新进行再

证实。当修订的方法中涉及到检测方法原理、仪器设施、操作方法时， 需要通 过技术验证重新证明正确运用新标准的能力。

7.2.1.7   非标准检测方法

a)  当没有相应的国际、区域、国家、行业或地方标准发布的方法， 也没有由知名 的组织或有关科学书籍和期刊公布的， 或由设备制造商指定的方法时， 本公司 可自行制定方法，以满足客户要求。

b)  需要自制方法时， 由技术负责人来制定相应的活动计划， 组织相关人员按照预 先制定的计划共同参与到活动中。

c)  根据活动的进度， 技术负责人组织进行相应地评审和更新计划， 根据《检测方 法控制程序》实施，并保留相关记录，确保相关人员之间的有效沟通。

d)  当必须使用标准方法中未包含的方法时，本公司严格遵守与客户达成的协议， 且应包括对客户要求的清晰说明以及检测的目的。对自制的方法， 技术负责人 组织进行确认，以确认该方法适用于预期的用途。

7.2.1.8   检测方法的偏离只有在其已被文件规定、经技术判断、授权和客户接受的情况 下才允许发生，具体实施按照《偏离工作控制程序》执行。

7.2.2    方法确认

7.2.2.1   技术负责人须对非标准方法、自行制定的方法、超出其使用范围使用的标准方 法、自行扩充和修改过的标准方法进行方法确认， 以证实某一特定预期用途的 特定要求得到满足。确认过程应尽可能全面， 适用时，可包括检测物品的处置 和运输程序，并记录确认过程中所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是 否适合预期用途的声明。用于方法确认的技术可以下列一种或多种组合形式：

a)    使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度；

b)    对影响结果的因素作系统性评审;

c)     通过改变控制方法的稳健度；

d)    与其他已确认的方法所得的结果进行比对；

e)    本公司间比对;

f)     根据对方法原理的理解以及检测方法的实践经验， 对所得结果不确定度进行评 定。

7.2.2.2   当已确认的方法需要修改时， 应确定修改内容对方法的影响， 适当时，应对更 新后的方法进行重新再确认。

7.2.2.3   按预期用途进行评价所确认的方法的性能特性， 应与客户的需求紧密相关。方 法的性能特性包括但不限于测量范围、准确度、结果的测量不确定度、重复性 限和复现性限以及偏倚等。

7.2.2.4   本公司应保存方法确认的记录，记录应包括但不限于： a） 使用的非标准检测方法；

b） 规定的要求；

c） 确定的方法性能特性；

d） 获得的结果；

e） 方法有效性声明，并清晰描述与预期用途的适用性。 7.2.3    支持性文件

《检测方法控制程序》          CX-15

《偏离工作控制程序》          CX-16

《测量不确定度评定程序》      CX-20

## 7.3    抽样

7.3.1      本公司在为后续检测对物质、材料或产品实施抽样时， 应制定抽样计划和方法。抽 样方法应明确需要控制的因素， 以确保后续检测或校准结果的有效性。在抽样地点 应能得到抽样计划和方法。只要合理， 抽样计划应基于适当的统计方法。本公司建 立《抽样控制程序》， 以规范从客户提供的样品中抽取出部分样品进行后续的检测 活动。取样时，确保样品的代表性和均匀性。

7.3.2      抽样方法应描述：

a）  样品或地点的选择； b）  抽样计划；

c）  从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理，以作为后续检测的物品。

7.3.3      本公司应将抽样数据作为检测或校准工作记录的一部分予以保存。相关时， 这些记 录应包括以下信息：

a)       所用的抽样方法；

b)       抽样日期和时间；

c)       识别和描述样品的数据（如编号、数量和名称）；

d)       抽样人的识别；

e)       所用设备的识别；

f)        环境或运输条件；

g)       适当时，标识抽样位置的图示或其他等效方式；

h)       与抽样方法和抽样计划的偏离或增减。

7.3.4      支持性文件

《抽样控制程序》      CX-17

《样品管理程序》      CX-18

## 7.4    检测物品的处置

7.4.1    本公司建立和实施《样品管理程序》，用于检测的样品的运输、接收、标识、处置、 保护、存储、保留、清理或返还， 以充分保护样品的完整性和委托双方的利益。在处 置、运输、保存/等候、制备、检测或校准过程中， 应注意避免物品变质、污染、丢 失或损坏。公司在对已检测过的样品进行处理时，应保障客户的信息安全，确保客 户的所有权和专利权。适当时，应在合同评审时明确对样品的处理方式。

7.4.2    为防止样品在实物上或在涉及的记录和其他文件中发生混淆，本公司建立了样品或 项目标识系统，对样品进行唯一性标识。必要时标明其“待检”、“检中”、“检毕”、 “留样”的状态。适用时，标识系统应包含物品群组的细分和物品在本公司内外部 的传递。通常情况下，样品标识不应粘贴在容易与盛装样品容器分离或易从样品脱 落的部件上（如容器盖），以免导致样品的混淆。

7.4.3    样品管理员在接收样品时，应对样品情况进行检查，包括样品的数量、外观、特征 等，应记录异常情况或对检测方法中所述正常条件的偏离。如发现样品或项目异常、 与规定条件的偏离、与委托内容不符、委托要求不明确或不详尽、对样品的适用性 持有怀疑时，或对样品是否有保密要求等，应及时记录，并向委托方或者送样人员 提出，取得进一步明确的说明， 形成文件，并由委托方确认。适当时， 本公司应在合 同评审时明确对样品的处理方式。当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测时， 本公司应在报告中作出免责声明，并指出偏离可能影响的结果。

7.4.4    样品流转过程中，有关人员应检查确认样品标识，办理交接记录，接收者应遵守样 品的使用说明，对样品加以保护，避免样品发生退化、丢失或损坏等意外现象。当样 品需要存放在规定的环境下储存、调整或养护时，样品管理员应保持、监控和记录 要求的环境条件，具体按照《设施与环境控制程序》执行。当一个检测样品或其一部 分需要安全保护时，本公司应对存放和安全做出安排，以保护该样品或其有关部分 的状态和完整性。对于客户样品有关资料和信息的保护，严格按照《保护机密信息 和所有权程序》执行。

7.4.5    支持性文件

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

《保护机密信息和所有权程序》         CX-02

《设施和环境控制程序》               CX-06

《样品管理程序》                     CX-18

## 7.5    技术记录

7.5.1      技术记录要求

7.5.1.1   本公司要求每项检测的技术记录应包含结果、报告和足够的信息，以便识别测量 结果及其不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够 重复。技术记录应包括从样品的获取到出具检测报告过程中所观察到的信息和原 始数据，并全程确保样品与报告的对应性。记录应包括负责每项检测的操作人员 和结果校核人员的日期和签字或标识。

7.5.1.2   检测观察所得的结果、数据和计算所得的值应在活动结果产生的当时予以记录， 不得转抄或追记原始记录。

7.5.1.3   每种原始记录的名称必须体现所对应的检测任务，防止使用时发生混淆。记录内 容包括但不限于以下信息：

a） 样品描述， 包括：样品名称、型号、规格、数量、编号；适用时还可包括：样品 送检客户、样品状态、样品附属件等；

b） 样品唯一性标识；

c） 所用的检测方法；

d） 环境条件（适用时）；

e） 所用设备的信息，必要时需包含名称、型号、厂家（适用时）、编号和校准信 息；

f） 检测开始和结束时间，如检测项目在不同时间进行，应分别记录检测时间。 g） 检测场地；

h） 检测过程中的原始观察记录以及根据观察结果所进行的计算；

i） 样品修改前后的状态说明； j） 从事相关工作人员的标识； k） 检测报告的副本；

l） 当检测方法要求对多个样品进行检测时， 本公司的技术记录应能体现检测数据与 每个样品的对应关系；当检测方法要求需对多个检测数据进行遴选和处理后得出

最终检测结果时， 本公司的技术记录还应包含所有的检测数据以及进行数据遴选 和处理的过程。

m） 其他重要信息。

7.5.1.4   当技术记录包含多种载体形式时，如同时有测试照片、波形图、纸质数据、电子 化数据等时， 本公司应有措施对各类记录进行等同管理并存档， 应能和对应的检 测任务相关联。

7.5.2      当所填记录出现错误时， 每一错误应划改， 保留记录的过程， 不可涂擦掉， 以免字 迹模糊或消失，并将修改内容填写在其旁边， 对记录改动应有改动人员的签名或签 名缩写和修改的日期。对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改， 确保可以追溯到前一个版本，防止原始数据的丢失或改动。

7.5.3      支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》            CX-02

《记录管理程序》                       CX-19

《数据控制和信息管理程序》             CX-27

## 7.6    测量不确定度的评定

7.6.1    本公司根据有关标准、政策和相关要求，制定了《测量不确定度评定程序》，技术负 责人组织人员进行测量不确定度的贡献识别，并对各种定量检测结果开展不确定度 评定工作。

a）  关键技术人员应了解不确定度知识，必要时对测量不确定度进行分析和评估。

b） 在评定检测不确定度时，应充分考虑构成不确定度的来源，包括所用的装置、方法 和设备、环境条件、被检测样品的性能和状态及检测人员的熟练程度。

c）  非标准检测方法和超出预定使用范围的标准方法都应进行测量不确定度分析。

d） 非标准检测方法、超出预定使用范围的标准方法和当检测方法规定了测量不确定度 主要来源的极限值并规定了计算结果的表示形式时，本公司应按照该检测方法的要 求报告检测结果。

e） 本公司在客户有要求时、检测方法中有规定时、不确定度影响规定限量的符合性时 的判定、应在检测报告中给出结果的测量不确定度。

f）  若某些公认的检测方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表达形 式时，则本公司视该检测方法和结果为符合要求。

7.6.2    当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，本公司应基于对理论原理的 理解或使用该方法的实践经验进行评估。当定性类检测项目无法评定测量不确定度 时，本公司需更加关注以下几点：

a） 环境条件满足要求；

b） 设备的状态满足要求；

c） 人员熟悉并严格按照操作流程和标准方法要求进行操作。 7.6.3    支持性文件

《测量不确定度评定程序》     CX-20

## 7.7    确保结果有效性

7.7.1       本公司建立了《结果有效性保证程序》，对所开展的检测项目的检测结果的质量进

行有效性控制，开展有计划和有系统的质量保证活动， 保证检测结果的准确性、可 靠性，提高客户对本公司的信任。公司应制定年度质量控制计划，包含内部质量控 制和外部质量控制计划， 并应覆盖到认可范围内的所有检测场所、检测项目和人员 等并能有效监控检测结果的准确性和稳定性。质量控制计划应包括实施时间、实施 频率、实施方法、实施人员、监控结果的评价方式等。公司应对所采用的监控方法 进行可行性和有效性评审， 以使监控方案不断改进与完善。所采用的方式包括但不 限于：

a)    使用标准物质或质量控制物质，如使用标准物质对检测工作曲线和检测结果进行验 证，以保证检测质量；

b)    使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；

c)    测量和检测设备的功能核查；

d)    适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；

e)    测量设备的期间核查；

f)     使用相同或不同的方法进行重复检测；

g)    对留存样品进行再检测；

h)    分析一个物品不同特性结果的相关性；

i)      审查报告的结果；

j)     参加实验室内的比对；

k)    盲样测试。

7.7.2       当可获得时，本公司应通过与其他本公司的结果比对监控能力水平。监控应予以策

划和审查，包括但不限于以下一种或两种措施：

a)    参加能力验证；

b)    实验室间的比对。

7.7.3       技术负责人组织对实施的质量控制活动进行评价分析。在检测活动中， 如在可行的

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

情况下采用适合的统计技术使检测的质量发展趋势得到及时了解， 以便发现异常波 动，采取措施加以控制。必要时要求充分运用统计技术知识， 以确保统计学上合理 的抽样程序和对结果的正确处理和解释。当发现存在的异常情况或者质量事故或数 据结果超出预定的准则时，应及时采取纠正措施，确保检测结果的准确可靠。

| 7.7.4 | 支持性文件 《结果有效性保证程序》 《能力验证程序》 《不符合工作控制程序》 《纠正措施控制程序》 | CX-21 CX-22 CX-26 CX-30 |
| --- | --- | --- |

## 7.8    报告结果

7.8.1    总则

7.8.1.1      本公司所有出具的结果和数据应在发出前经过审查和批准。

7.8.1.2      本公司为保证准确、清晰 、明确和客观地出具检测报告， 且保证所编制的检测报 告包含足够信息满足客户、检测方法和说明检测结果所必需的要求，制定了《结 果报告管理程序》使结果报告得到有效控制。所有发出的检测报告应作为技术记 录予以保存。

7.8.1.3      根据合同及有关资料管理规程的要求，可为客户提供简化方式的检测报告（包括

内部信息的提供），但至少应包括报告编号、实验室名称、实验室地址、检测依据、 检测结论等基本内容。简化的全部信息应能按规定要求可在本公司存档资料中查 阅或获取。

7.8.1.4      提供的检测报告一般可包括标准规范、客户要求、检测结果、符合性判断、意见

和解释以及其他的必需信息。必要时，应对有效期进行说明。

7.8.1.5      本公司应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果， 不得随意拆分报告，

检测方法、法律法规另有要求除外。

7.8.2      检测报告的通用要求

7.8.2.1   一般情况下，为减少误解或误用的可能性， 本公司所出具的检测报告中必须包括下 列信息 ：

a)    标题，如“检测报告”；

b)    本公司的名称和地址；

c)    进行检测的地点；

d)    检测报告的唯一性标识和每一页上的标识， 以确保能够识别该页是属于检测报 告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；

e)    客户的名称和联络信息；

f)     检测标准方法的识别，包括名称、编号和版本号；

g)    检测样品的描述、状态和明确的标识；

h)    样品的接收日期；

i)     进行检测的日期；

j)     报告的发布日期；

k)    检测结果仅与被检测物品有关的声明；

l)     检测结果，适用时，带有测量单位；

m)   对方法的补充、偏离或删减；

n)    授权签字人的识别；

o)    当结果来自于外部供应商时，清晰标识；

p)    未经本公司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告的声明。

7.8.2.2   本公司应对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。客户提供的数据应予明 确标识，并应在报告中对标识的来自客户的数据作免责声明。当本公司不负责抽样

（如委托送检时），应在报告中声明结果仅适用于收到的样品。

7.8.3      检测报告的特定要求

若对检测报告需要进一步解释时，除了上述信息外，还应该包括下列附加信息：

a） 涉及检测方法的偏离、增添、删除、保密等方面的信息和其它任何特定的与检测有

关的信息（如检测环境条件信息）；

b） 根据检测标准、规范规程或检测方法中规定的要求给出符合或不符合要求的声 明；

c） 适用时，在下列情况下，带有与被测量相同单位的测量不确定度或被测量相对形式 的测量不确定度（如百分比）：

— 当不确定度与检测结果的有效性或应用有关； — 客户有要求；

— 测量不确定度影响到规范限的符合性。

d） 适用且需要时，提出意见和解释；

e） 特定方法、法定管理机构、客户或客户群体要求的附加信息。

7.8.4      符合性声明

7.8.4.1   当作出与规范或标准符合性声明时， 本公司应考虑与所用判定规则相关的风险水平

（如错误接受、错误拒绝以及统计假设），将所使用的判定规则制定成文件，并应 用判定规则。

7.8.4.2   本公司在报告符合性声明时应清晰标识：

a) 符合性声明适用的结果；

b) 满足或不满足的规范、标准或其中的部分；

c) 应用的判定规则（除非规范或标准中已包含）。

7.8.5      意见和解释

7.8.5.1      当需要对报告做出意见和解释时， 本公司应由有资格的提出意见和解释人员对意 见和解释文件化， 并应在报告中清晰标注意见和解释。检测报告的意见和解释可 包括（但不限于）下列内容：

a)    对检测结果符合（或不符合）要求的声明的意见；

b)    履行合同的情况；

c)     如何使用结果的建议；

d)    改进的建议。

7.8.5.2     意见和解释应基于被检测的数据和结果，并清晰地标注。

7.8.5.3     可与客户直接对话沟通意见和解释，并且这些对话要有记录。

7.8.6      从外部供应商获得的检测结果

当检测报告中包含外部供应商所出具的检测结果时，这些结果应被清晰标明， 以免混淆。外部供应商所得到的检测结果应以书面或者电子的方式报告。

7.8.7      结果的电子传送

7.8.7.1   当客户要求以传真、电子邮件或其他电子手段传递检测结果时， 为确保数据的完整 性和保密性及客户所有权不受损害， 需按《保护机密信息和所有权程序》和《数据 控制和信息管理程序》的规定来执行。

7.8.7.2   检测报告由综合部盖章发放给客户，并对检测报告的收发情况予以记录。

7.8.7.3   综合部负责检测报告副本及其有关检测原始记录和资料的存档，

7.8.8      检测报告的修改

7.8.8.1   当需要对检测报告进行更改、修订或重新发布时， 本公司应在检测报告中清晰标识 修改的信息，适当时标注修改的原因。

7.8.8.2   检测报告发放后， 如需要对其修改时，应执行《结果报告管理程序》，并应仅以追 加文件或资料更换的形式进行修改，包括如下声明：“对编号为……检测报告的修 改，”或其它等效的文字形式。

7.8.8.3   当有必要发布全新的检测报告时，必须以唯一性标识，并注明所替代的报告编号。 将有误报告全部收回后， 方可将修改后的报告办理新的发放， 回收后的有误报告由 综合部收入检测档案保存。

7.8.9      支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》            CX-02

《结果报告管理程序》                   CX-23

《数据控制和信息管理程序》             CX-20

《认可标识和印章管理程序》             CX-24

## 7.9    投诉

7.9.1    受理和处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节。为了维护客户 的合法权益和本公司信誉，不断提高检测工作的质量和管理水平，本公司制定了《投 诉处理程序》，确保对投诉的接收和评价，并对投诉做出决定。

7.9.2    利益相关方有要求时，应可获得对投诉处理过程的说明。本公司将通过各种渠道， 利用与客户接触的机会收集客户的各类投诉信息。质量负责人主持受理投诉的全部 工作。质量负责人应组织有关人员进行调查分析，确认投诉是否与本公司的活动有 关。本公司应处理与本公司检测活动有关的投诉，并对投诉处理过程中的所有决定 负责。

7.9.3    本公司投诉处理过程应至少包括以下要素和方法：

a) 对投诉的接收、确认、调查以及决定采取处理措施过程的说明；

b) 跟踪并记录投诉，包括为解决投诉所采取的措施；

c)     确保采取适当的措施。

7.9.4    客户对本公司如对工作人员工作态度、服务质量不满、检测活动结果等有异议，可 采用不同方式提出投诉（以传真、书信或电话方式等直接向本公司提出），投诉由商 务部受理登记。对来自客户的投诉适时做出安排并妥善处理。质量负责人负责投诉 调查和处理工作，并确认投诉是否有效。调查分析确认投诉成立时，由质量负责人 立即组织责任部门进行原因分析。若确因本公司工作人员态度或服务质量问题或检 测结果偏差造成的投诉，则应查明涉及的责任人和失误的原因，启动《不符合工作 控制程序》，必要时进行附加审核， 使由于投诉造成的不良影响降至最低限度。并保 留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录

7.9.5    只要可能，质量负责人应告知投诉人已收到投诉，并向其提供投诉处理进程的报告 和结果。

7.9.6    为确保对客户投诉处理的公正性，投诉所针对的人员不能直接参与到客户投诉处理 工作中去，包括投诉的调查、批准和对投诉人的回复。

7.9.7    只要可能，投诉处理完成后，质量负责人应将投诉处理的结果正式通知投诉人，确

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

保投诉处理结果得到客户的理解和满意。

7.9.8    支持性文件

《投诉处理程序》              CX-25

《不符合工作控制程序》        CX-26

《内部审核程序》              CX-31

## 7.10  不符合工作

7.10.1    当检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合本公司程序或与客户达成一致的要 求时（如设备或环境条件超出规定限值，监控结果不能满足规定的要求等），本公 司应启动和实施《不符合工作控制程序》。程序中明确了以下要求：

a)     明确对不符合检测工作进行管理的职责和权力， 及出现不符合检测工作时应当采取 的处理措施；

b)    基于本公司建立的风险水平采取措施（包括必要时暂停或重复工作以及扣发报告）；

c)     根据不符合工作对管理体系运行及检测结果的影响程度而对其严重性进行评价， 评 价分为严重不符合与一般不符合，分析是否可能再度发生以及是否对管理体系的符 合性有影响；质量负责人主持评价不符合工作可能造成的影响， 如为技术工作不符 合，应由技术负责人进行评价。如果调查表明已经影响到为客户提供的服务工作质 量时，立即通知相关客户并取消该项工作；

d)    对不符合工作的可接受性作出决定；

e)    必要时，通知客户并召回；

f)     当确认不符合现象已经消除并且不再影响检测工作的质量时，批准恢复检测工作。

7.10.2  本公司应保存与不符合工作相关的全部记录；

7.10.3    当评价表明不符合检测工作可能再度发生， 或者经分析其性质已经影响到实际运作 情况对管理体系的符合性时， 应按照《纠正措施控制程序》开展原因分析、采取相 应的纠正措施，切实消除不符合工作发生的根本原因，防止其再度发生。

7.10.4  支持性文件

《不符合工作控制程序》        CX-26

《纠正措施控制程序》          CX-30

《内部审核程序》              CX-31

## 7.11  数据控制和信息管理

7.11.1    本公司应获得开展检测活动所需的数据和信息。

7.11.2    本公司制定《数据控制和信息管理程序》，对数据收集、处理、记录、报告、存储、 转移和处理的完整性和保密性进行控制； 对现成的计算机软件进行修改或使用者自 行开发的计算机软件应制订成详细的文件， 在使用前应被批准并对其适用性进行适 当的确认。

7.11.3    本公司采用非计算机化的系统， 对本公司活动的信息执行《保护机密信息和所有权 程序》予以安全保护以防止篡改和丢失。为确保数据的有效性， 规定由授权的结果 审核人员对原始数据的记录和计算过程是否完整、正确进行检查。结果审核人员应 特别注意检测数据的计算、转移、单位换算和结果的核查并记录， 确保检测数据准 确无误。

7.11.4    本公司应执行《结果报告管理程序》，对编制的检测报告和技术记录中的数据传送 和计算进行适当和系统的检查。

7.11.5    本公司利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检 索时，应保证数据的完整、安全和保密。为了控制数据处理过程的完整性和保密性， 做出了如下要求：

a） 本公司使用的电脑控制的大型仪器， 其使用软件均为原厂提供， 未经技术负责人授 权，不准修改。为确保其正常运行， 应提供保持数据完整性和保密性的运行和环境 条件。

b） 技术负责人指定相关检测人员对检测用计算机或自动设备进行维护， 以确保其功能 正常。

c） 任何人不准擅自往大型仪器的电脑加载软件或进行与检测无关的操作。

d） 计算机所收集、处理、记录和报告的数据，由资料管理员定期对其进行备份。

7.11.6    支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》            CX-02

《检测方法控制程序》                   CX-15

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

《数据控制和信息管理程序》                 CX-27

# 第八章 管理体系要求

## 8.1    方式

8.1.1    公司管理层应建立、实施和保持与本公司的检测活动范围相适应的，并持续符合资 质认定、实验室认可及相关要求和法律法规要求的管理体系文件，并将其政策、制 度、计划、程序和指导书制订成文件，达到确保检测结果质量所需的程度。

8.1.2    本公司管理体系至少应包括以下内容： — 管理体系文件（见 8.2）；

— 文件控制（见 8.3）； — 记录控制（见 8.4）；

— 应对风险和机遇的措施（见 8.5）； — 改进（见 8.6）；

— 纠正措施（见 8.7）； — 内部审核（见 8.8）； — 管理评审（见 8.9）。

8.1.3    支持性文件 无

## 8.2    管理体系文件

8.2.1   总经理根据政策要求，结合本公司的检测工作特点，确定了本公司的质量方针； 同 时根据质量方针的要求制定了具体、可量化、可考核，并与质量方针保持一致的质 量目标。通过质量方针的宣贯，使质量宗旨和方向深入人心，确保各项质量要求得 到有效保证；通过质量目标的确立和考核，使全体员工明确如何通过本职工作为质 量目标的实现做出贡献。

8.2.2   总经理签发的质量方针声明中包含了本公司的质量方针和质量目标，其应体现本公 司的能力、公正性和一致运作。

8.2.3    管理层为管理体系的建立和运行提供资源保障，为定期的内部审核活动提供支持， 确保内部审核工作全面、顺利进行；主持管理评审会议，全面评价管理体系的运行 情况和检测活动的现状，寻找需要改进的内容实施改进；根据本公司业务的发展情 况，不断充实提高技术能力资源， 引进人才和先进设备，确保技术能力不断提高， 更 好地服务于社会各界客户。

8.2.4   质量负责人负责组织人员将本公司运行的各项政策、制度、程序和指导书编制成书 面文件，建立文件化的管理体系； 管理体系文件主要包括质量手册、程序文件、作业 指导书、质量和技术记录表格等。质量手册、程序文件等文件初稿完成后， 交由质量 负责人审核， 由本公司经理批准发布。作业指导书和技术记录表格由技术负责人批 准发布，质量记录表格由质量负责人批准发布。

8.2.4.1   本质量手册各章节都在最后注明了各种支持性文件和工作程序， 确保各项质量控 制活动的有效落实。管理体系内部文件的构成可分为四层，包括质量手册、程序 文件、作业指导书、质量记录和技术记录表格等。

第一层：质量手册――描述本公司的质量方针和目标、组织机构和职责，概述管 理体系的各个要素，是管理体系的纲领性文件；

第二层：程序文件――规定本公司有效完成各项职能活动的方法和途径。是质量 手册的支持性文件，对管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。

第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。

第四层：质量记录表格和技术记录表格――是管理体系各项质量活动的证据。

8.2.4.2   管理体系文件发布后， 由质量负责人制定文件宣贯计划，按照计划要求认真组织 全体人员进行文件宣贯，每次的宣贯活动应认真组织、全员参与，使全体员工知 悉、理解体系文件的要求，并在工作中执行相应的规定和要求。

8.2.4.3   管理体系文件经颁布后正式运行，各部门和岗位人员应严格按照管理体系的要求 开展工作。

8.2.5   参与本公司活动的所有人员应可获得适用其职责的管理体系文件和相关信息，文件 的发放执行《文件控制程序》

8.2.6   支持性文件

《文件控制程序》                CX-28

## 8.3    管理体系文件的控制

8.3.1    为确保全体工作人员在管理和检测工作中所使用的文件均为现行有效版本，本公司 制定了《文件控制程序》，对文件的分类、标识、编制、审核、批准、分发、修改、 回收和保管等过程制定了明确的规定。根据文件的来源，文件分类为内部文件和外 来文件：

a） 内部文件：本公司内部编写发布的各种文件， 如质量手册、程序文件、作业指导书、 质量/技术记录表格、质量/技术计划等；

b） 外来文件：与检测有关的法律法规、标准、形成文件的检测方法、制造商的说明书、 图纸、软件、指导书、上级文件等。

c） 文件的形式可以是纸张、电子媒体、数字、硬件拷贝等。

8.3.2    文件的批准、发布和作废

8.3.2.1   本公司的所有文件在发放之前应由经审核批准。质量手册和程序文件由总经理批 准发布实施，并明确识别文件当前的修订状态。资料管理员应建立文件控制清单， 以防止使用无效和（或）作废的文件。

8.3.2.2   文件定期评审和变更

a) 由质量负责人定期组织审查文件，必要时组织进行修订，以保证其持续适用和满 足使用的要求；

b) 当文件内容需要变更时，由文件原审核、批准人组织审核和批准。被指定的人员 应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。

c) 为保持管理体系文件的严肃性， 本公司的管理体系文件不允许手写修改，只能采 取换页方式进行修改。

8.3.2.3   文件修改后，应将更改的或新的内容在相应的文件修改页上做修改记录

8.3.2.4   管理人员和对管理体系有效运行起重要作用的所有作业场所，都能得到相应文件 的有效版本，方便使用；

8.3.2.5   本公司为加强对文件的控制，应确保满足下列要求：

a) 及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖“作废”标记，

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

防止误用作废文件；

b) 对出于法律或知识保存等的任何目的而保留的作废文件， 加盖“作废保留”标记。

8.3.2.6   本公司内部制定的管理体系文件应有唯一性标识，包括文件编号、发布/实施日期、 版次及修订状态、页码、总页数、发布机构等。

8.3.2.7   保存在计算机系统中的文件的更改和控制执行《数据控制和信息管理程序》。

8.3.3    支持性文件

《数据控制和信息管理程序》        CX-27

《文件控制程序》                 CX-28

## 8.4    记录控制

8.4.1      本公司建立和保存清晰的记录， 包括质量记录和技术记录， 以证明满足本公司管理 体系和相关认可准则的要求。

8.4.2      本公司制定了《记录控制程序》，用以识别、存储、保护、备份、归档、检索、保存 期和处置记录。

8.4.2.1     根据各种记录所对应的活动或者过程， 由各部门责任人员保管，每年一次由资料 管理员定期收集整理， 编制索引目录，条理清晰地存放在档案柜， 以保证记录的 完整和安全，防止发生损坏、变质、丢失等情况。

8.4.2.2     本公司规定各类别的记录（除需长期保存的记录外）保存期限均为 6 年，在人员 调离或设备报废后，人员或设备技术记录应继续保存 6 年。当客户有要求或法定 要求时，从其规定。

8.4.2.3     各类别的记录的调阅， 包括在填写过程中或者归档后， 均应按照《保护机密信息 和所有权程序》的要求进行控制。

8.4.2.4     对于各类电子记录， 对以电子形式贮存在计算机中的记录要求必须备份,并采取 设置密码保护等措施， 防止非法侵入和修改。并根据《记录控制程序》的要求， 保护记录的安全性，定期备份，防止非法侵入和修改。

8.4.3      支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》            CX-02

《记录控制程序》                        CX-19

## 8.5    应对风险和机遇的措施

8.5.1    本公司在策划管理体系时，应考虑管理体系涉及的范围、本公司活动涉及的内外部 环境等相关的风险和机遇， 制定《风险和机遇管理程序》，以确定需要应对的风险和 机遇及应对的措施，以：

a） 确保管理体系能够实现其预期结果；

b） 增强有利影响；

c） 避免和减少不利影响，包括外部环境对本公司的潜在影响；

d） 实现改进。

8.5.2    为此应策划：

a） 风险和机遇的应对措施；

b） 将措施应用到管理体系过程中；

c） 定期评价这些措施的有效性。

8.5.3    应对风险和机遇的措施应与本公司活动结果有效性的潜在影响相适应。应对风险的 方式包括识别和规避威胁、为寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性 和后果、分担风险、或通过决策延缓风险。机遇可能促使本公司扩大检测活动范围、 开拓新市场、赢得新客户，建立合作伙伴关系、以及能够解决本公司或客户需求的 其他有利可能性。

8.5.4    支持性文件

《风险和机遇管理程序》              CX-30

## 8.6    改进

8.6.1      本公司主要通过实施质量方针和质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、 管理评审、风险评估、人员建议和能力验证结果等途径来识别对管理体系的符合性 和有效性进行改进的机遇。

8.6.2      本公司应与客户保持良好的沟通与合作， 积极主动征求和收集客户对本公司工作的 反馈意见，包括正面意见和负面意见。反馈的类型主要包括但不限于客户满意度调 查、客户反馈信息登记、与客户一起评价检测报告等。对这些意见进行分析、处理， 借以改进本公司的管理体系、检测活动和对客户的服务。

8.6.3      支持性文件

《服务客户程序》                        CX-14

《结果报告管理程序》                    CX-23

《纠正措施控制程序》                    CX-30

《内部审核程序》                        CX-31

《管理评审程序》                        CX-32

## 8.7    纠正措施

8.7.1      纠正措施是本公司为实施有效的质量管理和风险控制必不可少的手段之一。本公司 制定了《纠正措施控制程序》，规定了相应人员的职责和权利，对本公司工作中存 在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动时， 本 公司应：

a） 对不符合作出应对，并且适用时： — 立即实施纠正和纠正措施；

— 处置后果。

b） 采取纠正措施以消除不符合工作发生的根本原因， 避免其再次发生或者在其他场合 发生。

— 首先从评审和分析问题发生的根本原因开始。

— 原因分析是纠正措施程序中最为关键和困难的部分。根本原因通常并不明显， 因此 需要仔细分析产生问题的所有潜在原因。潜在原因可包括： 客户要求是否合理明确 并得到落实、样品的规格和特性是否满足检测方法的要求、检测方法和工作程序是 否科学合理、员工的技能水平和培训效果是否满足工作要求、供应品的质量是否得 到有效控制、设备状态及其量值是否能够溯源到国家标准和国际单位制等。

— 找到不符合发生的根本原因后，确定是否存在或可能发生类似的不符合。

c） 根据分析调查的结果， 确定了问题的根本原因后， 责任部门有针对性地制定纠正措 施。对确定的纠正措施，在规定的期限内执行实施。

d） 质量负责人组织人员对纠正措施的结果进行监控， 认真检查纠正措施是否切实消除 了问题发生的原因，以便验证纠正措施的有效性。

e） 在不符合关闭前，本公司应对纠正措施策划期间的风险和机遇进行持续识别和更新， 以确保纠正措施的有效性。

f） 纠正措施实施过程中引起管理体系文件变更或者任何变更时按照《文件控制程序》 的要求制定成文件并发布实施。

8.7.2      纠正措施应切实有效， 采取的纠正措施还要考虑到成本， 并与不符合产生的风险和

影响大小相适应。

8.7.3      本公司应保存相关记录， 包括但不限于不符合描述、性质、原因分析、纠正措施和 纠正措施的跟踪验证。

8.7.4      针对发现的比较严重的不符合项， 经评价问题确实严重或严重危害检测工作且已经 影响到本公司实际运作情况是否符合管理体系或认可要求或相关法律法规要求时， 应当立即报告管理层，由其决定是否需要采取附加审核，并安排质量负责人按照《内 部审核程序》的要求对不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。

8.7.5      支持性文件

《文件控制程序》                    CX-28

《风险和机遇管理措施》              CX-29

《纠正措施控制程序》                CX-30

《内部审核程序》                    CX-31

## 8.8     内部审核

8.8.1      质量负责人按照《内部审核程序》每年组织协调对各项管理和技术活动的内部审核 工作，以验证实际运作情况持续符合本公司的管理体系及认可要求， 适宜本公司活 动类型，并通过内部审核验证管理体系得到有效的实施和保持。

8.8.2      本公司应：

a)  质量负责人应根据本公司的规模、组织结构、活动的重要性、管理体系运行情况， 及影响本公司的变化和以前审核的结果，每年初策划本年度内审并制定年度内审计 划，年度内审计划应涉及管理体系的全部要素和所有部门及所有的本公司活动。根 据年度内审计划制定、实施和保持内审方案， 内审方案应包括频次、方法、职责、 策划要求和报告。

b)  规定每次审核的审核准则和范围；

c)  质量负责人应将审核结果报告给相关管理层；

d)   当审核中发现的问题导致对运作的有效性或对检测结果的正确性或有效性产生怀 疑时，应执行《纠正措施控制程序》。如果调查表明所出具的结果可能已受到影响， 本公司将以书面方式通知客户。

e)   内审员负责跟踪检查纠正措施的实施情况和实施效果， 验证其有效性并做好验证记 录。

f)  保存内部审核工作过程中生成的各种计划和记录， 可作为下次内部审核的重要参考 内容。

8.8.3      支持性文件

《纠正措施控制程序》                CX-30

《内部审核程序》                    CX-31

## 8.9    管理评审

8.9.1      质量负责人每年初根据管理层的要求，制定年度管理评审计划。管理层依据《管 理评审程序》主持本公司的管理评审，对管理体系和检测活动进行评审， 以确 保其持续适宜、充分和有效，包括质量方针和目标，并实施改进。

管理评审的周期为 12 个月，根据实际运行状况和风险评估结果， 管理层可以临 时决定增加评审或调整管理评审的周期。

8.9.2      管理评审的输入包括以下信息：

a） 与本公司相关的内外部因素的变化；

b） 目标实现程度；

c） 政策和程序的适用性；

d） 以往管理评审所采取措施的情况； e） 近期内部审核的结果；

f） 纠正措施；

g） 由外部机构进行的评审

h） 工作量和工作类型的变化或检测活动范围的变化；

i） 客户满意度和相关方的反馈；

j） 投诉；

k） 实施改进的有效性；

l） 资源的充分性；

m） 风险识别的结果；

n） 保证结果有效性的输出；

o） 其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。 8.9.3      管理评审的输出应包括以下信息：

a） 管理体系及其过程的有效性；

b） 满足认可要求及相关法律法规相关的改进；

c） 资源需求；

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

d） 所需的变更。

8.9.4      根据管理评审的结果， 管理层对管理体系和检测活动进行评价并做出改进决策， 同时管理层负责为各项改进决策配置资源条件，确保改进决策的落实。质量负 责人负责记录管理评审结论和改进决策，对各种改进决策明确规定完成时间期 限、责任部门和责任人等要求，跟踪检查各种决策的完成情况，确保按照规定 的时间期限贯彻落实。

8.9.5      支持性文件

《管理评审程序》                   CX-32

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

# 第九章 附录

附录 1 组织结构图

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

附录 2 公司平面图

附录 3：管理体系要素职能分配表

| 条款 | 要素 | 总经 理 | 技术 负责人 | 质量 负责人 | 授权 签字人 | 综合部 | 检测部 | 设备 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 通用要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 公正性 | ▲ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4.2 | 保密性 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 |
| 5 | 结构要求 | ▲ | ● | ● |  | 〇 | 〇 |  |
| 6.1 | 总则 | ▲ | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6.2 | 人员 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |  |
| 6.3 | 设施和环境条件 |  | ▲ |  |  | 〇 | ● |  |
| 6.4 | 设备 |  | ▲ |  |  | 〇 | 〇 | ● |
| 6.5 | 计量溯源性 |  | ▲ |  |  |  | 〇 | ● |
| 6.6 | 外部提供的产品和服务 | ▲ | 〇 |  |  | ● | 〇 | 〇 |
| 7.1 | 要求、标书和合同的评审 |  | ▲ |  |  | ● | 〇 |  |
| 7.2 | 方法的选择、验证和确认 | ▲ | ● |  |  | 〇 | 〇 |  |
| 7.3 | 抽样 |  | ▲ |  |  |  | ● |  |
| 7.4 | 检测物品的处置 |  | ▲ |  |  | ● | 〇 |  |
| 7.5 | 技术记录 |  | ▲ |  | 〇 |  | ● |  |
| 7.6 | 测量不确定度的评定 |  | ▲ | 〇 |  |  | ● |  |
| 7.7 | 确保结果有效性 |  | ▲ | ● |  |  | ● |  |
| 7.8 | 结果报告 |  | ▲ |  | ● | 〇 | 〇 |  |
| 7.9 | 投诉 |  |  | ▲ |  | ● | 〇 |  |
| 7.10 | 不符合工作 |  | ▲ | ▲ |  | ● | 〇 |  |
| 7.11 | 数据控制和信息管理 |  | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
| 8.1 | 方式 | ▲ |  | 〇 |  |  |  |  |
| 8.2 | 管理体系文件 | ▲ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8.3 | 管理体系文件的控制 |  | 〇 | ▲ |  | ● | 〇 | 〇 |
| 8.4 | 记录控制 |  | ▲ | ▲ |  | ● | ● | 〇 |
| 8.5 | 应对风险和机遇的措施 | ▲ | 〇 | ● |  | 〇 | 〇 |  |
| 8.6 | 改进 | 〇 | 〇 | ▲ |  | 〇 | 〇 |  |
| 8.7 | 纠正措施 |  | 〇 | ▲ | 〇 | ● | 〇 | 〇 |
| 8.8 | 内部审核 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8.9 | 管理评审 | ▲ | 〇 | ● |  | 〇 | 〇 |  |

图注：          ▲决策          ●实施         〇参与

附录 4：质量手册条款对照表

| 质量手册 | CNAS-CL01:2018 (idt.ISO/IEC 17025:2017) | 评审准则（2023 版） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四章 |  |  | 通用要求 |
| 4.1 | 4.1 | 2.8.2、2.8.3 |  |
| 4.2 | 4.2 | 2.8.4 |  |
| 第五章 |  |  | 结构要求 |
| 5.1 | 5.1 | 2.8.1 |  |
| 5.2 | 5.2 | / |  |
| 5.3 | 5.3 | / |  |
| 5.4 | 5.4 | 2.10.1 |  |
| 5.5.1 | 5.5 a) | 2.12.1 29） |  |
| 5.5.2 | 5.5 b) | / |  |
| 5.5.3 | 5.5 c) | / |  |
| 5.6 | 5.6 | / |  |
| 5.7 | 5.7 | / |  |
| 第六章 |  |  | 资源要求 |
| 6.1 | 6.1 | / |  |
| 6.2 | 6.2 | 2.9 |  |
| 6.3 | 6.3 | 2.10 |  |
| 6.4 | 6.4 | 2.11 |  |
| 6.5 | 6.5 | / |  |
| 6.6 | 6.6 | 2.12.3 |  |
| 第七章 |  |  | 过程要求 |
| 7.1 | 7.1 | 2.12.2 |  |
| 7.2 | 7.2 | 2.12.4 |  |
| 7.3 | 7.3 | 2.12.1 28) |  |
| 7.4 | 7.4 | 2.12.1 28) |  |
| 7.5 | 7.5 | 2.12.7 |  |
| 7.6 | 7.6 | 2.12.5 |  |
| 7.7 | 7.7 | 2.12.9 |  |
| 7.8 | 7.8 | 2.12.6 |  |
| 7.9 | 7.9 | 2.12.1 28) |  |
| 7.10 | 7.10 | 2.12.1 28) |  |
| 7.11 | 7.11 | 2.12.8 |  |

| 质量手册 | CNAS-CL01:2018 (idt.ISO/IEC 17025:2017) | 评审准则（2023 版） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第八章 |  |  | 管理体系要 求 |
| 8.1 | 8.1 | 2.12.1 |  |
| 8.2 | 8.2 |  |  |
| 8.3 | 8.3 |  |  |
| 8.4 | 8.4 |  |  |
| 8.5 | 8.5 |  |  |
| 8.6 | 8.6 |  |  |
| 8.7 | 8.7 |  |  |
| 8.8 | 8.8 |  |  |
| 8.9 | 8.9 |  |  |

附录 5：程序文件目录

| 序号 | 编 号 | 文 件 名 称 | 对应条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CNAS-CL01： 2018 | 评审准则 |
| 1 | CX-01 | 公正性保证程序 | 4.1 | 2.8.3 |
| 2 | CX-02 | 保护机密信息和所有权程序 | 4.2 | 2.8.4 |
| 3 | CX-03 | 人员管理和培训程序 | 6.2 | 2.9 |
| 4 | CX-04 | 监督和能力监控程序 | 6.2 | / |
| 5 | CX-05 | 安全和内务管理程序 | 6.3 | 2.10 |
| 6 | CX-06 | 设施和环境控制程序 | 6.3 | 2.10 |
| 7 | CX-07 | 设备管理程序 | 6.4 | 2.11 |
| 8 | CX-08 | 标准物质管理程序 | 6.4 | 2.11.3 |
| 9 | CX-09 | 期间核查程序 | 6.4 | / |
| 10 | CX-10 | 计量溯源性保证程序 | 6.5 | 2.11.2 |
| 11 | CX-11 | 外部供应品和服务管理程序 | 6.6 | 2.12.3 |
| 12 | CX-12 | 分包管理程序 | 6.6 | 2.12.2 |
| 13 | CX-13 | 要求、标书和合同评审程序 | 7.1 | 2.12.2 |
| 14 | CX-14 | 服务客户程序 | 7.1.7 、8.6.2 | 2.12.1 |
| 15 | CX-15 | 检测方法控制程序 | 7.2 | 2.12.4 |
| 16 | CX-16 | 偏离工作控制程序 | 7.2 | 2.12.4 |
| 17 | CX-17 | 抽样控制程序 | 7.3 | 2.12.1 |
| 18 | CX-18 | 样品管理程序 | 7.4 | 2.12.1 |
| 19 | CX-19 | 记录管理程序 | 7.5 、8.4 | 2.12.7 |
| 20 | CX-20 | 测量不确定度评定程序 | 7.6 | 2.12.5 |
| 21 | CX-21 | 结果有效性保证程序 | 7.7 | 2.12.9 |
| 22 | CX-22 | 能力验证程序 | 7.7.2 | 2.12.9 |

| 序号 | 编 号 | 文 件 名 称 | 对应条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CNAS-CL01： 2018 | 评审准则 |
| 23 | CX-23 | 结果报告管理程序 | 7.8 | 2.12.6 |
| 24 | CX-24 | 认可标识和印章管理程序 | 7.8 | / |
| 25 | CX-25 | 投诉处理程序 | 7.9 | 2.12.1 |
| 26 | CX-26 | 不符合工作控制程序 | 7.10 | 2.12.1 |
| 27 | CX-27 | 数据控制和信息管理程序 | 7.11 | 2.12.8 |
| 28 | CX-28 | 文件控制程序 | 8.3 | 2.12.1 |
| 29 | CX-29 | 风险和机遇管理程序 | 8.5 | 2.12.1 |
| 30 | CX-30 | 纠正措施控制程序 | 8.7 | 2.12.1 |
| 31 | CX-31 | 内部审核程序 | 8.8 | 2.12.1 |
| 32 | CX-32 | 管理评审程序 | 8.9 | 2.12.1 |

#### 附录 6：各岗位职责

# 1、 总经理的职责

-   全面负责公司的各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；

-   负责批准公司的发展规划和年度工作计划；

-   任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗 位人员，制定关键管理岗位的代理人；

-   组织制定和审批经费的预决算，审批日常支出；

-   负责管理体系策划，制定质量方针和质量目标；

-   批准质量手册和程序文件等管理体系文件，确保保持管理体系的完整性；

-   负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准；

-   负责与分包本公司签订分包合同,负责批准分包方评价表和《合格分包名册》；

-   负责批准《合格供应商名册》和采购申请；

-   批准客户到检测现场监视活动的要求；

-   负责主持管理体系改进工作，批准重大纠正措施的批准；

-   批准内部审核计划，主持管理评审；

-   审核签约人员的录用，对相关人员进行授权,审批本公司的年度培训计划；

-   负责审批环境设施的配置、改造或维修报告；

-   负责新项目计划的批准实施， 根据评审结果对开展新项目进行批准。

# 2、 技术负责人的职责

-   全面负责本公司技术运作和提供确保本公司运作质量所需的资源；

-   负责组织处理检测和技术改造中的重大技术问题；

-   组织编写及审核各种技术作业指导文件；

-   主持新项目、复杂、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审；

-   负责审核分包方评价表和《合格分包方名册》；

-   审核供应品和服务的采购申请；

-   负责对不符合工作严重程度做出评价， 主持不符合检测工作的处理,批准检测工 作的恢复；

-   负责检测过程中纠正措施的评价和批准工作，组织纠正措施实施的监督和跟踪 验证；

-   负责技术记录格式的审批；

-   参与管理评审；

-   负责制定本公司的年度培训计划，负责组织确定工作职责及人员能力要求，负 责组织建立公司人员技术档案；

-   负责编制、提出设施和环境要求，对其实施控制管理；主持设施和环境条件的 管理，需要时组织制定设施环境配置计划；

-   组织允许偏离评审的工作，负责对允许偏离申请的审核与批准；

-   组织有关人员制定检测方法确认方案、主持检测方法的评审并确认；

-   负责开展新的检测项目计划的制定、验证报告的编制和资源配置等工作；组织 对方案及实施计划的可行性进行评审；

-   负责对不确定度报告进行审批；

-   负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批；

-   负责检测工作的监督和控制，负责批准年度日常监督计划；

-   负责组织对仪器设备验收及设备使用监督；负责仪器设备购置申请的审核；负 责仪器设备维修、降级、报废的审核；

-   负责仪器量值溯源计划的批准；

-   负责对标准物质使用及报废的批准；

-   负责期间核查计划、方案、作业指导书的批准；

-   负责对样品的监督管理工作；组织监督员监督样品管理的实施；

-   负责审批内部年度质量监控计划及参加能力验证计划和本公司间比对计划；

-   负责组织对报告的定期检查及对报告的审核。

# 3、 质量负责人的职责

-   负责质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件并审核部分管理类文件；

-   批准《供应商评价表》和审核《合格供应商名册》；

-   负责收集客户有关需求信息，安排及陪同客户观察为其进行的检测工作；

-   负责对客户投诉的处理；

-   负责管理体系运行过程中纠正措施的评价和批准工作；组织纠正措施实施的监 督和跟踪验证；

-   负责质量记录格式的审批；

-   负责编制内部审核计划，委派内审员；

-   参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；

-   负责组织实施年度培训计划，验证培训效果,负责对人员的考核及管理；

-   组织制定各项管理措施，负责本公司内务、安全管理工作 ;

-   负责组织进行风险识别和采取相应的措施

# 4、 综合部经理的职责

-   批准文件的发放范围

-   组织对供应商和服务机构进行评价，审核批准《供应商评价表》；

-   组织开展客户满意度调查并进行汇总分析；

-   提出本部门的培训需求；

-   对本部门的工作进行监督管理。

# 5、 检测部经理的职责

-   收集并保管检测分包方的有关资料， 调查分包的能力；组织对分包方进行评审，

建立《合格供应商名册》；

-   提出服务和供应品的采购申请 ;，组织对供应品和服务进行验收；

-   协助技术负责人对技术方面的不符合工作做出评价，组织开展对不符合检测工 作的整改；

-   提出本部门的培训需求；

-   负责设施环境的监督、监控记录的管理；负责组织设施的安装和检修；

-   负责提出偏离的申请，组织对偏离的技术判断和评审；

-   提出对方法进行确认的申请，制定检测方法的确认方案并组织实施；

-   随时观察市场新动向（根据客户/技术处要求），提出开展新项目检测的需求； 负责分析方法的验证、样品的分析原始记录；

-   会同有关人员进行检测结果的不确定度的评定；

-   负责组织定期对计算机软件及计算机系统的核查；

-   审核年度日常监督计划并组织日常监督工作；

-   负责审校校准计划和对仪器设备、标准物质量值溯源计划的监督；

-   负责监督对标准物质使用过程监督；负责审核标准物质的报废申请；

-   负责制定内部年度质量监控计划及参加能力验证计划和本公司间比对计划；

-   负责原始记录和报告的审核；

-   对本部门监督员的工作进行指导管理；

-   对本部门其它人员的工作进行指导管理。

# 6、 授权签字人的职责

-   熟悉和掌握有关检测流程和标准；

-   熟悉和遵守资质认定和实验室认可的要求，在授权签字领域内行使签字权；

-   有权拒绝签署不符合要求的检测报告。

# 7、 结果审核人员的职责

-   负责对检测的原始观察记录的准确性和完整性进行审核；

-   负责对检测报告和原始记录的一致性进行审核。

# 8、 方法验证/确认人员的职责

-   负责本公司开展的新项目的评审；

-   负责对计划开展的标准方法进行验证及非标准方法进行确认；

-   负责对变更的方法进行方法再验证/确认。

# 9、 检测员的职责

-   提出分包申请；

-   负责所从事专业的检测工作，并对其工作质量负责；

-   做好检测的原始观察记录和数据处理，出具报告；

-   负责检测室环境条件的控制；

-   参与方法偏离的验证；

-   实施方法确认；

-   参与标准物质和设备的期间核查。

# 10、 设备管理员的职责

-   负责仪器设备的验收、建档工作；

-   负责建立设备台账；

-   负责编制周期检定计划，并组织实施；

-   负责监督仪器设备在周期内使用和唯一性标志的管理；

-   负责设备保养和维修工作；

-   负责设备标识的管理；

-   设备运行检查（期间核查）工作的组织；

-   制定标准物质和设备期间核查计划,并组织进行期间核查。

# 11、 监督员的职责

-   负责编制日常监督计划和对检测员的检测过程进行监督；

-   对在培训员工的工作进行监督；

-   对签约人员,技术人员和关键支持人员是否具有相应的能力进行监督；

-   监督过程中如发现不符合管理体系要求的工作时，应及时纠正，有权对可能存 在质量问题的检测结果进行检查或要求有关人员重新检测；

-   当发现可能造成不良后果的行为，有权要求暂停检测工作。

# 12、 内审员的职责

-   接受质量负责人的委派，实施内部审核；

-   负责编制《内部审核检查表》；

-   负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；

-   参与编制审核报告。

# 13、 样品管理员的职责

-   负责组织对常规的、简单的检测项目的评审；

-   负责样品的接收、标识、建帐；

-   负责样品的流转、贮存、发放；

# 14、 资料管理员的职责

-   负责管理体系文件的管理；

-   负责建立《合格分包方名册》；

-   负责记录的管理；

-   负责人员技术档案的建立；

-   负责报告的发放。

# 15、 给出意见和解释人员的职责

-   负责对结果符合（或不符合）要求的声明的意见；

-   合同要求的履行；

-   如何使用结果的建议；

-   用于改进的指导。

# 16、 采购员的职责

-   对供应商和服务机构进行评价，填写批准《供应商评价表》和《合格供应商名 册》；

-   实施采购。

# 17、 业务员的职责

-   负责检测业务的开发,洽谈,合同的拟订及与客户沟通。

#### 附录 7：各岗位任职条件

# 1、 总经理岗位任职资格条件 :

-   热爱本职工作，有较强的责任心，具有很强的组织管理和协调能力；

-   大专以上文化程度, 有三年以上实验室工作、管理经验；

-   熟悉管理体系知识；

-   熟悉本公司所开展检测项目的检测标准。

# 2、 技术负责人岗位任职资格条件 :

-   热爱实验室工作，有较强的责任心；具有较强的组织管理、动手能力；

-   具有中级以上(含中级)专业职称或同等能力注；

-   有五年以上本领域相关检测工作经验；

-   熟悉管理体系知识；

-   熟悉相关检测标准。

# 3、 质量负责人岗位任职资格条件 :

-   热爱实验室工作，有较强的责任心，具有较强的组织管理能力；

-   大专以上文化程度；

-   有二年以上质量管理工作经验， 接受过质量管理体系知识的培训， 并考核合格；

-   掌握本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求及所开展的检测工作要求和 产品性能的检测要求。

# 4、 综合部经理岗位任职资格条件

-   热爱本职工作，思想进步，具有较强的组织和书写能力；

-   大专以上文化程度，具有行政管理 1 年以上的经验；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。

# 5、 检测部经理任职资格条件

-   熟悉评审准则及相关法规要求；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求及开展的检测项目技术要求；

-   熟悉检测设备以及消耗品功能特性；

-   熟悉和掌握分析测量不确定度评价的方法；

-   相关专业大专以上学历，具备 3 年以上工作经验。

# 6、 授权签字人岗位任职资格条件：

-   大专或以上学历, 具有中级职称，或同等能力注。

-   具有相应的职责和权利，对测试结果的完整性和准确性负责；

-   与测试技术接触紧密，掌握有关的检测项目限制范围 ；

-   熟悉有关检测标准、测试规程及数据处理知识；

-   有能力对检测结果进行评定，了解测试结果的不确定度；

-    了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态；

-   十分熟悉记录、报告及其核查程序；

-    了解实验室认可和资质认定的要求、熟悉实验室认可义务及认可/认定标志使用 等有关规定；

# 7、 结果审核人员岗位任职资格条件：

-   大专以上学历，相关专业；

-   熟悉负责领域内的检测方法、目的和程序，并了解结果评价；

-   具有 3 年以上相关检测工作经验；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。

# 8、 方法验证/确认人员岗位任职资格条件：

-   大专以上学历，相关专业；

-   具有 3 年以上相关检测工作经验；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。

# 9、 检测人员岗位任职资格条件：

-   热爱本职工作；

-   必须是相关专业专科上学历；

-   接受过检测培训，具有检测人员上岗证书；

-   掌握本公司从事检测项目的技术要求、试验条件及试验方法；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求；

-   掌握测量不确定度的评定方法， 并能对所负责检测的项目进行不确定度的评定。

# 10、  监督员岗位任职资格条件：

-   热爱本职工作；

-   有 3 年以上相关实验室工作经验；

-   大专以上文化程度；

-   熟悉监督领域的检测方法、程序、目的和结果评价；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定。

# 11、 设备管理员岗位任职资格条件：

-   热爱本职工作；

-   大专以上文化程度；

-   有设备计量、设备维护的工作经验；

-   具有设备计量相关知识；

-   熟悉设备的维护保养规定；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。

# 12、  内审员岗位任职资格条件：

-   大专以上文化程度；

-   有一年以上实验室工作经验；

-   参加过质量管理体系知识的培训，执有内部审核员证书；

-   熟悉本公司审核范围内相关检测项目的技术要求及涉及.本公司管理体系文件 中的各项规定。

# 13、 样品管理员岗位任职资格条件：

-   热爱本职工作；

-   熟悉样品的特性， 有一定的样品管理工作经验；

-   熟悉本公司样品的管理规定及各项检测材料的送样规定；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。

# 14、 资料管理员岗位任职资格条件：

-   热爱本职工作；

-   有一定的文件资料管理工作经验；

-   具有保密的意识，能对文件资料的保密性和完整性负责；

-   工作细心，有资料管理的工作经验，熟悉文件管理规定的有关要求；

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。

# 15、 意见和解释人员岗位任职资格条件 :

-   具有相关技术知识、已使用或拟使用方法的知识， 以及在使用过程中可能出现 的缺陷或降级等方面的知识；

-   具有法规和标准中阐明的通用要求的知识；

-   对物品、材料和产品等正常使用中发现的偏离所产生影响程度的了解。

# 16、 采购员岗位任职资格条件：

-   熟悉本公司采购流程及要求；

-    中专以上文化程度，有采购相关工作经验。

| XXXXXX 检测有限公司 质量手册 | 文件编号 | SZQM-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 X 页 共 X 页 |
|  | 实施日期 | 2025-02-01 |

# 17、 业务员岗位任职资格条件：

-   熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求；

-   善于沟通，表达能力强，工作态度佳。

注：博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上； 硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上； 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上；

大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。

附录 8：检测活动清单

# 检测活动清单

| 序 号 | 检测产品/ 类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |

全文结束