设施与环境条件控制和维护程序

程序文件   编号：XZTC/CX-02-2018         版本：第2版 第0次修订   （1/3）

- 目的

为确保检测结果的准确有效，对检测的设施和环境条件实施控制，保证设施和环境条件符合检测工作的要求。

- 范围

适用于本公司检测工作所涉及的设施和环境条件的控制，包括室外工作场所和样品存放场所的管理。

- 职责

3.1 质量负责人应：

3.1.1 负责审核环境设施的配置、改造或维修报告；

3.2 技术负责人应：

3.2.1 负责编制、提出设施和环境要求，对其实施控制管理；

3.2.2 主持设备和环境条件的管理，需要时组织制定设施环境配置计划；

3.2.3 负责设施环境的监督、监控记录的管理；

3.2.4 负责组织设施的安装和维修。

3.3 检测人员应：

3.3.1 负责环境设施的正确使用、维护、监测、控制并做相关记录。

- 工作程序

4.1 设施和环境条件要求的确定

4.1.1 本公司确保检测活动所需的设施和环境条件要求的实现，防止其对检测的结果产生不良影响，以保证结果的准确有效。

4.1.2 技术负责人根据开展的检测项目及相关的规范、方法的要求，组织有关检测人员确定所需的设施和环境条件要求，并制定相应的技术要求，明确其控制要求，报实验室主任批准实施。不同的项目要求可能涉及：温度、湿度、照明、电力供应、振动等因素。

4.2 配置及监控

4.2.1 本公司设施和环境条件配置必须满足以下要求：

4.2.1.1 保证动力电和照明用电的供给；

4.2.1.2 对温度、湿度、振动、电源电压等要求严格控制；

4.2.1.3 当与本公司相邻的区域发生对分析不利的影响时，应采取有效的隔离措

设施与环境条件控制和维护程序

程序文件   编号：XZTC/CX-02-2018         版本：第2版 第0次修订   （2/3）

施；

4.2.1.4 对于有害废气物应单独存放。

4.2.1.5应配备相应的安全设施及装备；

4.2.1.6 满足认可准则及评审准则中对设施和环境条件中相关要求；

4.2.2 设施和环境条件的配置、改造与维修

4.2.2.1 检测人员根据检测活动的需要，提出对设施和环境条件的配置、改造或维修要求，形成文件，报技术负责人。

4.2.2.2 技术负责人在必要时要组织相关人员对其要求的合理性进行评价审核。

4.2.2.3 检测部管理和落实环境设施的维修、改造并负责日常维护、维修。

4.2.2.4 新建或改建设施应按技术要求进行鉴定，合格后方可进入正常运作。

4.2.3 设施和环境条件的控制、管理

4.2.3.1 检测部合理分配空间，并进行必要的标识。

4.2.3.2 特殊环境设施要求的管理办法，应形成制度。

4.2.3.3 对环境设施条件有明确要求的所有相关法律法规、方法、程序、标准应汇总列入控制清单。

4.2.3.4 相关的标准规范、方法及作业文件已明确的环境、条件的特殊要求（温度17-35℃，湿度＜60%，环境色调为白至中性灰色），该场所应配置相应的监控设施检测，操作者应按规定及时调整、处置，并记录其控制情况（见：《检测环境监控记录表》）。

4.2.3.5 检测部负责对设施的配置和环境条件的提供和使用实施管理。

4.2.3.6 技术负责人组织检测员定期检查设施和环境的运作、监控和记录情况。发现不符合，按《不符合检测工作管理程序》执行。

4.2.3.7 当环境条件危及到检测结果时，检测人员应停止工作，报告不符合，对已检测的数据要注明无效，并采取措施保证检验结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作。

4.2.3.8 各项检测活动都在固定场所内进行，对非固定场所检测时，应对工作场所环境和设施检查确定，要求现场具有可以保证检测结果有效性和准确性的环境条件并予以记录，必要时应在作业指导书中对环境设施附加具体的控制条件。

4.2.3.9 对影响检测质量的区域的进入和使用加以控制，检测部负责组织制订有设施与环境条件控制和维护程序

程序文件   编号：XZTC/CX-02-2018          版本：第2版 第0次修订   （3/3）

关管理规定，报技术负责人审批后执行，对进入控制区域的人员严格限

制。实验区与办公区要保持有良好的隔离，并贴有“实验受控区”或等

同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域，尤其是有特殊环境要求的区域应有警示，并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和      检测工作的安全。非本公司工作人员进入本公司时，应得到实验室主任的批准，并在本公司工作人员陪同下进行参观，任何人不得将未经批准的非本公司人员带入本公司参观。

4.2.3.10对检测过程中产生的有害废弃物按《内务与安全管理程序》的相关规定处理。

- 相关文件

《不符合检测工作管理程序》                 XZTC/CX-15-2018

《记录控制程序》                           XZTC/CX-19-2018

《内务与安全管理程序》                     XZTC/CX-33-2018

6.记录

《检测环境监控记录表》                     XZTC/BG-02-01