不符合检测工作管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-15-2022         版本：第3版 第0次修订   （1/3）

- 目的

为了确保管理体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别与控制，防止不合格检测数据、报告的发放或使用。

- 范围

适用于本公司对不合格检测数据、报告的控制。

3.职责

3.1 相关责任部门：负责对不符合检测工作采取纠正措施。

3.2检测部经理

3.2.1协助技术负责人对技术方面的不符合工作做出评价；

3.2.2组织开展对技术活动方面的不符合工作整改。

3.2 监督员：负责对不符合的纠正措施的有效性验证。

3.3.1负责对不符合工作的日常监督；

3.3.2负责一般不符合工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。

3.3 技术负责人：负责对不符合检测工作的严重性进行评价，并对严重不符合提出处理意见和批准检测工作的恢复。

3.4其它责任人员

3.4.1 报告签发人负责对检测报告证书的检查；

3.4.2 内审员负责内审过程中不符合的识别、评价；

3.4.3 各责任岗位人员负责对不符合工作采取措施，确保其有效性；

3.4.4本公司所有员工都有责任和权力向技术/质量负责人直至公司总经理报告任何不符合并提出纠正/纠正措施的建议。

4.工作程序

4.1 不符合工作及其分类

4.1.1 不符合工作

在质量或技术活动中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，如检测过程质量控制、客户投诉 、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查、管理评审和内外部审核等；可能表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。

不符合检测工作管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-15-2022         版本：第3版 第0次修订   （2/3）

4.2 识别

4.2.1技术负责人、质量负责人、授权签字人、监督员和内审员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行识别。内容可涉及以下各方面的工作：

4.2.1.1人员操作的失误；

4.2.1.2客户的投诉及有关信息反馈；

4.2.1.3仪器设备的损坏或失效；

4.2.1.4消耗材料质量的不合格；

4.2.1.5环境条件的失控；

4.2.1.6样品及其处理的不符合；

4.2.1.7检测方法及选择存在的问题；

4.2.1.8分包方工作的失误；

4.2.1.9校准或溯源性的失控；

4.2.1.10数据处理的差错；

4.2.1.11原始记录的差错；

4.2.1.12检测报告中的差错；

4.2.1.13比对实验或能力验证中发现的问题；

4.2.1.14质量控制中发现的问题；

4.2.1.15内审、外审和管理评审中发现的问题等。

4.2.2 各负责人员按照体系文件要求开展工作，发现不符合及时记录填写《不符合项处置通知表》，对不符合事实予以描述，并及时上报技术负责人。

4.3 不符合工作的评价：

4.3.1 当在各个环节中发现有不符合检测工作出现时，发现人员应将不符合内容记录于《不符合项处置通知表》中，并交由技术负责人对不符合检测工作的可接受性进行评价。

4.3.2不符合工作的严重程度判定：

⑴轻微：个别或少量偏离文件规定，对检测结果轻微影响，容易纠正；

⑵中度：对多个部门或要素有影响，纠正时工作量较大；

⑶严重：已涉及客户利益，实验室信誉和形象，质量方针、质量目标，难以纠正或纠正后仍不能完全消除其影响。

4.4 不符合工作的处置：

4.4.1质量负责人对不符合工作的处置做出决定。

不符合检测工作管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-15-2022         版本：第3版 第0次修订   （3/3）

4.4.2对轻微的不符合，要求责任人或责任部门立即纠正，并检查纠正情况。提醒责任人或责任部门防止类似情况再次发生。

4.4.3对中度的不符合，要求责任人或责任部门不但立即纠正，还应责成其采取纠正措施，防止类似情况再次发生。

4.4.4对严重的不符合，公司要进行内审或管理评审，根据审核或评审情况采取纠正措施，改进管理体系，还要尽力消除对客户及其他相关方的影响。

4.4.5在发生差异或偏离检测方法时，质量负责人应通知技术负责人处理。

4.4.6责任部门负责对不符合工作采取恰当的行动予以纠正。纠正工作完成后应及时报告办公室。如需采取纠正措施，执行《实施纠正措施程序》、《实施预防措施程序》。

4.5 验证

4.5.1 技术负责人组织检测部经理和监督员对不符合工作纠正/纠正措施的有效性跟踪验证，证实所采取的纠正/纠正措施已消除了产生不符合工作的因素，通知相关部门恢复工作。

4.5.2 内部审核中不符合项的跟踪验证，由质量负责人组织内审员实施。

4.6 当对不符合的评价或跟踪验证表明不符合工作可能再发生时，必须按《实施纠正措施管理程序》执行。

5.相关文件

《处理投诉程序》                       XZTC/CX-14-2022

《实施纠正措施程序》                   XZTC/CX-16-2022

《内部管理体系审核程序》                  XZTC/CX-20-2022

《文件控制管理程序》                   XZTC/CX-08-2022

6.记录

《不符合项处置通知表》                 XZTC/BG-15-01

《实施纠正措施记录表》                 XZTC/BG-16-01

《实施预防措施记录表》                 XZTC/BG-17-01