开展新项目评审程序

程序文件   编号：XZTC/CX-24-2022         版本：第3版 第0次修订  （1/4）

- 目的

- 为了满足客户的要求，本公司将不断开展新的检测项目。为此必须保证检测能力与项目将适应，所以要对新开展的项目进行评审。

- 范围

- 2.1 新检测方法或项目：在形成或技术内涵上是原有（原申报）检测项目或方法所没有的；

- 2.2 新参数：原检测方法或检测项目所没有包含的的参数。

- 职责

- 3.1 实验室主任应：

- 3.1.1 负责新项目计划的批准实施；

- 3.1.2 根据评审结果对开展新项目进行批准。

- 3.2 技术负责人应：

- 3.2.1 组织对方案及实施计划的可行性进行评审并对所需资源进行配置。

- 3.3 检测部应：

- 3.3.1 提出开展新项目检测的需求；

- 3.3.2 负责开展新的检测项目计划的制定、负责分析方法的验证、验证报告的编制。

- 工作程序

- 4.1 开展新项目的需求

- 4.1.1 根据市场变化的需求，检测标准的修订及更新，检测部及公司领导，可提出开展（增加）新的检测项目或应用新方法标准的需求和申请（见《开展新项目申请表》）。

- 4.1.2 技术负责人根据工作需求和申请制订开展新检测项目计划，报实验室主任审核。

- 4.1.3 技术负责人组织相关人员进行论证，是否有足够能力开展新的检测项目工作，包括必要的检测仪器设备，环境设施，相应的标准和人员等。

- 4.1.4 通过论证的计划，经实验室主任批准后，由技术负责人制定实施方案和组织实施。

- 4.2 新项目的开展

开展新项目评审程序

程序文件   编号：XZTC/CX-24-2022         版本：第3版 第0次修订  （2/4）

- 4.2.1 经立项批准的新项目，由技术负责人负责组织提供现行有效标准规范及检测方法，及设备、人员要求，技术负责人组织人员编写作业指导书（必要时）及检测人员的培训，提供报告格式信息内容。

- 4.2.2 技术负责人负责组织人员按照要求及相关程序文件要求，编制仪器设备、检测消耗品采购计划，改造设施环境，购进后仪器设备的检定等工作。

- 4.2.3 质量负责人从管理体系方面（如文件控制、记录控制、人员、设施和环境、设备、量值溯源、方法、证书和报告）检查验证新项目的开展是否符合管理体系标准的要求。

- 4.2.4 作业指导书的编制内容。

- 4.2.4.1 检测方法的名称；

- 4.2.4.2 检测方法的适用范围；

- 4.2.4.3 用于检测的仪器设备，包括技术性能参数要求；

- 4.2.4.4 所需的标准物质（参考物质）；

- 4.2.4.5 被检测样品的管理要求；

- 4.2.4.6 被测定参数或量值及其范围；

- 4.2.4.7 检测需要的设施环境条件；

- 4.2.4.8 检测程序描述；

- 4.2.4.9 需遵守的安全设施；

- 4.2.4.10 检测的准则和要求；

- 4.2.4.11 需记录的数据的分析和表达的方法；

- 4.2.4.12 如有必要时，检测结果不确定度评定的要求。

- 4.2.5 若开展新项目的同时需用非标准方法时，按《检测方法的选择与确认程序》进行制定与控制。

- 4.2.6 检测人员的要求（负责新项目检测人员）

- 4.2.6.1 项目负责人应具有两年以上检验工作经验，本科及以上学历。

- 4.2.6.2 检测人员具有两年以上检测工作经验，大专以上学历。

- 4.2.7 对于申请国家有检测方法标准的项目，应按国家检测方法操作。对于国家没有检测方法标准的项目，应按自定检测标准的要求予以确认，执行《检测方法的选择与确认程序》。

- 4.3 新项目的实施验证

- 4.3.1 技术负责人根据实施方案下达检测任务通知书，进行方法验证。

- 4.3.2 验证内容包括：

开展新项目评审程序

程序文件   编号：XZTC/CX-24-2022         版本：第3版 第0次修订  （3/4）

- 4.3.2.1 全部输入的文件资料的有效性、适宜性；

- 4.3.2.2 人员培训效果；

- 4.3.2.3 仪器设备的配置及校准状态；

- 4.3.2.4 设施环境条件符合情况；

- 4.3.2.5 项目检测人员的模拟检测（不少于三次）；

- 4.3.2.6 通过实验室间比对结果验证；

- 4.3.2.7 必要时，计算出检测结果的测量不确定度；

- 4.3.3 检测部根据验证结果填写《开展新项目评审表》，经技术负责人组织论证和批准试运行。

4.3.4 技术负责人根据新的检测项目要求组织编制有关文件，组织培训和考核，组织进行必要的试运行。

- 4.3.5 试运行成熟后，经技术负责人审核，实验室主任批准后，将新检测项目列入本公司可承检项目中，正式纳入管理体系运行，审核内容如下：

- 4.3.5.1 检测目的和法律、法规的要求，

- 4.3.5.2 检测标准/方法和作业文件；

- 4.3.5.3 检测仪器设备检定结果；

- 4.3.5.4 检测消耗品来源及其质量；

- 4.3.5.5 检测环境和设施与后勤保障；

- 4.3.5.6 人员职责与培训；

- 4.3.5.7 熟练检测和比对的结果；

- 4.3.5.8 其他相关要求。

- 4.3.6 新项目通过验证符合要求后，报实验室主任同意后向中国合格评定国家认可委员会申请认可增项。

- 4.3.7 对于新修订的或更新的标准等的应用，经上述程序由公司内部组织验证符合要求后，即可用于检测工作。在新标准采用初期，应加强监督员的质量监督工作。

- 相关文件

- 《客户要求、标书、合同评审程序》        XZTC/CX-09-2022

- 《检测方法的选择与确认程序》            XZTC/CX-22-2022

- 《仪器设备管理程序》                    XZTC/CX-03-2022

开展新项目评审程序

程序文件   编号：XZTC/CX-24-2022         版本：第3版 第0次修订  （4/4）

- 记录

- 《开展新项目申请表》                     XZTC/BG-24-01

- 《开展新项目评审表》                     XZTC/BG-24-02