结果报告管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-29-2022         版本：第3版 第0次修订  （1/5）

- 目的

确保本公司客观、准确、清晰、完整的出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量监控。

2.范围

适用于本公司出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。

3.职责

3.1 技术负责人应：

3.1.1 负责组织对报告的定期检查；

3.2 授权签字人应：

3.2.1 负责检测报告的批准；

3.3 检测人员应：

3.3.1 负责及时、准确、完整的提供原始检测记录；

3.3.2 负责报告的编制和发放；

3.5 资料管理员应：

3.5.1 负责报告的编制与存档；

3.6 报告解释人员应：

3.6.1 负责对报告给出意见和解释。

4.工作程序

4.1 检测报告的信息内容

4.1.1 具体执行《质量手册》的要求

4.2 检测报告输入信息（原始记录）审核

4.2.1 技术负责人负责检测原始记录的审核工作,审核的主要内容包括：

4.2.1.1 检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；

4.2.1.2 仪器设备使用是否匹配；

4.2.1.3 环境条件是否符合要求；

4.2.1.4 所得数据是否合理；

结果报告管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-29-2022         版本：第3版 第0次修订  （2/5）

4.2.1.5 检测结论是否正确。

4.2.2 审核无误后签字确认。

4.3 报告的编制

4.3.1 检测人员根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报告格式；

4.3.2 报告编制人依据原始记录编制报告，同时要做到以下几点：

4.3.2.1 检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。

4.3.2.2 报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及《质量手册》相应章节的要求，且与相应的原始记录保持一致。

4.3.2.3 报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。

4.3.3 报告内容：

4.3.3.1 检测报告的标题；

4.3.3.2 实验室名称、联系方式；

4.3.3.3 检测报告的标号、页码和总页码；

4.3.3.4 客户的名称；

4.3.3.5 所用检测方法的标识（检验依据）；

4.3.3.6 检测样品的名称、规格、状态、编号描述；

4.3.3.7 送检日期及检测日期；

4.3.3.8 检测结果使用法定计量单位（包括各个检测项目、技术要求和检测结果）与检测结论；及检测报告的声明；

4.3.3.9 检验报告编制人、审核人和批准人的签名；

4.3.3.10 未经本公司书面批准，不得部分复制。

4.3.4 附加信息

4.3.4.1 对于报告中没有包含的《认可准则》中规定的对检测结果做出解释说明的内容，本公司保证在客户要求时能方便的提供。

4.3.4.2 对有特殊要求的检测项目，报告中还应包括下列信息：

4.3.4.2.1 对检测方法的偏离、增删以及特殊条件的说明（如环境条件等）；

4.3.4.2.2 需要时给出符合/不符合要求或规范（标准）的结论；

4.3.4.2.3 当测量不确定度关系到检测结果的有效性或影响到样品的合格判定时，或客户要求给出测量不确定度时，或标准要求给出测量不确定度时，应给出测量的不确定度；

结果报告管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-29-2022         版本：第3版 第0次修订  （3/5）

4.3.4.2.4 根据需要提出意见和解释；

4.3.4.2.5 特定方法、客户或有关部门要求的附件信息。

4.4 检测报告的审核、签发

4.4.1 打印好的报告由相应检测人员签字后，报告审核人员审核整个报告的内容及原始数据录入的准确性。最后有授权签字人批准。检测、计算、审核、签字人签字应在其授权领域范围内依次进行，不得越级、越权或代人签字。

4.4.2 经批准的报告一式两份，一份由资料管理员存档，另一份由样品管理员保存待发，委托方签字领取。检验报告和鉴定证书，可只保留电子的或纸质的原始纪录，不再保存报告或证书的副本。

4.4.3 若需以电话、传真或其他方式传送检测结果时，经技术负责人批准后传送并做好登记，在传送时应向委托方声明：所发内容只做参考，以正式书面报告为准。详见《保护客户机密信息程序》。

4.4.4 若以邮寄方式发放报告，报告发放人员负责报告的保密性和完整性，并在发放登记“备注”中注明邮寄方式，详见《保护客户机密信息程序》。

4.4.5发送的检测证书/报告，应遵循与客户在检测委托合同书中达成的发送方式。要求客户派原送样人或委托代理人取样（证书）。取证书和样品时，客户必须交回取样（证书）委托单，并出示送样人证件及委托取样（证书）人证件。

4.5 报告的修订

4.5.1 当报告发出后，如发现有误而需修订时，应由检测员填写《报告更改申请表》，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。

4.5.2 若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出书面申请（若更改的报告有见证或监督要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告审批人填写《报告更改申请表》，按《处理投诉程序》执行。待查明原因确认事实后，及时通知客户，并按发本程序4.4.1条款执行程序。

4.5.3 对已发出有误报告进行修订时，应将有误报告全部收回后，方可将修订后

的报告办理新的发放手续发放。

4.5.4 当追溯到报告有误是由检测方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。

4.5.5 修订后的出具的新报告及《报告更改申请表》和收回的原报告同其他相关结果报告管理程序

程序文件   编号：XZTC/CX-29-2022         版本：第3版 第0次修订  （4/5）

资料一同送交资料员处存档备查。

4.6 报告的存档、借阅

4.6.1 报告的存档和借阅档案《记录控制程序》执行。

4.7 检测报告的检查

4.7.1 技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织监督员组成检查小组。对各

领域的检测报告的质量、管理情况进行随机抽查。

4.7.2 主要检查内容基本包括：

4.7.2.1 报告应涵盖的信息是否齐全；

4.7.2.2 原始记录、委托记录、更改记录是否齐全、正确；

4.7.2.3 原始记录、报告的错误量统计；

4.7.2.4 报告审核、签发过程是否符合规定；

4.7.2.5 存档情况

4.7.3 检查时由监督员填写《报告抽查情况记录表》。

4.7.4 技术负责人根据检查情况决定是否采取相应措施。详见《实施纠正措施程序》。

4.7.5 抽查记录由资料管理员保管，每年全部检查结果，交资料管理员归档。

4.8 关于对检测结果给出意见和解释

4.8.1 通常情况之下，本公司只向客户报告送检样品的检验结果，如客户有特殊需求，需给出意见和解释时，由给出意见和解释人员（授权签字人）在检测报告上予以解释，解释的项目通常包括：

- 对结果是否符合要求的声明及依据；

- 全同要求的履行及依据；

- 如何使用结果的建议及依据；

- 如何对产品进行改进及依据

e.上述意见和解释可与客户直接对话沟通，并且这些对话要有记录。

f.当做出与规范或标准符合性声明时，应考虑与所用判定规则相关的风险水平（如错误接受、错误拒绝以及统计假设），将所使用的判定规则制定成文件，并应用判定规则。在报告符合性声明时应清晰标识:

符合性声明适用于哪些结果；

满足或不满足哪个规范、标准或其中哪些部分；

应用的判定规则（除非规范或标准中已包含）。

- 相关文件

《保护客户机密信息程序》              XZTC/CX-06-2022

《处理投诉程序》                      XZTC/CX-14-2022

《实施纠正措施程序》                  XZTX/CX-16-2022

《实施预防措施程序》                  XZTC/CX-17-2022

《记录控制程序》                      XZTC/CX-19-2022

- 记录

《报告更改申请表》                    XZTC/BG-29-01

《报告抽查情况记录表》                XZTC/BG-29-02

《报告发放登记表》                    XZTC/BG-29-03