新疆中和鉴珠宝玉石产品质量检测研究所（有限公司）

实施纠正措施记录表

| 发生部门/岗位 | 检测室 | 发现时间 | - . |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核/监督人员 | 俞炳星/徐琳 | 发现环节 | 内审 |
| 不符合项情况及事实描述： 《仪器、设备保养维护记录表》未放置在仪器设备操作区域。 不符合类型评价： 体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 不符合程度： 严重 一般 不符合影响： 已经发生的 潜在的 不符合文件类型： 《评审》 手册 程序文件 作业指导书 其他 不符合体系文件条款：XZTC/CX-03-2018:4.6.1 |  |  |  |
| 原因分析： 由于设备管理员的疏忽，《仪器、设备保养维护记录表》未按照规定放置在指定区域。 责任部门/责任人签名： 实验室主任： 日期： |  |  |  |
| 审核/监督人员： 日期： |  |  |  |
| 纠正措施的实施及验证： 责令设备管理人员立即依据管理程序要求对仪器设备的各项记录进行归位，存放在便于取用的指定区域。在后期的培训过程中加强人员对文件的认识程度，并落实到检测活动中。 已对上述纠正措施的实施情况进行验证。 纠正措施实施人： 日期： 验证人： 日期： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |