新疆中和鉴珠宝玉石产品质量检测研究所（有限公司）

实施纠正措施记录表

| 发生部门/岗位 | 检测室 | 发现时间 | 2024.6.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核/监督人员 | 张晓磊/俞炳星 | 发现环节 | 内审 |
| 不符合项情况及事实描述： 内审过程中发现检测环境监控记录表中，2025年3月30日、31日监控区域温湿度记录缺失。 不符合类型评价： 体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 不符合程度： 严重 一般 不符合影响： 已经发生的 潜在的 不符合文件类型： 《评审》 手册 程序文件 作业指导书 其他 不符合体系文件条款：XZTC/CX-01-2022:4.2.3.4 |  |  |  |
| 原因分析： 由于设备管理员请假，没有合理安排好工作。 责任部门/责任人签名： 实验室主任： 日期： |  |  |  |
| 审核/监督人员： 日期： |  |  |  |
| 纠正措施的实施及验证： 责令设备管理员张晓磊立即整改，并且加强体系文件的学习。 纠正措施实施人： 日期： 验证人： 日期： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |