内审核查表

| 审核日期 |  |  |  |  |  |  | 被审核部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内审员 |  |  |  |  |  |  | 陪同人 |  |  |  |  |
| 标准条款 |  | 审核内容 |  | 审核方法 |  | 审核记录 |  |  | 结论 | 备注 |  |
| 4 |  | 通用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 公正性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | 实验室应公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性。 |  | 1.核查组织机构图 2.核查质量手册和程序文件是否有关于公证性描述 |  | 经查，质量手册中有实验室公正性声明，程序文件有公正性与诚信度程序，质量手册中有组织机构图包括内外部。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.1.2 |  | 实验室管理层应作出公正性承诺。 |  | 1.核查公正性承诺 |  | 经查，质量手册中有实验室经理作出公正性声明，并持续进行公正性教育，将公正性要求贯彻于管理体系运行的全过程，以信守承诺。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.1.3 |  | 实验室应对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性。 |  | 1.核查公正性承诺 |  | 经查，实验室对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性（见《保证公正性与诚信度程序》。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.1.4 |  | 实验室应持续识别影响公正性的风险。这些风险应包括其活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险。然而，这些关系并非一定会对实验室的公正性产生风险。 （注： 危及实验室公正性的关系可能基于所有权、控制权、管理、人员、共享资源、财务、合同、市场营销（包括品牌）、支付销售佣金或其他引荐新客户的奖酬等。） |  | 1.核查质量手册和程序文件是否有关于公正性的风险识别 |  | 经查，制定了《保证公正性与诚信度程序》，落实管理责任制，持续地识别来自实验室各项活动或者所有权、控制权、财务、资源等各种关系（包括工作人员的个人关系）对公正性的产生的风险。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.1.5 |  | 如果识别出公正性风险，实验室应能够证明如何消除或最大程度降低这种风险 | 1.核查是否有风险管理相关文件 |  | 经查，制定了《风险与机遇控制程序》，其风险可能来自于实验室质量监督员、质量负责人发现和提供的风险源，领导层及时启动纠正措施，使之风险降低到最低。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.2 |  | 保密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | 实验室应通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任。实验室应将其准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，应予保密。 | 1.核查是否具有保密承诺 2.核查质量手册和程序文件是否具备该内容 |  | 经查，实验室经理代表实验室作出保密承诺（见质量手册1.4保密承诺）中作出具有法律效力的公开承诺，实验室对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任，并将其准备公开的信息事先通知户。所有工作人员均签署了“公正性和保密性承诺书”。同时文件中对其相关的来自电子储存的信息进行了规定，如三加一预防。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.2.2 |  | 实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。 | 1.核查程序文件中关于客户保密信息的描述 2.抽查客户机密信息保密情况 |  | 经查，程序文件中均已规定，抽查实验室检测人员2人，询问保密要求，均能回答正确。同时抽查2台电脑，均有密码登录。 |  |  | 符合 |  |  |
| 4.2.3 |  | 实验室从客户以外渠道（如投诉人、 监管机构）获取有关客户的信息时， 应在客户和实验室间保密。 除非信息的提供方同意， 实验室应为信息提供方（来源）保密， 且不应告知客户。 | 1.核查程序文件中关于客户保密信息的描述 2.抽查客户机密信息保密情况 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 4.2.4 |  | 人员，包括委员会委员、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人，应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。 | 1.核查程序文件中关于客户保密信息的描述 2.抽查客户机密信息保密情况 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 5 |  | 结构要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 实验室应为法律实体，或法律实体中被明确界定的一部分，该实体对实验室活动承担法律责任。 （注：在本准则中，政府实验室基于其政府地位被视为法律实体。） | 1.核查法律识别文件 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 5.2 |  | 实验室应确定对实验室全权负责的管理层。 | 1.核查质量手册中描述； 2.核查组织机构图； 3.核查人事任命书。 |  | 经查，质量手册有组织机构图、人事任命文件、各岗位职责及任职资格的文件规定。 |  |  | 符合 |  |  |
| 5.3 |  | 实验室应规定符合本准则的实验室活动范围，并制定成文件。实验室应仅声明符合本准则的实验室活动范围，不应包括持续从外部获得的实验室活动。 | 1.核查质量手册、程序文件对于实验室活动内容的描述。 |  | 经查，质量手册详细描述了本实验室的活动内容，包括兽用生物制品（安全实验、效力实验）、动物血清/血浆（犬细小病毒、犬瘟热病毒）、饲料（灰分）检测。 |  |  | 符合 |  |  |
| 5.4 |  | 实验室应以满足本准则、实验室客户、法定管理机构和提供承认的组织要求的方式开展实验室活动，这包括实验室在固定设施以外的地点、临时或移动设施、客户的设施中实施的实验室活动。 | 1.核查质量手册是否具有该内容的描述？ |  | 经查，质量手册5.4、5.5有详细描述。地点、场所、区域划分合理，标识明示。 |  |  | 符合 |  |  |
| 5.5 |  | 实验室应： a)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的位置，以及管理、技术运作和支持服务间的关系； b)规定对实验室活动结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系； c)将程序形成文件的程度，以确保实验室活动实施的一致性和结果有效性为原则。 | 1.核查质量手册是否有组织机构图，层次分明，授权法人形式是否描述与母体关系，与外界关系是否描述正确？ 2.核查质量手册中管理体系描述是否准确？ 3.核查质量手册中是否正确全面的规定了所有管理者、操作者， 核查人员的《岗位职责》？ |  | 经查，有组织机构图，各类关系描述正确，有各岗位岗位职责，并且描述清晰；质量手册中8管理体系要求中正确全面的规定了管理体系。部门、岗位职责明确。 |  |  | 符合 |  |  |
| 5.6 |  | 实验室应有人员（不论其他职责）具有履行职责所需的权力和资源，这些职责包括： a)实施、保持和改进管理体系； b)识别与管理体系或实验室活动程序的偏离； c)采取措施以预防或最大程度减少这类偏离； d)向实验室管理层报告管理体系运行状况和改进需求； e)确保实验室活动的有效性。 | 1.核查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资质方面满足工作量、 类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足？ 2.核查质量手册是否有该内容的描述？ |  | 经查，人员配备齐全，包括实验室经理1名、质量负责人1名、技术负责人1名、监督员1名、检测员7名、授权签字人2人，满足本实验室检验检测活动需求；质量手册5.6对该内容进行了描述。 |  |  | 符合 |  |  |
| 5.7 |  | 实验室管理层应确保： a)针对管理体系有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通； b)当策划和实施管理体系变更时，保持管理体系的完整性。 | 1.核查质量手册是否有该内容的描述？ |  | 经查，质量手册5.7对该内容进行了描述确保有效的与客户的沟通和对变更的及时启动计划、实施计划，完善体系的变更。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6 |  | 资源要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 实验室应获得管理和实施实验室活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务 | 1.核查实验室人员、设施、设备、系统及支持服务是否符合标准要求？ |  | 经查，实验室各功能间、检验检测所需设备仪器以及检测人员7名，配备齐全，符合准则要求。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.2 |  | 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | 所有可能影响实验室活动的人员，无论是内部人员还是外部人员，应行为公正、有能力、并按照实验室管理体系要求工作 | 1.是否有文件相关规定？ 2.实验室是否有措施保证所有可能影响实验室活动的人员，应行为公正、有能力、并按照实验室管理体系要求工作？ |  | 经查，所有人员均具备从事本职（管理/检测）工作的能力，且行为公正按照实验室管理体系要求工作。 抽查实验室经理档案，能力、经验符合要求。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.2.2 |  | 实验室应将影响实验室活动结果的各职能的能力要求制定成文件，包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求 | 1.查实验室是否有相关文件的规定？ 2.实验室是否有政策或程序规范对所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员的能力？ 3.规定的要求是否符合各职能的实验室活动结果的需要？ |  | 经查，实验室将影响检测活动结果的各职能、各岗位的能力要求制定成文件，详见《质量手册》中岗位职责，以及程序文件中《人员管理与培训程序》，包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求。 抽查技术负责人赵花芬档案，资格、能力等满足，有相关的培训记录。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.2.3 |  | 实验室应确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力。 | 1.实验室是否有文件化的规定，采取措施确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离程度影响的能力？ |  | 实验室制定了《人员管理与培训程序》，对检测人员进行培训、考核、授权，确保人员具备其负责的检验活动的能力，熟悉管理体系要求和检验方法和程序，并具有能够评估偏离影响程度的能力。（见XXX年培训计划和记录），询问技术负责人对方法偏离的规定，回答尚可。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.2.4 |  | 实验室管理层应向实验室人员传达其职责和权限。 | 1.核查质量手册等管理体系文件是否有对实验人员岗职责及权限的说明？ 2.核查是否有关于岗位职责和权限传达的方式，查记录和证据？ |  | 质量手册中相关岗位职责和权限的描述，且有岗位职责和权限培训记录。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.2.5 |  | 实验室应有以下活动的程序，并保存相关记录： a)确定能力要求； b)人员选择； c)人员培训； d)人员监督； e)人员授权； f)人员能力监控 | 1.实验室是否制定措施和程序对以下活动进行控制并保留相关记录？ 2.查相关记录，结合其他条款的审查，审查本条款的符合性。 |  | 制定了《人员管理与培训程序》，并按要求进行人员的选择、培训、 监督和授权，并保留相关记录。（见XXX年培训计划和记录、人员监督计划和记录、人员能力确认和授权等记录）。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.2.6 |  | 实验室应授权人员从事特定的实验室活动，包括但不限于下列活动： a)开发、修改、验证和确认方法； b)分析结果，包括符合性声明或意见和解释； c)报告、 审查和批准结果。 | 1.实验室是否授权人员从事特定的实验室活动？ 2.查授权记录，查特定人员在实验室工作的情况是否与授权一致？ |  | 核查了本实验室的技术负责人和授权签字人的档案，均有相应的教育背景，获得了相应的培训，具备符合认可准则要求的技术职称（或同等能力），并取得了相应的岗位技能资格。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.3 |  | 设施和环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | 设施和环境条件应适合实验室活动，不应对结果有效性产生不利影响。 （注：对结果有效性有不利影响的因素可能包括但不限于：微生物污染、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、 温度、 声音和振动。 | 1.检查设施和环境条件是否符合实验室活动，是否会对试验结果产生不利影响 |  | 实验室设施及环境条件符合实验室活动，从事微生物检验检测活动的场所已申报生物安全二级实验室备案，PCR实验室设置有四个功能间以防止污染 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.3.2 |  | 实验室应将从事实验室活动所必需的设施及环境条件的要求形成文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 |  | 当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时，或环境条件影响结果的有效性时，实验室应监测、控制和记录环境条件。 | 1.抽查1-2份环境监测记录 2.检查现场环境控制记录 |  | 实验室有环境监控记录 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.3.4 |  | 实验室应实施、监控并定期评审控制设施的措施，这些措施应包括但不限于： a)进入和使用影响实验室活动区域的控制； b)预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响； c)有效隔离不相容的实验室活动区域。 | 1.检查是否实施控制设施的措施 2.检查是否监控控制设施的措施 3.检查是否定期对控制设施的措施进行评审 |  | 《环境和设施管理程序》中有相关要求，实验室有环境监控和设备设施使用记录；定期开展内审时，会对控制措施进行评审 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.3.5 |  | 当实验室在永久控制之外的地点或设施中实施实验室活动时，应确保满足本准则中有关设施和环境条件的要求 | 1.检查在实验室外进行实验室活动时是否满足本准则有关设施和环境条件的要求（如有） |  | 本实验室不涉及 |  |  | N/A |  |  |
| 6.4 |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | 实验室应获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设备，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置。（注1：标准物质和有证标准物质有多种名称，包括标准样品、参考标准、校准标准、标准参考物质和质量控制物质。ISO 17034给出了标准物质生产者的更多信息。满足ISO17034要求的标准物质生产者被视为是有能力的。 满足ISO17034要求的标准物质生产者提供的标准物质会提供产品信息单/证书，除其他特性外至少包含规定特性的均匀性和稳定性，对于有证标准物质，信息中包含规定特性的标准值、相关的测量不确定度和计量溯源性。 注2：ISO指南33给出了标准物质选择和使用指南。ISO指南80给出了内部制备质量控制物质的指南。） | 1.检查实验室是否配备齐全检测所需仪器 2.检查实验室设备证书是否齐全，是否符合标准要求 |  | 实验室配备齐全检测所需仪器；设备均具有唯一性标识、校准标识、使用状态标识，符合要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.2 |  | 实验室使用永久控制以外的设备时，应确保满足本准则对设备的要求 | 1.检查实验室使用永久控制以外的设备时，是否满足准则要求（若有） |  | 本实验室不涉及 |  |  | N/A |  |  |
| 6.4.3 |  | 实验室应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。 | 1.检查是否建立处理、 运输、储存、使用和维护设备的程序文件 |  | 实验室有《设备管理程序》，程序中规定了设备的使用、维护、处理等，实验室各设备标准操作规程对每台设备操作和维护进行了详细的描述 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.4 |  | 当设备投入使用或重新投入使用前，实验室应验证其符合规定要求。 | 1.检查设备在投入使用前是否有验证方案和记录 |  | 设备投入使用前有验证方案和记录 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.5 |  | 用于测量的设备应能达到所需的测量准确度和（或）测量不确定度，以提供有效结果。 | 1.检查用于测量的设备所需测量准确度或测量不确定度是否符合相关标准要求 |  | 抽查一份设备的校准报告，符合标准要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.6 |  | 在下列情况下， 测量设备应进行校准： ——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性； 和（或） ——为建立报告结果的计量溯源性， 要求对设备进行校准。 注： 影响报告结果有效性的设备类型可包括： ——用于直接测量被测量的设备， 例如使用天平测量质量； ——用于修正测量值的设备， 例如温度测量； ——用于从多个量计算获得测量结果的设备。 | 1.查看符合该准则下的设备是否进行了校准 |  | 查仪器设备的校准结果验证确认记录，符合以上要求的设备均进行了校准 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.7 |  | 实验室应制定校准方案， 并应进行复核和必要的调整， 以保持对校准状态的可信度。 | 1.检查是否具有校准方案 |  | 经查实验室有校准方案 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.8 |  | 所有需要校准或具有规定有效期的设备应使用标签、 编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别校准状态或有效期。 | 1.检查所有仪器设备是否都贴有设备状态标识，设备所处运行状态是否正确，需校准设备应有检定/校准日期前和再检定/校准日期 |  | 设备均贴有校准标识，有校准日期和下一次校准的日期；设备运行状态正确 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.9 |  | 如果设备有过载或处置不当、 给出可疑结果、 已显示有缺陷或超出规定要求时， 应停止使用。 这些设备应予以隔离以防误用， 或加贴标签/标记以清晰表明该设备已停用， 直至经过验证表明能正常工作。 实验室应检查设备缺陷或偏离规定要求的影响 ，并应启动不符合工作管理程序（ 见7. 10）。 | 1.检查发现不合格设备时，是否及时加贴停用标识 2.检查实验室是否核查缺陷或偏离规定极限对以前的检测的影响，并执行不符合工作控制程序； 3.检查不合格设备再次投入使用前的调试验收记录，是否经过校准或检测表明能正常工作。 |  | 实验室运行期间，未发现不合格设备 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.10 |  | 当需要利用期间核查以保持对设备性能的信心时，应按程序进行核查。 | 1.检查是否制定期间核查程序 2.检查是否按照期间核查程序进行设备的期间核查 |  | 《设备管理程序》中规定了期间核查要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.11 |  | 如果校准和标准物质数据中包含参考值或修正因子，实验室应确保该参考值和修正因子得到适当的更新和应用，以满足规定要求。 | 1.实验室是否制定措施或程序确保当校准和标准物质数据中包含参考值或修正银子时，该参考值和修正因子得到适当的更新和应用？ 2.查相关记录 |  | 有《设备管理程序》确保修正因子的正确使用。查样品制备室有校准验收记录，记录里有修正因子内容 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.12 |  | 实验室应有切实可行的措施， 防止设备被意外调整而导致结果无效。 | 1.当设备（包括硬件和软件）已经安装、调试、校准或检查后， 检查程序文件有否规定措施， 防止随意调整而影响检测/校准的有效性。 |  | 《数据控制与信息管理程序》中有明确的规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.4.13 |  | 实验室应保存对实验室活动有影响的设备记录。 适用时， 记录应包括以下内容： a) 设备的识别， 包括软件和固件版本； b) 制造商名称、 型号、 序列号或其他唯一性标识； c) 设备符合规定要求的验证证据； d) 当前的位置； e) 校准日期、 校准结果、 设备调整、 验收准则、 下次校准的预定日期或校准周期； f) 标准物质的文件、 结果、 验收准则、 相关日期 和有效期； g) 与设备性能相关的维护计划和已进行的维护； h) 设备的损坏、 故障、 改装或维修的详细信息。 | 1.检查重要仪器设备档案是否齐全 2.检查设备仪器的记录是否包含准则要求内容 |  | 仪器设备档案齐全，现场使用记录符合要求，但存放样品、标准品及对温度有要求的冰箱没有加装温度探头 |  |  | 不符合 |  |  |
| 6.5 |  | 计量溯源性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | 实验室应通过形成文件的不间断的校准链将测量结果与适当的参考对象相关联， 建立并保持测量结果的计量溯源性， 每次校准均会引入测量不确定度。 注 1：在 ISO/IEC 指南 99 中， 计量溯源性定义为“测量结果的特性， 结果可以通过形成文件的间断的校准链与参考对象相关联， 每次校准均会引入测量不确定度” 注 2： 关于计量溯源性的更多信息见附录 A。 | 1.检查是否制定计量溯源性程序，每次校准是否引入测量不确定度 |  | 有《计量溯源性程序》，程序中明确规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.5.2 |  | 实验室应通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制（SI）： a) 具备能力的实验室提供的校准； 或 注 1： 满足本准则要求的实验室被视为是有能力的。 b) 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI 的有证标准物质的标准值； 或 注 2： 满足 ISO 17034 要求的标准物质生产者被视为是有能力的。 c) SI 单位的直接复现， 并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。 注 3： SI 手册给出了一些重要单位定义的实际复现的详细信息 | 1. 检查实验室是否能确保测量结果溯源到国际单位制 |  | 实验室所有计量校准均为具备能力的计量校准单位提供；仪器设备的校准证书中均有不确定度数值。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.5.3 |  | 技术上不可能计量溯源到 SI 单位时， 实验室应证明可计量溯源至适当的参考对象， 如： a) 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值； b) 描述清晰的参考测量程序、 规定方法或协议标准的结果， 其测量结果满足预期用途， 并通过适当比对予以保证。 | 1.检查技术上不可能计量溯源到 SI单位时， 实验室是否能证明可计量溯源至适当的参考对象 |  | 实验室有可溯源的参考对象 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.6 |  | 外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | 实验室应确保影响实验室活动的外部提供的产品和服务的适宜性， 这些产品和服务包括： a) 用于实验室自身的活动； b) 部分或全部直接提供给客户； c) 用于支持实验室的运作。 注： 产品可包括测量标准和设备、 辅助设备、 消耗材料和标准物质。 服务可包括校准服务、 抽样服务、 检测服务、 设施和设备维护服务、 能力验证服务以及评审和审核服务。 | 1.核查质量手册中是否包含该内容？ |  | 经查，质量手册中“6.6外部提供的产品和服务”有相关内容。 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.6.2 |  | 实验室应有以下活动的程序， 并保存相关记录： a) 确定、 审查和批准实验室对外部提供的产品和服务的要求； b) 确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则； c) 在使用外部提供的产品和服务前， 或直接提供给客户之前， 应确保符合实验室规定的要求， 或适用时满足本准则的相关要求； 根据对外部供应商的评价、 监控表现和再次评价的结果采取措施。 | 1.检查程序文件中是否包含该内容，相关记录是否齐全 |  | 《外部提供的产品和服务管理程序》中含有该内容，记录齐全 |  |  | 符合 |  |  |
| 6.6.3 |  | 实验室应与外部供应商沟通，明确以下要求： a)需提供的产品和服务； b)验收准则； c)能力，包括人员需具备的资格； d)实验室或其客户拟在外部供应商的场所进行的活动 | 1.核查是否建立外部提供的产品和服务管理程序？ 2.抽查相关记录 |  | 制定了《外部提供的产品和服务管理程序》，抽查供应商评价表、计量服务评价表、合格供应商名录、采购申请单/仪器设备购置申请表、试剂/耗材登记领用记录、仪器设备验收记录表）。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7 |  | 过程要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 要求、 标书和合同评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | 实验室应有要求、标书和合同评审程序。该程序应确保： a) 明确规定要求，形成文件，并被理解； b) 实验室有能力和资源满足这些要求； c) 当使用外部供应商时， 应满足 6. 6条款的要求，实验室应告知客户由外部供应商实施的实验室活动，并获得客户同意； 注 1： 在下列情况下，可能使用外部提供的实验室活动： ——实验室有实施活动的资源和能力，但由于不可预见的原因不能承担部分或全部活动； ——实验室没有实施活动的资源和能力。 d) 选择适当的方法或程序， 并能满足客户的要求。 注 2： 对于内部或例行客户， 要求、 标书和合同评审可简化进行。 | 1.核查是否建立要求、 标书和合同评审程序 2.要求、标书和合同评审程序文件是否覆盖准则内容 |  | 实验室有《要求、标书和合同评审程序》，程序内容覆盖全面。 核查了合同评审员刘丹的档案，有资质证书、培训记录，并翻阅3份委托单，委托单中相关信息齐全。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.2 |  | 当客户要求的方法不合适或是过期的， 实验室应通知客户。 | 1.核查当客户要求的方法不合适或是过期的， 实验室是否通知客户 |  | 首次申请实验室认可，未发生。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.3 |  | 当客户要求针对检测或校准作出与规范或标准符合性的声明时（如通过/ 未通过， 在允许限内/超出允许限），应明确规定规范或标准以及判定规则。选择的判定规则应通知客户并得到同意，除非规范或标准本身已包含判定规则。 注：符合性声明的详细指南见 ISO/IEC 指南98-4。 | 1.核查当客户要求针对检测或校准作出与规范或标准符合性的声明时（如通过/ 未通过，在允许限内/超出允许限），是否明确规定规范或标准以及判定规则 |  | 首次申请实验室认可，未发生。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.4 |  | 要求或标书与合同之间的任何差异， 应在实施实验室活动前解决。每项合同应被实验室和客户双方接受。客户要求的偏离不应影响实验室的诚信或结果的有效性。 | 1.核查当要求或标书与合同之间有差异时，是否在实施实验室活动前解决 2.查合同是否双方都接受 3. 查客户要求是否影响实验室的诚信或结果的有效性 |  | 合同双方均接受；未发生表述与合同存在差异的情况及客户要求影响实验室诚信或结果的有效性的情况。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.5 |  | 与合同的任何偏离应通知客户。 | 1.核查有无在执行合同过程中，出现有对合同的偏离，如有是否及时通知客户。 |  | 未发生合同的偏离。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.6 |  | 如果工作开始后修改合同，应重新进行合同评审，并与所有受影响的人员沟通修改的内容。 | 1.核查工作开始后修改合同，是否对合同重新进行评审 2.核查合同重新评审是否与所有受影响的人员进行沟通修改的内容 |  | 未发生此类情况。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.7 |  | 在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作表现方面，实验室应与客户或其代表合作。 注：这种合作可包括： a)允许适当进入实验室相关区域，以见证与该客户相关的实验室活动。 b)客户出于验证目的所需物品的准备、包装和发送。 | 1.实验室是否有政策或程序规范与客户或其代表的合作，在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作方面？ 2.查进入实验室的人员登记记录 |  | 经查，《要求、标书和合同评审程序》中“4.5服务客户”明确规定相关内容。 查看了外来人员进出实验室审批记录表，记录内容完整。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.1.8 |  | 实验室应保存评审记录， 包括任何重大变化的评审记录。 针对客户要求或实验室活动结果与客户的讨论，也应作为记录予以保存。 | 1.核查是否保存评审记录，包括任何重大变化的评审记录；针对客户要求或实验室活动结果与客户的讨论是否保存 |  | 经查，实验室有合同评审记录并存档，目前未发生合同内容重大变化情况。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7. 2 |  | 方法的选择、 验证和确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | 方法的选择和验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 |  | 实验室应使用适当的方法和程序开展所有实验室活动，适当时， 包括测量不确定度的评定以及使用统计技术进行数据分析。 注： 本准则所用“方法” 可视为是 ISO/IEC 指南99 定义的“测量程序” 的同义词。 | 1.检查是否制定了检测工作的监督控制程序以确保本实验室使用合适的方法来进行所有的检测工作 2. 检查日常检测监督计划是否充分 3. 检查日常监督记录是否按监督计划和程序文件执行 |  | 《确保结果的有效性程序》中对检测的监督程序进行了规定；检查日常监督计划，充分覆盖了实验室的所有活动 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.1.2 |  | 所有方法、程序和支持文件， 例如与实验室活动相关的指导书、标准、手册和参考数据，应保持现行有效并易于人员取阅（见 8. 3）。 | 1.检查质量手册、程序文件、作业指导书、标准等是否现行有效 2.检查法律法规、标准是否及时更新 3. 查法律法规、标准、 作业指导书等书籍是否方便人员取阅 |  | 查质量手册、程序文件、标准查新表，各类文件均为现行有效；实验室有体系文件及作业指导书，方便人员取阅 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.1.3 |  | 实验室应确保使用最新有效版本的方法，除非不合适或不可能做到。必要时，应补充方法使用的细则以确保应用的一致性。 注：如果国际、区域或国家标准，或其他公认的规范文本包含了实施实验室活动充分且简明的信息，并便于实验室操作人员使用时，则不需再进行补充或改写为内部程序。 对方法中的可选择步骤，可能有必要制定补充文件或细则。 | 1.检查是实验室所用的方法是否为最新版本 |  | 实验室使用的方法均为最新版本的方法 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.1.4 |  | 当客户未指定所用的方法时， 实验室应选择适当的方法并通知客户。推荐使用以国际标准、 区域标准或国家标准发布的方法，或由知名技术组织或有关科技文献或期刊中公布的方法，或设备制造商规定的方法。 实验室制定或修改的方法也可使用。 | 1.检查客户未指定所用方法时，实验室是否选择适当的方法和通知客户 |  | 《方法的选择、验证与确认程序》中有明确规定，目前实验室未发生此类情况 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.1.5 |  | 实验室在引入方法前，应验证能够正确地运用该方法， 以确保实现所需的方法性能。 应保存验证记录。如果发布机构修订了方法，应在所需的程度上重新进行验证。 | 1.检查引入方法前， 是否进行验证，是否有验证记录 2.检查发布了修订方法，是否进行重新验证， 是否有验证记录 |  | 实验室方法均为经验证的方法 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.1.6 |  | 当需要开发方法时，应予以策划，指定具备能力的人员， 并为其配备足够的资源。在方法开发的过程中，应进行定期评审，以确定持续满足客户需求。开发计划的任何变更应得到批准和授权。 | 1.检查开发方法时，是否进行策划，指定具备能力的人员，和配备了足够的资源 2.检查方法开发过程中， 是否进行了定期评审 3. 查开发计划的任何变更是否得到了批准和授权 |  | 在开展方法验证前，有方法验证方案，如犬瘟热病毒检测方法的验证方案及报告 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.1.7 |  | 对实验室活动方法的偏离， 应事先将该偏离形成文件， 做技术判断， 获得授权并被客户接受。 注： 客户接受偏离可以事先在合同中约定。 | 1.检查是否建立允许偏离控制程序 2. 检查合同中是否有关于偏离的说明 3. 检查当出现偏离时是否获得授权和被客户接受（如有） |  | 《方法的选择、验证与确认程序》中有明确规定；目前实验室未发生方法偏离 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.2.2 |  | 方法确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 |  | 实验室应对非标准方法、实验室制定的方法、超出预定范围使用的标准方法、 或其他修改的标准方法进行确认。 确认应尽可能全面，以满足预期用途或应用领域的需要。 注 1：确认可包括检测或校准物品的抽样、 处置和运输程序。 注 2：可用以下一种或多种技术进行方法确认： - 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度； - 对影响结果的因素进行系统性评审； c）通过改变控制检验方法的稳健度， 如培养箱温度、 加样体积等； d） 与其他已确认的方法进行结果比对； e） 实验室间比对； f) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度 | 1. 检查确认记录是否对采用的非标准方法、自制方法、超出其覆盖范 围使用的标准方法、 扩充和修改过的标准方法进行了确认； 2.检查是否采用了准则中的方法进行确认 |  | 目前实验室未发生非标方法的确认 |  |  | N/A |  |  |
| 7.2.2.2 |  | 当修改已确认过的方法时， 应确定这些修改的影响。当发现影响原有的确认时，应重新进行方法确认 | 1.检查修改已确认过的方法时，是否确定这些修改的影响。 2.检查修改已确定的方法时，有影响原有的确定时，是否重新进行了方法确认 |  | 目前实验室未发生非标方法的确认 |  |  | N/A |  |  |
| 7.2.2.3 |  | 当按预期用途评估被确认方法的性能特性时，应确保与客户需求相关，并符合规定要求。 注：方法性能特性可包括但不限于： 测量范围、准确度、 结果的测量不确定度、 检出限、 定量限、方法的选择性、 线性、 重复性或复现性、 抵御外部影响的稳健度或抵御来自样品或测试物基体干扰的交互灵敏度以及偏倚。 | 1. 对方法的预期用途进行评价时，由经过确认的方法所得的数据的范围和程度是否满足客户的需求。 [数据为准确度、 检出限、 选择性、线性、 重复性、 复现性、 稳健度和交互灵敏度][在多数情况下，因缺乏信息上述数据的范围和不确定度只能以简化的方式给出] |  | 目前实验室未发生非标方法的确认 |  |  | N/A |  |  |
| 7.2.2.4 |  | 实验室应保存以下方法确认记录： a) 使用的确认程序； b) 规定的要求； c) 确定的方法性能特性 d) 获得的结果； e) 方法有效性声明， 并详述与预期用途的适宜性。 | 1.检查是否有方法确认记录 2. 检查方法确认记录是否覆盖准则内容 |  | 目前实验室未发生非标方法的确认 |  |  | N/A |  |  |
| 7.3 |  | 抽样 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  | 当实验室为后续检测或校准对物质、材料或产品实施抽样时,应有抽样计划和方法。抽样方法应明确需要控制的因素,以确保后续检测或校准结果的有效性。在抽样地点应能得到抽样计划和方法只要合理,抽样计划应基于适当的统计方法。 | 审查抽样计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 |  | 抽样方法应描述: a)样品或地点的选择; b)抽样计划; c)从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理,以作为后续检测或校准的物品。 注:实验室接收样品后,进一步处置要求见7.4的规定。 | 审查抽样方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 |  | 实验室应将抽样数据作为检测或校准工作记录的一部分予以保存。相关时,这些记录应包括以下信息: a)所用的抽样方法; b)抽样日期和时间; c)识别和描述样品的数据(如编号、数量和名称); d)抽样人的识别; e)所用设备的识别; f)环境或运输条件; g)适当时,标识抽样位置的图示或其他等效方式; h)对抽样方法和抽样计划的偏离或增减。 | 审查抽样记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | 检测或校准物品的处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 |  | 实验室应有运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还检测或校准物品的程序，包括为保护检测或校准物品的完整性以及实验室与客户利益需要的所有规定。在处置、运输、保存/等候、制备、检测或校准过程中， 应注意避免物品变质、污染、丢失或损坏。应遵守随物品提供的操作说明 | 1.检查是否建立了物品管理程序 2.检查物品管理程序是否包含了运输、接收、 处置、保护等描述。 |  | 有《样品管理程序》，其中包含了样品的接收、流转、保管、储存、处置、识别和保密等各个环节的工作要求 |  |  | N/A |  |  |
| 7.4.2 |  | 实验室应有清晰标识检测或校准物品的系统。物品在实验室负责的期间内应保留该标识。标识系统应确保物品在实物上、记录或其他文件中不被混淆。适当时，标识系统应包含一个物品或一组物品的细分和物品的传递。 | 1.检查物品在实验室负责期间是否有符合准则的标识 |  | 样品有符合准则的标识，但检查发现实验室某些试剂瓶（如纯化水）未加贴标签或标签脱落未及时补贴 |  |  | 不符合 |  |  |
| 7.4.3 |  | 接收检测或校准物品时， 应记录与规定条件的偏离。 当对物品是否适于检测或校准有疑问，或当物品不符合所提供的描述时，实验室应在开始工作之前询问客户，以得到进一步的说明，并记录询问的结果。当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时， 实验室应在报告中作出免责声明， 并指出偏离可能影响的结果。 | 1.检查接收检测或校准物品时，是否记录与规定条件的偏离 2.检查是否在实验室开始工作前，对物品是否适于检测或校准有疑问，或当物品不符合所提供的描述时询问客户 3. 检查是否有询问记录 4. 检查在客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时，是否在报告中作出免责声明 |  | 《样品管理程序》中有相关规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.4.4 |  | 如物品需要在规定环境条件下储存或调置时，应保持、 监控和记录这些环境条件。 | 1.检查环境监控记录 |  | 实验室有环境监控记录 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.5 |  | 技术记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 |  | 实验室应确保每一项实验室活动的技术记录包含结果、 报告和足够的信息，以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素，并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。技术记录应包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人。原始的观察结果、 数据和计算应在观察或获得时予以记录，并应按特定任务予以识别。 | 1.检查是否制定了记录控制程序 2.检查技术记录是否包括了每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人 3.检查原始的观察结果、 数据和计算是否在观察或获得时予以记录，并应按特定任务予以识别。 |  | 实验室有《记录控制程序》，所有技术记录均有复核人和复核日期 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.5.2 |  | 实验室应确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果。应保存原始的以及修改后的数据和文档， 包括修改的日期、 标识修改的内容和负责修改的人员。 | 1.检查技术记录是否在管理文件规定了保存期限 2.检查原始的及修改后的数据和文档，是否包括修改的日期、标识修 改的内容和负责修改的人员 |  | 程序中规定了保存期限为至少6年；程序中规定了记录修改要求，编号为QC006的生物安全柜在2020年07月09日设备保养记录写错修改后未签名并标注日期 |  |  | 不符合 |  |  |
| 7.6 |  | 测量不确定度的评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 |  | 实验室应识别测量不确定度的贡献。评定测量不确定度时，应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献，包括来自抽样的贡献。 | 1.检查是否制定了测量不确定度的程序 |  | 有《测量不确定度评定程序》 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.6.2 |  | 开展校准的实验室， 包括校准自有设备， 应评定所有校准的测量不确定度。 | 1.查看校准设备是否评定测量不确定度 |  | 不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.6.3 |  | 开展检测的实验室应评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估。 注 1：某些情况下，公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值，并规定了计算结果的表示方式， 实验室只要遵守检测方法和报告要求，即满足7. 6. 3 条款的要求。 注 2： 对一特定方法， 如果已确定并验证了结果 的测量不确定度，实验室只要证明已识别的关键影响因素受控，则不需要对每个结果评定测量不确定度。 注 3：更多信息参见 ISO/IEC 指南 98-3、 ISO21748 和 ISO 5725 系列标准。 | 1.检查实验室是否评定了测量不确定度 |  | 查看了效力实验的检测不确定度报告，符合要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.7 |  | 确保结果有效性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 |  | 实验室应有监控结果有效性的程序。记录结果数据的方式应便于发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术审查结果。实验室应对监控进行策划和审查，适当时，监控应包括但不限于以下方式： a) 使用标准物质或质量控制物质； b) 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器； c) 测量和检测设备的功能核查； d) 适用时， 使用核查或工作标准， 并制作控制图； e) 测量设备的期间核查； f) 使用相同或不同方法重复检测或校准； g) 留存样品的重复检测或重复校准 h) 物品不同特性结果之间的相关性； i) 审查报告的结果； j) 实验室内比对； k) 盲样测试 | 1.检查是否制定了监控结果有效性的程序 2. 检查实验室是否进行可监控和进行策划和审查 |  | 实验室有《确保结果有效性程序》，经检查有年度质量监督计划 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.7.2 |  | 可行和适当时，实验室应通过与其他实验室的结果比对监控能力水平。监控应予以策划和审查，包括但不限于以下一种或两种措施： a) 参加能力验证； 注： GB/T 27043 包含能力验证和能力验证提供者 的详细信息。 满足 GB/T 27043 要求的能力验证提 供者被认为是有能力的。 b) 参加除能力验证之外的实验室间比对 | 1. 可行和适当时， 检查是否进行了实验室比对 2. 检查查是否参加了管 理部门要求的能力验证 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 7.7.3 |  | 实验室应分析监控活动的数据用于控制实验室活动，适用时实施改进。如果发现监控活动数据分析结果超出预定的准则时， 应采取适当措施防止报告不正确的结果。 | 1.检查如果发现监控活动数据分析结果超出预定的准则时， 是否采取适当措施防止报告不正确的结果 |  | 未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.8 |  | 报告结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 |  | 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1 |  | 结果在发出前应经过审查和批准。 | 1.询问相关人员是否对报告进行了审查 2.抽查 3-5 份报告是否有批准人签字 |  | 报告审核人员对报告进行了审核；抽查3份报告，均有审核人签字 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.1.2 |  | 实验室应准确、 清晰、 明确和客观地出具结果，并且应包括客户同意的、 解释结果所必需的以及所用方法要求的全部信息。 实验室通常以报告的形式提供结果（例如检测报告、 校准证书或抽样报告）。 所有发出的报告应作为技术记录予以保存。 注 1： 检测报告和校准证书有时称为检测证书和校准报告。 注 2： 只要满足本准则的要求， 报告可以硬拷贝 或电子方式发布。 | 1.抽查 3-5 份报告是否符合标准、准则要求 2. 检查报告是否作为技术记录按规定时间进行保存 |  | 抽查3份报告，均符合标准及准则要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.1.3 |  | 如客户同意， 可用简化方式报告结果。 如果未向 客户报告 7. 8. 2 至 7. 8. 7 条款中所列的信息， 客 户应能方便地获得。 | 1.检查在经客户同意时， 是否用简化方式报告结果 |  | 未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7. 8. 2 |  | （检测、 校准或抽样） 报告的通用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 |  | 除非实验室有有效的理由， 每份报告应至少包括下列信息， 以最大限度地减少误解或误用的可能性： a) 标题（例如“检测报告”、“校准证书” 或“抽 样报告”）； b) 实验室的名称和地址； c) 实施实验室活动的地点， 包括客户设施、 实验室固定设施以外的地点、 相关的临时或移动设施； d) 将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识， 以及表明报告结束的清晰标识； e) 客户的名称和联络信息； f) 所用方法的识别； g) 物品的描述、 明确的标识以及必要时物品的状态；h) 检测或校准物品的接收日期， 以及对结果的有 效性和应用至关重要的抽样日期； i) 实施实验室活动的日期； j) 报告的发布日期； k) 如与结果的有效性或应用相关时， 实验室或其 他机构所用的抽样计划和抽样方法； l) 结果仅与被检测、 被校准或被抽样物品有关的 声明； m) 结果， 适当时， 带有测量单位； n) 对方法的补充、 偏离或删减； o) 报告批准人的识别； p) 当结果来自于外部供应商时， 清晰标识。 注： 报告中声明除全文复制外， 未经实验室批准 不得部分复制报告， 可以确保报告不被部分摘用。 | 1. 检查检测报告是否包含准则要求的信息 |  | 抽查3份报告，均包含准则要求信息 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.2.2 |  | 实验室对报告中的所有信息负责, 客户提供的信息除外。 客户提供的数据应予明确标识。此外, 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明。 当实验室不负责抽样（如样品由客户提供）， 应在报告中声明结果仅适用于收到的样品。 | 1. 抽查3-5 份报告中的报告声明 2. 检查报告中是否有对报告中信息负责的描述 3. 检查当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中是否有免责声明 4.检查当实验室不负责抽样（如样品由客户提供），是否在报告中声明结果仅适用于收到的样品 |  | 目前未发生客户提供的信息影响结果的有效性 |  |  | N/A |  |  |
| 7.8.3 |  | 检测报告的特定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 |  | 除 7. 8. 2 条款所列要求之外， 当解释检测结果需要时， 检测报告还应包含以下信息： a) 特定的检测条件信息， 如环境条件； b) 相关时，与要求或规范的 符合性声明 （ 见7. 8. 6）； c) 适用时，在下列情况下，带有与被测量相同单位的测量不确定度或被测量相对形式的测量不确定度（如百分比）： ——测量不确定度与检测结果的有效性或应用相关时； ——客户有要求时； ——测量不确定度影响与规范限的符合性时。 d) 适当时， 意见和解释（见 7. 8. 7）； e) 特定方法、 法定管理机构或客户要求的其他信息。 | 1. 检查当解释检测结果需要时， 检测报告是否包括准则 7. 8. 3. 1 要求的信息 |  | 未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.8.4 |  | 校准证书的特定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 |  | 除 7. 8. 2 条款的要求外， 校准证书应包含以下信息： a) 与被测量相同单位的测量不确定度或被测量相对形式的测量不确定度（如百分比）； 注： 根据 ISO/IEC 指南 99， 测量结果通常表示为一个被测量值， 包括测量单位和测量不确定度。 b) 校准过程中对测量结果有影响的条件（如环境条件）； c) 测量如何计量溯源的声明（见附录 A）； d) 如可获得，任何调整或修理前后的结果 e) 相关时，与要求或规范的 符合性声明（见7. 8. 6）； f) 适当时，意见和解释（见 7. 8. 7）。 | 1.检查3-5份校准证书， 查是否满足准则 7. 8. 2 条款和 7.8.4.1条款要 求 |  | 抽查3份校准证书，满足准则要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.4.2 |  | 如果实验室负责抽样活动,当解释校准结果需要时,校准证书还应满足7.8.5的要求。 | 1文件审查，抽样活动的责任归属（是否明确实验室负责抽样）2记录抽查，校准结果的不确定度（是否符合7.8.5要求）3人员访谈，如何判断“解释校准结果是否需要附加信息” |  | 抽查3份校准证书（编号XX-2023-001至003）： - 均包含抽样责任声明，不确定度生命，了解是否需要进行附加。 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.4.3 |  | 校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议，除非已与客户达成协议。 | 1.检查3-5 份校准证书和3-5 张校准标签是否包含校准周期的建议 |  | 抽查3份校准证书及对应的设备校准标签，包含校准周期的建议，询问设备管理员，前期已与校准单位达成协议 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.5 |  | 报告抽样--特定要求 如果实验室负责抽样活动,除7.8.2中的要求外,当解释结果有需要时,报告还应包含以下信息:a)抽样日期:b)抽取的物品或物质的唯一性标识(适当时,包括制造商的名称、标示的型号或类型以及序列号);c)抽样位置,包括图示、草图或照片;d)抽样计划和抽样方法;e)抽样过程中影响结果解释的环境条件的详细信息;f)评定后续检测或校准测量不确定度所需的信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6 |  | 报告符合性声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6.1 |  | 当作出与规范或标准符合性声明时， 实验室应考虑与所用判定规则相关的风险水平（如错误接受、错误拒绝以及统计假设），将所使用的判定规则制定成文件， 并应用判定规则。 注：如果客户、 法规或规范性文件规定了判定规则， 无需进一步考虑风险水平。 | 1.检查报告符合性声明 |  | 报告中有相关的符合性声明 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.6.2 |  | 实验室在报告符合性声明时应清晰标识： a) 符合性声明适用的结果； b) 满足或不满足的规范、 标准或其中的部分； c) 应用的判定规则（除非规范或标准中已包含）。 注： 详细信息见 ISO/IEC 指南 98-4。 | 1.检查报告符合性声明 |  | 报告中有相关的符合性声明 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.7 |  | 报告意见和解释 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.1 |  | 当表述意见和解释时，实验室应确保只有授权人员才能发布相关意见和解释。实验室应将意见和解释的依据制定成文件。 注 ： 应 注 意 区 分 意 见 和 解 释 与 GB/T 27020(ISO/IEC 17020, IDT) 中的检验声明、 GB/T 27065(ISO/IEC 17065, IDT) 中的产品认证声明以及 7. 8. 6 条款中符合性声明的差异。 | 1.检查检验报告管理程序内容是否符合要求； 是否意见和解释的依据形成文件。 |  | 《报告管理程序》符合要求，授权签字人负责给出意见和解释 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.7.2 |  | 报告中的意见和解释应基于被检测或校准物品的结果，并清晰地予以标注。 | 1. 检查意见和解释是否在报告或证书中清晰标注。 |  | 目前未发生，但《检测报告管理程序》中有明确规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.7.3 |  | 当以对话方式直接与客户沟通意见和解释时，应保存对话记录。 | 1. 检查当以对话方式直接与客户沟通意见和解释时， 是否保存了对话记录 |  | 目前未发生，但《检测报告管理程序》中有明确规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.8.8 |  | 修改报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.1 |  | 当更改、 修订或重新发布已发出的报告时， 应在报告中清晰标识修改的信息， 适当时标注修改的原因。 | 1. 检查当更改、 修订或重新发布已发出的报告时，是否在报告中清晰标识修改的信息， 适当时标注修改的原因。 |  | 程序文件中有明确规定，目前实验室未发生此类情况 |  |  | N/A |  | 7.8.8.1 |
| 7.8.8.2 |  | 修改已发出的报告时， 应仅以追加文件或数据传送的形式， 并包含以下声明：“对序列号为……（或其他标识） 报告的修改”，或其他等效文字。 这类修改应满足本准 则的所有要求 | 1.检查修改已发出的报告时，是否仅以追加文件或数据传送的形式， 并包含准则 7.8.8.2条款要求的声明 |  | 程序文件中有明确规定，目前实验室未发生此类情况 |  |  | N/A |  | 7.8.8.2 |
| 7.8.8.3 |  | 当有必要发布全新的报告时， 应予以唯一性标识， 并注明所替代的原报告。 | 1.检查当有必要发布全新的报告时，是否予以唯一性标识， 并注明所替代的原报告 |  | 程序文件中有明确规定，目前实验室未发生此类情况 |  |  | N/A |  | 7.8.8.3 |
| 7.9 |  | 投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.1 |  | 实验室应有形成文件的过程来接收和评价投诉，并对投诉作出决定。 | 1.检查是否制定了处理客户投诉程序 |  | 实验室有《投诉处理程序》 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.9.2 |  | 利益相关方有要求时， 应可获得对投诉处理过程的说明。 在接到投诉后，实验室应确认投诉是否与其负责的实验室活动相关， 如相关， 则应处理。实验室应对投诉处理过程中的所有决定负责 | 1.检查处理投诉程序内容是否符合要求 |  | 程序符合要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.9.3 |  | 投诉处理过程应至少包括以下要素和方法： a) 对投诉的接收、确认、调查以及决定采取处理措施过程的说明； b) 跟踪并记录投诉， 包括为解决投诉所采取的措施； c) 确保采取适当的措施。 | 1.查看出现处理投诉程序内容是否符合要求 |  | 目前未发生投诉 |  |  | N/A |  |  |
| 7.9.4 |  | 接到投诉的实验室应负责收集并验证所有必要的信息， 以便确认投诉是否有效。 | 1. 查是否收集验证所有必要的信息 |  | 程序文件中有明确要求，目前实验室未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.9.5 |  | 只要可能，实验室应告知投诉人已收到投诉， 并向其提供处理进程的报告和结果。 | 1.检查是否告知投诉人已收到投诉，并向其提供处理进程的报告和结 果。 |  | 程序文件中有明确要求，目前实验室未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.9.6 |  | 通知投诉人的处理结果应由与所涉及的实验室活动无关的人员作出， 或审查和批准。 注： 可由外部人员实施。 | 1.检查通知投诉人的处理结果是否由与所涉及的实验室活动无关的人员作出， 或审查和批准。 |  | 程序文件中有明确要求，目前实验室未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.9.7 |  | 只要可能， 实验室应正式通知投诉人投诉处理完毕。 | 1.检查实验室是否正式通知投诉人投诉处理完毕。 |  | 程序文件中有明确要求，目前实验室未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.10 |  | 不符合工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.1 |  | 当实验室活动或结果不符合自身的程序或与客户协商一致的要求时（例如， 设备或环境条件超出规定限值， 监控结果不能满足规定的准则）， 实验室应有程序予以实施。 该程序应确保： a) 确定不符合工作管理的职责和权力； b) 基于实验室建立的风险水平采取措施（包括必要时暂停或重复工作以及扣发报告）； c) 评价不符合工作的严重性， 包括分析对先前结果的影响； d) 对不符合工作的可接受性作出决定； e) 必要时， 通知客户并召回； f) 规定批准恢复工作的职责。 | 1.检查是否制定了不符合检测工作的控制程序 2.检查不符合检测工作程序是否符合准则要求 |  | 有《不符合检测工作控制程序》，程序内容符合准则要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.10.2 |  | 实验室应保存不符合工作和 7. 10. 1 条款中 b)至 f) 规定措施的记录。 | 1.检查是否相关记录 |  | 未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.10.3 |  | 当评价表明不符合工作可能再次发生时， 或对实验室的运行与其管理体系的符合性产生怀疑时，实验室应采取纠正措施。 | 1. 检查当评价表明不符合工作可能再次发生时，或对实验室的运行与其管理体系的符合性产生怀疑时，实验室是否采取了纠正措施 |  | 未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.11 |  | 数据控制和信息管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.1 |  | 实验室应获得开展实验室活动所需的数据和信息 | 1.检查实验室能否获得开展实验室活动所需的数据和信息。 |  | 实验室可获得开展实验室活动所需的数据和信息 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.11.2 |  | 用于收集、 处理、记录、报告、存储或检索数据的实验室信息管理系统，在投入使用前应进行功能确认， 包括实验室信息管理系统中界面的适当运行。当对管理系统的任何变更，包括修改实验室软件配置或现成的商业化软件，在实施前应被批准、 形成文件并确认。 注 1： 本准则中“实验室信息管理系统” 包括计算机化和非计算机化系统中的数据和信息管理。 相比非计算机化的系统， 有些要求更适用于计算机化的系统。 注 2： 常用的现成商业化软件在其设计的应用范围内 使用可视为已经过充分的确认。 | 1.检查实验室有无相关管理程序 |  | 实验室有《数据控制与信息管理程序》 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.11.3 |  | 实验室信息管理系统应： a) 防止未经授权的访问； b) 安全保护以防止篡改和丢失； c) 在符合系统供应商或实验室规定的环境中运 行， 或对于非计算机化的系统， 提供保护人工记 录和转录准确性的条件； d) 以确保数据和信息完整性的方式进行维护； e) 包括记录系统失效和适当的紧急措施及纠正措 施。 | 1.检查实验室信息管理程序中有无明确规定 |  | 《数据控制与信息管理程序》中有明确规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 7.11.4 |  | 当实验室信息管理系统在异地或由外部供应商进行管理和维护时， 实验室应确保系统的供应商或运营商符合本准则的所有适用要求。 | 1.检查当实验室信息管理系统在异地或由外部供应商进行管理和维护时，是否确保系统的供应商或运营商符合本准则的所有适用要求 |  | 未发生 |  |  | N/A |  |  |
| 7.11.5 |  | 实验室应确保员工易于获取与实验室信息管理系统相关的说明书、 手册和参考数据。应对计算和数据传送进行适当和系统地检查。 | 1.检查信息管理系统相关的说明书、手册和参考数据是否方便员工借阅 2. 查借阅记录 |  | 本实验室无计算机化的信息管理系统，本条不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 7.11.6 |  | 应对计算和数据传送进行适当和系统地检查。 | - 检查计算机和数据管理相关程序的记录表格。 - 是否有满足相应要求的管理制度。。 |  | 本实验室无计算机化的信息管理系统，本条不适用 |  |  | N/A |  |  |
| 8 |  | 管理体系要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1. 1 |  | 实验室应建立、 编制、实施和保持管理体系，该管理体系应能够支持和证明实验室持续满足本准则要求，并且保证实验室结果的质量。除满足第 4条款至第 7 条款的要求，实验室应按方式 A 或方式 B 实施管理体系。 注： 更多信息参见附录 B。 | 1.检查管理体系是否符合准则要求 |  | 实验室管理体系符合准则要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.1.2 |  | 方式A实验室管理体系至少应包括下列内容:管理体系文件(见8.2); 管理体系文件的控制(见8.3); 记录控制(见8.4); 应对风险和机遇的措施(见8.5); 改进(见8.6); 纠正措施(见8.7); 内部审核(见8.8); 管理评审(见8.9) | 1.检查管理体系是否符合准则要求 |  | 实验室管理体系符合准则要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.1.3 |  | 方式 B实验室按照GB/T19001的要求建立并保持管理体系,能够支持和证明持续符合第4章至第7章的要求,也至少满足了8.2至8.9中规定的管理体系要求的目的。 | 1.检查管理体系是否符合准则要求 |  | 实验室管理体系符合准则要求 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.2 |  | 管理体系文件（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | 实验室管理层应建立、编制和保持符合本准则目的的方针和目标，并确保该方针和目标在实验室组织的各级人员得到理解和执行。 | 1.核查质量方针和目标 2.核查质量手册关于方针和目标的描述 |  | 查阅了质量手册：有质量方针和目标及其相关的描述，见《质量手册》2质量方针声明，该声明是由实验室经理发布。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.2.2 |  | 方针和目标应能体现实验室的能力、公正性和一致运作。 | 1.核查质量方针和目标 |  | 核查了质量方针（科学、公正、及时、准确、满意），同时关注了管理层对质量目标（检测工作按时完成率达98%以上；检测报告一次交验合格率达98％以上；客户满意度达95％以上；设备检定校准率达100%；客户有效投诉解决率达100%）进行了量化。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.2.3 |  | 实验室管理层应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据 | 1.核查质量手册中是否对遵循准则及持续改进管理体系有效性的承诺 |  | 经查，质量手册中有管理层对质量活动改进的承诺。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.2.4 |  | 管理体系应包含、 引用或链接与满足本准则要求相关的所有文件、 过程、 系统和记录等 | 1.核查管理体系是否满足准则 |  | 核查了管理体系，其四层文件的规定，其中程序文件的过程控制，描述清楚合理。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.2.5 |  | 参与实验室活动的所有人员应可获得适用其职责的管理体系文件和相关信息。 | 1.核查质量手册职责描述和岗位职责文件 |  | 经查，质量手册中有职责描述，关键岗位有任命文件；内审组现场跟踪了检测人员使用的文件，均为现行有效、最新的、受控的版本，便于使用。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.3 |  | 管理体系文件的控制（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  | 实验室应控制与满足本准则要求有关的内部和外部文件。 注：本准则中，“文件 ” 可以是政策声明、 程序、 规范、 制造商的说明书、 校准表格、 图表、 教科 书、 张贴品、 通知、 备忘录、 图纸、 计划等。 这 些文件可能承载在各种载体上， 例如硬拷贝或数字形式。 | 1.检查是否建立了文件控制程序 |  | 实验室有《文件控制程序》 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.3.2 |  | 实验室应确保： a) 文件发布前由授权人员审查其充分性并批准； b) 定期审查文件， 必要时更新； c) 识别文件更改和当前修订状态； d) 在使用地点应可获得适用文件的相关版本， 必要时， 应控制其发放； e) 文件有唯一性标识； f) 防止误用作废文件， 无论出于任何目 的而保留的作废文件， 应有适当标识 | 1.检查文件控制程序描述 |  | 《文件控制程序》中有规定 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.4 |  | 记录控制（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 |  | 实验室应建立和保存清晰的记录以证明满足本准则的要求。 | 1.检查是否建立了记录控制程序 |  | 有《记录控制程序》 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.4.2 |  | 实验室应对记录的标识、 存储、 保护、 备份、 归档、 检索、 保存期和处置实施所需的控制。实验室记录保存期限应符合合同义务。 记录的调阅应符合保密承诺， 记录应易于获得。 注： 对技术记录的其他要求见 7. 5 条款。 | 1.检查记录控制程序描述 2.检查记录保存期限是否符合合同和标准规定 3.检查是否有调阅记录的保密承诺 4.检查非保密记录是否方便查阅 |  | 《文件控制程序》中有规定，文件保存期限为最少6年，有调阅记录的保密承诺，非保密记录可供查阅 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.5 |  | 应对风险和机遇的措施（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 |  | 实验室应考虑与实验室活动相关的风险和机遇， 以： a) 确保管理体系能够实现其预期结果； b) 增强实现实验室目的和目标的机遇； c) 预防或减少实验室活动中的不利影响和可能的失败； d) 实现改进。 | 1.实验室是否采取措施或建立程序考虑与实验室活动相关的风险和机遇？ |  | 经查，制定了《风险和机遇控制程序》，明确规定了风险的识别、分析、评估等方法。抽查了风险和机遇评估记录表，记录完整，符合规定。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.5.2 |  | 实验室应策划： a) 应对这些风险和机遇的措施； b) 如何： ——在管理体系中整合并实施这些措施； ——评价这些措施的有效性。 注： 虽然本准则规定实验室应策划应对风险的措施， 但并未要求运用正式的风险管理方法或形成文件的风险管理过程。 实验室可决定是否采用超出本准则要求的更广泛的风险管理方法， 如：通过应用其他指南或标准。 | 1.实验室是否采取措施或建立程序？ |  | 经查，制定了《不符合检测工作控制程序》、《风险和机遇控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，识别了风险和机遇对检验结果有效性的潜在影响，制定相应措施进行改进，并跟踪评价这些措施的有效性。抽查了1份风险和机遇评估记录表，内容齐全，基本满足要求。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.5.3 |  | 应对风险和机遇的措施应与其对实验室结果有效性的潜在影响相适应。 注 1： 应对风险的方式包括识别和规避威胁，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险。 注 2： 机遇可能促使实验室扩展活动范围， 赢得新客户， 使用新技术和其他方式应对客户需求。 | 1.实验室是否采制定政策或程序对风险和机遇的措施应与其对实验室结果有效性的潜在影响相适应？ |  | 经查，实验室对风险和机遇的措施与其对实验室结果有效性的潜在影响相适应。抽查了监督员张丽，回答正确，了解风险管理过程。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.6 |  | 改进（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 |  | 实验室应识别和选择改进机遇，并采取必要措施。 注：实验室可通过评审操作程序、实施方针、总体目标、审核结果、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估、数据分析和能力验证结果识别改进机遇。 | 实验室是否制定政策或程序以识别和选择改进机遇？并采取必要措施？ |  | 经查，实验室通过实施方针、总体目标、审核结果、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估和数据分析以及能力验证结果等识别和选择机会，并采取必要措施。调阅了1份能力验证-灰分，结果满意，人员检测能力达到要求。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.6.2 |  | 实验室应向客户征求反馈，无论是正面的还是负面的。应分析和利用这些反馈，以改进管理体系、实验室活动和客户服务。 注：反馈的类型示例包括：客户满意度调查、与客户的沟通记录和共同评价报告 | 实验室是否制定政策或措施向客户征求无论是正面还是负面的反馈？实验室是否利用这些反馈改进管理体系、实验室活动和客户服务？ |  | 经查，有客户满意度调查表，调阅了2份客户满意度调查表，并对客户提出的建议积极改进。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.7 |  | 纠正措施（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 |  | 当发生不符合时，实验室应： a)对不符合作出应对，并且适用时： ——采取措施以控制和纠正不符合； ——处置后果； b)通过下列活动评价是否需要采取措施，以消除产生不符合的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生： ——评审和分析不符合； ——确定不符合的原因； ——确定是否存在或可能发生类似的不符合； c)实施所需的措施； d)评审所采取的纠正措施的有效性； e)必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇； f)必要时，变更管理体系。 | 1.核查是否制定了实施纠正措施程序 2.核查纠正措施序文件描述是否符合准则 |  | 经查，制定了《纠正措施控制程序》，调阅质量监督员的报告、质量负责人的相关报告，他们符合性核查内容和发现均启动了纠正措施和风险评估。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.7.2 |  | 纠正措施应与不符合产生的影响相适应。 | 实验室是否有方法确保纠正措施与不符合产生的影响相适应？ |  | 调阅了2份不符合项报告，启动的纠正措施与不符合产生的原因相符合，措施有效。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.7.3 |  | 实验室应保存记录， 作为下列事项的证据： a) 不符合的性质、 产生原因和后续所采取的措施； b) 纠正措施的结果。 | 1. 实验室是否保存记录？ |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 8.8 |  | 内部审核（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.1 |  | 实验室应按照策划的时间间隔进行内部审核， 以提供有关管理体系的下列信息： a) 是否符合： ——实验室自身的管理体系要求， 包括实验室活动； ——本准则的要求； b) 是否得到有效的实施和保持 | 1.核查是否建立内部审核程序 2.核查是否规定时间进行内部审核 |  | 实验室已建立《内部审核程序》，并规定每年至少1次内审。确保其运作符合实验室建立的体系文件要求，同时确保整体的质量管理体系运行有效；即符合性和有效性的评估评价。本实验室初次申请认可，完善了一次系统的内部审核，询问了质量负责人内审的流程，回答满意。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.8.2 |  | 实验室应： a) 考虑实验室活动的重要性、影响实验室的变化和以前审核的结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告； b) 规定每次审核的审核准则和范围； c) 确保将审核结果报告给相关管理层； d) 及时采取适当的纠正和纠正措施； e) 保存记录，作为实施审核方案和审核结果的证据。 注：内部审核相关指南参见 GB/T 19011(ISO19011, IDT) 。 | 实验室是否建立政策或程序，满足准则要求 |  | 调阅了实验室内部审核方案，内容覆盖了体系的全部，充分考虑了实验室活动的重要性。目的、依据、实施计划、覆盖范围全面、系统。本实验室成立于XXX年4月，此次为第一次内审，还未产生内审结果及报告。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.9 |  | 管理评审（方式 A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1 |  | 实验室管理层应按照策划的时间间隔对实验室的管理体系进行评审， 以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性， 包括执行本准则的相关方针和目标。 | 1.核查是否建立管理评审程序 2.核查是否规定时间进行管理评审 3.核查XXX 年管理评审记录 |  | 调阅了《管理评审程序》，核查了管理评审的计划，尚未启动。本实验室成立于XXX年4月，还未发生管理评审结果及报告。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.9.2 |  | 实验室应记录管理评审的输入， 并包括以下相关信息： a)与实验室相关的内外部因素的变化； b)目标实现； c)政策和程序的适宜性； d)以往管理评审所采取措施的情况； e)近期内部审核的结果； f) 纠正措施； g)由外部机构进行的评审； h)工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化； - 客户和员工的反馈； j) 投诉； k) 实施改进的有效性； l) 资源的充分性； m) 风险识别的结果； n) 保证结果有效性的输出； o) 其他相关因素， 如监控活动和培训。 | 1.查管理评审记录。 |  | 核查了管理评审计划，其输入内容包含了15个报告；首次申请实验室认可，计划于11月上旬进行管理评审。 |  |  | 符合 |  |  |
| 8.9.3 |  | 管理评审的输出至少应记录与下列事项相关的决 定和措施： a) 管理体系及其过程的有效性； b) 履行本准则要求相关的实验室活动的改进； c) 提供所需的资源； d) 所需的变更。 | 1.核查程序文件中是否有相关描述？ 2.查管理评审记录。 |  | 查阅了《管理评审程序》中有对管理评审输出的相关要求；首次申请实验室认可，计划于11月上旬进行管理评审。 |  |  | 符合 |  |  |