## Slide 1
管理体系的内部审核和管理评审
2019年3月

## Slide 2
内部审核:
是检验检测机构自行组织的管理体系审核,按 照管理体系文件规定,对其管理体系的各个环节 组织开展的有计划的、系统的、独立的检查活动
。检验检测机构应当编制内部审核控制程序，对 内部审核工作的计划、筹备、实施、结果报告、 不符合工作的纠正、纠正措施及验证环节进行合 理规范。

## Slide 3: 一、管理体系的内部审核
4.5.12 内部审核
检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以 便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求。管理体系是否得 到有效的实施和保持。内部审核通常每年一次，由质量负责人策划 内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资格，内审员 应独立于被审核的活动。检验检测机构应：

## Slide 4
a) 依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变 化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案
，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；
b) 规定每次审核的审核要求（准则）和范围。
c) 选择审核员并实施审核；
d) 确保将审核结果报告给相关管理者；
e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；
f) 保留形成文件的信息，作为实施方案以及审核结果的证 据。

## Slide 5: 内 审
主要负责：质量负责人 策划并制定审核方案
目的：体系的符合性自查
内审依据：体系文件、通用要求及行业特殊要求、合同、法律法规及有效的技术标准.
内审原则：客观、公正、独立、系统
范围：每年至少一次，覆盖所有要素、覆盖与管理体系有关的所有部门、所有场所和 所有活动；（四个覆盖！）

特殊情况下的审核
a、出现质量事故或客户对某一环节连续投诉。
b、内部监督连续发现质量问题
c、实验室内部发生较大变化（组织结构、人 员、技术、设施）
d、外审前
内审年度计划（需最高管理者批准）
拟聘任有资质的内审员（最高管理者批准）
 内审实施计划表
内审记录表格

## Slide 6: 内部审核关注点：
审核方案是否依据以下三点： 有关过程的重要性
对检验检测机构产生影响的变化 以往的审核结果

## Slide 7: 内审报告
1、审核目的和范围
2、受审核部门的负责人
3、审核日期、审核组成员
4、审核依据
5、受审核部门的主要参与者
6、首次、末次会议签到及会议的记录 （作为报告附件）
7、不符合项目的汇总结果（不符合项报告、不符合项分布 表作为附件）
8、审核综述及审核结论
9、对纠正措施完成的时限要求
10、本审核报告的分发范围
11、报告执笔人（质量负责人或组长）签名、日期。
12、质量负责人审核，最高管理者批准

## Slide 8
内审报告是内审组结束现场审核后必须编制 的重要文件，内审组长在末次会后应尽快完成内 审报告的编写，报告对审核中发现的问题（不符 合项）做出统计、分析、归纳和评价，内审报告 应规范化、定量化、具体化，内审报告经内审组 全体人员通过，并签名报质量负责人批准后由质 量管理部门发至各部门。内审报告作为管理评审 内容的输入之一，内审报告提交后，内审工作即 告结束。大型实验室应组成多个内审组，最终由 质量管理部门按照被审核部门编制《****年度内 审不符合项分布表》

## Slide 9
资料准备：
内审年度计划表
内审实施计划表
首末次会议签到表
内审检查表
不符合表
整改计划表

## Slide 10: 过程：
1、召开内审首次会议（质量负责人主持）
参加人员：内审员、管理层领导、各部门负责 人。
内容：宣读内审计划安排、明确内审纪律、要 求各部门全力配合工作。
2、召开内审末次会议（质量负责人主持）
参加人员：参加工作的内审员、管理层领导、 各部门负责人。
内容：各内审员汇报工作情况，针对不符合项 进行沟通和确认、制定整改计划、形成内审报告
。
3、跟踪验证。

## Slide 11
注意事项：
1、内审记录表设计要实用，首先具有可操作性
，每项检查最好有具体要求；
2、内审记录要包括所有要素和区域，（四个覆 盖！）不得有遗漏，审核管理层是最容易忽视 的；
3、不符合项的整改必须跟踪、验收；
4、需要签名的记录不得忽视。

## Slide 12: 二、管理评审

最高管理者（管理层）根据质量方针和目 标对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行 定期的、系统的评价活动。

## Slide 13
4.5.13 管理评审
检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月 一次，由管理层（最高管理者）负责。管理层（最高管理者）应确保管 理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。确保管理体系的适宜 性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录，管理评审输入应包括以 下信息：
（a-o) 输入顺序变化 增加了一条 管理评审的输出应包括以下内容：
（a-d). 增加了一条

## Slide 14: 管理评审输入：
以往管理评审所采取措
a）检验检测机构相关的内外部因素的变化 施的情况；
目标的可行性 与管理体系相关的内外部因素的变化;
政策和程序的适用性 客户满意度、投诉和相关方的反馈；
以往管理评审所采取措施的情况 质量目标实现程度；
近期内部审核的结果 政策和程序的适用性；
纠正措施 管理和监督人员的报告；
由外部机构进行的评审 内外部审核的结果；
工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化 纠正措施和预防措施；
客户和员工的反馈 检验检测机构间比对或能力验证的结果；
投诉 工作量和工作类型的变化；
实施改进的有效性
资源配备的合理性
风险识别的可控性
结果质量的保障性
资源的充分性；
应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进建议；
其它相关因素，如质量控制活动、员工培训
0）其他相关因素，如监督活动和培训

## Slide 15: 管理评审输出：
管理体系及其过程的有效性 改进措施；
符合本标准要求的改进 管理体系所需要的 变更；
提供所需的资源 资源需求。
d) 变更的需求

## Slide 16: 1、管理评审目的
评价质量体系的适宜性、充分性、有效性。
评价质量体系持续的适宜性。
是指方针和目标满足客户要求、社会需求和检 验检测机构自身发展的程度。经评审如有变化，应 修改方针和目标，以适应这种变化。

## Slide 17
评价质量体系持续的充分性。
是指达到对所有影响质量目标的活动进行控制 的程度。
  如客户要求、社会需求和检验检测机构自身发 展要求有变化，或某些客观变化，检验检测机构会 发现各种改进需求，原有体系会有诸多未考虑到的 活动，使体系在过程方面不充分。管理评审就是要 求发现质量体系中存在的这种不充分性，并使之得 到改进。
  如无变化，经评审发现质量体系的薄弱环节， 识别改进的需求

## Slide 18
评价质量体系持续的有效性。
是指达到质量方针和质量目标的程度。为判 定检验检测机构的质量体系是否预定的目标，就 必须把客户反馈、过程绩效、报告质量以及实现 的质量目标等作为评审的输入，并与规定的方针 和目标进行比较，以判定质量体系的有效性。

## Slide 19: 2、管理评审内容
质量方针和目标的实现情况。
质量方针和目标是否适宜? 需要调整改进哪些内容 以适应各种需求和检验检测机构的发展?
组织结构、管理职能是否合适和协调?
各项程序是否合理、有效，是否需要增减和修改?
各种过程是否受控? 过程是否需要改善或优化?
资源(包括人力、财力、设备设施、技术等)是否配置 得当和充足?

## Slide 20: 3、管理评审方法
集体会议讨论法 （定期评审/每年一次），在 召开评审会议前，制定出评审计划，列出所有需要评审的议题，
事先发给有关部门和人员做好准备。
专题研讨法 （不定期评审/每年多次），将所需 评审的项目和要求分成几个专题，事先责成有关部门和人员进行 专题研讨，分别写出专题报告后汇总报送最高管理者审定，最后
形成集中式的评审报告。

## Slide 21: 4、管理评审步骤
评审策划准备。在评审前应进行策划，确定 评审的目的、组织、内容、方法、时间安排及 评审输入的准备工作要求，并以书面形式分发 至参加评审的部门和人员。
制定评审实施计划。质量负责人按评审策 划的要求收集评审输入信息后，要进行综合分 析整理，列出需要评审的全部议题，形成评审 实施计划，提前发给参加评审的人员。

## Slide 22
召开评审会议
由管理层主持。
参加人员，技术负责人、质量负责人、各部门负责人
、质量监督员。
质量负责人汇报质量体系运行状况并报告实施计划内
容和输入内容（也可由相关人员分别报告输入内容）
。
与会人员根据实施计划的内容进行逐项研讨、评价。
会议主持人进行总结，并形成决议。

## Slide 23
编制评审报告
由指定人员根据评审实施计划、评审会议记录、等编
制。
由最高管理者批准发布
评审报告应包括：目的、依据、内容、方法、日期、
人员；每一评审项目的简述和结论；质量体系适宜性
、充分性、有效性评价；质量体系的改进措施及其实 施要求、责任部门和完成期限。

## Slide 24
改进和验证
评审的结果可能导致质量体系文件的更改和补充、组 织机构和职能调整和完善、过程的改进和优化、资源 的重新配置和充实等，这些调整和改进大多数是较重 要的事项，对其实施过程和效果应进行跟踪验证，以 防止措施落实不到位或产生副面效应。
由质量负责人组织验证，验证的结果应进行记录并向 最高管理者报告。

## Slide 25
评审记录归档保存
评审活动结束后，要将与评审有关的记录进行整理， 完整地归档保存。
保存的记录应包括：评审的实施计划、各种评审输入 信息资料、评审会议记录（会议签到表）、评审报告
、改进措施的验证记录、评审报告的分发清单等。

## Slide 26: 5、 管理体系的改进
(1)为促进持续改进检验检测机构应当：




①通过质量方针的建立实施和保持，营造一个激励 改进的氛围与环境；
②确立质量目标以明确改进方向；
③通过质量监督、质量保证、数据分析、内部审核 不断寻求改进机会，并做出适当改进安排；
④实施纠正措施和预防措施以及其他适用措施，实 现改进；
⑤在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。

## Slide 27
（2）检验检测机构应收集持续改进的以下证据：



①应搜集检验检测机构质量方针、质量目标达成情 况记录；
②通过数据分析找出客户不满意，数据和结果未满 足要求的情况记录；
③利用内、外部审核的结果不断发现管理体系的薄 弱环节，采取纠正措施，尤其是预防措施，避免不合 格的发生或再发生的记录：
④通过管理评审活动中对管理体系的适宜性、充分 性和有效性的全面评价，发现管理体系有效性的持续 改进机会的记录；
⑤更重要的是利用上述记录所进行的检验检测机构日 常渐进的改进活动和重大的突破性的改进活动的证据。

## Slide 28
结语：
管理体系的生命力在于持续改进。检验检测机 构按照《检验检测机构资质认定能力评价 检 验检测机构通用要求》建立管理体系以后，又 经过日常质量监督、内部审核和管理评审等活 动，并对发现的问题采取了纠正措施和预防措 施，然后又对采取的措施进行跟踪验证，还可 能引起文件的更改，包括对质量手册、程序文 件等的修改。这样，检验检测机构就初步建立 了自我完善、自我改进的机制。

## Slide 29
但这仅仅是开始，只有最高管理层真正意识到 检验检测机构管理的重点是人员培训，人员培 训做好了，体系运行和检测活动中的问题都能 得到解决。通过反复进行内部审核和管理评审， 接受外部审核，持续改进管理体系，我们检验 检测机构的管理体系才能称得上真正的不断完 善改进。