新疆中和鉴珠宝玉石质量检验研究所（有限公司）

不符合项汇总表

| 序号 | 条款号和内容 | 观察发现 | 审核意见 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。(4.3.3) | 在内审过程中发现，检测环境监控记录表中，2025年3月30日31日监控区域温湿度记录缺失 |  | 基本符合 |  |  |