文件控制编号：

质量手册

（第四版）

编写依据

《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）

GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》

CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》

CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》

CNAS-CL01-A015:2018《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》

文件控制状态：     受控□            非受控□

编制人：                   日期：2025年 10 月 01 日

审核人：                   日期：2025年 12 月 01 日

批准人：                   日期：2025年 12 月 01 日

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）发布

发布日期：2025年 12 月 01 日             实施日期：2026年 01 月 01 日

批准页

为了保证本公司检测工作的质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，现依据《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）、 GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、 CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》、 CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》、  CNAS-CL01-A015:2018 《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》等文件，编制了适用于本公司检测工作的管理体系文件，本质量手册及相关的其他体系文件已经审定，予以发布，自2026年 01 月 01 日。

本《质量手册》第四版对本实验室的管理体系、方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本实验室各项质量和技术活动的依据和准则。全体人员必须认真学习并贯彻执行和遵守，确保各项质量活动遵循实验室资质认定评审准则的要求。

手册版号：第四版，第0次修订

发布日期： 2025年 12 月 01 日

实施日期： 2026年 01 月 01 日

质量手册编号：

实验室主任（签字）：

批准日期： 2025年 12 月 01 日

修订页

| 序号 | 对应 章节号 | 修改前内容 | 修改后内容 | 修改人 | 批准人 | 批准 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

批准页	2

修订页	3

1. 前言	15

1.1 公司简介	15

1.2 通讯资料	16

1.3 检测服务	16

1.3.1 服务对象	16

1.3.2 检测项目	16

1.4 法定代表人声明	17

1.5 委托代理授权书	18

1.6 颁布令	19

1.7 质量手册说明	20

1.7.1 手册概述	20

1.7.2 编写原则	20

1.7.3 编写依据	20

1.7.4 术语和定义	20

1.7.5 适用范围	20

1.8 规范性引用文件	21

1.9 术语和定义	22

1.9.1 检验检测机构	22

1.9.2 实验室	22

1.9.3 资质认定	22

1.9.4 资质认定评审	22

1.9.5 投诉	22

1.9.6 判定规则	22

1.9.7 验证	23

1.9.8 确认	23

1.9.9 能力验证	23

1.9.10 测量不确定度	23

2. 质量方针及质量目标	24

2.1 质量方针	24

质量方针内涵	24

2.2 质量目标	24

2.3 服务质量承诺	24

3. 《质量手册》的管理	25

3.1 总则	25

3.2 职责	25

3.2.1	25

3.2.2 	25

3.3 《质量手册》的版本	25

3.3.1 	25

3.3.2 	25

3.3.3 	25

3.4 《质量手册》的改版  	26

3.5 《质量手册》的维护和修订	26

3.6 《质量手册》的发放、回收和借阅及其管理	27

3.6.1 	27

3.6.2 	27

3.6.3 	27

3.7 《质量手册》受控版本领用人的责任	27

3.7.1 	27

3.7.2 	27

3.7.3 	27

3.8 《质量手册》的宣贯	28

3.8.1 	28

3.8.2 	28

3.8.3 	28

3.8.4 	28

3.9 《质量手册》的解释	28

4. 通用要求	29

4.1 公正性	29

4.1.1 	29

4.1.2 	29

4.1.3 	29

4.1.4 	29

4.2 保密性	30

4.2.1 	30

4.2.2 	30

4.2.3 	30

4.2.4 	30

4.2.5 	30

4.2.6 	30

4.3 公正性及保密性声明	31

4.3.1 公正性声明	31

4.3.2 保密性承诺	32

4.4 支持文件	33

5. 结构要求	34

5.1 法律地位	34

5.2 管理层	34

5.2.1 管理层职责	34

5.2.1.1 实验室主任	34

5.2.1.2 技术负责人	36

5.2.1.3 质量负责人	37

5.3 实验室活动范围	38

5.4 实验室活动场所	38

5.5 组织	39

5.5.1 人员配备与职责分工	39

5.5.2 组织机构和内外部关系	39

5.5.3 部门设立	39

5.5.4 人员监督	39

5.5.5 技术管理	39

5.5.6 质量管理	39

5.5.7 关键管理人员代理	40

5.5.8	40

5.5.9 质量目标分配	40

5.5.10 沟通渠道	40

5.6 部门职责	41

5.6.1 办公室职责	41

5.6.2 检测室职责	41

5.7 人员职责	42

5.7.1 办公室主任职责	42

5.7.2 检测室主任职责	42

5.7.3 资料管理员职责	42

5.7.4 设备管理员职责	43

5.7.5 财务人员职责	43

5.7.6 样品管理员职责	44

5.7.7 检测员职责	44

5.7.8 授权签字人职责	45

5.7.9 监督员职责	45

5.7.10 内审员职责	45

5.7.11 意见解释人职责	45

5.8 支持文件	46

6. 资源要求	47

6.1 总则	47

6.2 人员	47

6.2.1 人员配备	47

6.2.2 岗位任职资格条件	47

6.2.3 人员资格确认及授权	47

6.2.3.1 	47

6.2.3.2 	48

6.2.3.3 	48

6.2.3.4 	48

6.2.4 技能的保持与提高	48

6.2.4.1 	48

6.2.4.2 	48

6.2.4.3 	48

6.2.5 人员监督	48

6.2.5.1 	48

6.2.5.2 	48

6.2.5.3 	48

6.2.6 人员技术档案	49

6.2.7 支持性文件	49

6.3 设施和环境条件	50

6.3.1 	50

6.3.2 	50

6.3.3 	50

6.3.4 	50

6.3.5 	50

6.3.6 支持文件   	50

6.4 设备	52

6.4.1 	52

6.4.2 仪器设备的配置 	52

6.4.2.1 	52

6.4.2.2 	52

6.4.2.3 	52

6.4.3 仪器设备的标识  	52

6.4.3.1 	52

6.4.3.2 	52

6.4.4 仪器设备的使用管理	52

6.4.4.1 	52

6.4.4.2 	53

6.4.4.3 	53

6.4.4.4 	53

6.4.4.5 	53

6.4.4.6 	53

6.4.5 仪器设备的维修 	53

6.4.5.1 	53

6.4.5.2 	53

6.4.5.3 	53

6.4.6 记录和档案	53

6.4.7 仪器设备的停用和报废	54

6.4.7.1 当出现下列情况时应停止使用仪器设备：	54

6.4.7.2 	54

6.4.8 仪器设备的借用	54

6.5 计量溯源性	55

6.5.1 	55

6.5.2 	55

6.5.3 特定要求 	55

6.5.3.1 溯源	55

6.5.3.2 标准物质	55

6.5.3.3 计量确认	55

6.5.4 支持性文件	55

6.6 外部提供的产品和服务	56

6.6.1 范围	56

6.6.2 供应品和外部支持服务的验收 	56

6.6.2.1 供应品的验收：	56

6.6.2.1 外部支持服务的验收：	56

6.6.3 外部服务和供应品的采购	56

6.6.4 外部支持服务和供应品的评价	56

6.6.5 支持性文件	56

7. 过程要求	57

7.1 要求、标书和合同评审	57

7.1.1 	57

7.1.2 	57

7.1.3 	57

7.1.4 	57

7.1.5 	57

7.1.6 	57

7.1.7 	57

7.1.8 	57

7.1.9 	57

7.1.10 支持性文件 	57

7.2 方法的选择、验证和确认	58

7.2.1 总则	58

7.2.1.1 	58

7.2.1.2 	58

7.2.1.3 	58

7.2.1.4 	58

7.2.2 方法的选择	58

7.2.2.1 	58

7.2.2.2 	58

7.2.2.3 	58

7.2.2.4 	59

7.2.2.5 	59

7.2.3 本公司制定的方法	59

7.2.4 非标准方法	59

7.2.5 方法的确认	59

7.2.5.1 	59

7.2.5.2 	59

7.2.5.3 	59

7.2.5.4 	60

7.2.5.5 	60

7.2.6 支持性文件	60

7.3 抽样	61

7.3.1 总则	61

7.3.2 抽样计划和抽样方案	61

7.3.3	61

7.3.4	61

7.3.5 	61

7.3.6 支持性文件	61

7.4 检测样品的处置	62

7.4.1 	62

7.4.2 	62

7.4.3 	62

7.4.4 	62

7.4.5 	62

7.4.6 	62

7.4.7 	62

7.4.8 	62

7.4.9 	63

7.4.10 支持性文件   	63

7.5 技术记录	64

7.5.1 	64

7.5.2 	64

7.5.3 	64

7.5.4 	64

7.5.5 	64

7.5.6 	64

7.5.7 支持性文件	64

7.6 测量不确定度的评定	65

7.6.1 	65

7.6.2 	65

7.6.3 	65

7.6.4 	65

7.6.5 	65

7.6.6 	65

7.6.7 	65

7.6.8 	66

7.6.9 评定依据：	66

7.6.10 支持性文件	66

7.7 确保结果有效性	67

7.7.1 	67

7.7.2 	67

7.7.3 	67

7.7.4 	67

7.7.5 	67

7.7.6 质量监控计划的制定和实施	67

7.7.6.1 	67

7.7.6.2 	67

7.7.6.3 	68

7.7.7 	68

7.7.8 支持性文件	68

7.8 报告结果	69

7.8.1 	69

7.8.2 报告或证书的通用要求	69

7.8.2.1 	69

7.8.2.2 	69

7.8.2.3 	69

7.8.2.4 	69

7.8.2.5 	69

7.8.3 检测报告或证书的基本要求及内容	69

7.8.3.1 基本要求：	69

7.8.3.2 基本内容：	69

7.8.4 检测报告的特定要求	70

7.8.4.1 	70

7.8.4.2 	70

7.8.4.3 	70

7.8.4.4 	70

7.8.4.5 	70

7.8.4.6 	70

7.8.5 报告符合性声明	70

7.8.5.1 	70

7.8.5.2 	71

7.8.6 报告意见和解释	71

7.8.6.1 	71

7.8.6.2 	71

7.8.7 检测报告的签发与修改	71

7.8.7.1 	71

7.8.7.2 	71

7.8.7.3 	71

7.8.7.4 	71

7.8.7.5 	71

7.8.8 支持性文件	71

7.9 投诉	72

7.9.1 	72

7.9.2 	72

7.9.3 	72

7.9.4 	72

7.9.5 	72

7.9.6 	72

7.9.7 支持性文件	72

7.10 不符合工作	73

7.10.1 不符合检测工作的控制	73

7.10.1.1 	73

7.10.1.2 	73

7.10.1.3 	73

7.10.1.4 	73

7.10.1.5 	73

7.10.1.6 	73

7.10.1.7 	73

7.10.1.8 支持性文件	73

7.11 数据控制与信息管理	73

7.11.1 	73

7.11.2 	73

7.11.3 	74

7.11.4 	74

7.11.5 	74

7.11.6 支持性文件	74

8.管理体系要求	75

8.1 管理体系文件	75

8.1.1 管理体系的建立	75

8.1.1.1 	75

8.1.1.2 	75

8.1.1.3 	75

8.1.1.4 	75

8.1.2 管理体系的文件构成	76

8.2 管理体系的运行	77

8.2.1 管理层责任	77

8.2.2 	77

8.2.3 	77

8.2.4 	77

8.2.5 服务承诺	77

8.2.5.1 	77

8.2.5.2 	78

8.2.6 	78

8.2.7 重要性传达	78

8.3 管理体系文件控制	79

8.3.1 管理体系文件的构成和形式	79

8.3.1.1 	79

8.3.1.2 	79

8.3.2 文件的批准和发布	79

8.3.2.1 	79

8.3.2.2 	79

8.3.2.3 	79

8.3.3 文件变更	79

8.3.3.1 	79

8.3.3.2 	79

8.3.3.3 	80

8.3.3.4 	80

8.3.3.5 	80

8.3.3.6 	80

8.3.3.7 文件改版	80

8.3.4 支持性文件	80

8.4 记录控制	81

8.4.1 总则	81

8.4.1.1 	81

8.4.1.2 	81

8.4.1.3 	81

8.4.1.4 	81

8.4.1.5 	81

8.4.1.6 记录的更改：	81

8.4.1.7 保存期限	81

8.4.1.8 支持性文件	82

8.5 应对风险和机遇的措施	82

8.5.1 	82

8.5.2 	82

8.5.3 	82

8.5.4 支持性文件	82

8.6 改进	83

8.6.1 	83

8.6.2 持续改进具体措施如下：	83

8.6.3 本公司在策划和管理时应考虑：	83

8.6.4 	83

8.6.5 支持性文件   	83

8.7 纠正措施	84

8.7.1 	84

8.7.2 原因分析	84

8.7.3 纠正措施的选择和实施	84

8.7.3.1 	84

8.7.3.2 	84

8.7.3.3 	84

8.7.4 纠正措施的监控	84

8.7.5 附加审核	84

8.7.6 支持性文件	85

8.8 内部审核	86

8.8.1 	86

8.8.2 	86

8.8.3 	86

8.8.4 	86

8.8.5 	86

8.8.6 	86

8.8.7 	86

8.8.8 支持性文件	86

8.9 管理评审	87

8.9.1 	87

8.9.2 	87

8.9.3 	87

8.9.4 	87

8.9.5 支持性文件	88

附录1：组织机构图	89

附录2：实验室平面示意图	90

乌鲁木齐实验室平面示意图	90

和田实验室平面示意图	91

附录3：管理体系要素岗位分配表	92

附录4：《任命书》	94

附录5：授权情况一览表	95

附录6：《员工行为规范》	96

附录7：授权签字人识别一览表	98

附录8：《质量监督网框图》	99

附录9：《数据传递流程图》	100

附录10：《检测流程图》	101

附录11：管理体系框图	102

附录12：业务流程图	103

附录13：样品传递流程图	104

附录14：程序文件目录	105

附录15：各岗位任职资格条件	107

附录16：质量手册条款对照表	110

1. 前言

1.1 公司简介

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司），是经工商管理部门注册登记的从事珠宝玉石检测、研究及技术咨询服务，以独立法人形式承担第三方公正检测和独立财务核算的珠宝玉石检验检测机构。

本公司下设乌鲁木齐实验室与和田实验室，均为按照认可准则及检测标准规划的符合要求的实验室。且根据检测项目的要求配置了多种检测设备，共计配备珠宝玉石检验检测仪器及设备40余套，以满足各类检测业务的需求。

公司拥有并培养了一批高素质的管理人员和专业技术检测人员，现有员工10余人。其中检测人员多数取得了国家珠宝玉石质量检验师（CGC）、英国皇家珠宝鉴定师（FGA）、中国地质大学（武汉）珠宝学院（GIC）、 NGTC彩色宝石鉴定师等资质，为公正、科学、准确、高效的检测服务提供充分保障。

按照检测—研究—教育培训相结合的发展模式，理论联系实际，  “立足乌市，服务新疆，放眼全国” ，致力于解决珠宝首饰材料检测的各类问题，促进本行业合理、规范、健康发展。

1.2 通讯资料

检验检测机构名称：新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

法定代表人：俞炳星

实验室主任：张晓磊

乌鲁木齐实验室地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路2号华凌玉器城（华凌国际汽车用品进出口中心）四楼B-3-03号

邮政编码： 830018

电话：0991-4633781

和田实验室地址：新疆和田地区和田市伊里其乡喀河社区远东国际玉街4号楼103号

邮政编码： 848000

电话：0903-6671118

1.3 检测服务

1.3.1 服务对象

- 珠宝玉石及原材料、钻石、贵金属及饰品的加工企业及零售、批发商；

- 珠宝玉石及原材料、钻石、贵金属及饰品的进出口企业；

- 工商、海关、质监、检验检疫、公、检、法、军队等政府部门；

- 拍卖行、典当行及国内外广大消费者。

1.3.2 检测项目

- 珠宝玉石及原材料检测；

- 钻石专业鉴定（不分级）；

- 贵金属、首饰的无损检测；

- 贵金属、首饰挂标签牌的批量检测。

1.4 法定代表人声明

我作为新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）的法定代表人，同意并全力推进本公司为维护检测工作所制定的质量方针的贯彻和管理体系的建设，我保证给予本公司开展完全独立自主的检测业务，并要求本公司坚持客观、求实、科学、公正、公平和保密的服务宗旨，杜绝本公司以外领导和其他部门干预其检测活动，不给本公司员工施加经济和财务上的任何压力，我要求新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）各相关部门对检测部门工作给予大力配合，在人力资源、能源保证、物资采购、软件设计、证书设计等诸多方面给予充分的保障。我要求公司的全体员工热情服务，积极进取地开展检验工作，我承诺在检验活动中尊重和保护客户的知识产权、专利权和所有权，并承担相应的民事赔偿责任。

法定代表人：

（公章）

日期：2025年 12 月 01 日

1.5 委托代理授权书

我作为新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）的法定代表人，任命  张晓磊  担任新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）实验室主任，并依据《中华人民共和国民法典》之规定，代理我行使对检测有限公司的管理职权，主持建立和维护本公司的管理体系，配置检验活动的资源，维护本公司的检验能力，保持本公司的技术发展，在开展的检验服务活动领域中可以独立与客户签订合同，开展检验工作，行使我所赋予的法律职权，履行相应的法律义务，我承诺将按照《中华人民共和国民法典》的要求承担相应的民事法律责任。

法人代表签字：                    被授权人签字：

委托日期：2025年 12 月 01 日     被授权日期：2025年 12 月 01 日

1.6 颁布令

为规范本公司管理，提高检测工作质量，建立相对完善的管理体系，向客户提供公正、准确的检测报告，本公司现已按照《检验检测机构资质认定管理办法》（国市监第38号令）、《检验检测机构资质认定评审准则》（国市监〔2023〕21号令）、 GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、 CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》（IDT. lSO/lEC 17025:2017）、 CNAS-CL01-G001:2024 《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》、 CNAS-CL01-A015:2018 《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》的要求及行业有关法律法规编制本《质量手册》。本《质量手册》对本公司的管理体系、质量方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本公司的纲领性文件和各项活动的最高指南，是各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，本手册自2026年 01 月 01 日起实施。全体人员须认真学习并贯彻执行，确保各项质量活动的有效运行。

实验室主任：

日期：2025年 12 月 01 日

1.7 质量手册说明

1.7.1 手册概述

本手册阐明了本公司的各项管理和检测活动的要求，对内部组织结构和各岗位职责做出了明确的规定，向客户展示本公司的检测能力。

1.7.2 编写原则

本手册贯彻了公正检测、服务客户和规范管理的原则，是本公司质量管理和检测活动的准则，是全面、准确贯彻国家关于检测活动法律法规和规章的纲领性文件，是确保检测公正、有效地向客户提供高效优质服务的最高层次管理体系文件。

1.7.3 编写依据

本手册依据《检验检测机构资质认定评审准则》（国市监〔2023〕21号令）、 GB/T 27025-2019 《检测和校准实验室能力的通用要求》（IDT. lSO/lEC 17025:2017）、 CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》及其配套应用说明文件编制，并满足《检验检测机构资质认定管理办法》（国市监第38号令）等相关法律法规要求。本手册引用的全部规范性文件详见本手册第1.8节《规范性引用文件》。

1.7.4 术语和定义

本《质量手册》引用GB/T 27025-2019（IDT. ISO/IEC 17025:2017）、 GB/T 27000（IDT. ISO/IEC 17000）和VIM《国际通用计量学基本术语》及有关质量的一般定义。对GB/T 27000中给出的定义与VIM给出的定义不同时，本公司优先采用VIM中的定义；JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》中给出的有关术语和定义同样适用。

1.7.5 适用范围

本手册适用于本公司从事的所有检测活动及管理活动，是全体员工必须遵守的行动准则。

1.8 规范性引用文件

本手册引用了下列文件，这些文件的部分或全部内容构成了本手册的要求。对注明日期的引用文件，只采用引用的版本；对没有注明日期的引用文件，采用最新版本（包括任何修订）。

1）《检验检测机构资质认定评审准则》（国市监〔2023〕21号令）

2）《检验检测机构资质认定管理办法》（国市监第38号令）

3）《检验检测机构监督管理办法》（国市监第39号令）

4）GB/T 27025-2019 《检测和校准实验室能力的通用要求》（IDT. ISO/IEC 17025:2017）

5）CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》（IDT. ISO/IEC 17025:2017）

6）CNAS-CL01-G001:2024 《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》

7）CNAS-CL01-G002:2021 《测量结果的计量溯源性要求》

8）CNAS-CL01-G003:2021 《测量不确定度的要求》

9）CNAS-CL01-A015:2018 《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》

10）CNAS-RL01:2025 《实验室认可规则》

11）CNAS-RL02:2023 《能力验证规则》

12）GB/T 27000-2023《合格评定 词汇和通用原则》（IDT. ISO/IEC 17000）

13） ISO/IEC 指南99 《国际计量学词汇—基本和通用概念及相关术语（VIM）》

14）《中华人民共和国计量法》及其实施细则

1.9 术语和定义

下列术语和定义适用于本手册，主要引自GB/T 27025-2019第3章及《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）。

1.9.1 检验检测机构

依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定，依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。

1.9.2 实验室

从事下列一种或多种活动的机构：

——检测；

——校准；

——与后续检测/校准活动相关的抽样。

1.9.3 资质认定

依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定，由市场监督管理部门依照法律、行政法规规定，对向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。

1.9.4 资质认定评审

依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定，由市场监管总局或者省级市场监督管理部门自行或者委托专业技术评价机构组织相关专业评审人员，对检验检测机构申请的资质认定事项是否符合资质认定条件以及相关要求所进行的技术性审查。

1.9.5 投诉

任何人员或组织向本公司就其活动或结果表达不满意，并期望得到回复的行为。

1.9.6 判定规则

当声明与规定要求的符合性时，描述如何考虑测量不确定度的规则。(GB/T 27025-2019 ,3.7)

1.9.7 验证

提供客观证据，证明给定项目满足规定要求。(GB/T 27025-2019 ,3.8)

1.9.8 确认

对规定要求满足预期用途的验证。(GB/T 27025-2019 ,3.9)

1.9.9 能力验证

依据预先制定的准则，利用实验室间比对来按照预先制定的准则评价参加者的表现。(CNAS-RL02:2023)

1.9.10 测量不确定度

根据所用到的信息，表征赋予被测量值分散性的非负参数。(JJF 1001—2011)

1.9.11 专项监督

按照认可规范要求，以获准认可机构行为合规性为主要检查内容开展的不定期监督评审工作。

2. 质量方针及质量目标

2.1 质量方针

公正   科学   准确   高效

质量方针内涵

公正：本公司按照国家法律法规和认可机构的要求，开展公正的检验服务，履行法律义务，承担法律责任。坚持独立检测、独立判断，检测活动不受来自各方面的不恰当影响。

科学：选择科学的检测方法是确保检测工作准确、有效的前提条件。本公司依据国家法律法规所承认的现行有效的国家标准、行业标准和企业标准，进行检测服务。

准确：本公司将不断完善管理体系，并使之持续有效地运行，本公司配备能够满足检验要求的设备和人员，以保证得到准确的检验数据，本公司充分重视并采取各种措施，保证检测结果的质量，确保出具的证书和报告真实、准确、可靠。

高效：服务高效，本公司积极与客户保持沟通与合作，了解客户信息、需求。承诺的各项服务到位，做到检测时效快，检测结果准。处理客户投诉及时，认真调查，客观分析，明确责任，及时做出令其满意的答复。保护客户资料不外泄。

2.2 质量目标

- 检测数据出错率为零；

- 客户满意率 >95%；

- 客户投诉处理率 100%。

2.3 服务质量承诺

管理规范    方法科学

服务热情    行为公正

数据准确    工作高效

3. 《质量手册》的管理

3.1 总则

《质量手册》的管理主要是对其运行控制并保护其现行有效性，明确管理者和持有者的责任，以保证管理体系的持续适应性和有效性。

3.2 职责

3.2.1 《质量手册》由质量负责人管理，具体负责组织编写、审核、修订、宣贯和管理，并负责维护其现行有效性，办公室资料员负责《质量手册》的日常管理（印制、归档、发放、借阅与回收等）工作。

3.2.2 《质量手册》由本公司实验室主任批准发布实施。

3.3 《质量手册》的版本

3.3.1 同一版本的手册分为受控和非受控两种版本，受控和非受控均应在封面加注相应的标记。

3.3.2 受控本由办公室统一编号并登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证质量手册的现行有效。

3.3.3 非受控本仅作发放登记，不编号。

3.4 《质量手册》的改版

- 如遇以下情况可考虑对《质量手册》进行改版：

- 认可证书到期复查。

- 认可标准改版或资质认定评审准则发生重大变化。

- 本公司组织机构发生重大变化。

- 检测标准方法发生重大变化。

- 本公司质量方针和质量目标发生变化。

- 检测资源发生较大变化。

- 内审和管理评审发现管理体系出现了较大问题。

- 国家法律法规变化或认可机构有特殊要求。

3.5 《质量手册》的维护和修订

- 本公司全体员工在下列情况下均有权对《质量手册》提出修改意见：

- 手册中的条款不适应实际工作。

- 实际执行过程中发现手册有不完善之处。

- 现行手册的条款与认可准则或法律法规有矛盾。

- 组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行。

- 内审、管理评审和外部评审时认为要进行调整。

- 质量负责人收集各岗位人员意见，提出修改申请并报实验室主任批准后，由质量负责人组织实施，修改后的手册报实验室主任批准后发布实施。

- 手册的修改采用换页更换的方式。

3.6 《质量手册》的发放、回收和借阅及其管理

3.6.1 《质量手册》由办公室资料管理员负责登记发放，并由领用人（即保管人，下同）签名确认，受控版本的保管人调离本公司时其所持有的资料手册由资料管理员收回。

3.6.2 《质量手册》及其相关文件的借阅和复印须经实验室主任批准，由办公室资料员负责相应的手续。

3.6.3 《质量手册》及其相关文件属于本公司的著作和内部文件，任何人一律不得外借和带离本公司。

质量手册发放范围规定如下：

| 分发号 | 发放部门 | 受控状态 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 实验室主任 | 受控 |
| 02 | 技术负责人 | 受控 |
| 03 | 质量负责人 | 受控 |
| 04及后续 | 中国合格评定国家认可委员会、实验室资质认定评审机构、其他考核评审机构及评审组 | 非受控 （最新有效版本） |

3.7 《质量手册》受控版本领用人的责任

3.7.1 质量负责人组织全体员工认真学习《质量手册》熟悉其全部内容，所有员工必须自觉按《质量手册》要求和规定规范自己的行为。

3.7.2 手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改或涂改其内容，不得自行外借和复制；《质量手册》 一旦遗失，应立即报告质量负责人，并由其做出及时处理。

3.7.3 换版本或修订本一旦下发，应立即执行换版本或修订本的要求。

3.8 《质量手册》的宣贯

3.8.1 《质量手册》及其换版本和修订本一旦发布，质量负责人及时作出宣贯计划并组织宣贯。

3.8.2 手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。

3.8.3 各岗位要严格遵照手册的规定，开展质量活动。

3.8.4 质量负责人负责组织对各岗位人员执行手册的情况实施监督。

3.9 《质量手册》的解释

《质量手册》的解释权归本公司实验室主任。

4. 通用要求

4.1 公正性

4.1.1 本公司不从事检测以外的、有潜在利益冲突或损害本公司判断独立性和检测诚实性的活动，制定并实施《确保公正性程序》，保证公正性，避免卷入任何可能会降低检测能力、公正性、判断或运作诚实性的可信度的活动。本公司以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。

4.1.2 本公司应持续识别影响公正性的风险。这些风险包括其活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险。特别是所有权、控制权、管理、人员、共享资源、财务、合同、市场营销（包括品牌）、支付销售佣金或其他引荐新客户的奖酬等方面。

4.1.3 本公司应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。

4.1.4 如果识别出公正性风险，实验室应通过制定和完善相应的管理制度来消除或最大程度减小这种风险。

4.2 保密性

4.2.1 保护客户机密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，这是本公司一贯执行的原则，并一直坚持贯彻始终。为防止出现意外的失密或失误，特制定《保护客户机密信息程序》进行控制。本公司建立了监督机制，以保证客户的要求得到满足，客户的利益不受损失。

4.2.2 本公司对在实验室活动中获得或产生的信息承担管理责任。本公司应将准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息，或本公司与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专属信息，应予保密。

4.2.3 本公司依据法律要求或合同授权透露保密信息时，除法律禁止外，所提供的信息应通知相关客户或个人。

4.2.4 从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息，应在客户和实验室间保密。除非信息的提供方同意，本公司应对信息提供方（来源）保密，且不应告知客户。

4.2.5 人员，包括合同方、外部机构人员或代表公司的个人，应对在实施实验室活动过程中所获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。

4.2.6 记录应有适宜的贮存场所，防止丢失，公司应对工作人员规定保密要求，对进入记录的存放场所进行控制，备份以电子形式存储的记录，对贮存在计算机中的记录采取设置密码等措施，防止非法侵入和修改。

4.3 公正性及保密性声明

4.3.1 公正性声明

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）是从事珠宝玉石及贵金属检测的机构。为了保护国家、客户及供应商的利益，本公司就检测工作的公正性做以下声明：

1.本公司是具有检验检测资质的独立法人单位，在规定的范围内开展检验检测业务，检验检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预，保证检验检测行为的公正性。

2.本公司对所有客户都提供高质量的服务，不歧视任何有关方面，不谋取任何不正当的经济利益。

3.本公司不监制、监销产品，未经客户同意不对新闻媒体公布检测结果。

4.本公司严格遵守国家有关法律法规，依据现行有效的检验检测标准，选用先进的检验检测设备，保证检验检测方法的科学性。

5.本公司全体人员以严谨认真的态度对待每一项检测工作和每一个检测数据，保证检测结果的准确、清晰、明确、客观。各级领导对检测数据和结论不越权进行干预。

6.本公司的全体人员严格遵守检测工作的保密制度，不向无关人员提供或泄露被检材料或产品的技术资料和检测数据。

7.本公司人员应奉公守法，秉公办事，不徇私情，不得接受商业贿赂，也不得接受有关单位任何形式的馈赠。

8.本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真对待、客观分析，并在5个工作日内作出明确答复，保证检验检测工作的客户满意率。

9.检测中心诚恳地接受社会各方面的监督和投诉。

投诉电话为： 0991-4633781

本声明自即日起生效，敬请社会各界、客户予以监督。上述声明中的规定，请公司全体人员认真遵守执行。如发现有违反本声明规定的情况，本公司将给予严肃处罚。

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

法定代表人：俞炳星      实验室主任：张晓磊

日期：2025年 12 月 01 日

4.3.2 保密性承诺

为确保客户的技术资料、检测结果、机密信息不泄露，保证客户的知识产权不受侵犯，本公司已制定《保护客户机密信息程序》，并做出如下保密承诺：

1.严格遵守国家和公司有关保密的各种规定。

2.对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可，不得泄露予第三方。

3.不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为。

4.对在检测活动中获得的国家秘密、商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行为。

5.公司所有人员认真学习、坚决贯彻执行《保护客户机密信息程序》。

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

法定代表人：俞炳星      实验室主任：张晓磊

2025年 12 月 01 日

4.4 支持文件

《保护客户机密信息程序》                   XZTC/CX-06-2018

《确保公正性程序》                         XZTC/CX-07-2018

5. 结构要求

5.1 法律地位

本公司是在工商管理部门注册，依法成立的具有独立法人的检测机构，属第三方独立检测，独立对外开展业务活动，具有独立账目和独立核算，同时就本公司检测工作引起的法律责任由公司以独立法人身份承担。本公司具有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担法律责任。

5.2 管理层

本检测公司实行实验室主任负责制，负责主持本公司的全面工作，管理层包括实验室主任、技术负责人、质量负责人。

5.2.1 管理层职责

5.2.1.1 实验室主任

职责：

- 负责按《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）、 CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》等相关文件标准要求建立管理体系并持续改进管理体系有效性，领导制定和实施本公司质量方针和质量目标，制定本公司的发展规划和工作计划；

- 对公正性做出承诺；

- 全权负责各项工作及资源调配，确保管理体系所需的资源；

- 批准质量手册、程序文件和作业指导书，根据本公司管理体系内审结果和运行效果，组织进行管理体系评审；

- 负责贯彻满足客户要求和法定要求的重要性，以客户为中心，确保客户满意；

- 负责设置本公司的组织架构，任命各岗位人员；

- 负责制定相应的管理规范，确保本公司各项工作不受其他方面的影响；

- 确保在本公司内部建立沟通的渠道，对管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的认识，并确保将客户要求和法定要求传达到组织的相关人员；

- 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；

- 负责批准新的、重大的合同评审；

- 负责批准年度内审计划和管理评审计划；

- 落实对客户机密进行保密的资源和责任人；

- 批准《合格供应商名册》和采购计划；

- 批准重大的不符合工作的纠正措施；

- 批准年度人员培训计划；

- 批准开展新的检测项目；

- 批准质量控制的各项计划。

5.2.1.2 技术负责人

职责：

- 负责贯彻执行国家和行业主管部门发布的各种技术标准、法规、规范，及时跟踪有关新规范、新标准，负责各种新规范、新标准、新方法的宣贯工作；

- 确保检测数据及结果满足相关法律法规要求和客户要求；

- 组织职工参加相关业务的学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量；

- 审核重点检测任务的检测方案和技术报告；

- 对技术人员的配备考核、聘任、晋级和评定职称提出建议；

- 参与质量手册、程序文件的编制和修订，审批作业指导书；

- 负责领导处理检测技术事故，核批、签发测试检验报告和重要仲裁检测报告；

- 检查检测过程中质量手册的执行情况，督促技术资料档案管理；

- 及时发现和识别不符合项，督促责任部门（人）制定纠正措施；

- 对纠正措施的完成情况和效果进行评价，为管理体系改进提出意见；

- 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；

- 负责实验室仪器设备、检测所需物品的采购；

- 组织合同评审，并形成书面记录。

5.2.1.3 质量负责人

职责：

- 负责保证全公司质量体系工作，对检测质量进行全面的监督和检查，确保管理体系实现其预期结果；

- 组织检测人员学习各种技术法规，进一步提高检测技能，确保管理体系要求融入检验检测的全过程；

- 组织、参与质量手册、程序文件的编制和修订；

- 负责处理各检测组提出的检测实施过程中的各种疑议；

- 调查用户投诉，提出处理意见，会同公司办公室组织实施解决办法；

- 按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效地为用户服务，提升客户满意度；

- 随时向公司领导报告检测质量的状况，并对玩忽职守的检测人员提出处理意见；

- 负责制定内审计划，主持和实施内部审核；

- 每年总结一次全公司质量工作情况，书面向公司领导报告，并提出次年质量工作计划；

- 及时发现和识别不符合项，督促责任部门（人）制定纠正措施；

- 对纠正措施的完成情况和效果进行评价，为管理体系改进提出意见。

5.3 实验室活动范围

本公司按照《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）、 CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》及CNAS-CL01-A015:2018 《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》建立质量管理体系，开展检测活动，主要的检测活动包括：各类珠宝玉石鉴定及贵金属首饰纯度的检测。

5.4 实验室活动场所

本公司具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括：

- 乌鲁木齐实验室地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路2号华凌玉器城（华凌国际汽车用品进出口中心）四楼B-3-03号

- 和田实验室地址：新疆和田地区和田市伊里其乡喀河社区远东国际玉街4号楼103号

本公司的各项检测活动都在固定场所内进行，且均被管理体系所覆盖，无移动的检测工作。本公司确保环境条件不会使检测结果无效，或不会对所要求的检测质量产生不良影响。本公司依据相关的规范、方法和程序要求，当影响检测结果质量情况时，监测、控制和记录环境条件。对诸如电磁干扰、湿度、供电、温度等将予以重视，使其适应于相关的技术活动要求。当环境条件危及检测的结果时，应停止检测活动。本公司对影响检测质量的区域的进入和使用加以控制，并根据其特定情况确定控制的范围。本公司将不相容活动的相邻区域进行了有效隔离。本公司采取措施确保检验检测机构的良好内务，包括实验室环境与安全，并建立了相关的程序。

5.5 组织

本公司按认可准则的要求设置了组织和管理机构，本公司的内部组织架构图见附录1《公司内部组织架构图》。

5.5.1 人员配备与职责分工

本公司由管理人员和技术人员组成，实行公司实验室主任负责制，负责主持本公司的全面工作，根据《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）的有关要求配备相应的技术、监督、授权签字人和检测人员。

5.5.2 组织机构和内外部关系

实验室主任主持确定本公司的组织机构，见本手册附录1 《公司内部组织机构图》，其中对外关系也进行了描述，主要是接受新疆维吾尔自治区市场监督管理局的监督管理。

5.5.3 部门设立

公司下设乌鲁木齐实验室与和田实验室，两处实验室分别设立办公室与检测室，办公室主要负责本公司的日常行政接待、档案资料管理、业务收发、设备管理、采购管理、样品管理、财务管理等工作，检测室主要负责珠宝玉石的检测工作。

5.5.4 人员监督

为保证检测人员（在培员工、关键支持人员及签约人员）能按照规定的程序开展检测工作，实验室主任任命资深检测人员作为监督员，监督工作的计划制定、监督的方法和发现问题处理等具体规定执行《检测工作的监督程序》。

5.5.5 技术管理

技术负责人由实验室主任任命，全面负责技术运作质量和所需的资源条件，严格执行检测标准和质量管理体系文件。

5.5.6 质量管理

质量负责人由实验室主任任命，全面负责管理体系的建立运行、维护和改进等工作，质量负责人接受了与实验室认可、认定等质量体系审核有关的知识培训，以确保质量管理工作的有效进行。

5.5.7 关键管理人员代理

为保证本公司检测和质量活动的正常进行，防止本公司的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人：

实验室主任外出时，由质量负责人代行其责；

质量负责人外出时，由技术负责人代行其责；

技术负责人外出时，由质量负责人代行其责；

当上述情况出现时，权力委派自动生效。

5.5.8

授权签字人在其签字领域内行使签字权，其授权签字领域见附录7《授权签字人识别一览表》。

5.5.9 质量目标分配

各部门负责人应根据本公司的总目标来制定本部门的质量目标，确保所有人将质量目标与本岗位结合。

5.5.10 沟通渠道

本公司建立了会议、培训、文件、电子邮件、电话、座谈等一系列有效的沟通机制。

5.6 部门职责

5.6.1 办公室职责

- 负责本公司管理体系文件的管理、发放

- 负责记录的管理

- 负责本公司标准资料的管理工作

- 负责本公司内审工作的策划与实施

- 对新员工进行岗前培训

- 负责检测业务的洽谈

- 负责合同的签订

- 负责客户满意度的调查

- 负责客户投诉的受理和回复客户投诉处理结果

- 负责财务预测、财务计划与财务分析

5.6.2 检测室职责

- 负责维护和保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用

- 按时完成各项检验任务，认真做好原始记录、出具检验报告

- 贯彻执行法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运作

- 负责检验过程中的样品管理和检验完毕后的样品返还样品室的工作

- 负责本公司检验样品的管理

- 负责本公司检验报告的登记、发放和管理

5.7 人员职责

本公司对各岗位质量职责、权利和相互关系进行了明确规定，具体如下：

5.7.1 办公室主任职责

- 贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）标准和持续改进管理体系有效性；

- 监督本部人员做好对文件和记录的管理工作；

- 督促本部人员做好对客户机密信息的保密工作；

- 负责制定内审实施计划和组织实施内审；

- 组织制定各项管理措施，负责本公司内务、安全管理工作；

- 负责提出本公司的资源需求，包括人员、设备设施等。

5.7.2 检测室主任职责

- 负责贯彻满足客户要求和法定要求的重要性，确保将客户要求和法定要求传达到组织的相关人员，以客户为中心，确保客户满意；

- 负责监督本室人员做好对客户机密信息的保密工作；

- 负责制定检测室相应的管理规范，确保检测室不受其他方面的影响；

- 领导检验人员科学、公正、准确、高效地开展检验工作；

- 负责仪器设备的更新、报废及调配、清点等管理工作；

- 负责检测室不符合工作的纠正措施；

- 负责实施年度人员培训计划；

- 负责组织本室人员的业务学习和技术培训（熟练设备操作规程等）；

- 负责开展新的检测项目；

- 负责检查本室检验工作质量及试验工作的及时有效；

- 负责检查本室防盗、防火、环境卫生等，发现问题及时向领导汇报，并采取有效措施解决问题；

- 负责做好对下属人员日常工作的安排和指挥，并对任务完成情况给予督导、检查和考核；

- 完成实验室主任交办的其他各项工作任务。

5.7.3 资料管理员职责

- 负责收集保管各类文件及技术资料；

- 对各类文件、技术资料要分类、编号、立卡、分别放置；

- 负责资料室内的环境卫生并做好防火防盗工作；

- 各岗位定期移交的资料要办理移交手续；

- 负责本公司所使用技术资料的有效确认，登记后发放到相关人员手中，并收回替代、废止的资料；

- 做好对有保密要求的文件和资料的保管工作；

- 负责报告的保存。

5.7.4 设备管理员职责

- 负责本公司检测用各类用品、器材的保管、发放工作；

- 做到限额领料、登记造册、建档后使用，掌握各类消耗用品、器材和库存、规格数量，保证供应；

- 做到标准物资的安全存放，检验人员领用、归还都应办理登记手续；

- 定期盘点，保证库存物品质量，严格控制，用多少购多少，不得积压库存，造成浪费；

- 负责对供应品供应商进行调查并建立《合格供应商名册》；

- 认真学习计量知识，执行计量法律法规及有关计量检定规程；

- 建立仪器设备计量检定周期台账，编制仪器设备检定计划，并按周期组织实施计量检定工作；

- 负责对仪器设备的“合格”“准用”“停用”的标志管理；

- 经常检查仪器设备、计量器具的校准情况，有权制止使用未检或检定不合格的仪器设备和超过检定周期的仪器设备、计量器具；

- 监督检查保证计量工作的各项规章制度执行情况和仪器设备的计量检定管理情况；

- 负责仪器设备技术档案的建立；

- 负责编制仪器设备的维修计划，办理报废设备的鉴定、申报工作，做好备用设备的防潮防尘等保管工作；

- 督促检查在用仪器设备的日常维护、保养、使用和管理，发现问题要及时解决，确保在用设备完好率在100%；

- 参加仪器设备事故的调查处理工作，并写出事故处理报告，提出预防措施；

- 负责组织仪器设备的维修工作，并填写维修记录，保证维修质量；

- 负责对仪器设备的供应商和外部服务单位的质量资质进行调查，建立《合格供应商名册》。

5.7.5 财务人员职责

- 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助实验室主任制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

- 制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预算、决算；

- 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

- 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

- 负责综合管理固定资产和资金，并负责资源提供的综合管理，确保管理体系运行所需资源的费用；

- 参加产品要求的评审，就价格和结算方式提出评审意见；

- 审核采购所需的“资金使用计划” ，经实验室批准后执行，审核财务报表，提交财务管理工作报告。

5.7.6 样品管理员职责

- 负责对各类检验样品入库时的外观、数量、封样标记完整性的检查及登记；

- 入库样品按类别和检验性质分为： “留样”“待检”“在检”“已检”样品，应分别放置并有明显标识；

- 各类样品必须经过相应处理后，按有关规定保存；

- 做好各类样品的立账工作，做到账物相符；

- 保持样品室内环境条件符合要求，并做好防火、防盗工作；

- 根据检验工作任务安排，认真做好样品、器具的发放和入库；

- 超过保管期的样品应按规定处理，并履行处理手续；

- 遵守职业道德，不得任意挪用、串换检验样品；

- 样品丢失按责任事故处理；

- 负责样品的接收、验收、登记；

- 做好样品交接时的相关保密工作。

5.7.7 检测员职责

- 在实验室主任的直接领导下开展工作，服从分配，坚守岗位，严格遵守各项规章制度和检验人员工作守则；

- 努力学习专业技术知识，刻苦钻研技术，不断提高检验工作水平，对本岗位的检验工作质量负责；

- 严格执行产品技术标准和检验实施细则，按时完成检验工作；

- 按照《仪器设备的购置、验收、调试、使用、管理、维修、降级和报废制度》的要求，正确处理仪器设备的各项情况；

- 认真填写各项检验原始记录，确保各项检验原始记录（数据）的准确性和及时性；

- 检验人员有权向上级领导反映违反检验细则或对检验数据弄虚作假的现象，有权拒绝使用检定不合格和超过检定有效期的仪器设备；

- 按照要求搞好检测区域内的一切事务，做到文明检验；

- 负责对检测环境进行监控；

- 负责提出偏离申请。

5.7.8 授权签字人职责

- 十分熟悉珠宝玉石的检测程序及原始记录及证书或报告的核查程序；

- 对检测结果的完整性和准确性负责，承担相应的技术责任和民事责任；

- 有能力对相关检测结果进行评定；

- 对检测证书和报告具有批准权和否决权；

- 报告签发人具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并符合相关技术能力要求；

- 有能力签发带认可标识/联合标识或声明认可状态的报告或证书，对实验室所有对外认可声明的合规性负责

5.7.9 监督员职责

- 负责编制年度监督计划和对各岗位的检验工作质量以及实验条件、实验方法、实验程序、实验结果负责监督；

- 对本公司仪器设备的校验、检定及运行过程进行监督；

- 有权对可能存在的质量问题的检验结果进行复检，或要求有关人员重新检验；

- 对本公司各人员的保密情况进行监督检查；

- 负责识别检测工作中的不符合，并做出不符合要求的声明；对其纠正措施情况进行跟踪验证。

5.7.10 内审员职责

- 协助质量负责人完成内部审核工作；

- 负责编制《内部审核检查表》，负责对纠正措施进行审核和验证，负责编制审核报告；

- 负责向实验室管理层报告体系运行状况，并提出合理化的改进建议。

5.7.11 意见解释人职责

- 负责公司检测报告的意见和解释；

- 负责对客户的疑议进行意见和解释；

- 对意见和解释准确性负责；

- 负责填写意见和解释记录。

5.8 支持文件

《保护客户机密信息和所有权程序》          XZTC/CX-06-2018

《确保公正性程序》                        XZTC/CX-07-2018

《内部沟通程序》                          XZTC/CX-13-2018

《检测工作的监督程序》                    XZTC/CX-31-2018

《内部组织机构图》                        附录1

《管理体系要素岗位分配表》                附录3

《员工行为规范》                          附录6

《授权签字人识别一览表》                  附录7

6. 资源要求

6.1 总则

本公司应获得管理和实施实验室活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

6.2 人员

6.2.1 人员配备

本公司配备了充足的管理和技术人员，并具有一定的学历和相应的专业技术知识以及丰富的工作经验，受过与其承担工作相当的教育、培训和考核，并具有相应的资格。本公司所有人员应行为公正、有能力，并按照实验室管理体系要求工作，从事检测活动的人员不得同时在任何其他实验室兼职。本公司制定了《员工行为规范》以此约束全体员工以公正、独立、诚实的态度和精神履行自己的职责。

6.2.2 岗位任职资格条件

本公司对检测结果有影响的各级人员所需的能力提出了具体要求，各岗位任职资格条件的完整规定见附录17《各岗位任职资格条件》 。主要原则如下：

- 实验室主任、技术负责人、质量负责人须具有大专及以上学历，并接受过资质认定评审准则相关培训；

- 授权签字人须具有中级及以上专业技术职称或同等能力，经资质认定部门批准，在其签字领域内行使签字权；

- 检测人员须具有珠宝或相关专业学历或资格证书（CGC、 FGA、GIC、 NGTC等），经上岗培训考核合格并由实验室主任颁发上岗授权书后方可独立从事检测活动；

- 内审员须持有内审员资格证书，经实验室主任任命；

- 各岗位人员的具体学历要求、工作年限要求、专业技能要求以及需通过的考核项目，详见附录17。

6.2.3 人员资格确认及授权

6.2.3.1 根据本公司提出的要求及客户的要求和有关规定，对上述人员的教育、培训、工作经验、可证明的技能进行能力与资格确认，尚不能满足要求的人员，则应采取措施以求达到满足相关要求。

6.2.3.2 对于资质认定的相关要求，相应的岗位应由具有珠宝鉴定师资格证的人员担任，由技术负责人负责组织相关的技能考核，考核合格后由实验室主任颁发上岗授权书，未经授权的人员不得操作相关设备。

6.2.3.3 两年以上未从事珠宝玉石检验的人员，在重新上岗检验时，必须重新经过培训并获得能力与资格确认后才能承担主要检验任务。

6.2.3.4 本公司将对上述人员当前工作的职责进行描述和授权，包括本岗位进行的职责；涉及检测工作及计划和结果评定职责；提出意见和解释的职责；方法改进、新方法制定、验证和确认方法的职责；报告、审查和批准结果的职责；

本岗位所需的专业知识和经验；本岗位所需的资格和培训计划；本岗位的管理职责。

6.2.4 技能的保持与提高

6.2.4.1 本公司注重人才的培训、知识更新和素质的提高，以此作为不断改进工作质量的一种保证条件，并制定了《人员培训程序》。

6.2.4.2 为了保持人员的能力，本公司制定了人才培训计划，确定培训需求及培训要达到的目标，培训计划需充分考虑岗位技能、知识更新的需要和当前业务的开展和未来发展的需要。

6.2.4.3 实验室人员应接受有关检测方法、质量控制方法以及安全和防护、救护知识的培训，对于操作复杂分析仪器的人员还应接受仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训，掌握相关的知识和专业技能。当人员接受新的知识培训后，还应考核确认来评价培训的有效性，可通过能力验证、人员比对、操作考核及内部审核和外部评价来证明人员能力的提升。

6.2.5 人员监督

6.2.5.1 本公司确保长期使用合同制人员，应对其工作进行全面的监督，保证人员的能力能够胜任本岗位的工作，满足管理体系的要求。

6.2.5.2 当使用在培人员时，应由相关部门和监督员对其能力进行适当的监督。

6.2.5.3 技术负责人应定期组织评价各岗位人员的持续能力，并保存评价记录和授权记录。本公司的所有检测人员只有经过技术能力评价确认满足要求后才能授权其独立从事检测活动。

6.2.6 人员技术档案

资料管理员负责建立并保存所有人员的技术档案，应包括：人员档案登记表（含个人身份证明信息、工作经历、参加培训经历等）、岗位聘用书或任命书、技术证明资料、学历证书、培训证明材料。

6.2.7 支持性文件

《人员培训程序》                          XZTC/CX-01-2018

《人员管理程序》                          XZTC/CX-01-02-2018

6.3 设施和环境条件

6.3.1 本公司对用于检测的设施、环境的提醒配置和应用实施控制管理，制定了《设施与环境条件控制和维护程序》，防止设施和环境条件对检测结果的不良影响，确保检测结果的准确有效。

6.3.2 根据检测工作范围、项目的要求，提供配置适宜的检测场所和办公环境，并进行合理有效的布局，防止对检测工作产生不利影响。

6.3.3 本公司设施和环境条件的配置应满足以下要求：

- 保证动力电和照明用电的供给；

- 天平放置在稳定的、防震动的桌子上，以保证其稳定性；

- 对与本公司相邻区域采取有效的隔离措施；

- 本公司应有与检测范围相应的安全监控设施等；

- 对检测结果有影响的设施和环境条件的技术要求，按检测标准和相关要求编制作业指导书；

- 检测室在日常工作中对影响检测结果的设施和环境条件实施监测、控制，并予以记录；

- 检测室应注意环境条件因素（诸如灰尘、电磁干扰、温度、湿度、供电和振动等）对检测技术活动的影响。当发现环境条件危及检测结果时，检测师应停止检测；

- 实验室与办公区要保持良好的隔离，并进行标识，无关人员未经批准不得随意进入实验区域；

- 本公司制定并实施有关安全和人员健康的文件化程序，并配备了相应的安全防护设施；

- 本公司应配备妥善处理有害废弃物的设施并编制相应的作业指导书；

- 检测室内加强内务管理，配置必要的消防设施，保证检测区域的整洁、安全。

6.3.4 本公司的各项检测活动都在固定场所内进行，无控制之外的地点或设施。

6.3.5 当实验室发生地址搬迁或环境重大变化时，必须立即停止使用认可标识，待制定验证计划并经CNAS现场确认合格后，方可恢复使用 。

6.3.6 检验检测活动涉及用电，检测样品检测前、检测中、检测后的完整和安全，因此必须树立安全第一的意识，保证安全生产，必须建立和保持相应识别风险、评估风险、风险控制的程序，对存在的安全隐患加以控制，确保检测工作场所、环境及对其有影响的周边环境安全，保证公司及客户财产的安全。

6.3.6 支持文件

《设施与环境条件控制和维护程序》          XZTC/CX-02-2018

《内务与安全管理程序》                    XZTC/CX-33-2018

《检测工作的监督程序》                    XZTC/CX-31-2018

6.4 设备

6.4.1 本公司对使用的仪器设备（包括软件）实施控制管理，规范设备的配置、使用至报废的各环节管理，为此制定了对设备购置、验收、运输、存放、使用和有效维护计划的《仪器设备管理程序》，以确保所用设备的正常运转和检测结果的准确性和可靠性。

6.4.2 仪器设备的配置

6.4.2.1 根据检测的范围、项目所需的方法、工作量的需求及技术指标的要求，正确配置所需的仪器设备（包括量程范围、准确度、不确定度等的选择），以满足资源的要求。

6.4.2.2 设备更新及购置，必要时应组织有关人员论证、设备的购置及组织验收，具体工作按《外部支持服务和供应品管理程序》和《仪器设备管理程序》规定实施。

6.4.2.3 设备租赁：在特殊条件下，可向其他公司或科研机构租、借设备使用，确保其过程能力符合规定要求。

6.4.3 仪器设备的标识

6.4.3.1 设备唯一性标识：设备管理员负责建立仪器设备台账，统一编号、标识，设备的编号应具有唯一性，便于追溯和识别管理状态。

6.4.3.2 设备状态标识：经检定/校准的仪器以三色标形式标明仪器设备的编号、检定/校准日期及有效期等，仪器设备的校准状态标识分别为“合格”“准用”“停用”三种，通常以“绿”“黄”“红”三种颜色表示。

仪器设备的状态标识内容包括：

- 仪器设备名称；

- 仪器设备编号（自编号）；

- 仪器设备状态（以绿、黄、红三色区分不同状态，详见《设备管理程序》）；

- 检定或校准/核查日期；

- 检定或校准/核查有效期；

- 检定或校准/核查单位。

6.4.4 仪器设备的使用管理

6.4.4.1 对所有影响检测结果的仪器设备应按周期检定/校准，计划组织实施（包括新购入的仪器设备），确认符合要求后，方可投入使用。对经检定/校准所得的修正因子，应确保及时更新备份（详见《实现测量可溯源程序》）。禁止对仪器设备的随意调整（包括硬件和软件的保护）致使检测结果失效。

6.4.4.2 对仪器设备使用的人员应经过培训，设备操作能力得到确认。对检测设备实施维护和操作应使用最新版本的作业指导书（包括说明书和使用手册等），并方便操作及相关人员使用。

6.4.4.3 操作者在使用设备前，应对设备进行运行状态检查，以证实其能够满足规定标准要求。

6.4.4.4 操作过程中发生过载或处置不当、出现可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度时，应立即停止使用，及时标识、处置，防止误用。同时检查分析这些缺陷或偏离对以前检测质量的影响，执行《不符合检测工作的控制管理程序》，落实有关措施，经修复后的仪器设备须进行校准确认状态正常时，方可投入使用。

6.4.4.5 按《期间核查管理程序》规定要求，对不太稳定、使用频率高、漂移性较大、能力验证结果有问题、对检测数据有疑问、单纯校准不能保证在有效期内正确可靠的设备进行期间核查，以保持设备给出结果的可信度。

6.4.4.6 对脱离本公司直接控制租借出去的仪器设备实施控制管理，设备返还后，由有关人员对设备核查验收，以满足再次投入使用需求。

6.4.5 仪器设备的维修

6.4.5.1 设备的维修应由专业人员进行，维修后组织验收记录。

6.4.5.2 设备的降级使用需经确认批准后方可使用。

6.4.5.3 设备的报废由实验室主任批准。

6.4.6 记录和档案

仪器设备及其软件的各种记录、资料统一归档管理，并建立主要仪器设备的档案，详见《仪器设备管理程序》。较为重要或复杂的仪器设备和标准物质均建有档案，档案内容一般包括：

- 设备名称、编号、型号、序号或唯一性标识；

- 制造商提供的信息；

- 接收、启用日期和验收记录；

- 存放地点、保管人；

- 说明书（如果有）；

- 检定或校准证书、核查记录；

- 维护计划和维护记录；

- 损坏、故障、改装、维修记录。

6.4.7 仪器设备的停用和报废

6.4.7.1 当出现下列情况时应停止使用仪器设备：

- 仪器设备出现故障或缺陷时；

- 仪器设备过载或错误操作；

- 显示结果可疑，仪器设备的停用必须按规定的程序进行，即停用—标识—隔离—修复（损坏时） —再检定或校准、核查—必要时消除影响（详见《仪器设备管理程序》）。

6.4.7.2 当仪器设备不再适合使用时应报废处理，由实验室提出报废申请，经技术负责人审查技术内容，再经实验室主任批准，由办公室处置。

6.4.8 仪器设备的借用

本公司人员借用仪器设备须办理借用手续。外单位借用仪器设备必须经实验室主任批准，在归还时要检查其功能及校准状态是否正常。

6.5 计量溯源性

6.5.1 计量溯源性是保证检测结果一致性、准确性和有效性的重要手段。对检测结果有显著影响的检测设备，均应通过检定（校准）对其进行量值溯源，使其出具的检测结果可通过连续的比较链与国家最高计量基准相联系。本公司对标准物质溯源进行控制，确保其量值溯源到国家计量基准及国际单位制（SI）基准。

6.5.2 本公司对检测结果的准确性和有效性产生影响的、溯源性要求的所有仪器设备在投入使用前均进行检定和校准，通过制定文件化的设备检定计划以及程序，来对其实施有效控制（详见《实现测量可溯源管理程序》）。

6.5.3 特定要求

6.5.3.1 溯源

- 对需溯源到（SI）基准或国家计量基准的设备按检定/校准计划，由具备资格、测量能力和溯源性的机构进行检定/校准；

- 对无法溯源到（SI）基准或国家计量基准的设备应通过使用可靠的有证标准物质，依据可接受的校验方法来提高其检测的可靠性；

- 对于溯源到国家/国际计量标准不可能或不适用时，可采用分步校准或通过参加适当的能力验证等提供相关的证明。

6.5.3.2 标准物质

- 将尽可能采用有证标准物质，并确保其在有效期内使用，并对其进行期间核查；

- 在《标准物质管理程序》中规定了对标准物质等进行妥善安全处置、运输、储存和使用，防止污染或损坏，保护其完整性。

6.5.3.3 计量确认

计量确认是为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。通过定期对测量器具的性能评价，与使用要求进行对比验证，保证测量器具符合测量管理体系的要求。计量确认包括设计和实施两个阶段，目的是确保测量设备符合预期使用要求。计量确认间隔可能是时间间隔，也可能是使用次数的间隔。

6.5.4 支持性文件

《实现测量可溯源程序》                    XZTC/CX-05-2018

《标准物质管理程序》                      XZTC/CX-03-02-2018

6.6 外部提供的产品和服务

6.6.1 范围

外部提供的产品包括测量标准和设备、辅助设备、消耗材料和标准物质。外部服务包括校准服务、抽样服务、检测服务、设施和设备维护服务、能力验证服务以及评审和审核服务。做好对外部支持服务和供应品的质量控制是保证检测结果质量的重要环节之一。本公司对影响检测质量的供应品和外部支持服务质量的控制执行《外部支持服务和供应品管理程序》。

6.6.2 供应品和外部支持服务的验收

6.6.2.1 供应品的验收：

供应品是指对检测结果有影响的物品，对供应品的验收按照采购文件中规定的验收标准和质量要求进行，只有当证明物品质量符合检测标准、规范的要求后方可投入使用，其验收证明记录均保留。

6.6.2.1 外部支持服务的验收：

包括检测仪器设备的检定/校准、搬运、安装、维修、保养、计算机服务系统（含硬件、软件）等；外部支持服务完成后，本公司组织人员对服务质量按规定的验收标准进行验收，验收不合格的不接收，其验收证明记录均保留，所有的供应品和外部支持服务必须在验收合格之后才能投入使用。

6.6.3 外部服务和供应品的采购

本公司在采购物品以及外部服务时，应事先编制详细的采购文件，经批准后，检测人员应记录所使用的供应品的质量状况，为评价、选择合格供应商提供信息。

6.6.4 外部支持服务和供应品的评价

在采购前，由本公司组织对拟选用的服务和供应品进行评价，并将通过评价的合格供应商列入《合格供应商名册》，经批准发布，以供作为选择供应商的依据，并保存评价记录及《合格供应商名册》。定期根据产品和服务质量进行再评价。

6.6.5 支持性文件

《外部支持服务和供应品管理程序》           XZTC/CX-11-2018

《记录控制程序》                           XZTC/CX-19-2018

7. 过程要求

7.1 要求、标书和合同评审

本公司对来自客户的检测要求给予高度重视，制定了《客户要求、标书、合同评审程序》，以满足客户对各项要求得到实现，合同评审内容将确保以下几项：

7.1.1 对客户要求，均应在合同或协议中明确作出规定，并形成文件，使双方对其规定的内容达到统一认识，文件中规定的内容应清楚明确，便于双方及检测人员的理解。

7.1.2 通过合同评审明确本公司是否具备能够满足合同要求的人员、检测方法、环境设施、检测设备等资源。

7.1.3 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法。

7.1.4 本公司的合同分为常规检测合同、特殊要求检测合同、新项目检测合同等，《客户要求、标书、合同评审程序》规定了各种合同的不同处理方法，当客户要求与合同（协议）存在异议时，本公司将与客户沟通协商，以便达成共识，使每份合同都能被本公司和客户接受。

7.1.5 为保证合同的有效性，本公司对每份合同应采取不同的方式进行评审，合同评审的情况以及在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行的讨论均应给予记录，并对记录保存。

7.1.6 本公司在执行合同时，如出现任何偏离均应及时以书面形式通知客户。

7.1.7 无论什么原因，如合同/协议执行过程中，任何一方提出对合同修改的需求，则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并通知与合同修改内容有关的所有人员。

7.1.8 所有的合同/协议评审记录（包括修改部分及合同执行过程中与客户要求的讨论记录等）均应保存。

7.1.9 本公司暂不涉及分包业务，若后期需要则会根据实际情况实施分包，分包须经客户同意，分包给满足要求的分包方。

7.1.10 支持性文件

《文件控制程序》                          XZTC/CX-08-2018

《客户要求、标书、合同评审程序》          XZTC/CX-09-2018

《记录控制程序》                          XZTC/CX-19-2018

7.2 方法的选择、验证和确认

7.2.1 总则

7.2.1.1 本公司对开展的检测项目应选择的方法都做了明确规定，且规定的方法中亦包括了被检测物品的处置、传递、储存和准备。必要时能够得到实施不确定度的评定和数据分析统计的控制。

7.2.1.2 本公司对开展的检测项目的主要仪器设备，均提供设备使用操作规程；对检测样品的处置亦提供作业指导书，其原则是不降低检测结果的质量。

7.2.1.3 如选择新的检测方法，检测室主任应组织编制相应的作业指导书或操作规程。

7.2.1.4 检测人员所使用的程序文件、规范、标准、作业指导书及其他应用技术文件均保存在作业现场，以便使用人员方便取阅，且保存和使用的规范标准和规程、作业指导书均为现行最新有效版本。

7.2.2 方法的选择

7.2.2.1 检测方法的选择将遵循符合国家规范、行业规定、地方标准的前提下，使用标准的最新有效版本，最大限度地满足客户的要求。应优先使用标准方法，使用前应进行验证。

7.2.2.2 当客户未对检测项目指定方法时，本公司选择方法的原则是：

- 优先使用国际、区域或国家、行业颁布的标准方法；

- 由著名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的方法，以及仪器设备制造商指定的方法（如技术说明书等）。

7.2.2.3 为使检测活动能够顺利进行，并保证结果的可信度，在开展检测活动之前，应验证标准方法是否能够正确地运用，以确保实现所需方法的性能和数据的有效性。具体确认方法执行《检测方法的选择与确认程序》。

标准方法及验证：

- 标准方法在初次使用前，检测室应验证正确地运用这些标准方法，验证后经技术负责人批准后方可使用；

- 如果标准方法发生了变化，检测室应重新验证、批准，验证的方法见《检测方法的选择与确认程序》。

7.2.2.4 当客户提出的方法不适合或已过期时，应及时通知客户进行协商，另行选择方法。

7.2.2.5 对检测方法的偏离，则应提出允许偏离的申请，阐明偏离的原因和理由，经过评审和批准形成文件，并征得客户认可后，方能允许使用（见《允许方法偏离控制程序》）。

7.2.3 本公司制定的方法

为了适应长远的检测工作需要，本公司如果制定新的检测方法，则应进行可行性论证和立项，有计划、有步骤组织具有足够资源支配权且有资格的人员进行方法的制定和实施，应按照本手册的7.2.4和7.2.5的要求进行评审、验证和确认活动。本公司目前没有自己制定的检测方法。

7.2.4 非标准方法

当在标准方法中无适用方法可供选择，而必须选择非标准方法时，本公司将与客户沟通协商，让客户充分了解检测中的各环节，说明其方法经确认是有效的，征得其同意，使出具的结果能为客户所接受。选择的非标准方法在使用前应得到技术负责人适当的确认。本公司目前所使用的检测方法均为标准方法。

7.2.5 方法的确认

7.2.5.1 方法确认的范围包括：非标准方法、本公司自行制定的方法、超出其覆盖范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法。

7.2.5.2 方法的确认过程包括：

- 预期用途的识别（包括被确认方法应满足具体预期用途的特定要求和必须满足的客户需求）；

- 采用合适的确认技术，确定被确认方法的特征（指使用所确认的得到的值的范围和准确度）；

- 评价使用确认得到的值的范围和准确度是否满足预期用途；

- 核查所确认的方法的有效性声明。

7.2.5.3 方法的确认是通过核查方式，并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。用于确定某方法性能的技术是下列情况之一，或是其组合：

- 使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准或评估偏倚和精密度；

- 对影响结果的因素做系统评审；

- 与其他方法所得的结果进行比较；

- 实验室间比对；

- 根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。

7.2.5.4 本公司对选择的上述方法进行确认，其目的是经过确认来证实该方法是适用和有效的，同时，确认的方法将包括尽可能多的检测专业领域。

7.2.5.5 本公司对方法的确认制定了《检测方法的选择与确认程序》，该程序规定了应做的确认结果的记录。在程序中对确认可采用的技术进行了描述。

7.2.6 支持性文件

《检测方法的选择与确认程序》              XZTC/CX-22-2018

《检测不确定度的评定控制程序》            XZTC/CX-27-2018

《允许方法偏离控制程序》                  XZTC/CX-23-2018

7.3 抽样

7.3.1 总则

抽样是检测工作的前道工序，正确的、科学的、合理的抽样方法可确保抽样的真实性和代表性，提高检测工作的准确性和有效性，减少检测风险。策划和控制抽样过程，保证抽样的科学性、代表性、随机性、可追溯性。在珠宝检测过程中，一般不进行抽样工作，对客户所送检的样品都要全部进行检测，若需要抽样时，实施对抽样过程必须控制的因素，对抽样计划的制定，抽样采用的统计方法，抽样实施，抽样记录和允许偏离的处置等作出明确规定。

7.3.2 抽样计划和抽样方案

按有关检测标准、规范或合同中对抽样的项目、地点、位置、时间、频次、方法、样本数量和判定准则的规定执行。如果专业标准或规范中没有关于抽样的具体规定，则要根据适当的统计方法制定抽样计划和抽样方案（如根据国家抽样标准），并满足客户及相关方的要求。当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，业务部在《检测委托合同》签订时（或抽样过程中）记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。

7.3.3当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，需详细记录这些要求和相关的抽样资料，并被纳入包含检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。

7.3.4当抽样作为检测工作的一部分时，记录与抽样有关的资料和操作，这些记录需包括：所用的抽样方法、抽样日期和时间、样品名称、抽样人签字、所用设备名称和型号、抽样项目、地点、位置、环境或运输条件（如果相关）、样品数量、判定准则、样品外观描述、必要时标明抽样地点位置示意图等，还可以通过相片、录像等显示。

7.3.5 本公司不从事送检产品的抽样活动，本公司在检测报告中明确声明检测结果仅对来样负责。

7.3.6 支持性文件

《抽样控制程序》                          XZTC/CX-35-2018

7.4 检测样品的处置

7.4.1 对样品的运输、接收、标识、流转、存储、保留和清理各环节实施控制管理，保证其代表性、有效性和完整性，以确保检测结果的科学、准确。针对样品的运输、接收、发放、标识、流转、保护、储存、保留及处理的控制，制定了《样品处置和管理程序》。

7.4.2 本公司建立了样品标识系统，任何样品都必须按此系统进行编号，并且确保样品编号的唯一性，且应与检验报告或鉴定证书有一一对应关系。该系统的启动可确保样品唯一标识保持检测全过程（包括实物和记录），本公司的样品编号规则为：

公司代码Z+年份后两位数字+月份+5位数字编码，例如乌鲁木齐2018年5月份编号为Z200500001～Z200599999。

7.4.3 样品的标识确保不会在实物及记录和其他文件中混淆，具有唯一性以实现追溯，必要时标明其“待检”“在检”“完检”“留样”的状态。同时对群组样品进行必要的标识细分。

7.4.4 在样品的交接过程中，实验室应对样品的特征予以详细地记录并得到双方的确认。在样品接收、移交过程中，如发现样品异常、与规定条件的偏离、样品与委托内容不符、委托要求不明确或不详尽、对样品的适用性持有怀疑时，应及时记录，并向委托方提出，取得进一步明确的说明，形成文件，并由委托方确认。当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测时，实验室应在报告中作出免责声明，并指出偏离可能影响的结果。

7.4.5 样品流转过程中，有关人员应检查确认样品标识，接收者应遵守样品的使用说明，对样品加以保护，避免非正常损坏或丢失。

7.4.6 样品的保管应具备适当的设施和环境条件及安全措施，应分类定位存放，以防止样品损坏、丢失和混淆的发生，保证其安全防护要求的实现，保证样品状态的完好；当样品需要存放在规定的环境条件下存放时，按其规定进行维  持、监控和记录这些条件。

7.4.7 完成检测的样品由检测人员交还给样品管理员。如样品无需退还给客户时，由样品管理员清理出现场。

7.4.8 按《保护客户机密信息程序》的规定和委托要求，对客户的样品和有关资料信息予以保密，必要时，制定相应的保密措施控制实施。

7.4.9 实验室应有严格的保安措施，尽量缩短高价值样品的检验和保存时间。

7.4.10 支持性文件

《保护客户机密信息程序》                  XZTC/CX-06-2018

《样品处置和管理程序》                    XZTC/CX-28-2018

7.5 技术记录

7.5.1 技术记录包括原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、检测报告等，均按保存期限规定保存。

7.5.2 记录中应包含足够的信息：合同评审与客户要求、样品识别和接收条件、样品的接收和测试日期、所用方法和任何偏离、所用仪器、环境条件、原始数据和全部计算记录、质量控制结果和相关核查等，这些信息应足以识别对不确定度的影响因素。记录应保证检测接近原始情况下可以做到复现。

7.5.3 技术记录中应能清楚地识别检测人员以及校核人员的签字或标识。

7.5.4 在检测活动中，对于观察结果、相关数据和计算，则应在活动过程中予以详细记录，同时按不同类别进行记录以便识别。

7.5.5 当记录中出现错误时进行修改，每一修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果。应保存原始的以及修改后的数据和文档，包括修改的日期、标识修改的内容和负责修改的人员。对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改，防止原始数据的丢失或改动。

7.5.6 鉴于珠宝检测的特殊性，委托检验的检验报告和鉴定证书，可只保留电子或纸质的原始记录，不再保存报告或证书的副本。检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年。

7.5.7 支持性文件

《记录控制程序》                          XZTC/CX-19-2018

7.6 测量不确定度的评定

7.6.1 本公司将依据有关标准和政策的要求，编制评定测量不确定度的程序。详见《测量不确定度的评定管理程序》。

7.6.2 技术负责人根据《测量不确定度的评定管理程序》，组织检测部及相关项目检测人员实施测量不确定度的评定。

7.6.3 本公司将对需要评定测量不确定度的检测项目逐步建立并实施适合该项目的测量不确定度的评定方法，并在以下情况出现时，在检测报告中给出测量结果的不确定度：

- 当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关；

- 客户要求给出不确定度；

- 不确定度影响检测结果与规定指标的符合性判断；

- 仪器设备校准结果。

7.6.4 影响测量不确定度的因素：

- 人员操作的不一致性；

- 仪器设备的不精密、不准确性；

- 试剂和消耗材料的不均匀、不稳定性；

- 检测方法的缺陷；

- 环境条件的变动；

- 测量溯源造成的误差；

- 抽样的代表性和随机性不足；

- 样品不均匀、不稳定。

以上这些影响因素在评定时需全面考虑，不应遗漏也不要重复。

7.6.5 为作出合理的评定，在评定测量不确定度时，需对给定条件下的所有重要不确定度分量，采用适当的分析方法考虑所有显著贡献，包括来自抽样的贡献。

7.6.6 若某些公认的检测方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表达形式时，本公司只要遵守检测方法和报告要求，可直接引用该不确定度。

7.6.7 在需要评定测量结果的不确定度时，应考虑各因素等不确定度分量对合成不确定度的作用。

7.6.8 开展检测的实验室应评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估。

7.6.9 评定依据：

- ISO/IEC 17025:2017 《检测和校准实验室能力通用要求》；

- 《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）；

- CNAS-CL01-G003:2018《测量不确定度的要求》。

7.6.10 支持性文件

《测量不确定度的评审控制程序》            XZTC/CX-27-2018

7.7 确保结果有效性

7.7.1 本公司应对所开展的检测项目的检测结果的质量进行有效性控制，开展有计划和有系统的质量保证活动，保证检测结果的准确性、可靠性，提高客户对本公司的信任。

7.7.2 本公司制定了《检测结果质量控制及能力验证程序》，程序中规定了一系列质量控制活动，确定了监控计划的编制、实施要求和内容。

7.7.3 在检测活动中，在可行的情况下采用适合的统计技术使检测的质量发展趋势得到及时了解，以便发现异常波动，采取预防措施加以控制。

7.7.4 监控活动将有计划性地实施，并对其计划内容、监控措施进行定期的评审，以适当调整计划内容，保证计划实施的有效性。

7.7.5 本公司应根据有证标准物质的来源情况、检测的特性和范围以及实验室人员的多少来制定内部质量控制计划，该计划包括可疑结果的判断准则。适当时，内部质量控制计划所采用的技术可包括但不限于：

- 使用标准物质或质量控制物质；

- 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；

- 测量和检测设备的功能核查；

- 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；

- 测量设备的期间核查；

- 使用相同或不同方法重复检测；

- 保存样品的重复检测；

- 物品不同特性结果之间的相关性；

- 审查报告的结果；

- 实验室内比对；

- 盲样测试。

7.7.6 质量监控计划的制定和实施

7.7.6.1 本公司将根据具体情况、专业范围、技术特点，制定年度质量监控计划及实施。

7.7.6.2 将根据年度质量监控计划的安排，结合本公司具体情况有序地开展活动，在日常工作中对检测过程中影响因素与检测结果质量进行监控，定期或不定期地对本公司的数据记录进行分析。

7.7.6.3 应分析质量控制的数据，在发现质量控制数据超出预定的判据时，应采取有计划的纠正措施或风险管控，并防止报告错误的结果。具体可执行《不符合检测工作管理程序》《实施纠正措施程序》《风险评估控制程序》。

7.7.7 每年对质量监控计划的适宜性及时进行评审，并对实施效果进行评定，其结果提交管理评审。

7.7.8 支持性文件

《不符合检测工作管理程序》                 XZTC/CX-15-2018

《实施纠正措施管理程序》                   XZTC/CX-16-2018

《风险评估控制程序》                       XZTC/CX-32-2018

《检测结果质量控制及能力验证程序》         XZTC/CX-30-2018

7.8 报告结果

7.8.1 检验检测报告（证书）是本公司提供给客户的最终产品，也是检验检测工作的最终体现。本公司为保证客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，且保证所编制的检测报告包含足够信息满足客户、检测方法和说明检测结果所必需的要求，制定了《结果报告管理程序》使结果报告得到有效控制。

7.8.2 报告或证书的通用要求

7.8.2.1 对检测业务范围内的各专业领域的检测结果以检测报告、证书或标签的统一规范格式，准确、清晰、明确和客观地提供给客户，且满足检测方法的要求及客户要求。

7.8.2.2 提供的检测报告一般包括标准规范、规程、客户要求、检测方法规定和说明检测结果所必需的信息。必要时，应对有效期进行说明。

7.8.2.3 根据协议、合同及有关资料管理规程的要求，可为客户提供简化方式的检测报告（包括内部信息的提供），其按规定要求的全部信息均可在本公司的存档资料中查阅或获取。

7.8.2.4 对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。客户提供的数据应予以明确标识。此外，当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明。当实验室不负责抽样（如样品由客户提供），应在报告中声明结果仅适用于收到的样品。

7.8.2.5 如果检测报告中包括从分包方获得的检测结果，应清晰地标明。

7.8.3 检测报告或证书的基本要求及内容

7.8.3.1 基本要求：

- 数据准确可靠，表述明确易懂，结论客观公正，标识清晰完整；

- 采用法定计量单位和标准化语言，数据有效位数正确；

- 报告内容与原始数据、任务单、委托单、样品接收单等有关内容保持一致；

- 正确使用认证/认可标识。

7.8.3.2 基本内容：

- 标题，如《检验报告》；

- 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；

- 本公司的全称、本公司所在地址，进行检测的地点或客户设施（如与本公司地址不同）；

- 唯一性标识：在检测报告的每一页上注明编号，作为检测报告唯一标识，同时，标明总页数和分页码，以识别各页本身的唯一性及与检测报告的整体关系，可用“以下空白”字样来标识检测报告的结束；

- 委托单位名称、联络信息、项目名称；

- 所用方法的标识：给出采用的标准、规程或其他需说明的检测依据及协议检测文件的编号及名称；对方法的补充、偏离或删减；

- 检验检测样品的描述、状态和标识；

- 检验检测的日期；

- 检测结果：给出检测的数据、导出的结论（包括测量单位）；

- 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；

- 检验检测报告或证书签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期；

- 检验检测结果的测量单位（适用时）；

- 实验室应做出未经批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。

7.8.4 检测报告的特定要求

若检测报告需进一步解释时，除上述应涵盖的信息外，还应包括下列附加信息：

7.8.4.1 涉及检测方法的偏离、增添、删除、保密等方面的信息和其他任何特定的与检测有关的条件信息（如检测环境条件信息）；

7.8.4.2 根据检测标准、规范规程或检测方法中规定的要求给出符合性声明；

7.8.4.3 依据检测标准、规程开展检测得出的结果， 一般可不包括有关测量不确定度的信息。除非客户有特殊的要求时、测量不确定度与检测结果的有效性或应用相关时、测量不确定度影响与规范限的符合性时，需要时提出意见和解释；

7.8.4.4 特定方法、法定机构或其他组织要求提供的其他附加信息；

7.8.4.5 报告检测结果时，如检测方法、客户或解释检测结果需要时，本公司在报告中应报告质量控制结果；

7.8.4.6 抽样的相关信息。

7.8.5 报告符合性声明

7.8.5.1 当作出与规范或标准符合性声明时，应考虑与所用判定规则相关的风险水平（如错误接受、错误拒绝以及统计假设），将所使用的判定规则制定成文件，并应用判定规则。

7.8.5.2 在报告符合性声明时应清晰标识：

- 符合性声明适用于哪些结果；

- 满足或不满足哪个规范、标准或其中哪些部分；

- 应用的判定规则（除非规范或标准中已包含）。

7.8.6 报告意见和解释

7.8.6.1 如对客户的意见和解释，报告签发人负责检测报告的意见和解释，将意见和解释文件化，意见和解释须在文件中清晰地标出。检测报告中包含的意见和解释包括但不限于以下内容：

- 对声明结果符合/不符合要求的意见；

- 满足合同要求；

- 对结果如何使用的推荐性意见；

- 用于改进的指导。

7.8.6.2 上述意见和解释可与客户直接对话沟通，并且这些对话要有记录。

7.8.7 检测报告的签发与修改

7.8.7.1 报告的签发执行《结果报告管理程序》。

7.8.7.2 检测报告发放后，如发现有误需要作出修改时，应及时另行安排编制符合要求的检测报告，将有误报告全部收回后，方可将修改后的报告办理新的发放手续发放。

7.8.7.3 当更改、修订或重新发布已发出的报告时，应在报告中清晰地标识修改的信息，适当时标注修改的原因。

7.8.7.4 当有必要发布全新的报告时，应予以唯一性标识，并注明所替代的原报告，对原报告在本公司的存档资料中进行清晰标识。

7.8.7.5 当客户要求以传真、电子邮件或其他电子手段传递检测结果时，本公司确保数据的完整性和保密性及客户所有权不受损害，具体按《保护客户机密信息程序》《计算机文件及数据控制程序》控制。

7.8.8 支持性文件

《保护客户机密信息程序》                  XZTC/CX-06-2018

《计算机文件及数据控制程序》              XZTC/CX-26-2018

《结果报告管理程序》                      XZTC/CX-29-2018

7.9 投诉

7.9.1 受理和处理好客户的投诉与申诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是对管理体系进行持续改进的重要依据，因此制定《处理投诉程序》，对来自客户的投诉适时作出安排并妥善处理，本公司质量目标要求客户投诉必须100%处理。

7.9.2 本公司将通过各种渠道，利用与客户接触的机会收集客户的各类投诉信息，耐心接待来访投诉客户，并详细做好记录，同时受理投诉信函、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实，并保留各种投诉记录。

7.9.3 本公司将针对投诉信息及时开展调查，分析查找原因，提出处理方案，当投诉涉及本公司服务时间、服务态度、服务收费、检测数据时，应针对采取相应的整改措施，加强对人员的职业道德行为的培训；当客户的投诉涉及本公司的质量方针、管理体系时，应及时对本公司的管理体系及相关领域的工作进行审核。

7.9.4 如客户的投诉经调查确实由本公司造成的，责任部门要仔细进行原因分析，查找导致问题产生的根本原因，并采取切实可行的整改措施，同时由本公司给客户造成的损失承担相应的经济赔偿责任。

7.9.5 责任部门在采取整改措施后，质量负责人应组织对其效果进行评估与验证，只有证明问题存在的原因已完成消除后，质量负责人才能回复客户，得到客户的认可。

7.9.6 投诉的处理将及时有效，按其投诉造成的不符合严重程度，制定适宜的纠正措施，使由于投诉造成的不良影响降至最低，具体可执行《不符合检测工作的控制管理程序》《实施纠正措施程序》，并保留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。

7.9.7 支持性文件

《处理投诉程序》                          XZTC/CX-14-2018

《不符合检测工作管理程序》                XZTC/CX-15-2018

《实施纠正措施程序》                      XZTC/CX-16-2018

7.10 不符合工作

7.10.1 不符合检测工作的控制

7.10.1.1 为保证检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行控制，以防止非预期的检测结果出现，使不符合检测工作得到及时妥善地处理，本公司制定了《不符合检测工作管理程序》，防止不合格报告的发放或使用。

7.10.1.2 本公司技术负责人、质量负责人、各部门负责人、报告的审核和批准人、监督员和内审员负责识别不符合检测工作，并规定了他们的相应的管理权限和职责。当发现不符合检测工作时，必须马上采取扣发报告、暂时停止工作等措施。

7.10.1.3 对发生的不符合检测工作应根据其性质和严重程度由质量负责人作出评价，提出处理意见，对不符合的可接受程度作出决定，并明确采取纠正措施的要求。

7.10.1.4 经评定暂时无法通过纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。

7.10.1.5 当责任部门对不符合检测工作采取的整改措施经验证其有效后，由质量负责人批准检测工作的恢复。

7.10.1.6 经评定表明不符合检测工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合检测工作可能再度发生时，应制定和实施纠正措施，按《实施纠正措施程序》有关要求执行。

7.10.1.7 对不符合检测工作采取的措施及过程应形成记录，并予以保存。

7.10.1.8 支持性文件

《不符合检测工作管理程序》                XZTC/CX-15-2018

《实施纠正措施程序》                      XZTC/CX-16-2018

7.11 数据控制与信息管理

7.11.1 本公司编制了《计算机文件及数据控制程序》，程序中要求检测工作各个环节的责任人（包括检测人员、报告编制人、审核人、授权签字人等）对本公司的数据进行保护和核查。

7.11.2 本公司用于数据收集、处理、记录、报告、存储或检索的信息管理系统采用常用的商业现成软件，并在其设计的应用范围内使用，可被视为已经过充分的确认。当更改管理系统时，包括公司软件配置或对商用现成软件的修改，在使用前应被批准、形成文件并确认。

7.11.3 对现有的信息管理系统和自动设备采集、处理、记录、编写报告、储存或检索数据时，建立和实施有效的数据保护系统，防止未经授权的访问，保护数据不丢失、不泄密、防修改，并确保：

- 由本公司自己开发或委托开发的计算机软件形成文件，并经过验证合格，验证结果予以记录；

- 按照《电子文件及数据控制程序》的要求，确保信息管理系统和自动采集设备的数据传输和数据处理正常运行及储存于计算机内的检测数据的完整性、保密性；

- 对信息管理系统和自动采集设备进行定期维护，保证其正常功能运行，同时满足信息管理系统和自动采集设备的运行环境和必要条件，以此保护检测数据和信息的完整性；

- 检测数据的变更必须得到有效的确认和控制；检测数据的借阅必须按相关程序申请，并得到批准；

- 信息管理系统由外部供应商进行管理和维护，供应商或运营商应符合本准则的所有适用要求；

- 维护计算机、自动设备确保其功能正常，并提供必要的环境和运行条件。

7.11.4 公司应确保员工易于获取与实验室信息管理系统相关的说明书、手册和参考数据。

7.11.5 本公司在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，应当具有保障安全性、完整性、正确性措施。

7.11.6 支持性文件

《计算机文件及数据控制程序》              XZTC/CX-26-2018

《检测方法的选择与确认程序》              XZTC/CX-22-2018

8.管理体系要求

8.1 管理体系文件

8.1.1 管理体系的建立

8.1.1.1 本公司最高管理者为实验室主任，实验室主任主持建立与本公司业务、检测活动范围、工作内容相适应的管理体系，制定本公司的质量方针和总体目标，并配置相应的资源，使管理体系实施运行，并不断寻求改进，以便保持管理体系的有效性。

8.1.1.2 质量方针和总体目标应体现实验室的能力、公正性和一致运作。总体目标应在管理评审时加以评审。

8.1.1.3 质量负责人依据《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）标准的要求和本公司的质量方针，组织有关各方和人员建立文件化的管理体系。

8.1.1.4 本公司管理体系建立方式

依据CNAS-CL01:2018第8.1条和GB/T 27025-2019第8.1条，实验室可选择下列两种方式之一建立管理体系：

方式A：管理体系满足CNAS-CL01:2018（IDT. GB/T 27025-2019）第4章至第8章的要求，本管理体系文件直接体现上述各条款的要求，且满足CNAS-CL01-G001:2024的应用要求；

方式B：按照ISO 9001要求建立和维护管理体系，并能证明该管理体系支持并符合CNAS-CL01:2018第4章至第8章的要求。

本公司选择并采用方式A建立管理体系，理由如下：

- 方式A更直接体现检测实验室管理体系的特殊要求，管理文件结构与CNAS-CL01:2018条款一一对应，便于评审和审核时逐条核查；

- 方式A的管理文件可直接引用CNAS-CL01:2018和GB/T 27025-2019的条款要求，无需额外的符合性映射工作；

- 本公司建立和运行的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格四层文件体系，已完整覆盖CNAS-CL01:2018第4章至第8章的全部要求；

- 本公司同时满足《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）的要求，管理体系与评审准则条款的对应关系详见附录15《质量手册条款对照表》。

8.1.2 管理体系的文件构成

本公司管理体系文件的构成分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录，确保检测结果达到要求的质量程度。各层文件共同构成完整的管理体系，相互支持，协调运行。

第一层：《质量手册》（XZTC/SC）——是本公司管理体系运行的纲领性文件，阐述本公司质量方针、目标和管理体系各要素的要求，描述管理体系结构和文件架构，直接对应CNAS-CL01:2018第4章至第8章的条款要求。

第二层：《程序文件》（XZTC/CX）——是《质量手册》的支持性文件，共计35个程序，对管理体系运行中各项重要的质量和技术活动的流程、职责分工和操作要求进行详细描述，详见附录14《程序文件目录》。

第三层：《作业指导书》 ——是各种管理工作和检测工作的操作文件，规定了各项检测活动的具体操作步骤、方法、仪器操作规程等技术性文件。

第四层：质量记录和技术记录——是管理体系各项活动的客观证据。质量记录包括内审记录、管理评审记录、纠正措施记录等；技术记录包括检测原始记录、设备检定校准记录、样品流转记录、人员培训记录等，检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年。

8.2 管理体系的运行

8.2.1 管理层责任

本公司管理层为管理体系的运行提供资源保障，为定期的内部审核活动提供支持，确保内部审核工作全面顺利进行，以便定期检查管理体系的运行情况和运行质量，定期主持管理评审会议，全面评价管理体系的运行情况和检测活动的现状，寻求改进的机会实施改进，安排检测室定期开展质量控制活动，进行内部人员比对、结果报告和质量核查评比等活动。确保质量控制水平不断提高，定期参加认可委颁布的能力验证活动，不断检查本公司的技术能力水平，根据本公司业务的发展情况，不断充实提高技术能力资源，引进人才和先进设备，确保本公司技术能力不断提高，更好地服务于公司的工作。

8.2.2 本公司的管理体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时解决和纠正。

8.2.3 为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的，让各岗位人员方便地取得并有效地使用管理体系文件。

8.2.4 为了使管理体系正常运行和保持其有效性，满足《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）中对质量管理和技术要求的规定，本公司设置了质量负责人、技术负责人，设置管理体系岗位和关键技术岗位，对各岗位人员的作用和职责做了明确规定。

8.2.5 服务承诺

8.2.5.1 实验室主任通过以下活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据：

- 通过实验室主任的公正性声明、员工职业道德规范以及宣传教育等措施确保公司及其人员工作的独立性、公正性、诚信度，不利用职权和检测业务上的便利谋取不正当的利益，不参与社会上有可能损害独立性和诚信度的活动，不受任何对工作质量有影响的不正当的来自内外部的行政、商业、财务等方面的压力和干扰，防止任何商业贿赂行为；

- 有保护客户的机密信息（包括国家秘密、商业秘密、技术秘密）和所有权的政策和程序；

- 本公司组织机构框图表明了各部门、各岗位设置以及领导关系、业务联系在组织中的地位；

- 实验室主任全面负责公司的工作。技术负责人、质量负责人、部门负责人由公司实验室主任任命；

- 规定了所有管理、操作和核查人员的职责、权利和相互关系；

- 授权熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员，在检测的各个关键环节，对检测人员包括在培员工、签约员工进行适当的监督。

- 任命一名技术负责人全面负责技术运作和确保检验检测所需资源；任命一名质量负责人，确保管理体系的实施和运行以及管理体系文件的现行有效性；

- 技术负责人和质量负责人有一方不在岗位时由相关代理人代理其任务和职责；

- 通过岗位培训和宣传教育使本公司人员理解其活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现作出贡献；

- 定期对管理体系进行评审，确保管理体系适应性、充分性和有效性，确保该体系在本公司的持续改进和有效运行。

8.2.5.2 公司的职责是按《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）从事检测工作，并满足客户要求、政府要求和认可机构要求，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任，具体规定如下：

- 严禁以检验检测活动、数据和结果谋取不正当利益，确保检验检测活动的公平公正；

- 严禁参与任何对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，确保检验检测的客观独立和数据、结果的正确可靠；

- 严禁从事与客户利益有竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动，确保诚实守信地开展检验检测活动；

- 承诺无条件接受CNAS安排的专项监督，并配合CNAS委托的无利益冲突的第三方行业权威技术机构的协助检查；

- 当发生实验室名称、地址、法定代表人、最高管理者、授权签字人变更，或受到行政/刑事处罚时，必须在20个工作日内向CNAS提交书面通报；

- 对于日常不常开展或因设备/人员变动已不具备的检测能力（如某些特定的珠宝玉石鉴定子项），实验室有义务及时主动申请缩小认可范围；

- 一旦被撤销或注销认可资格，必须立即交回认可证书，并全面停止在任何报告或宣传材料上使用认可标识。

8.2.6 对管理体系的过程进行更改时，实验室主任应对此而导致的其他过程的变化做出判定，并采取适当的措施，确保体系运行的连续性和完整性。

8.2.7 重要性传达

实验室主任根据法律法规文件及认可准则的要求和公司下发的各类批示文件精神，将检测工作需要满足的各种法定要求通过各种方式向员工传达，确保检测工作始终满足《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）中对质量管理和技术要求的规定和要求；同时，强调服务客户工作的重要性，传达方式主要包括书面通知、网络通知、办公会议、公告、座谈等，通过这些方式的沟通确保满足法定要求和客户要求的重要性得到深入贯彻执行。

8.3 管理体系文件控制

8.3.1 管理体系文件的构成和形式

8.3.1.1 根据文件的来源，文件可分成内部文件和外来文件：

- 内部文件：本公司制定编写发布的各种文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、各种工作计划和原始记录等；

- 外部文件：与本公司管理和检测活动有关的法律法规、规章制度、标准、检测方法、指导书等。

8.3.1.2 本公司的所有文件可以是纸张、电子媒体、拷贝文件等形式。

8.3.2 文件的批准和发布

8.3.2.1 凡作为管理体系组成部分发给本公司人员的所有文件，在下发之前必须得到质量负责人/技术负责人的审核，实验室主任的批准，办公室资料管理员负责建立所有受控文件清单，并进行文件的发放。文件分发时应有发放记录，便于查阅，以防止使用无效和作废文件。

8.3.2.2 本公司制定《管理体系文件控制和维护程序》应确保：

- 本公司所有人员与部门得到相应文件是最新有效版本，方便使用；

- 由质量负责人在每年管理评审前组织公司管理人员对管理体系文件进行审查，以确保文件的有效性和符合性，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；

- 文件修订后资料员应及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效文件；

- 对于存档保留的过期作废文件，应在文件封面上做出 “作废保留”标识；超过保存期的“作废保留”文件，呈报质量负责人批准后销毁。

8.3.2.3 本公司制定发布的管理体系文件均应有唯一性标识，标识内容可包括：文件的名称、编号、修订状态、页码、总页数和发布日期的名称及发放编号。

8.3.3 文件变更

8.3.3.1 本公司管理体系文件需要变更时，先由相关人员提出变更申请，变更申请应由原审查责任人进行审查，由原批准人进行批准，变更申请人应在变更申请中说明变更原因，以确保审查和批准人员能得到相应的背景资料。

8.3.3.2 本公司文件允许授权手写划改（不允许擦涂），须注明修改日期、批准人及修改人签名等信息。

8.3.3.3 换版、修订的文件应尽快正式发布，让文件使用人知道和理解。

8.3.3.4 资料管理员应及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖“作废文件”标记，防止使用无效文件。

8.3.3.5 文件修订后，对于修订的内容，资料管理员必须在《文件修订页》上注明。

8.3.3.6 本公司情况变化或文件在执行过程中发现下列问题应及时修订：

- 国家颁布新的质量政策和法规，手册中有关内容与新颁布的法律法规有矛盾；

- 组织机构局部变化，或关键岗位人员变动；

- 管理体系运行时发现手册有不完善的地方，需要纠正或改进；

- 客户投诉时或内审时发现问题，采取纠正措施时涉及质量手册中的条款，需要调整；

- 检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节条款时；

- 其他需修改的情况；

- 质量手册修订后由质量负责人审核，公司实验室主任批准。

8.3.3.7 文件改版

本质量手册在有以下情况之一时，需对手册改版：

- 一次修改文件的数量较大，修订内容超过了三分之一；

- 组织机构发生重大变化；

- 服务能力发生重大变化；

- 质量方针和质量目标改变；

- 评审标准改变；

- 评审时管理体系出现较大问题。

8.3.4 支持性文件

《文件控制程序》                          XZTC/CX-08-2018

《计算机文件及数据控制程序》              XZTC/CX-26-2018

8.4 记录控制

8.4.1 总则

8.4.1.1 记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的活动过程，形成的文件也是质量活动的证明文件，记录可以表明质量要求得到满足的程序，同时也为管理体系要素运行的有效性和质量活动可追溯性提供客观证据，以实现管理体系的持续改进。本公司制定了《记录控制程序》，其中对记录的识别、收集、索引、存档、存放、维护等环节作出了明确的规定。

本公司的记录分为质量记录和技术记录，质量记录包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。

8.4.1.2 本公司所有的记录格式应规范化、信息足够，各岗位人员填写的记录应清晰明了，并有唯一性编号，便于管理，记录的保存应由资料管理员负责并保存在具有防止损害、变质、丢失等适宜的环境设施中。观察结果、数据和计算结果，必须在当时予以记录，并按特定任务分类识别。

8.4.1.3 记录编制和审批：由质量负责人负责组织质量记录格式的编制和审批，技术负责人负责组织技术记录格式的编制和审批，确保记录中包含满足记录要求的足够信息。办公室负责记录的控制和内部审核、管理评审记录的保存，以及记录格式的备案和印制。

8.4.1.4 记录的形式：可以纸张、电子媒介、硬盘拷贝、计算机检测管理软件等形式保存。

8.4.1.5 保密要求：公司应对工作人员规定保密要求，对进入记录的存放场所进行控制，备份以电子形式存储的记录，对贮存在计算机中的记录采取设置密码等措施，防止非法侵入和修改。

8.4.1.6 记录的更改：

- 技术记录的更改，只能由原始记录人采用划改（不允许擦涂），同时在其右上方填写正确内容，对记录的所有改动应有改动人的签名或盖章；

- 对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改（如加密、设置只读方式等）并及时备份，防止原始数据的丢失或改动，确保只有经授权的人员才能查阅、修改。

8.4.1.7 保存期限

各类记录根据其重要性规定适当的保存期限进行保存管理，记录保存期限应符合合同义务，本公司的检验检测原始记录和报告至少保存6年。如果法律法规、专业领域认可或认证要求文件或客户规定了更长的保存期要求，本公司应满足这些要求。

人员或设备记录应随同人员工作期间或设备使用时限全程保留，在人员调离或设备停止使用后，人员或设备技术记录应再保存6年。

技术记录，无论是电子记录还是纸面记录，应包括从样品的接收到出具检测报告过程中观察到的信息和原始数据，并全程确保样品与检测报告的对应性。

8.4.1.8 支持性文件

《记录控制程序》                          XZTC/CX-19-2018

8.5 应对风险和机遇的措施

8.5.1 实施有效的预防措施可以消除潜在的不符合情况，可以化解可能发生的风险，避免出现质量风险和其他不期望的结果对本公司和客户利益的损害。本公司无论在技术方面还是在管理体系方面，都应主动寻找潜在的不符合，分析原因，采取相应的预防措施，执行《实施预防措施程序》，以减少类似不符合情况发生的可能性并以此改进提高本公司的质量工作。

8.5.2 公司管理层应组织人员经常分析对公司可能存在的不符合的潜在原因，并适时制定相应的预防措施的实施计划和程序，预防措施程序应包括措施的启动和控制、趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，以确保其有效性。

8.5.3 机遇可能促使实验室扩展活动范围，使用新技术、新方法可提高实验室检测的质量，但应满足本手册对方法的选择、验证和确认等相关要求，确保结果符合有关法律规范的要求。

8.5.4 支持性文件

《实施预防措施程序》                      XZTC/CX-17-2018

《风险评估控制程序》                      XZTC/CX-32-2018

8.6 改进

8.6.1 持续改进是本公司的一项管理原则，本公司要利用对质量方针评审、对质量目标的统计、内/外部审核结果的评审、对检测数据进行分析、通过对客户满意度调查，对客户投诉的处理，对不符合事项采取纠正措施和预防措施，对管理评审的输出项目进行改进等手段，使管理体系得到持续改进，以确保其符合性和有效性。

8.6.2 持续改进具体措施如下：

- 质量负责人负责监督管理体系方面的纠正措施和预防措施的实施；

- 技术负责人负责监督技术运作的纠正措施和预防措施的实施；

- 管理层负责体系持续改进的策划工作；

- 质量负责人负责有效地处理顾客意见；

- 责任部门负责制定纠正措施和预防措施的实施。

8.6.3 本公司在策划和管理时应考虑：

- 改进项目的目标和总体要求；

- 分析现有过程的状态，确定改进方案；

- 实施改进并评价改进的结果；

- 改进可以是日常的改进活动，也可以是较重大的改进项目。

8.6.4 本公司应通过开展客户满意度调查，积极从客户处搜集其他反馈信息，无论是正面的还是反面的反馈。本公司应对这些反馈进行分析总结和评价，形成报告，以改进管理体系、检测工作及对客户的服务。

8.6.5 支持性文件

《不符合检测工作管理程序》                XZTC/CX-15-2018

《实施纠正措施程序》                      XZTC/CX-16-2018

《实施预防措施程序》                      XZTC/CX-17-2018

《内部管理体系审核程序》                  XZTC/CX-20-2018

《管理评审程序》                          XZTC/CX-21-2018

《服务客户程序》                          XZTC/CX-12-2018

8.7 纠正措施

8.7.1 纠正措施是本公司实施有效质量管理和质量风险控制必不可少的手段之一，本公司制定了《实施纠正措施程序》，规定了相应人员的职责和权利，对本公司工作中存在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立即实施纠正措施。

8.7.2 原因分析

实施纠正措施的负责人、责任部门或岗位调查分析产生问题的原因。原因分析要从确定问题的根本原因开始，确定问题的根本原因需认真分析产生问题的所有环节，确定主要因素。原因可能包括：客户的要求、样品及规格、方法和程序、人员的技能和培训、供应品的质量、仪器设备及校准等。

8.7.3 纠正措施的选择和实施

8.7.3.1 纠正措施的采取应根据不符合工作的控制、内/外部审核、管理评审、客户反馈、员工的观察、实验室间比对及能力验证等管理体系和技术运作中的问题来加以确定。必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇。

8.7.3.2 针对产生不符合的原因、部门、岗位，制定与选择最大程度地消除其原因、防止其再发生的纠正措施；纠正措施应切实有效，应与问题严重程度相适应，权衡风险、利益和成本。由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。

8.7.3.3 纠正措施计划需经质量负责人/技术负责人评价和批准，以确保其适宜有效。

8.7.4 纠正措施的监控

本公司管理层、监督员、内审员应对纠正措施实施结果进行监控和记录，以确保所采取的纠正措施是适时的、有效的。资料员保存纠正措施的原因分析、制定、实施和验证的有关记录。

8.7.5 附加审核

当对不符合或偏离的鉴别性质严重导致对本公司制定的政策和程序，或与《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）的要求不符时，质量负责人应组织内审员按《内部审核程序》安排对相关区域进行附加审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。

8.7.6 支持性文件

《实施纠正措施程序》                      XZTC/CX-16-2018

《内部管理体系审核程序》                  XZTC/CX-20-2018

8.8 内部审核

8.8.1 内部审核是对管理体系运行有效性和符合性的独立和系统检查，保持和维护管理体系现行有效，管理体系内部审核，由质量负责人制定年度审核计划并主持实施，每隔12个月至少安排一次全要素审核，并根据需要增加临时审核，审核执行《内部管理体系审核程序》，本公司根据预定的日程表和程序，定期地对质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和认可准则的要求，审核应由经过培训和具备资格的内审员来执行。

8.8.2 每年初质量负责人根据管理体系的运行情况制定本年度的内部审核计划，报实验室主任批准，计划中必须列出审核的目的、范围、依据及审核的时间、审核组长、审核成员等。

8.8.3 审核组长根据年度计划制订审核实施计划，进行具体的分工和审核时间的安排，并将审核实施计划分发至所有的内审员和被审核部门。

8.8.4 各内审员根据安排编制审核检查表，并在规定的时间现场审核，详细记录审核发现。

8.8.5 对审核出的不符合事项各责任部门必须按要求采取相应的整改措施。

8.8.6 内审员必须对不符合事项的整改情况进行跟踪验证。审核组长必须对审核的情况进行汇总并出具内审报告提交管理层，并由管理评审会议进行评审。

8.8.7 资料员应保存内审产生的所有资料。

8.8.8 支持性文件

《不符合检测工作管理程序》                XZTC/CX-15-2018

《实施纠正措施程序》                      XZTC/CX-16-2018

《记录控制程序》                          XZTC/CX-19-2018

《内部审核程序》                          XZTC/CX-20-2018

《管理评审程序》                          XZTC/CX-21-2018

《RBT 045-2020检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》

8.9 管理评审

8.9.1 管理评审是本公司的管理层对管理体系运行的适应性和有效性进行正式评价，实验室主任主持本公司的管理评审，质量负责人负责制定每年度的管理计划。管理评审的周期为12个月，但可根据实际运行状况增加临时评审。本公司执行的管理层应根据预定的日程表和程序对管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对管理体系进行必要的改动或改进。评审工作的实施执行《管理评审程序》。

8.9.2 管理评审的输入应包括以下相关信息：

- 与实验室相关的内外部因素的变化；

- 目标实现；

- 政策和程序的适宜性；

- 以往管理评审所采取措施的情况；

- 近期内部审核的结果；

- 纠正措施；

- 由外部机构进行的评审；

- 工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化；

- 客户和员工的反馈；

- 投诉；

- 实施改进的有效性；

- 资源的充分性；

- 风险识别的结果；

- 保证结果有效性的输出；

- 其他相关因素，如监控活动和培训。

8.9.3 管理评审的输出应记录与下列事项相关的决定和措施：

- 对管理体系及管理过程的有效性进行评定；

- 履行相关实验室检测活动的改进措施；

- 对质量活动的评定、实施过程中资源的需求及由此采取的措施和时间要求等因素；

- 下年度的目标、目的和活动计划等。

8.9.4 评审时应记录发现的问题和由此采取的纠正或预防措施，本公司将组织责任部门、各岗位落实各项决定的改进措施，确保在规定的期限内得到有效实施。

8.9.5 支持性文件

《文件控制程序》                          XZTC/CX-08-2018

《实施纠正措施程序》                      XZTC/CX-16-2018

《记录控制程序》                          XZTC/CX-19-2018

《内部管理体系审核程序》                  XZTC/CX-20-2018

《管理评审程序》                          XZTC/CX-21-2018

附录1：组织机构图

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

一、法定代表人（总经理）：俞炳星

└── 实验室主任：张晓磊

├── 技术负责人：曹红、李成辉

├── 质量负责人：俞炳星、张晓磊

│

├── 乌鲁木齐实验室

│       ├── 办公室

│       │       ├── 办公室主任：付丽

│       │       ├── 资料管理员：曹红

│       │       └── 财务员

│       │

│       └── 检测室

│                ├── 检测室主任：曹红

│                ├── 授权签字人：曹红、张晓磊

│                ├── 设备管理员：张晓磊

│                ├── 样品管理员：许莉

│                ├── 监督员：张晓磊

│                └── 检测师

│

└── 和田实验室

├── 办公室

│       ├── 办公室主任：如则托合提

│       ├── 资料管理员：李成辉

│       └── 样品管理员：史广

└── 检测室

├── 检测室主任：李成辉

├── 授权签字人：李成辉、俞炳星、如则托合提

├── 设备管理员：米尔布拉

├── 监督员：俞炳星

└── 检测师

公司名称：新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）和田分公司

附录2：实验室平面示意图

乌鲁木齐实验室平面示意图

乌鲁木齐实验室地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路2号华凌玉器城（华凌国际汽车用品进出口中心）四楼B-3-03号   邮编：830018

和田实验室平面示意图

和田实验室地址：新疆和田地区和田市伊里其乡喀河社区远东国际玉街4号楼103号   邮政编码：848000

附录3：管理体系要素岗位分配表

| 岗位要素 | 实验室主任 | 技术负责人 | 质量负责人 | 办公室主任 | 检测室主任 | 样品管理员 | 授权签字人 | 内审员 | 监督员 | 资料管理员 | 设备管理员 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 公正性 | ★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.2 保密性 | ★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 结构要求 | ★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.2 人员 | ★ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3 设施和环境 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 6.4 设备 | ○ | ★ | ○ | ● | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| 6.5 计量溯源性 |  | ★ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |
| 6.6 外部提供产品和服务 | ★ | ● | ○ | ● |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |
| 7.1 合同评审 | ★ | ● |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |
| 7.2 方法选择验证 |  | ★ | ○ |  | ● |  |  |  |  |  |  | ○ |
| 7.3 抽样 |  | ★ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |
| 7.4 样品处置 |  | ★ |  |  | ● | ○ |  |  |  |  |  | ○ |
| 7.5 技术记录 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 7.6 测量不确定度 |  | ★ | ○ |  | ● |  |  |  |  |  |  | ○ |
| 7.7 确保结果有效性 | ○ | ★ | ● |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 7.8 报告结果 | ○ | ★ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ● |
| 7.9 投诉 | ★ | ○ | ● | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 7.10 不符合工作 |  | ★ |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 7.11 数据信息管理 |  | ★ | ○ |  | ● |  |  |  |  |  |  | ○ |
| 8.1 管理体系文件 | ★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.3 文件控制 | ★ | ○ | ● | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 8.4 记录控制 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8.5 风险和机遇 | ★ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.6 改进 | ★ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.7 纠正措施 | ● | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.8 内部审核 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：★负责决策及组织实施   ●主要责任岗位    o参加活动

附录4：《任命书》

1. 任命 俞炳星、张晓磊 为实验室质量负责人；

2. 任命 曹红、李成辉 为实验室技术负责人；

3. 任命 陈辉 为实验室财务负责人；

4. 任命 张晓磊、曹红 为实验室内审员；

5. 任命 俞炳星、张晓磊、曹红、李成辉 为实验室授权签字人；

6. 任命 张晓磊、俞炳星 为实验室监督员；

7. 任命 曹红 为乌鲁木齐实验室检测室主任；

8. 任命 付丽 为乌鲁木齐实验室办公室主任；

9. 任命 张晓磊 为乌鲁木齐实验室设备管理员；

10. 任命 曹红 为乌鲁木齐实验室资料管理员；

11. 任命 许莉 为乌鲁木齐实验室样品管理员；

12. 任命 李成辉 为和田实验室检测室主任；

13. 任命 如则托合提 为和田实验室办公室主任；

14. 任命 米尔布拉 为和田实验室设备管理员；

15. 任命 李成辉 为和田实验室资料管理员（对应组织结构调整）；

16. 任命 史广 为和田实验室样品管理员（对应组织结构调整）；

17. 任命 许库尔、毛天一、王胜林 为乌鲁木齐实验室检测师；

18. 任命 史广 为和田实验室检测师

新疆中和鉴珠宝玉石质量检测研究所（有限公司）

实验室主任：

2026年 01 月 01 日

附录5：授权情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 授权领域 | 本人签字 识别 | 授权日期 | 授权人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 俞炳星 | 授权签字人、意见解释人、检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测；和田玉（子料） |  | 2026年1月 |  |
| 2 | 曹红 | 授权签字人、意见解释人、检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测；和田玉（子料） |  | 2026年1月 |  |
| 3 | 张晓磊 | 授权签字人、意见解释人、检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测；和田玉（子料） |  | 2026年1月 |  |
| 4 | 李成辉 | 授权签字人、意见解释人、检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测；和田玉（子料） |  | 2026年1月 |  |
| 5 | 如则托合提 | 授权签字人、检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测；和田玉（子料） |  | 2026年1月 |  |
| 6 | 米尔布拉 | 检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测 |  | 2026年1月 |  |
| 7 | 许库尔 | 检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测 |  | 2026年1月 |  |
| 8 | 毛天一 | 检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测 |  | 2026年1月 |  |
| 9 | 王胜林 | 检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测 |  | 2026年1月 |  |
| 10 | 史广 | 检测师 | 珠宝玉石；贵金属及其饰品检测 |  | 2026年1月 |  |

附录6：《员工行为规范》

一、为维护本公司的公正、诚实的立场，保持检测活动的独立性，特向社会发布如下声明：

- 遵守国家法律法规和认可机构的要求，对公司内部开展公正检测服务，履行法律义务，承担法律责任；

- 树立良好的执业行为，保持并发展认可的检测能力和有效的管理体系；

- 坚持公开、公正、自愿申请和强制管理相结合的无歧视检测服务原则；

- 维护客户的权利，保护客户的所有权和专利权不受侵犯；

- 坚持独立检测、独立判断，检测活动不受任何公司其他部门的影响；

- 不接受有违检测公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突，以上声明表明了本实验室的公正立场，望全体员工严格遵守。

二、保证公正性、诚实性和独立性政策和措施

- 不利用职务的便利谋取不正当的经济利益，承诺对客户应履行的法律义务和承担的民事责任；

- 当检测工作与其他工作发生冲突时，应本着服从检测工作的原则，避免给员工造成心理上的压力；

- 当工作人员感受到来自内部或外部压力时，应分析原因并及时制定相应的政策，以减少不合理原因给员工造成的各种压力；

- 坚持公开、合理的收费，不暗示客户接受任何不合理的附加要求；

- 不阻拦客户与检测有关的申诉和投诉，承诺对每一起申诉都将在约定的时间内做出合理的答复；

- 本公司要求全体员工严格遵守并认真、按时履行与客户签订的一切协议或合同，承诺绝不延误客户的经济利益；

- 本公司承诺如实告知客户有关本公司的检测能力、服务费用、应承担的责任与应履行的义务、真实的检测过程和结果，以及客户的权利，维护客户对本公司服务的知情权。

- 本公司将检测人员的行为和业绩纳入员工考核范围，对违反本公司行为准则的人员，视情节轻重和所造成的后果，将分别给予批评、警告、经济或/和行政的处罚，对于触犯法律的，则追究其法律责任。

- 本公司承诺全体员工都应忠于本公司的公正性和诚实性，始终遵守行为规范。

三、维护客户的权利

- 本公司检测服务提出符合自己要求的权利；

- 对检测服务提出保护机密信息和所有权的要求；

- 对提供的检测服务有详细了解细节的知情权；

- 对提供的检测数据和结果有疑问质询权；

- 在不妨碍其他客户和确保安全的前提下可对本公司的检测实施监督与核查权；

- 对提供的检测样品及其技术、专利和本公司出具的检测结果拥有所有权。

四、对客户机密信息和所有权保护的承诺

本公司承诺保护客户的机密信息和所有权，包括客户提供的标准方法、技术要求、说明书、委托检验合同等与检测有关的所有文件，以及受检物品和检测结果，本公司应设专人管理，并为其保密。在能力验证时，也应保护参加公司及客户的机密，保密和保护所有权的程序执行《保护客户机密信息程序》。

五、本公司对认可机构的承诺

- 遵守《中国合格评定国家认可委员会章程》，遵守《实验室认可规则》（CNAS-RL01：2025）和《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版），接受中国合格评定国家认可委员会和市场监督管理部门的监督；

- 严格按照《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）和CNAS-CL01:2018的要求管理实验室，执行本公司《质量手册》规定的各项制度；

- 加强公司的管理，提高技术水平，使实验室以公正的行为、科学的方法、准确的数据为客户提供服务；

- 积极配合中国合格评定认可委员会的工作，将本公司建成可以依赖的实验室。

六、本公司员工守则

- 认真学习和贯彻国家关于检测活动的有关法律法规和规章；

- 自觉执行和遵守实验室的检测程序和规章制度；

- 努力推进实验室质量方针的贯彻；

- 坚持热情为客户服务的宗旨；

- 严守检测机密，做到诚实正派；

- 刻苦钻研技术，提高检测质量；

- 做好本职工作，相互团结帮助；

- 维护客户利益，提高服务效率；

- 避免介入客户的市场竞争和利益冲突；

- 检测人员尽量避免与客户直接接触；

- 不从事有损本实验室名誉和利益的活动；

- 抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。

- 从事检测活动的人员不得同时在任何其他实验室兼职。

附录7：授权签字人识别一览表

| 序号 | 姓名 | 签名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 俞炳星 |  | 总经理/授权签字人 | 通过资质认定的珠宝玉石及贵金属检测相关领域 |  |
| 2 | 曹红 |  | 乌鲁木齐实验室技术负责人/授权签字人 | 通过资质认定的珠宝玉石及贵金属检测相关领域 |  |
| 3 | 李成辉 |  | 和田实验室技术负责人/授权签字人 | 通过资质认定的珠宝玉石及贵金属检测相关领域 |  |
| 4 | 张晓磊 |  | 实验室主任/授权签字人 | 通过资质认定的珠宝玉石及贵金属检测相关领域 |  |
| 5 | 如则托合提 |  | 实验室主任/授权签字人 | 通过资质认定的珠宝玉石及贵金属检测相关领域 |  |

附录8：《质量监督网框图》

技术负责人

体系运行监督

检测过程监督

授权签字人

监督员

检测数据监督

办公室主任

检测人员

实验室主任

质量负责人

附录9：《数据传递流程图》

附录10：《检测流程图》

| 送样人：送样、取样、取证书（报告） |  | 收验室受理委托，验收样品，下达任务 |  | 检测室安排领取样品，样品分类、编号、分工 |  | 检测工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退样交证书报告 |  |  |  |  |  | 数据处理 |
| 盖章 |  | 授权签字人签字 |  | 打印校对 |  | 校核 |

附录11：管理体系框图

附录12：业务流程图

附录13：样品传递流程图

附录14：程序文件目录

| 程序名称 | 文件编号 |
| --- | --- |
| 《人员培训程序》 | XZTC/CX-01-2018 |
| 《设施与环境条件控制和维护程序》 | XZTC/CX-02-2018 |
| 《仪器设备管理程序》 | XZTC/CX-03-2018 |
| 《仪器设备和标准物质期间核查程序》 | XZTC/CX-04-2018 |
| 《实现测量可溯源程序》 | XZTC/CX-05-2018 |
| 《保护客户机密信息程序》 | XZTC/CX-06-2018 |
| 《确保公正性程序》 | XZTC/CX-07-2018 |
| 《文件控制程序》 | XZTC/CX-08-2018 |
| 《客户要求、标书、合同评审程序》 | XZTC/CX-09-2018 |
| 《外部支持服务和供应品管理程序》 | XZTC/CX-11-2018 |
| 《服务客户程序》 | XZTC/CX-12-2018 |
| 《内部沟通程序》 | XZTC/CX-13-2018 |
| 《处理投诉程序》 | XZTC/CX-14-2018 |
| 《不符合检测工作管理程序》 | XZTC/CX-15-2018 |
| 《实施纠正措施程序》 | XZTC/CX-16-2018 |
| 《实施预防措施程序》 | XZTC/CX-17-2018 |
| 《改进控制程序》 | XZTC/CX-18-2018 |
| 《记录控制程序》 | XZTC/CX-19-2018 |
| 《内部管理体系审核程序》 | XZTC/CX-20-2018 |
| 《管理评审程序》 | XZTC/CX-21-2018 |
| 《检测方法的选择与确认程序》 | XZTC/CX-22-2018 |
| 《允许方法偏离控制程序》 | XZTC/CX-23-2018 |
| 《开展新项目评审程序》 | XZTC/CX-24-2018 |
| 《检测工作的监督程序》 | XZTC/CX-25-2018 |
| 《计算机文件及数据控制程序》 | XZTC/CX-26-2018 |
| 《检测不确定度的评定控制程序》 | XZTC/CX-27-2018 |
| 《样品处置和管理程序》 | XZTC/CX-28-2018 |
| 《结果报告管理程序》 | XZTC/CX-29-2018 |
| 《检测结果质量控制及能力验证程序》 | XZTC/CX-30-2018 |
| 《监督工作控制程序》 | XZTC/CX-31-2018 |
| 《风险评估控制程序》 | XZTC/CX-32-2018 |
| 《内务与安全管理程序》 | XZTC/CX-33-2018 |
| 《内部监控管理程序》 | XZTC/CX-34-2018 |
| 《抽样控制程序》 | XZTC/CX-35-2018 |
| 《人员管理程序》 | XZTC/CX-01-02-2018 |
| 《标准物质管理程序》 | XZTC/CX-03-02-2018 |
| 《防止商业贿赂程序》 | XZTC/CX-07-02-2018 |

附录15：各岗位任职资格条件

本附录规定了本公司各关键岗位及支持岗位的任职资格要求，由实验室主任批准发布，人员变更时应同步审查相应岗位要求。

一、管理层岗位

1. 实验室主任

- 热爱本职工作，具有很强的组织管理和协调能力；

- 大专及以上文化程度，宝石学专业或具有专业珠宝鉴定师资格证（CGC、 FGA等），有三年以上实验室工作、管理经验；

- 接受过《检验检测机构资质认定评审准则》等相关培训，并考核合格；

- 熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求，熟悉本公司所开展的检测工作要求。

2. 技术负责人

- 大专及以上文化程度（珠宝鉴定或相关专业毕业），具有中级及以上技术职称或同等能力，熟悉检测技术，经实验室主任任命；同等能力认定标准：博士研究生毕业从事相关专业检测活动1年及以上；硕士研究生毕业从事相关专业检测活动3年及以上；大学本科毕业从事相关专业检测活动5年及以上；大学专科毕业从事相关专业检测活动8年及以上。

- 接受过《检验检测机构资质认定评审准则》等相关培训，并考核合格；

- 能够处理检测工作中出现的重大技术问题，能准确判断检测结果的正确性，能够对检测结果提出意见和解释。

3. 质量负责人

- 大专及以上文化程度，经实验室主任任命；

- 接受过《检验检测机构资质认定评审准则》等相关培训，并考核合格；

- 掌握本公司管理体系文件中与之相关的规定、要求；熟悉本公司所开展的检测工作要求；掌握资质认定评审准则及计量认证的有关要求。

二、技术检测岗位

4. 检测室主任

- 大专及以上文化程度，宝石学专业或具有珠宝鉴定师资格证（CGC、 FGA、GIC、 NGTC等），从事相关专业检测活动5年及以上；

- 接受过《检验检测机构资质认定评审准则》等相关培训，并考核合格；

- 熟悉本公司管理体系文件，熟悉所开展的检测工作要求。

5. 授权签字人

- 大专及以上学历（珠宝鉴定或相关专业），具有中级及以上技术职称或同等能力（同等能力认定标准同技术负责人）；

- 掌握质量管理程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果有正确的判断力；

- 熟悉资质认定准则和相关法律法规，并经资质认定部门批准；

- 对测试结果的完整性和准确性负责，有能力对相关检测结果进行评定，了解测试结果的不确定度；

- 熟悉评审机构对实验室的要求，熟悉认可标识和印章的使用规定。

6. 检测员（检测师）

- 珠宝或相近专业大专及以上学历，或经过专业培训并取得相应的资格证书，具有珠宝鉴定师相应资质；

- 掌握本公司从事检测项目的技术要求、试验条件及试验方法；

- 熟悉掌握检测方法，具备产品检测能力；有一年以上实验室工作经验；

- 经上岗前培训考核合格，获得实验室主任颁发的上岗授权书。

7. 监督员

- 大专及以上文化程度；有两年以上实验室工作经验；

- 熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价；

- 熟悉本公司监督范围内管理体系文件的各项规定；

- 具有法规和标准中阐明的通用要求的知识；了解物品正常使用中偏离所产生的影响程度。

8. 意见解释人

- 具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力；

- 3年以上珠宝玉石检测工作经历；

- 熟悉检测业务、检测方法、检测程序、检测结果的应用，熟悉相关法律法规和标准。

三、管理支持岗位

9. 办公室主任

- 大专及以上文化程度；有一定的管理工作经验；

- 具有较强的组织和书写能力；掌握本公司管理体系文件中相关规定和要求。

10. 资料管理员

- 具有高中及以上学历；熟悉掌握档案管理工作，具有相关工作经验及较强的文档管理能力；

- 工作细心，熟悉资料档案管理规定；能够完成管理体系文件中相关规定和要求。

11. 设备管理员

- 具有仪器设备计量、仪器设备维护相关知识；具有一定设备管理工作经验；

- 熟悉仪器设备的维护保养规定；熟悉本公司管理体系文件中相关规定和要求。

12. 样品管理员

- 具有高中及以上学历；熟悉本公司的检测能力范围；

- 熟悉检测样品的接收登记管理规定；熟悉检测业务和标准规范，具有相关工作经验。

13. 财务人员

- 具有会计从业资格证书，具有两年以上财务工作经验；了解国家财经政策和会计、税务法规；

- 熟悉会计报表处理，熟练使用财务工具和办公软件；具有良好的职业操守，作风严谨。

14. 内审员

- 大专及以上文化程度；有一年以上实验室工作经验；经实验室主任任命；

- 接受过内审员培训，考核合格，执有内审员证书；

- 熟悉本公司审核范围内相关检测项目的技术要求及管理体系文件的各项规定。

附录16：质量手册条款对照表

本表对照《质量手册》各章节与CNAS-CL01:2018（IDT. GB/T 27025-2019/lSO/lEC 17025:2017）及《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）的对应条款关系。

| 《质量手册》章节 | 要素名称 | CNAS-CL01:2018 (IDT. GB/T 27025-2019) | 评审准则（2023年版） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四章 通用要求 |  |  |  |
| 4.1 | 公正性 | 4.1 | 第八条（一）（二）（三） |
| 4.2 | 保密性 | 4.2 | 第八条（四） |
| 第五章 结构要求 |  |  |  |
| 5.1 | 法律地位 | 5.1 | 第八条（一） |
| 5.2 | 管理层职责 | 5.2;5.7 | 第九条 |
| 5.3 | 实验室活动范围 | 5.3 | / |
| 5.4 | 实验室活动场所 | 5.4 | 第十条（一） |
| 5.5 | 组织结构 | 5.5;5.6 | 第八条（一） |
| 5.6 | 部门职责 | 5.5;5.6 | / |
| 5.7 | 人员职责 | 5.5 a) | 第九条 |
| 第六章 资源要求 |  |  |  |
| 6.1 | 总则 | 6.1 | / |
| 6.2 | 人员 | 6.2 | 第九条 |
| 6.3 | 设施和环境条件 | 6.3 | 第十条 |
| 6.4 | 设备 | 6.4 | 第十一条（一） |
| 6.5 | 计量溯源性 | 6.5 | 第十一条（二）（三） |
| 6.6 | 外部提供的产品和服务 | 6.6 | 第十二条（三） |
| 第七章 过程要求 |  |  |  |
| 7.1 | 要求、标书和合同评审 | 7.1 | 第十二条（二） |
| 7.2 | 方法的选择、验证和确认 | 7.2 | 第十二条（四） |
| 7.3 | 抽样 | 7.3 | 第十二条（一）28） |
| 7.4 | 检测样品的处置 | 7.4 | 第十二条（一）28） |
| 7.5 | 技术记录 | 7.5 | 第十二条（七） |
| 7.6 | 测量不确定度的评定 | 7.6 | 第十二条（五） |
| 7.7 | 确保结果有效性 | 7.7 | 第十二条（九） |
| 7.8 | 报告结果 | 7.8 | 第十二条（六） |
| 7.9 | 投诉 | 7.9 | 第十二条（一）28） |
| 7.10 | 不符合工作 | 7.10 | 第十二条（一）28） |
| 7.11 | 数据控制与信息管理 | 7.11 | 第十二条（八） |
| 第八章 管理体系要求 |  |  |  |
| 8.1 | 管理体系文件（方式A） | 8.1 | 第十二条（一） |
| 8.2 | 管理体系的运行 | 8.2 | 第十二条（一） |
| 8.3 | 管理体系文件控制 | 8.3 | 第十二条（一） |
| 8.4 | 记录控制 | 8.4 | 第十二条（七） |
| 8.5 | 应对风险和机遇的措施 | 8.5 | 第十二条（一） |
| 8.6 | 改进 | 8.6 | 第十二条（一） |
| 8.7 | 纠正措施 | 8.7 | 第十二条（一） |
| 8.8 | 内部审核 | 8.8 | 第十二条（一） |
| 8.9 | 管理评审 | 8.9 | 第十二条（一） |

注：

1. CNAS-CL01:2018与GB/T 27025-2019（IDT. lSO/lEC 17025:2017）为等同采用关系，条款编号完全一致。

2."/”表示评审准则无对应的单独条款要求，评审准则（2023年版）第十二条“管理体系”为总括性条款，第（一）至（九）款对应各具体管理要求。