文件编号： CX

# 程 序 文 件

# QUALITY PROCEDURE

（第 C 版汇编）

审核:                     日期:

审核:                     日期:

审核:                     日期:

202X－09－11 发布                                    202X－10－01 实施

0.1

# 修订记录表

| 序号 | 版次 | 对应章节号 | 修订内容 | 修订人 | 批准人 | 批准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.2

# 前 言

程序文件是本公司实施质量管理的基础， 是规定本公司质量活动方法和要求的文件， 也是质量手册的支持性文件。依据《检验检测机构资质认定评审准则》 (国市监[2023]第  21 号令) 、CNAS-CL01:2018《检测和校准本公司能力认可准则》 （ idt. ISO/IEC  17025:2017）以及相关法律、法规的要求，结合本公司工作实际， 制订第 1 版《程序文  件》汇编。

第 1 版《程序文件》， 内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量 活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则， 以求更有效 地指导本公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。

0.3

# 《程序文件》发布令

为使检测工作满足客户、法定管理机构、资质认定的要求， 保证本公司检测工作的 质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性， 本公司依据《检验检测机构资质认定 评审准则》 (国市监[2023]第 21 号令)、GB/T 27025-2019 《检测和校准本公司能力认可 通用要求》、 CNAS-CL01:2018《检测和校准本公司能力认可准则》（ idt. ISO/IEC 17025:2017）以及相关法律、法规的要求， 完成第 1 版《程序文件》。

第 1 版《程序文件》（汇编）已经过审核，现予批准颁布， 自 202X 年 10 月 01  日 起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，全体员工必须认真学习与其相关 的程序文件的内容，并严格遵照执行，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

总经理： 日  期：

0.4

# 程序文件目录

| 序号 | 编 号 | 版次号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CX-01 | 第 1 版 第 0 次修订 | 公正性保证程序 |
| 2 | CX-02 | 第 1 版 第 0 次修订 | 保护机密信息和所有权程序 |
| 3 | CX-03 | 第 1 版 第 0 次修订 | 人员管理和培训程序 |
| 4 | CX-04 | 第 1 版 第 0 次修订 | 监督和能力监控程序 |
| 5 | CX-05 | 第 1 版 第 0 次修订 | 安全和内务管理程序 |
| 6 | CX-06 | 第 1 版 第 0 次修订 | 设施和环境控制程序 |
| 7 | CX-07 | 第 1 版 第 0 次修订 | 设备管理程序 |
| 8 | CX-08 | 第 1 版 第 0 次修订 | 标准物质管理程序 |
| 9 | CX-09 | 第 1 版 第 0 次修订 | 期间核查程序 |
| 10 | CX-10 | 第 1 版 第 0 次修订 | 计量溯源性保证程序 |
| 11 | CX-11 | 第 1 版 第 0 次修订 | 外部供应品和服务管理程序 |
| 12 | CX-12 | 第 1 版 第 0 次修订 | 分包管理程序 |
| 13 | CX-13 | 第 1 版 第 0 次修订 | 要求、标书和合同评审程序 |
| 14 | CX-14 | 第 1 版 第 0 次修订 | 服务客户程序 |
| 15 | CX-15 | 第 1 版 第 0 次修订 | 检测方法控制程序 |
| 16 | CX-16 | 第 1 版 第 0 次修订 | 偏离工作控制程序 |
| 17 | CX-17 | 第 1 版 第 0 次修订 | 抽样控制程序 |
| 18 | CX-18 | 第 1 版 第 0 次修订 | 样品管理程序 |
| 19 | CX-19 | 第 1 版 第 0 次修订 | 记录管理程序 |
| 20 | CX-20 | 第 1 版 第 0 次修订 | 测量不确定度评定程序 |
| 21 | CX-21 | 第 1 版 第 0 次修订 | 结果有效性保证程序 |
| 22 | CX-22 | 第 1 版 第 0 次修订 | 能力验证程序 |
| 23 | CX-23 | 第 1 版 第 0 次修订 | 结果报告管理程序 |

| 序号 | 编 号 | 版次号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | CX-24 | 第 1 版 第 0 次修订 | 认可标识和印章管理程序 |
| 25 | CX-25 | 第 1 版 第 0 次修订 | 投诉处理程序 |
| 26 | CX-26 | 第 1 版 第 0 次修订 | 不符合工作控制程序 |
| 27 | CX-27 | 第 1 版 第 0 次修订 | 数据控制和信息管理程序 |
| 28 | CX-28 | 第 1 版 第 0 次修订 | 文件控制程序 |
| 29 | CX-29 | 第 1 版 第 0 次修订 | 风险和机遇管理程序 |
| 30 | CX-30 | 第 1 版 第 0 次修订 | 纠正措施控制程序 |
| 31 | CX-31 | 第 1 版 第 0 次修订 | 内部审核程序 |
| 32 | CX-32 | 第 1 版 第 0 次修订 | 管理评审程序 |

# 公正性保证程序

## 1 、 目的

为确保本公司及其所有人员遵守公正性的要求，不受任何来自不正当的商业、 财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本公司对检测结果判断的独立性和诚实

性。

## 2 、 范围

适用于本公司及其所有人员在开展本公司活动中的公正性的管理。

## 3 、 职责

3.1    总经理负责发布公正性声明， 批准并贯彻执行保证公正性、诚实性、独立性措施；

3.2    技术负责人负责不断努力提高检测技术水平， 确保检测技术活动和结果的有效性；

3.3    质量负责人负责监督本公司的公正性， 包括所有人员的行为守则及保密性、公正性 的落实。

3.4    质量负责人负责对持续不断地识别公正性的风险，并组织进行风险应对措施对识 别出的风险进行管理和控制。

3.5    所有人员按公正性声明要求开展检测活动；严格按照国家现行技术法规进行各项 检测和其他活动， 自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方

面的影响，保证检测工作的正常运行。

## 4 、 工作程序

4.1    公正性要求

4.1.1    为了鉴别潜在的利益冲突，保护客户对本公司的良好信心，本公司应根据检测 工作特点，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；总经理颁布了

《公正性声明》，规定保证检测活动公正性的具体要求。

4.1.1    所有人员在检测活动中应自觉遵守公正性声明要求， 严格检测标准和技术规范； 采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低技术能力、判断的独立性、  公正性和检测诚信度的活动，保证检测结果和检测报告不受任何可能影响其技

术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。

4.1.2    质量负责人应持续不断地识别公正性的风险。这些风险可能源于本公司开展的 活动、各种关系， 或者源于其工作人员的关系。如果识别出公正性的某类风险， 则应能够证明其如何消除或将此类风险降至最低。

4.1.3    质量负责人至少每年对本公司的公正性进行一次审查。发现公正性风险及时采 取措施，排除风险或将风险降到最低。

4.1.4    不投资、不参与，不开发与检测服务直接相关的业务项目，不从事其他有损其 公正性的活动。

4.2    工作人员行为守则

4.2.1    遵守国家的政策法规和本公司的有关文件规定，维护本公司的声誉；

4.2.2    做到礼貌、诚信、热情、谦虚、勤奋、守时，以良好的精神风貌为委托方提供服 务；

4.2.3    不得在执行本公司活动中和相关任务时，接受任何可能影响公正性的礼品、礼 金和其他的馈赠；

4.2.4    遵守职业道德，不随便议论、贬低委托方或其人员，不介入其冲突或利益竞争；

4.2.5    遵守本公司的公正性的规定；

4.2.6    努力提高工作技能和信誉，保持谨慎态度，不超范围承担本人不具备能力的工 作，不得在两家或两家以上检测机构从业。

4.2.7    本公司的所有人员，包括内部人员和外部人员等，须填写《公正性和保密承诺》， 承诺遵守工作人员行为守则并承担责任。

4.3     自律、公正行为和诚实性的贯彻

4.3.1    本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为所有人员的培训课程， 对所有人员进行培训。

4.3.2    所有人员应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质 量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容， 可以及时向总经理报告，并

提出合理的修订、补充建议。

4.3.3    落实管理职责， 明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一 致性，准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。

4.3.4    在检测工作日常管理、内部审核和管理评审过程中，如发现检测工作不符合或 潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了检测诚信时，总经理应根据情节轻 重程度及时对责任人进行教育或处罚， 同时质量负责人启动《不符合工作控制 程序》和《纠正措施控制程序》。

4.4    检测能力的维护

4.4.1    总经理应经常听取技术负责人关于本公司技术资源配置和检测能力的情况，并 对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。

4.4.2    对技术资源配置和检测能力中存在的问题，总经理应给予积极协调和解决，对 纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。

4.4.3    总经理应充分重视能力验证、实验室间比对计划，将该项工作的计划和实施列 入本年度的重点工作计划，并力争始终保持满意的程度。

4.4.4    总经理应经常召集技术负责人、质量负责人等研究管理体系内部审核和评审的 情况，推进管理体系运行的水平，始终保持管理体系的符合性、有效性和适应 性。

4.5    检测能力的提高

4.5.1    总经理应了解本公司的检测要求，了解国家法律法规对本公司的强制、推荐性 技术和标准的要求，确定本公司的发展方向并策划本公司的发展计划。

4.5.2    总经理应经常听取、了解有关客户利益的要求，从而分析本公司可能涉及到的 法律责任和后果，及时采取改进措施，防止酿成不良的责任和后果。

4.5.3    技术负责人应经常向总经理报告管理体系运行中存在的技术问题，并将本公司 的发展策划转变为实施计划。

4.5.4    质量负责人应经常保持与总经理的沟通，负责连续跟踪资质认定和认可机构的 要求，及时反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，积极协助总经理维护 本公司管理体系的完整性、符合性、有效性和适应性。

| XXXXXXX 检测有限公司 公正性保证程序 | 文件编号 | CX-01 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 4 页 共 4 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《保护机密信息和所有权程序》 | CX-02 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 《风险和机遇管理程序》 | CX-29 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 6 、 记录 |  |
| 《公正性检查记录表》 | JL/CX-01－01 |
| 《公正性和保密性承诺》 | JL/CX-01－02 |

# 保护机密信息和所有权程序

## 1 、 目的

为确保客户及本公司的合法权益不受侵害， 同时维护本公司的公正形象，保护 客户的技术资料、商业机密、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透

露的其他信息。所有人员均有义务保守客户及本公司的技术和商业等任何秘密。

## 2 、 范围

适用于所有人员及检测活动，包括但不限于检测样品、检测结果、资料记录及客户

机密和所有权。

## 3 、 职责

3.1    总经理落实保护客户机密信息和所有权的各项措施及所需的资源和相应的责任人。

3.2    质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，负责做好对客户机密信息和所 有权保密的管理工作。

3.3    样品管理员负责登记、接收和归还客户的样品和客户机密信息、技术信息、档案资 料和所有权的保密管理，做好检测报告转送过程中的保密工作。

3.4    资料管理员负责文件资料的保密工作，并保存保护对有保密要求的资料。

3.5    检测人员负责检测过程中样品、检测记录等项目相关内容的保密和保管工作。

## 4 、 工作程序

### 4.1 保密措施

4.1.1      本公司在和客户建立委托业务时，应在委托单或合同上对保密性作出具有法律 效力承诺，对在本公司活动中获得或产生的所有信息承担管理责任。

4.1.2      本公司的各类人员，应保护客户的机密信息和所有权。凡属保密范围的保密内 容，任何工作人员不得以任何方式向有关单位和个人泄漏、暗示，除非法律禁 止。本公司人员不得在两家或两家以上机构从业。

4.1.3      本公司应履行保护客户的商业秘密、技术秘密和国家秘密的义务， 当有需要时， 应将准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息，或本公司与客户有约

定（如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，应予保密。

4.1.4      在依据法律要求或合同授权透露保密信息时，本公司应将所提供的信息通知到 相关客户或个人，除非法律禁止。

4.1.5      本公司应对从客户以外渠道（如投诉人、监管机构） 获取有关客户的信息， 进行 保密，并应在本公司和客户间保密。除非信息的提供方同意，本公司应为信息 提供方保密，且不应告知客户。

4.1.6      本公司在获取外部供应商提供的服务时，应与外部供应商签署保密承诺，对在 提供外部服务中所获得或产生的所有信息保密，法律有要求的除外。

### 4.2 样品与资料的保密控制

4.2.1      本公司在接受客户委托时，应询问客户对样品以及技术资料的保密是否有特殊 的要求，将特殊要求信息填写在委托单上， 以便样品及资料在流转过程中接触 到的所有相关人员知晓并按照其要求执行。

4.2.2      样品管理员负责样品的接收受理、登记标识、样品管理等，并对客户信息的保 密性负责。 样品管理员应对需要有特殊保密要求的资料和样品加注醒目的“保 密”标记。

4.2.3      对于样品与资料，只允许指定人员接触，其它人员未经允许不得擅自接触样品 及浏览相关资料，因个人行为而导致的泄密情况将按照本程序内容进行处置。

4.2.4      资料管理员对客户所提供资料的存放不可较长时间的脱离其监控范围， 以免为 无关人员获得导致泄密，客户的任何资料未经客户同意，不得外借或无关人员 查阅、复印。

### 4.3 检测过程和检测结果保密的控制

4.3.1      在检测过程中，检测人员应对检测的内容及结果保密，拒绝回答无关人员及外 部来访人员有关样品信息及可能涉及到客户资料的问题。

4.3.2      样品和资料在检测过程中应该由负责的检测人员实时控制，不得较长时间脱离 负责人员的监控范围，以免为无关人员获得导致泄密。

4.3.3      当客户需要参观及进行与其工作有关的检测活动或验证所需检测物品的准备、 包装和发送时，需要由总经理批准，在专门人员陪同下进入相关区域，在确保 其它客户样品及资料信息安全的情况下进行，需谨慎对待客户提出的问题及要 求，以免涉及到其它客户的样品及资料信息安全问题。

4.3.4      检测结束后，测试过程中的与检测有关的所有文档资料，全都归档资料管理员， 在其它计算机上予以清除，未经允许不得泄露。

### 4.4 记录的保密

4.4.1      检测过程中的原始数据应记在原始记录单上，在检测项目的流转过程中，相关 人员不得将原始记录信息泄露给无关人员。

4.4.2      所有检测资料统一汇总并由资料管理员统一保管存档，无关人员未经允许不得 查阅，如需查阅需经质量负责人批准。

### 4.5  电子资料信息的保密控制

4.5.1      检测过程中所涉及到的电子资料信息在流转过程中，根据《数据控制和信息管 理程序》的要求， 需由相关人员严格控制， 未经允许不得擅自转发、打印及提供 给无关人员浏览，在电脑中浏览的资料信息应实时受到相关人员的控制。应使 用屏幕保护等适宜的方法保护显示的信息免遭泄密；

4.5.2      与客户有关的测试结果、数据、检测报告等电子文档的备份数据的保密管理应 采取与书面文档同等的保密措施；

4.5.3      如委托方要求用电话、传真、电子邮件等方式传送报告检测结果、检测报告时， 委托方应在委托单备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真以及具体接 受单位、接受人、接受时间或保密要求（如设置密码等方式）。

### 4.6 泄密的处置

4.6.1    本公司任何人员发现他人有泄密行为， 均有义务且有权报告给质量负责人， 质量 负责人组织调查，并根据实际情况提出处理意见，由总经理或其授权人员处理。

4.6.2    对泄密情况的调查及处理，质量负责人需根据《记录控制程序》做好相关的记录，

| XXXXXXX 检测有限公司 保护机密信息和所有权程序 | 文件编号 | CX-02 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 4 页 共 4 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

交由资料管理员整理归档。

## 5 、 支持性文件

《样品管理程序》 《记录控制程序》

《数据控制和信息管理程序》

## 6 、 记录

《保密情况检查记录表》

CX-18 CX-19 CX-27

JL/CX-02－01

# 人员管理与培训程序

## 1 、 目的

通过对所有影响本公司活动的有关人员进行能力要求、培训和能力确认等的管理， 持续保持人员的能力， 确保所有与本公司活动相关的人员在能力、公正性、判断力以  及工作诚实性方面的可信度，保证检测工作质量，确保检测工作满足顾客和相关法律  法规的要求。

## 2 、 范围

适用于所有影响本公司活动的有关人员， 包括管理人员、技术人员和关键支持人 员培训、考核和能力确认等管理工作。

## 3 、 职责

3.1  总经理应根据检测工作的特点，确定工作发展方向，配置满足要求的工作人员；并 负责批准年度培训计划和授权关键岗位人员；

3.2  各部门负责人负责制定本部门人员能力要求， 提出本部门人员培训需求，并协助对 本部人员的考核和能力确认工作。

3.3  综合部应负责建立本公司人员档案，并负责汇总各部门的年度培训计划；

## 4 、 工作程序

### 4.1  人员能力的确定

4.1.1    要求

4.1.1.1   总经理根据本公司检测项目、各岗位工作职责分配及法律法规、客户要求确定 本公司各岗位人员的岗位职责要求及任职资格条件。

4.1.1.2   本公司配备了与其检测能力、业务范围和管理相适应的工作人员。设立了与检 测活动相关的关键岗位，其能力应能满足相应的法律法规、客户和本公司的要 求。

4.1.2    能力要求的确定

4.1.2.1   根据法律法规、客户及本公司的岗位人员的要求， 由综合部对影响检测活动的 所有人员，依据其教育、资格、培训、经验和技能，制定能力要求，以确保所有 可能影响本公司活动的人员有能力并正确地开展本岗位工作。

4.1.2.2   在授权上岗前，本公司应确保人员具备该岗位所需的能力，以及评估偏离影响 程度的能力。

### 4.2  人员选择

4.2.1    根据本公司业务的需要， 各部门可根据本部门工作的需要， 提出对工作人员的配 置要求，确保管理人员和技术人员的数量和能力满足工作要求。

4.2.2    新到人员的教育、资格、技能等满足所聘任岗位要求后， 经培训后考核， 考核合 格者正式聘用。

4.2.3    员工应全部为长期雇佣人员或签约人员， 从事检测活动的人员， 不得同时在两个 及以上检测机构从业。

### 4.3  培训管理

#### 4.3.1    培训目标与需求

4.3.1.1      总经理根据本公司发展战略和方向的需要， 结合全体工作人员的能力现状， 确 定人员的专业教育、培训和技能发展目标， 该目标和质量方针、质量目标在原 则上保持一致。

4.3.1.2     各部门和岗位根据工作发展需要提出培训需求， 培训需求可包括岗前培训、在

职培训、方法标准培训、设备操作培训、安全防护培训等。

#### 4.3.2    培训计划

4.3.2.1   各部门负责人根据本部门业务发展的需要， 岗位人员的能力确定情况，各阶段 的人员考核情况及相关法律法规和客户要求，确定本部门的培训需求。

4.3.2.2   综合部根据确定的培训需求， 制定本公司《年度培训计划表》。培训计划报总经 理审批后实施。

4.3.2.3   各部门可根据工作需要提出本部门临时性培训要求，报总经理批准后执行。

#### 4.3.3    培训考核

4.3.3.1   每次培训结束后， 由培训组织者或者培训教师组织多种形式的考核，根据考核 结果对照培训目的和目标来评价本次培训活动的有效性。

4.3.3.2   外出培训人员，仅凭培训证书或考试结果来评价培训活动的有效性是不充分的， 本公司应分析培训所需要达到的目的来确定能力考核的方式，通过口头、笔试

和实操进行考核。

4.3.3.3   对于技术活动的培训可通过能力验证结果、内部质量控制结果、内外部审核、 不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和考核等多种方式对内 部或外部组织的培训活动的有效性加以验证。

### 4.4  人员监督

4.4.1    总经理授权监督员对所有可能影响本公司活动结果的人员进行监督， 包括在培人 员的能力进行监督， 确保这些人员在授权上岗前是胜任的， 并按照管理体系的要 求进行工作，执行《监督和能力监控管理程序》。

4.4.2    为确保监督员的能力， 应授权熟悉被监督岗位职责并具备被监督领域内活动能力 的资深人员担任。当监督检测人员时， 应确保授权的监督员熟悉被监督领域的检 测方法、程序和目的并有能力对结果进行评价。

4.4.3    监督员对监督工作中发现的不符合， 应及时上报技术负责人， 对不符合按照《不 符合工作控制程序》进行处理。适用时，应对能力不满足要求的人员进行再培训。

### 4.5  人员授权

4.5.1    根据相应的教育、资格、培训、经验和/或可证明的技能进行能力确认。满足能力 要求后， 由总经理授权人员从事特定的本公司活动， 获得授权后，方可进行授权

的工作。应签发《授权上岗证》的人员包括但不限于： — 开发、修改、验证和确认方法的人员；

— 分析结果人员，包括符合性声明或意见和解释； — 检测人员、结果审核人员和授权签字人；

— 抽样人员；

— 操作设备人员。

4.5.2    总经理应将岗位的职责和权限传达给相应职能授权人员，传达方式包括但不限于 文件签发、公告、邮件等。

### 4.6  能力监控

4.6.1    为确保所有影响本公司活动结果的人员行为公正， 有能力，并持续按管理体系的  要求工作，本公司授权监督员定期对本公司活动结果有影响的人员进行能力监控。

并执行《监督和能力监控管理程序》。

4.6.2    本公司可以通过质量控制结果，包括但不限于盲样测试、本公司内比对、能力验 证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查原始记录和报告等方式对 人员能力实施监控， 必要时，可通过现场观察做好监控记录并进行评价。

# 4.7  人员档案

4.7.1    本公司应建立所有影响本公司活动结果的人员档案，档案内容可包括个人简况、 教育、资格与职称、技能与水平、岗位授权、培训与考核情况、工作经历、监督、  能力监控、主要工作业绩及有关学历证书、学位证书、资格证书、奖惩情况等， 并应包括岗位的相关技术能力及确认时间、授权及授权时间。所有相关记录存放 在人员档案内， 确保这些信息应于获取。

4.7.2    综合部负责对在岗的全部人员建立档案， 人员档案管理执行《记录管理程序》 。

# 5 、 支持性文件

《监督和能力监控程序》          CX-04

《记录管理程序》                CX-19

# 6 、 记录

| 6.1 《人员一览表》 | JL/CX-03－01 |
| --- | --- |
| 6.2 《人员基本情况表》 | JL/CX-03－02 |
| 6.3 《年度培训计划表》 | JL/CX-03－03 |
| 6.4 《培训记录表》 | JL/CX-03－04 |
| 6.5 《培训履历表》 | JL/CX-03－05 |
| 6.6 《能力确认表》 | JL/CX-03－06 |
| 6.7 《授权上岗证》 | JL/CX-03－07 |
| 6.8 《人员任命书》 | JL/CX-03－08 |

监督和能力监控程序

1 、 目的

对所有可能影响本公司活动结果的人员进行监督和能力监控， 确保其行为公正、

有能力并能按照本公司的管理体系要求工作，保证检测结果的准确可靠。

2 、 范围

适用于本公司所有人员，包括新进、新授权或新开展项目人员的能力监督和已授权

人员的持续能力监控的管理。

3 、 职责

3.1    技术负责人负责组织与检测活动有关的技术人员的监督和能力监控的实施和控制， 并批准年度监督和能力监控计划。

3.2    各部门负责根据本部门的人员情况，提出本年度监督/能力监控计划。

3.3    监督员负责按照监督/能力监控计划开展监督工作。

4 、 工作程序

4.1    监督和能力监控策划

4.1.1    监督对象：所有影响本公司活动结果的在培人员、新上岗人员、待授权上岗人员。

4.1.2    能力监控对象：所有影响本公司活动结果的已授权或任命上岗人员。

4.1.3    每年各部门应综合考虑工作现状和以往质量活动搜集的信息（如日常监督记录、 质量控制结果、监测项目开展情况、方法复杂性、人员经验、教育等， 若适用时 也包括客户及相关方的反馈），对监督和能力监控工作做出计划安排。

4.1.4    对新进人员或在培人员， 各部门根据其经验、教育背景及专业知识制定其在试用 期内及正式上岗前的相应监督计划。

4.1.5    对于有新标准、新方法（包括标准变更后） 刚实施时，检测部根据检测能力及能 力的持续性程度，制定相应监督计划。

4.1.6    各部门负责人编制的《监督和能力监控计划表》，由技术负责人批准后实施。

4.1.7    在下列情况发生时，应增加监督/能力监控工作频次， 由技术负责人组织监督员实 施：

— 实验室间比对或能力验证出现不满意或可疑结果时；

— 检测数据有异议或数据处于临界状态时；

— 偏离工作（如方法偏离、样品有特殊要求）发生时； — 客户投诉，需对检测进行复检时；

— 新开展项目、或新的复杂或精密设备投入使用执行监测工作时； — 新上岗人员开展监测活动时；

— 有必要实施监督或能力监控的其他情况。

4.2    监督的控制措施

4.2.1      每年初由技术负责人根据以往质量活动搜集的信息（如日常监督记录、内审记 录等，若适用时也包括外部评审记录）确定本年度的监督频次，

4.2.2      监督员根据以往存在的问题确定监督关键环节及重点， 对所有可能影响本公司 活动结果的人员实施有效的监督和能力监控， 监督员对人员的能力有计划的或 随机的进行监督，将监督发现填入《监督/能力监控记录表》，上报给技术负

责人。

4.3    监督的实施

4.3.1      监督员按照监督和能力监控计划表和相关要求， 对人员能力实施充分有效的监 督，确保人员能力满足管理体系的要求。

4.3.2      监督方式包括但不限于面谈、现场观察/目击监测、调阅记录或报告、结合质 量控制（如盲样、内部质量控制、能力验证或本公司间的比对）等。包括对检 测原始记录和结果报告的常规核查， 以确保符合有关法规、本公司的管理体系 以及必要时与客户达成的合同义务；

4.3.3      现场目击监测应由具有相应技术能力并独立于目击监测人员的监督员客观地 进行；

4.3.4      监督员进行监督/能力监控时，识别被监督环节及要点实施的有效性、符合性， 应将完整的质量监督过程和结果填入《监督和能力监控记录表》， 如实地详细 记录监督的方式、监督过程和监督过程中所发现的不符合描述。

4.3.5      被监督/能力监控人员如对监督/能力监控的记录描述有异议时，交由技术负责 人进行判断。在确保公正性要求的情况下，技术负责人确认监督/能力监控结

果的有效性。

4.4    监督的评价

4.4.1    监督员在监督过程中依据问题的性质可分为一般不符合项和严重不符合项，处 理方法分别如下：

4.4.1.1   一般不符合项即为个别或少量偏离文件规定， 对体系运行的有效性或检测的结 果未产生重要或直接影响的不符合，对其开立不符合项报告并报质量负责人， 要求责任人或责任部门在规定时间内按照《不符合工作控制程序》和《纠正措 施控制程序》进行整改；

4.4.1.2   严重不符合项即为对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性 有直接、严重影响的不符合， 或者影响公正性、保密性的活动为严重不符合， 除开立不符合项报告并报质量负责人， 通知被审核人或被审核单位进行纠正及 纠正措施的整改，且必要时要进行补充审核。

4.4.2    技术负责人综合分析、评价日常监督状况，并向总经理报告工作。对各种监督 资料、数据进行统计分析形成文件，提交管理评审。

4.5    各种监督记录、文件及资料，均由资料管理员收集、整理、留存。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《人员管理和培训程序》 | CX-03 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 6 、 记录 |  |
| 《年度监督和能力监控计划表》 | JL/CX-04－01 |
| 《监督/能力监控记录表》 | JL/CX-04－02 |

安全和内务管理程序

1 、 目的

为加强本公司的安全防护和内务管理， 保障检测人员的健康和人身安全，保证本公 司和客户的财物安全， 使工作环境良好有序、清洁、整齐和安全，以保证检测工作 的正常进行。

2 、 范围

适用于本公司的内务管理和安全作业的控制和管理。

3 、 职责

3.1    总经理对员工在岗工作期间的健康与安全及客户与本公司财务的安全、环境保护 作为重要工作任务并作出安排，为安全、健康、环保第一责任人。

3.2    综合部全面负责本公司的安全防护和内务管理，组织员工进行安全培训教育；

3.3    各部门负责人负责本部区域内的安全、内务、卫生与环保， 并对本部门执行情况进 行督查；

3.4    全体员工遵守本公司的安全、卫生、环保制度， 维护安全设施，作好各自的内务管 理工作，遇险时及时报告和实施救助工作。

4 、 工作程序

4.1  内务卫生管理

4.1.1    各岗位应按要求保持工作场所的环境卫生， 落实责任，定期进行全面的打扫和清 洁工作。

4.1.2    检测人员在当日工作结束后， 应及时清洁仪器设备和周边环境， 整理检测用设备、 工具，按指定位置摆放，非检测用品一律不能堆放在受控区域内。

4.1.3    对环境有特殊要求的场所，应严格按规定进行环境控制， 操作者严格按规定操作。

4.1.4    检测现场应整洁卫生、仪器工具存放整齐有序，标识清楚准确。

4.1.5    不允许在检测区域进食、吸烟， 不得用检测器皿盛装饮用水， 不得在检测区域存 放食品和饮品，不得在检测区域随地吐痰和乱扔纸屑等杂物。

4.2  安全管理

4.2.1    检测项目产生对工作人员有害的气体，试验区域应有强制排风措施。

4.2.2    本公司应配备足够的灭火器，具备应急照明和紧急出口并有明确的标识。

4.2.3    进行有关检测涉及化学品类的物品应有妥善的保管、存放和使用时的人员防护措 施。

4.2.4    水、电、气、防盗等设施应定期检查维护， 及时更新、更换， 保证安全、可靠有 效。

4.2.5    本公司所有区域的消防器材应妥善保管， 定期更换和年检，不得随意挪用， 必要 时由综合部组织进行消防培训和演习， 要求所有员工熟练使用。

4.2.6    本公司应定期检查安全工作， 防患于未然。每天下班时， 应关好门窗，切断电源， 关闭水、气等。各室检查门、窗、水、电、气等无误后方可离开， 不得疏忽大意。

4.3  环境保护

4.2.1   环境控制措施要求执行《设施和环境控制程序》。

4.2.2    应保持实验场所以及公共场所的清洁、整齐和卫生，无关物品不得随意放置， 不得在楼内喧哗。

4.2.3    所有员工应加强环境保护意识，掌握环境保护的知识，必要时组织环境保护方 面的培训。

4.4     防盗

4.4.1    本公司门窗应结实牢固， 门锁完好。对于存放有高价值物品的工作区域应加装 防护设施并经常检查。

4.4.2    公司应有严格的保安措施，根据需要应配备其它相应的防范和应急装备，在必 要的区域配置防盗和保密设备， 如监控系统、保险柜等。

4.5  意外事故的处理

4.5.1    当员工在作业时发生意外事故时，本公司的任何人员应根据严重程度立即实施 救助措施。同时可呼救附近任何人员帮助拨打“120”紧急救助电话求助。

4.5.2    当出现诸如火灾灾害时，任何员工都有责任、义务和权利采取防止灾害蔓延的 一切施救措施。同时应呼救人员帮助救助。同时可拨打“119”火警紧急救助电 话求助。

4.5.3    当出现设备或设施损坏时，当事人应采取措施防止损害继续蔓延，保护现场并 及时报告本公司管理层，做好损坏现场的记录。

4.5.4    当出现或发现被检物品损坏或丢失时， 当事人应立即向技术负责人报告，采取 必要的补救措施，防止其他物品再次出现类似情况。做好损坏/丢失现场的记录。

4.5.5    当检测中出现停电、停水、停气等影响检测的故障时，检测员应首先对设备和 被检物品实施保护措施， 防止设备和物品损坏，做好现场记录， 向技术负责人 报告；

4.5.6    当由于本公司停水停电等影响检测结果时候，应由当事人立即通知技术负责人 处理后续事宜，必要时通知客户

5 、 支持性文件

《设施和环境控制程序》          CX-06

6 、 记录

《内务和安全检查表》            JL/CX-05－01

设施和环境控制程序

1 、 目的

为有效地控制检测设施和环境条件，保证检测工作能正常进行，确保检测结果的准

确、可靠、有效。

2 、 范围

适用于对检测活动结果有影响的设施配置和环境条件的控制和管理。

3 、 职责

3.1    总经理授权相关人员审批环境设施的配置、改造或维修报告及负责安全管理各项 工作。

3.2    技术负责人负责定期评审设施的配置和环境控制措施、改造或维修计划、实施和监 控工作。

3.3    检测部负责制定本部门的设施及环境条件的要求，并落实设施和环境资源的配置 工作。

3.4    检测人员负责记录、监视、控制环境条件和设施。严格遵守操作规程和有关安全规

定，避免意外发生。

4 、 工作程序

4.1    设施与环境条件要求

4.1.1    检测人员应根据检测方法、设备、样品及健康、环保、安全的要求向技术负责人  提出相应的设施和环境条件配置需求， 技术负责人将相关需求交由总经理审批后， 组织相关人员实施，应确保配备必要的设施和环境条件。

4.1.2    本公司的基本设施包括实验场地、水源、电源、空调、除湿、通风、防震、照明 和保障人身安全健康等的设施。对影响检测结果有效性的设施和环境条件进行控 制，保证满足设备运行、样品保存和检测方法的要求， 确保检测工作的正常进行。 影响检测结果有效性的设施可能包括但不限于灰尘、湿度、供电、温度、声音和 振动等因素。

4.1.3    本公司实行检测区域与办公场所分离， 工作区域应合理布局并有明显的标识。为

防止不相容检测活动的相互影响， 应将不相容的检测活动进行区域隔离。检测多 个参数时应注意避免项目之间的相互干扰。

4.1.4    本公司的面积应满足检测工作的需要， 应为工作设备和所有必要的辅助设备和仪 器保留存储空间， 并给检测人员和管理人员留有足够的操作空间。

4.1.5    本公司应将从事本公司活动所必需的设施和环境条件的要求文件化。检测区域的 环境条件应满足样品暂存、仪器设备和检测方法的要求， 相关检测区域的检测人 员负责对其检测工作区域的环境进行维持、监测和记录。当环境条件影响检测结 果或可能导致检测结果无效时，检测人员应立即停止检测工作。

4.1.6    各检测区域安装空调设备，满足有温度要求的检测方法和仪器设备有效运行的要 求；对有湿度要求的仪器室配备抽湿机等必需的设备设施。

4.1.7    如仪器设备和检测标准对检验环境有特殊要求， 本公司应对温度、湿度和电网电 压等进行监测和控制。

4.2    设施和环境条件监控和维护

4.2.1    本公司检测区域应有明确的警示牌 ，防止非本公司检测人员擅自进入检测区， 对 于检测区域的进入， 只有经过总经理授权的人员才可进入。

4.2.2    检测人员应严格在检测规范、标准所规定的环境条件下进行检测，并按要求对环 境条件和仪器设备进行监控和记录。

4.2.3    开展本公司活动过程中一经发现环境条件本公司活动结果时，应立即停止检测， 检查期间出具的检测结果是否受到影响，若有影响，执行《不符合工作控制程序》 并作出相应的处理。

4.2.4    对环境条件有要求的样品，应配备相应的保存设备， 按要求存放并做好环境条件 监控记录。样品的流转与贮存执行《样品管理程序》。

4.2.5      当环境条件危及到检测结果时， 检测人员应停止工作，报告不符合，对已检测的 数据要标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继 续进行工作。

4.3    安全防护和内务管理

4.3.1    检测部废弃物排放、处理要满足环保的要求。有毒有害废弃物要统一收集，送有

资质公司处理。

4.3.2    本公司为保持良好的内务， 制定《安全和内务管理程序》， 确保有关实验室安全 和人员健康。同时，为控制安全和防火工作，配备相应安全防护装备及消防设施， 相关检测人员负责对安全设施的管理并定期检查其功能的有效性。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《保护客户机密信息和所有权程序》 | CX-02 |
| 《安全和内务管理程序》 | CX-05 |
| 《样品管理程序》 | CX-18 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 6 、 记录 |  |
| 《环境条件监控表》 | JL/CX-06－01 |

设备管理程序

1 、 目的

对与检测活动结果有影响的设备实施有效的管理， 确保其过程能力要求， 以保证 检测结果的准确性。

2 、 范围

适用于对与检测活动结果有影响的设备的配置、标识、使用和维护等管理。

3 、 职责

3.1    技术负责人负责组织对设备从采购到报废全过程的控制。

3.2    检测部根据需要，提出设备采购的申请， 设备管理员协助设备的采购验收、负责设 备维修、报废等组织管理工作。

3.3    设备管理员负责对设备使用的管理并负责设备档案的建立和管理，负责组织设备 的检定/校准工作。

3.4  检测人员负责设备的使用管理，完成日常保养维护工作。

4 、 工作程序

4.1  设备购置及验收

4.1.1    检测部根据检测需要提出设备采购需求，设备的配置执行《外部供应品和服务 管理程序》。

4.1.2    设备到货后， 设备管理员组织有关人员进行验收，确认其技术性能是否符合订 货和使用要求。验收内容包括但不限于：

a)    包装是否完好；

b)    规格、型号、外观质量是否符合要求；

c)     相应配件是否齐全，技术性能；

d)    指标是否达到规定要求等；

e) 是否具有合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效。

4.1.3    本公司应保留供应商提供的符合证明或本公司验证的记录。验收合格的设备， 由验收人员填写验收记录，技术负责人审核。设备管理员对设备进行编号、建 档和管理。验收不合格的设备禁止投放入使用。

4.2  设备的标识

4.2.1    设备管理员负责对设备统一登记建账、分类编号，该编号应具唯一性，并对该 设备粘贴状态标识， 以便识别设备的计量溯源性状态，防止设备的超期超范围 使用。

4.2.2    状态标识的分类

4.2.2.1   设备分为：功能正常（绿色） ，准用/限用（黄色），停用（红色）三种状态， 并用三种颜色区分状态。

4.2.2.2   对贴有停用证（红色）的设备禁止使用，对贴有准用证（黄色）的设备只能使 用其正常的功能部分。

4.2.3    标识管理

4.2.3.1   设备管理员负责对每台设备进行标识及标识，并应定期检查标识是否完好。

4.2.3.2   标识应粘贴于设备显著位置处，如发现标识有脱落、损坏、墨迹不清时应立即 重新标识。

4.3  设备的使用

4.3.1    设备在投入使用或重新投入使用前，由设备管理员组织进行验证。“重新投入 使用前”通常包含（并不限于）以下情况：

a）设备发生故障经修理后；

b）设备脱离实验室的控制，返回后无法确定设备性能的状态时；

c）设备被移动、拆装或调整，无法确定设备性能的状态时。

4.3.2     当设备的准确度或测量不确定度影响检测活动结果有效性或对计量溯源性有要 求时，设备应进行检定/校准，未经检定/校准的设备不得投入使用， 执行《计量 溯源性保证程序》。

4.3.3     当校准产生了一组修正信息时，将修正信息张贴在相关设备使用现场， 易于获 得，方便读取。本公司应确保其所有备份（例如计算机软件中的备份） 得到正确 更新。

4.3.4    设备应由经过授权的检测人员操作。操作者应经过培训，详细了解设备最新版 本的使用说明书、技术资料内容，熟练掌握设备的性能和操作程序后，方可上

机操作。

4.3.5    对容易引起误操作的仪器应编制作业指导书，由检测部组织编制，经技术负责 人批准实施。相关操作指导书与说明书应放在作业现场便于取阅。

4.3.6    检测人员在使用设备前后，应对该设备进行验证，包括对运行情况的记录和现 行状态的检查，保证设备及其软件应达到要求的准确度，并符合规范标准的要 求。

4.3.7     操作过程中如发生过载、误用、故障或对设备性能有怀疑时， 应立即停止使用， 并报设备管理员标识和处置，防止误用。同时，本公司应核查这些缺陷或偏离 对以前检测质量的影响，按《不符合工作控制程序》评价其性质及采取措施。

4.3.8    为确保设备性能的信心，设备管理员应组织人员对其进行期间核查，保证工作 状态符合要求。本公司应按计划实施，并记录其过程结果，执行《期间核查程 序》。

4.3.9     设备管理员制定《设备维护计划表》。设备的保养由指定操作人员负责进行， 按 使用说明书和管理要求，实施维护保养及功能性检查并填写《设备维护记录表》。

4.3.10     当设备脱离了本公司的直接控制，设备返还后，在使用前，应由设备管理员组 织人员对设备核查验收， 确认其功能正常和检定/校准状态满足要求后， 方可投 入使用。

4.4  设备的租(借)入和租(借)出

通过对租（借）的方式向其他本公司租（借）的设备、脱离了本公司直接控制 的租（借）出的设备控制管理，以满足本程序控制要求。

4.6.1   租（借）入

4.6.1.1   由需用部门提出申请，说明所需设备的技术指标性能要求；

4.6.1.2  技术负责人联系租（借）设备单位，了解设备检定/校准及使用情况，报总经 理审批后办理有关手续；

4.6.1.3  租（借）用设备时，应满足管理体系的要求， 确保租用的外部仪器设备应放置 于本公司固定场所内并具有完全的管理与使用权限， 不得与其他机构共用。租

（借）用设备的期限应至少覆盖一个认可周期。

4.6.2   租（借）出

4.6.2.1  设备的租（借）出需经总经理批准， 由技术负责人与租（借）方商定协议（合 同），明确双方的责任义务，报总经理审批；

4.6.2.2  设备返还后，设备管理员组织有关人员对设备功能和校准状态进行验收核查， 必要时，应重新检定/校准。

4.5  设备的修理、 降级和报废

4.7.1    修理

4.7.1.1  有异常的设备，设备管理员经过评估后经技术负责人审核后报总经理批准后进 行。

4.7.1.2  维修应由专业技术人员实施，外委应执行《外部供应品和服务管理程序》；

4.7.1.3   由设备管理员组织有关人员对修复后的设备验收， 检查其技术性能指标是否符 合要求，并按实填写《设备验收记录表》。

4.7.2     降级

4.7.2.1  设备的准确度、灵敏度、稳定性等达不到原来规定值，但可满足对精度要求较 低检测项目的技术指标时，经检定/校准确认后，该设备可降级使用；

4.7.2.2   由设备管理员通过检定/校准确认可降级使用的设备，并将降级设备的具体情 况记入《设备档案卡》中，提交审批后存档备案。

4.7.2.3  设备的降级使用需经设备管理员确认、技术负责人审核， 经总经理批准方可使 用。

4.7.3    报废

4.7.3.1  对于不能修复或已失去使用价值的设备，由设备管理员提交《设备停用/报废 表》，经技术负责人审核后，交总经理批准；

4.7.3.2  设备管理员负责报废设备的处置。

4.6  设备记录及档案

4.6.1 设备管理员负责建立《设备一览表》， 统一编号、标识进行管理。设备管理员负责

建立所有影响检测活动结果的设备及其软件的档案，其内容应包括但不限于：

a） 设备名称和编号、包括软件和固件版本；

b） 制造商的名称、型号、系列号或其他唯一性标识；

c） 设备的验收记录，含初次检定/校准证书或复印件；

d） 当前的位置；

e） 历次检定/校准证书或复印件及其校准结果确认记录；

f） 标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期；

g） 设备维护保养计划； h） 设备维护保养记录；

i） 设备的任何损坏、故障、改装或维修记录。

5 、 支持性文件

《标准物质管理程序》 《期间核查程序》

《计量溯源性保证程序》

《外部供应品和服务管理程序》 《记录管理程序》

《不符合工作控制程序》

6 、 记录

《设备一览表》

《设备验收记录表》

《设备档案卡》

《设备使用记录表》  《设备维护计划表》  《设备维护记录表》  《设备维修记录表》  《设备停用/报废表》

CX-08 CX-09 CX-10 CX-11 CX-18 CX-26

JL/CX-07－01 JL/CX-07－02 JL/CX-07－03 JL/CX-07－04 JL/CX-07－05 JL/CX-07－06 JL/CX-07－07 JL/CX-07－08

标准物质管理程序

1、 目的

标准物质的采购、验收、使用和期间核查等工作进行有效控制和管理， 确保检测数 据和结果的有效性，可能时，确保标准物质溯源到 SI 测量单位或有证标准物质。

2、 适用范围

适用于本公司标准物质的采购、验收、储存、使用、期间核查和处置等工作管理和 控制。

3、 职责

3.1  设备管理员负责标准物质的管理， 包含建档、标识，组织验收、保管等工作。

3.2  综合部负责对所需的标准物质作需求与储备调查，并在适当时候负责采购。

3.3  使用部门负责对所领用的标准物质的保管及正确使用。

4、 工作程序

4.1  标准物质的采购

4.1.1    标准物质的的配置，执行《外部供应品和服务管理程序》。

4.1.2    标准物质采购时应：

a）  选择有质量保证的标准物质；

b）  获得国家标准物质生产许可证；

c）  符合国家或行业标准的且附有质量合格证明的实物标准；

4.2  标准物质的验收

4.2.1    标准物质购进后， 设备管理员应组织人员对标准物质的质量进行验收，以证明 其性能达到技术要求，并将验收数据与验收记录做好记录包括外观、保质期及 证书与样品对号验收， 验收内容包括但不限于：标准物质名称及编号、  规格、 数量、标准值及不确定度、定值日期、有效期、标准物质证书等。

4.2.2    设备管理员应收集所有标准物质的标物证书或合格证。

4.3  标准物质贮存和保护

4.3.1    标准物质应专柜保存， 妥善保管， 防止污染或损坏， 保存条件应符合标准物质保

存要求。各种标准物质都应有醒目标志。

4.3.2    对有环境条件要求的标准物质， 设备管理员须对保存环境进行监控和记录，发现 异常时要及时调整保存环境。

4.3.3    所用于检测的标准物质均应有唯一性的管理编号， 并有溯源状态标识， 以防止超 期限、超范围使用。

4.4  标准物质的使用

4.4.1    当需要使用标准物质时，应由检测人员领用， 并填写《标准物质使用记录表》。

4.4.2    标准物质使用人员在使用前， 应仔细阅读标准物质所附证书上的内容， 了解量值 特点、化学组成、稀释方法、基体和标准值的测定条件等信息。领用的标准物质 由领用人员负责妥善保存及正确使用标准物质。

4.4.3    检测人员应在对应的检测原始信息中记录领取的标准物质被使用的记录， 如批号 或编号等。

4.5  标准物质期间核查

4.5.1    设备管理员应制定标准物质期间核查计划， 并组织人员对标准物质进行期间核查， 以保持其性能的信心，且通过核查确保标准物质能够溯源到 SI 测量单位或有证标  准物质。

4.5.2    期间核查的内容包括标准物质的性状和储存环境， 如果在核查中发现标准物质已 经发生分解、产生异构体、浓度降低等变化， 或包装破损、超过有效期或确认变 质的标准物质， 应立即停止使用， 并追溯对之前检测结果的影响， 具体按《不符 合工作控制程序》 .

4.5.3    对于有证标准物质的期间核查， 可采用核查其是否在有效期内、是否按照该标准 物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环 境要求等信息，以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。

4.5.4    对于非有证标准物质的期间核查：

1)    定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查；

2)    如果检验检测机构确实无法获得适当的有证标准物质时，可以考虑采用下列方

法进行核查：

-    通过机构间比对确认量值；

-    送有资质的校准机构进行校准；

-    测试近期参加过能力验证结果满意的样品、检测足够稳定的不确定度与被核查 对象相近的检验检测机构质量控制样品。

4.6  处置

4.6.1    标准物质超过有效使用期限， 或发现异常、变质等情况时， 应停止使用， 并做出 记录进行标识，分区域存放以防误用，并等待处理。

4.6.2    标准物质销毁时必须注意安全并防止污染环境，适当时，做好无害化处理或收集 统一由有资质的处理机构转运处理。

| 5、 相关文件 |  |
| --- | --- |
| 5.1 《设备管理程序》 | CX-07 |
| 5.2 《期间核查程序》 | CX-09 |
| 5.3 《外部供应品和服务管理程序》 | CX-11 |
| 5.4 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 6、 相关记录 |  |
| 6.1 《标准物质一览表》 | JL/CX-08－01 |
| 6.2 《标准物质使用记录表》 | JL/CX-08－02 |
| 6.3 《标准物质期间核查记录表》 | JL/CX-08－03 |
| 6.4 《标准物质报废申请表》 | JL/CX-08－04 |

期间核查程序

1 、 目的

通过实施期间核查， 保持设备性能的可信度， 确保检测结果的质量， 使其满足检 测工作的要求。

2 、 范围

适用于本公司设备的期间核查活动管理和控制。

3 、 职责

3.1    技术负责人负责期间核查计划、方案、作业指导书的批准。

3.2    设备管理员负责编制期间核查计划及作业指导书，组织并监督核查计划的实施。

3.3    设备使用人员协助期间核查活动。

4 、 工作程序

4.1    期间核查计划

4.1.1    为能有针对性的开展期间核查活动， 设备管理员每年应组织制定期间核查计划， 其计划的内容可包括：

a）  计划期间核查时间；

b）  针对不同的设备确定核查频次；

c）  需进行核查的设备；

d）  期间核查方法。

4.1.2    设备管理员编制《年度期间核查计划》，由技术负责人批准。

4.2    核查设备的选择

4.2.1    为保持对设备性能的信心， 本公司应根据设备的稳定性和使用情况来确定是否需 要进行期间核查。并不是所有设备均需要进行期间核查。判断设备是否需要期间 核查至少需考虑以下因素：

a) 设备校准周期；

b) 历次校准结果；

c) 质量控制结果；

d) 设备使用频率和性能稳定性；

e) 设备维护情况；

f) 设备操作人员及环境的变化；

g) 设备使用范围的变化等。

4.3    期间核查方法

4.3.1  期间核查方法可包括：

a)    使用有证标准物质或高等级精度的设备；

b)    使用已校准的同等精度设备进行比对；

c)     参加实验室间比对；

d)    通过对基本参数的校准(即利用核查标准进行期间核查， 或对稳定的被测件的量值 重新测定)；

4.4    期间核查作业指导书

4.4.1     实施期间核查前，应针对不同的设备，选用的合适的核查方法。适用时， 编制相 应的期间核查作业指导书。作业指导书的内容包括以下主要内容：

a）  设备名称、型号；

b）  选用的核查方法，（平均值法、比对法等）；

c）  根据核查方法确定核查标准；

d）  选核查点及确定检测限； e）  明确核查判定准则；

f）  规定核查设施环境条件、相关记录及数据处理方法。

4.4.2     设备管理员组织编制期间核查作业指导书，经技术负责人审批。

4.5    期间核查的实施

4.5.1    设备管理员组织设备使用人员按照期间核查计划，实施期间核查，并填写《期 间核查记录表》，由技术负责人审核。

4.6    纠正措施

4.6.1    期间核查期间出现设备核查判定不合格时，相关人员应按照《不符合工作控制

| XXXXXXX 检测有限公司 期间核查程序 | 文件编号 | CX-08 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 3 页 共 3 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

程序》和《纠正措施控制程序》的要求，分析原因，及时采取纠正措施。

4.7    核查期间的各类文件、记录应由设备管理员整理后， 列入设备管理统一归档管理。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《设备管理程序》 | CX-07 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 6 、 记录 |  |
| 《年度期间核查计划》 | JL/CX-09－01 |
| 《期间核查记录表》 | JL/CX-09－01 |

计量溯源性保证程序

1 、 目的

对测量用的检测设备的检定/校准进行控制，确保其量值准确，并能溯源到国际 单位制（SI）及国家计量基准。

2 、 范围

适用于对检测结果准确性和有效性有影响的检测设备检定/校准等计量溯源性的 管理。

3 、 职责

3.4    技术负责人批准设备检定/校准计划。

3.5    设备管理员负责制定设备检定/校准计划， 并组织实施； 组织对设备的检定或校准 结果进行确认；负责设备状态标识。

4 、 工作程序

4.1    计量溯源性要求

4.1.1    在下列情况下，本公司在用的测量设备应进行检定/校准，必须按已制定的校准 方案和检定/校准的确认间隔送具资质的检定/校准机构进行计量溯源，确保能够 计量溯源至国际 SI 单位制。

—  当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性；和（或） —  为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准。

4.1.2    本公司选择能够溯源到国家测量标准的有资质的检定/校准实验室进行检定或校 准服务， 设备管理员负责收集提供检定/校准服务机构的资质材料，并建立其名 录。

4.1.3    本公司应通过以下方式确保测量结果溯源至国际 SI 单位。

a.    中国计量科学研究院，或其他签署国际计量委员会（CIPM）的 NMI 在互认范围 内提供的校准服务。

b.    获得 CNAS 认可的，或由签署国际本公司认可合作组织互认协议（ILAC MRA）的 认可机构所认可的校准实验室，在其认可范围内提供的校准服务

c.    我国的法定计量机构依据相关法律法规对属于强制检定管理的计量器具实施的

检定。

d.    当 a)至 c)所规定的溯源机构无法获得时， 也可溯源至我国法定计量机构或计量 行政主管部门授权的其他机构在其授权范围内提供的校准服务，其提供的“校 准证书“。

e.    当 a)至 d)所规定的溯源机构均无法获得时， 可选择能够确保计量溯源性的其他 机构的校准服务。

4.2    设备检定/校准计划

设备管理员每年制定设备校准方案和检定/校准计划， 在制定计划时应明确确 定该设备校准的参数、使用的范围或使用点、校准间隔期以及测量不确定度等，

以便送校时提出明确的、针对性的要求，报技术负责人批准后组织实施。

4.3    设备检定/校准的实施

4.4.1  满足 4.1.1 条款要求的新购入检测设备或维修等原因重新投入使用的设备， 在投 入使用前，必须经检定/校准合格。检定/校准不合格的不准使用。

4.4.2  设备管理员根据设备检定/校准计划， 提前通知检测部相关设备的检定/校准计 划，并联系外部检定/校准机构按期进行检定/校准。对于不直接影响检测结果 的辅助仪器设备，如空调、稳压器等，不需要进行计量检定。由责任人通过日 常检查确定其性能是否满足需要。

4.4.3  无法溯源的检测设备的比对

4.4.3.1  在无法溯源至国际 SI 单位或国家计量基准的情况下， 本公司应证明可计量溯源 至适当的参考对象。可通过以下方式：

a.    使用有证标准物质或协议标准进行核查，以确保测量结果的可靠性。

b.    描述清晰的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果，其测量结果满足预期 用途，并通过适当比对予以保证。

c.    应参加本公司比对或能力验证来提供测量结果满意的证据。

4.4    检定/校准报告的确认与可疑测量的追溯

4.5.1  检定/校准报告应给出被检定/校准设备的测量不确定度，否则应向检定/校准机 构提出要求补充或做出解释。

4.5.2  设备管理员对检定/校准报告的基本信息进行核对并确认设备的技术性能和测量

不确定度是否符合检测标准或技术规范的要求。计量确认的内容包括但不限于：

a) 溯源文件的有效性；

b) 计量参数或量程与方法要求的符合性；

c) 测量不确定度的合理性；

d) 是否需要利用修正信息；

e) 标识是否正确完整。

4.5.3  当设备检定/校准报告出现超差或判为不合格时，仪器保管人应对以前使用该设 备所做的测量进行检查，查看是否对以前的检测结果造成了影响。如已造成影响， 则应对结果进行追溯，按照《不符合工作控制程序》予以纠正。

4.5  检定/校准报告管理

设备管理员负责组织人员进行检定/校准报告确认，确保设备满足规定的要求。 当设备需要使用修正值、修正因子或设备使用人需要经常使用检定证书或校准报告 时，可将检定证书或校准报告复印放在工作场所。

4.6  设备的期间核查

为了确保设备性能的信心，应对设备进行期间核查，执行《期间核查程序》。

4.7  设备的校准状态标识详见《设备管理程序》。

4.8  参考标准的管理

4.8.1  参考标准是实现计量溯源的重要实物标准， 由设备管理员对其进行有计划、有程 序的管理。检定/校准的计划应包括测量参考标准。

4.8.2  参考标准只能用于校准， 不能用于检测。不得不使用参考标准时， 必须能够证明 其作为测量参考标准的性能不会失效。

4.9  所有与计量溯源有关的计划、检定/校准证书等均由设备管理员统一归档保管。

5 、 支持性文件

《设备管理程序》                   CX-07

《标准物质管理程序》               CX-08

《外部供应品和服务管理程序》       CX-11

《不符合工作控制程序》             CX-26

| XXXXXXX 检测有限公司 计量溯源性保证程序 | 文件编号 | CX-10 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 4 页 共 3 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

| 《年度检定/校准计划》 | JL/CX-10－01 |
| --- | --- |
| 《设备检定/校准结果确认表》 | JL/CX-10－02 |

外部供应品和服务管理程序

1 、 目的

对检测结果质量有影响的外部供应品和服务进行有效的管理，保证外部支持服务和 供应品的质量能够满足本公司活动的需求。

2 、 范围

适用于对检测结果质量有影响的外部供应品和服务的采购、验收、存贮的管理及外 部服务商和供应商的评价和监控表现。

3 、 职责

3.5    总经理负责批准服务和供应品采购申请和批准供应商名录。

3.6    技术负责人负责审核供应品和服务的采购申请；

3.7    相关部门提出本部门服务和供应品采购申请，并组织对采购的供应品和服务进行 验收。

3.8    综合部负责对外部获取检测服务前， 与客户沟通并取得客户书面同意； 组织对服务 商和供应商情况进行调查和评价，建立供应商名录。

4 、 工作程序

4.1  供应品与服务识别

4.1.1    本公司应确保影响本公司活动的外部提供的产品和服务的适宜性，这些产品和 服务包括：

a.    用于自身本公司活动的供应品，包括（不限于）：设备及其零配件、标准物质、 辅助设备、检测工作中所需的消耗材料等。

b.    部分或全部直接提供给客户，包括外部获取的检测活动。

c.    用于支持本公司的运作，包括（不限于）：设备的计量检定/校准、设备的搬运、 安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件） 、标准服务、能力验证 或实验室间比对服务。

4.2  采购申请

4.3.1    使用部门根据工作的需要，对设备之外的供应品的需求情况提出申请， 填写《采

购申请表》。采购申请表中应明确供应品的名称、规格、数量、技术要求、用途， 需用时间等要求。

4.3.2    根据设备的计量检定/校准的服务需求情况，设备管理员编制设备检定/校准的 服务需求。服务需求中也应明确服务的内容、时间要求、服务方的资质、服务质 量及其它技术数据等要求；

4.3.3    各部门将采购申请和服务需求报技术负责人进行技术审核，总经理批准，交综 合部采购负责实施。

4.3  供应商选择和评价

4.3.1    对提供影响检测结果质量的消耗性材料、设备等供应品和检定/校准、设备维护 保养、培训等服务的供应商， 由综合部收集供应商的信息和相关资质材料，选 择产品质量稳定、售后服务良好、性能价格比优越、信誉良好、供货及时的企业 作为供应商和服务商。

4.3.2    服务提供商的选择和评价

4.3.2.1   对本公司提供检定/校准服务的提供商必须满足计量溯源的要求， 应是获 CNAS 认的校准机构或者为我国的法定计量机构，并且检定/校准项目在其认可的能 力范围内，其测量不确定度满足校准链的规定要求，并对其获认可或授权的项 目进行调查，确保能追溯到国家或国际基准。综合部应收集检定/校准服务提 供商的资质证明，和认可或授权的能力范围表。

4.3.2.2   本公司应选择具有相应能力和/或资质的机构和人员作为培训服务提供商。

4.3.2.3   本公司应选择具备下列资质的服务提供商， 提供能力验证或实验室间比对服务： a） 经CNAS认可的能力验证提供者（PTP）以及已签署PTP相互承认协议（MRA）的

认可机构认可的PTP；

b） 组织实验室间比对活动的行业主管部门或行业协会组织；

c） 组织的实验室间比对的其他机构，应是经过CNAS认可的检测实验室，以及已 签署PTP相互承认协议（MRA）的认可机构认可的检测实验室。

4.3.2.4   综合部定期组织对其进行评价，并将评价结果记录于《供应商调查表》。根据 评价结果，建立合格供应商名册，经技术负责人审核、总经理批准后发布使用。

4.3.3    对供应商的评价，应遵循优质、优价的原则， 要求其具备相应的资质、良好的质 量信誉和资信情况。对供应商的评价至少包括如下内容：

a)    产品及服务能否满足要求；

b)    被评价供应商的资信能力；

c)     供应商的供应业绩；

d)    价格；

e)    交付情况；

f)     售后服务情况。

4.3.4    为确保供应商所提供的服务或供应品能够持续满足本公司检测工作的需求，综 合部组织有关人员对在册供应商监控其表现并评价。凡经评价不合格的供应商， 将此供应商从《合格供应商名册》中删除。有新的供应商经评价合格， 加入到新 名册中，重新整理《合格供应商名册》，经技术负责人审核、总经理批准后使 用。

4.4  采购实施

4.4.1    设备管理员负责安排采购的具体执行，选择合适的供应商实施采购。必要时， 签订采购合同。采购合同或采购订单中针对服务的采购，应明确服务的内容、 时间要求、质量要求、能力要求， 包括人员需具备的资格、服务的方式、验收标 准或其他要求， 明确双方的责任和权利等；针对供应品的采购，应明供应品的 名称、规格、型号等技术质量要求、质量标准或其他技术资料、验收时间和方式 等。

4.4.2    根据检定/校准的服务需求计划中的要求， 选择合适的检定/校准的服务供应商， 并签订服务合同或服务委托书。服务合同中应明确服务的内容、时间要求、质 量要求、服务的方式、验收标准及其他要求，明确双方的职责和权利等。

4.5  验收

4.5.1    根据采购计划中的质量要求，设备管理员组织人员对所采购的外部支持服务、 设备和消耗性材料等供应品验收，并填写相应的物品验收单，如为设备的验收 需填写《设备验收记录表》。

4.5.2    外部支持服务的验收

支持服务完成后，设备管理员组织相关人员对供应商所完成的服务根据实 际情况进行验收，如不满足采购计划对所采购服务的要求，则应要求提供服务 的供应商进行整改，直到满足要求为止。

4.5.3    设备的验收

设备管理员组织相关人员对所采购的设备进行验收，验收内容可包括：

a) 文件资料验证：合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效；

b) 实物验证：包装是否完好，设备有无损坏、规格、型号、外观质量是否符合要 求，随机附件是否齐全；

c) 调试验证：安装质量是否符合要求， 设备运转是否正常，技术性能、指标是否达 到规定要求。

4.5.4    消耗性材料的验收

设备管理员组织相关人员对所采购的消耗性材料进行验收，验收内容可包括但 不限于：

a) 资料验收： 供应品的种类、规格、型号、数量、质量是否与申请和采购合同一 致，合格证、生产许可证和其他质量证明手续是否齐全。

b) 实物验收：是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、技术要求、数量、标 识、包装，外观有无变形、过期、破损等。

4.6  采购记录

4.6.1    采购完成后， 设备管理员需要将采购申请表、相关验收单交由资料管理员统一 归档处理。

4.7  采购管理

4.7.1    外部支持服务的管理

外部支持服务所涉及内容，根据其实际涉及到的工作对应其工作程序进行 管理。外部获取的检测服务时， 应事先取得客户的同意， 并依据《要求、标书和 合同评审程序》进行管理。

4.7.2    设备的管理

设备的管理根据《设备管理程序》进行。

4.8  供应品存储

4.8.1    采购回的供应品，根据其性能及存储要求， 由相关人员贮存在不会使其变质的 环境中，易变质的材料定期复检，合格方可使用。

4.8.2    存放区域应作到防火、防盗、防潮等要求，设置必要的设施并设专人保管；

4.8.3    存放区域内物品应有标识牌， 进行正确的标识， 作到帐、物、卡相符。标识牌应 包括物品的名称、规格型号、数量、检测状态；

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《设备管理程序》 | CX-07 |
| 《标准物质管理程序》 | CX-08 |
| 《计量溯源性保证程序》 | CX-10 |
| 《要求、标书和合同评审程序》 | CX-13 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 6 、 记录 |  |
| 《合格供应商名册》 | JL/CX-11－01 |
| 《供应商评价表》 | JL/CX-11－02 |
| 《采购申请表》 | JL/CX-11－03 |
| 《采购物品验收单》 | JL/CX-11－04 |

分包管理程序

1、 目的

分为规范分包检测工作，对分包方的选择、评审进行控制， 确保分包的检测工作符 合管理体系要求， 保证分包测试结果的准确性与可靠性。

2、 适用范围

适用于本公司分包检测工作的控制和管理。

3、 职责

3.1    总经理与分包方签定分包合同，批准分包的实施，并在适当时候批准分包的终止。

3.2    分包项目由相关检测部门提出。

3.3    技术负责人负责对提出的分包项目进行审核，并对已分包的项目提出终止分包的 申请。

3.4    质量负责人负责收集分包方资质资料，负责组织对分包方的评价，建立《合格分包 方名册》。

4、 工作程序

4.1       分包的申请

4.1.1     根据分包项目的技术要求， 由相关检测部门提出并填写《分包申请表》， 经本部 门负责人复核后，提交技术负责人审核。

4.1.2    提请分包项目经技术负责人审核批准后， 由综合部联系委托方，应将分包事项 用书面形式通知客户，分包的检测项目和分包方应事先征得客户的书面同意。

4.1.3     由总经理与分包方签定书面协议，方可实施分包。协议内容可包括分包项目与 相关检测方法标准、检测周期、费用和协议有效期等。

4.2       分包的实施

4.2.1    分包比例必须予以控制，并且不得进行二次分包。

4.2.2    若要将检测工作中任一部分分包出去时，本公司提出有关分包的技术要求和分 包单位，会同综合部初步确定分包方案。

4.2.3   本公司在实施分包活动时，应确保：

a) 分包要有文件规定；

b) 分包项目和分包方需事先通知客户并取得客户同意；

c) 应对分包方进行评审，应有评审记录和合格分包方的名单；

d) 分包责任由本公司负责；

e) 应在结果报告中清晰注明分包情况。

4.2.4    必要时可由相关检测人员到达分包检测现场，对分包检测的过程进行指导、监 督及原始记录的校对，对分包检测工作中发现的问题，应及时向分包方提出要 求其妥善解决，并报告给质量负责人。

4.2.5    需分包测试的样品一般应先满足本公司留样，无法满足的，应告知分包实验室 把验余样品退回作为留样。

4.2.6    检测报告中分包方的结果必须以“××项目由×××实验室（资质认定编号：） 分包”等字样明确标识。分包方提供的检测报告连同本公司检测原始记录和检 测报告副本一起存档。

4.2.7    在分包过程中， 本公司人员应采取适当措施确保客户的机密信息和所有权得到 保护，例如，分包样品标识中一般应隐去客户的有关信息。

4.3       分包方选择与评审

4.3.1    本公司要求满足（不限于）以下条件的分包方：

a)  是依法成立的、具有独立法人地位的机构；

b)  具有固定的工作场所和满足检测分包要求的设备设施和人员；

c)  取得资质认定证书，且分包项目在已获得资质认定证书能力范围附表内；

d)  有能力按照分包项目规定的技术规范完成分包的检测项目；

e)  有完善的管理体系；

f)  承诺保守秘密和履行合同。

4.3.2    质量负责人对分包方的能力进行调查，收集分包方的有关资料，进行评审并完 成《分包方能力调查表》，报技术负责人审批。

4.4    本公司对分包方的工作向客户负责， 保证并证实分包方有能力完成分包任务， 如 果因分包方的工作质量问题， 给客户造成损失， 应由本公司直接向客户负责进行 赔偿，满足客户的要求。由客户或法定管理机构指定分包方， 本公司将不考虑任 何责任的分担。

4.5    本公司应保存分包方能力的有关资料及调查报告、评审批准报告、分包合同等。 将分包方提供的原始记录或检测报告应与相关的检测报告一并归档。

| 5、 相关文件 |  |
| --- | --- |
| 5.1 《保护客户信息和所有权程序》 | CX-02 |
| 5.2 《样品管理程序》 | CX-18 |
| 5.3 《结果有效性保证程序》 | CX-21 |
| 6、 相关记录 |  |
| 6.1 《分包申请表》 | JL/CX-12－01 |
| 6.2 《分包方能力调查表》 | JL/CX-12－02 |
| 6.3 《合格分包方名册》 | JL/CX-12－03 |

要求、标书和合同评审程序

1 、 目的

通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定 满足客户要求的能力。

2 、 范围

适用于本公司评审检测要求、合同、标书的管理和控制。

3 、 职责

3.1    总经理负责新项目、复杂、大型项目合同的批准；

3.2    技术负责人负责组织新项目、复杂、大型项目的合同的评审；

3.3    综合部负责与客户沟通， 了解客户的要求，并负责对常规的、简单的或重复的合同 进行评审。

4 、 工作程序

4.1    合同的类型和形式

4.1.1    常规合同：例行的、简单的、重复的或已通过权威机构认可的常规检测项目的 合同。

4.1.2    特殊合同：包括新的、复杂的、大型项目的、特殊要求的检测项目的合同。

4.1.3    合同可以是为客户提供检测服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合 同、检测委托单、信函、传真、电话、电报、或电子邮件等。合同的内容应包括： 检测项目、检测方法、服务形式、检测收费等， 有统一规范的格式并形成文件。

4.1.4    对于客户口头提出的要求，综合部需要将其记录并整理成书面材料，在客户确 认后进行评审，对客户的要求出现的偏离，综合部需与客户及时沟通，并在签 订合同之前解决。

4.2    评审的内容

4.2.1    本公司合同评审时应评审确认合同中各项技术要求、包括检测项目、检测依据及 完工时间要求等是否明确，并确认技术能力和资源是否能够满足相关要求， 如果 有部分要求暂时不能满足， 但在采取适当措施后可以给予保证， 则需要在与客户

确认后方可实施，如果没有措施可以保证， 则需要和客户确认变更相关的要求。 合同评审的内容包括但不限于：

a. 客户的要求是否被充分明确、文件化和理解；

b.     本公司技术能力和资源（包括仪器设备、人员技术等）是否满足要求； c. 选择的检测方法是否符合客户的要求，选择非标方法是否为客户同意；

d. 是否有部分或全部检测项目需要外部供应商完成，如有，是否获得客户同意； e. 合同交付要素，如检测时限和检测收费等有关事宜；

f. 样品的处理方式，如客户自取、退样、或由本公司自行处理。

4.3    评审的流程

4.3.1    常规检测项目

对于内部或例行客户， 或在本公司检测能力范围以内的常规的、例行的、简 单的检测项目，委托方的检测要求以检测委托单的形式作为简化合同， 由综合 部相关人员和客户代表在检测委托单签字确认视为合同评审，检测委托单上应 明确：委托方的基本信息、被检样品的基本信息、检测项目和内容、检测方法、 检测收费、检测时限和其他约定等。

4.3.2   特殊检测项目

对于新的、复杂的、先进的或大型的检测项目合同， 由技术负责人主持，综 合部及本公司相关人员共同参与项目的要求、标书、合同的评审工作，此类检 测的合同由综合部组织检测部对合同内容和格式进行评审，综合部相关人员填 写《合同评审记录表》， 报总经理批准，保留评审记录。合同仍以检测委托单的 形式由技术负责人和客户双方签字确认。

4.4    判定规则

当客户要求针对检测作出与检测标准或规范符合性的声明时（如通过/未通过， 在允许限内/超出允许限） ，应明确规定规范或标准以及判定规则。选择的判定规  则应通知客户并得到同意，除非规范或标准本身已包含判定规则。

4.5    合同的修改

4.5.1    在合同执行过程中，因检测任务安排、人员、设备能力等各种原因导致不能按

照合同规定完成检测任务或必须偏离规定要求时， 相关人员应立刻告知综合部， 由综合部通知客户，征得客户的同意并取得书面确认后， 由综合部对合同进行 修订，保留评审记录和补充合同，双方签字确认后重新生效。如客户提出修改 合同，则由综合部根据客户的修改要求修订合同， 并填写《合同修改记录表》，  重新评审并由双方签字后生效。

4.5.2    在履行合同期间，如需要对合同进行修改应按本程序重新进行评审，并将修改 内容通知所有受影响的人员，包括客户，并记录归档。

4.6    合同的偏离

4.6.1     当客户要求的方法不合适或是过期的， 综合部应通知客户

4.6.2    在履行合同过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，综合部应与客户及时 沟通，并在检测工作实施之前得到解决。每项合同应被本公司和客户双方接受。

4.6.3    与合同的任何偏离应由综合部通知客户。当客户要求偏离时，要求的偏离不应 影响本公司的诚信或结果的有效性。

4.7    合同评审记录，包括合同变更记录和合同执行期间与客户的沟通记录， 检测委托单 或合同等由综合部归档。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《外部供应品和服务管理程序》 | CX-11 |
| 《服务客户程序》 | CX-14 |
| 《样品管理程序》 | CX-18 |
| 《结果报告管理程序》 | CX-23 |
| 6 、 记录 |  |
| 《检测委托单》 | JL/CX-13-01 |
| 《合同评审记录表》 | JL/CX-13-02 |
| 《合同修改记录表》 | JL/CX-13-03 |

服务客户程序

1 、 目的

与客户建立良好的协作和沟通， 为客户提供优质的服务，收集客户反馈的信息， 通 过识别和选择改进机会，并采取必要措施，改进管理体系。

2 、 范围

适用于本公司对客户提供服务的各个环节及对客户要求的处理。

3 、 职责

3.1    综合部负责服务客户和与客户沟通， 了解客户的需求，满足客户的期望，对客户满 意度进行调查，并将反馈信息及时报送相关部门用于改进管理体系。；

3.2    总经理对客户进入检测活动区域的要求进行批准，并安排人员陪同；

3.3    技术负责人协助综合部解答客户提出的问题，提供技术支持。

4 、 工作程序

4.1    沟通与接待

4.1.1  综合部负责客户的接待工作及时了解客户的要求， 明确服务的方式和内容， 确定 检测业务监视活动的安排。在需要回答客户有关检测的具体技术问题时， 可以寻 求技术负责人或其安排的相关技术人员支持， 对客户所提出有关检测内容的相关 技术问题进行解答。

4.1.2  当不能按期完成检测工作时， 综合部向客户告知延误的信息及最终完成的时间。 必要时，技术负责人应向客户告知检测工作延误的原因、准备采取的措施及预计 完成的时间，向客户或其代表作好解释工作。

4.1.3  当检测数据出现较大偏离或出现其它异常情况， 检测部经理应及时通知客户或其 代表。

4.1.4  技术负责人向客户或其代表， 对检测结果提出的询问和质疑作好解答工作。必要 时，对于客户或其代表的要求，本公司有义务向其提供技术方面的建议指导。

4.2    客户服务

4.2.1  为提高服务质量， 取得客户的满意， 本公司在澄清客户要求和允许客户监控其相

关工作表现方面，与客户良好的合作。可包括：

a） 在确保客户人身安全和其他客户机密的前提下， 允许客户及其代表到本公司观察  与其工作有关的检测操作。客户及其代表在本公司检测区域进行的相关活动须由  总经理批准，由专门人员陪同，陪同人员应根据《保护机密信息和所有权程序》 的要求；

b） 应客户要求，为其准备、包装和发送为验证目的所需的检测样品。

c）  必要时，本公司应给客户提供充分说明， 以便客户在申请检测项目时能更加适合 自身的需求与用途。

4.2.2  陪同人员应根据《保护机密信息和所有权程序》的要求， 注意在客户活动过程中 对其他客户机密信息的保护， 并积极主动满足客户的合理要求， 保持良好的沟通。 陪同人员进入检测受控区的客户告知有关检测受控区的管理要求包含安全管理 要求。

4.3    改进与服务提升

4.3.1 本公司可通过评审操作程序、实施方针、总体目标、审核结果、纠正措施、管理 评审、人员建议、风险评估、数据分析和能力验证结果识别改进机遇。

4.3.2 为了解客户对检测的要求并及时得到客户对检测活动的意见和建议， 综合部负责 每年进行一次就客户对本公司检测工作及服务进行回馈调查， 积极主动征求和收 集客户对本公司工作的反馈意见， 包括正面意见和负面意见。反馈的类型主要包 括客户满意度调查、客户反馈信息登记、与客户一起评价检测报告等。质量负责 人对回收的信息进行汇总统计， 结果作为管理评审内容之一，其汇总周期为一年。

4.3.3 质量负责人根据综合组所提供的《客户满意度调查表》对客户反馈进行分析， 如 涉及到客户投诉的反馈，应按照《投诉处理程序》进行处理。

4.4    对于客户或其代表来电、来人、来函给出的意见和建议， 受理人员应及时记录并报 告给质量负责人，由质量负责人对相关意见和建议组织安排分析和处理。

5 、 支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》       CX-02

《投诉处理程序》                   CX-25

| XXXXXXX 检测有限公司 服务客户程序 | 文件编号 | CX-14 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 3 页 共 3 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

6 、 记录

《客户满意度调查表》               JL/CX-14－01

检测方法控制程序

1 、 目的

对开展的检测项目、检测方法、检测技术等进行验证或确认，保证检测活动的质量， 包括新的检测项目的开展。

2 、 范围

适用于本公司检测方法的选择、制定、验证和确认过程的管理和控制。

3 、 职责

3.4    技术负责人负责组织检测方法的选择、新项目计划的实施，选择的方法验证和评审、 审批检测作业指导书等文件和检测标准的确定；

3.5    总经理负责新项目计划的批准实施并根据评审结果对开展新项目进行批准。

3.6    资料管理员负责对在用检测方法的有效性进行管理和控制。

4 、 工作程序

4.1    检测方法的选择

4.1.1       根据客户与市场需求、检测标准的修订及更新， 需开展新项目时，技术负责人

根据实际情况组织相关人员对开展新项目的需求进行讨论， 并填写《新项目评 审表》， 评审并验证是否有足够能力开展新的检测项目工作， 其内容可包括必 要的检测仪器设备、环境设施、相应的标准和人员等。

4.1.2       本公司在开展检测工作时，应采用满足客户需要并适用于所进行的检测项目的

方法，包括抽样方法， 优先使用国际、国家、行业或地方标准发布的方法， 并 确保使用其最新有效的版本。对新旧标准处于过渡期间并均可采用的， 优先选 择新版标准。

4.1.3       当客户未指定所用的方法时， 检测人员应选择以国际、区域或国家标准中发布

的，或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的、或由设备制造商指定 的方法；

4.1.4       如客户指定的方法不合适或已过期时， 应通知客户。如果客户坚持使用不适合

或已过期的方法时，应通知客户，并在委托合同和结果报告中予以说明。

4.1.5       技术负责人组织收集本领域的检测标准。收集到的检测标准应由技术负责人批

淮后使用。为确保所使用的标准是现行有效的版本，资料管理员负责定期查询 最新检测标准、规程及技术规范， 确保检测人员所用文件是最新有效版本的标 准，除非该版本不适宜或不可能使用。

4.1.6       当所用标准存在理解、操作等困难对， 技术负责人应组织相关检测人员编写作

业指导书， 以避免可能会造成检测人员对标准、规范的理解不同、实际操作不 同、对结果的判断不同而影响检测结果时以保证对标准实施的一致性。检测作 业指导书应形成正式的书面文件并应经过编制人、审核人和批准人的书面审批 手续和保持该文件的有效性。

4.2    检测方法的制定

4.2.1      需要制定检测方法时， 由技术负责人组织授权的人员编写检测方法， 并确定时 间和要求；

4.2.2      编写人员按照要求， 查找相关标准、规程或其他资料， 编制检测方法。检测方 法应详细描述下列信息：

a) 适当的识别；

b) 范围；

c) 被测定的参数或测量范围；

d) 检测设备，包括技术性能要求；

e) 要求的环境条件和所需的稳定周期；

f)     不确定度或评定不确定度的程序。

4.2.3      检测人员根据制定的方法进行检测，对检测结果进行分析，并出具检测报告， 交技术负责人审核；

4.2.4      随着方法制定的进度加以更新计划，并确保在所有有关人员之间有效沟通。

4.2.5       自制的检测方法应由技术负责人组织评审， 通过后经技术负责人批准， 按《文 件控制程序》发放并归档。如果使用标准方法中未包含的方法， 这些方法应征 得客户同意,并向客户清楚说明所使用方法的目的。

*  为减少检测风险，本公司原则上不允许采用非标准方法和自行制定的方法， 均采用标准方法。

4.3    方法验证

4.3.1     技术负责人根据《开展新项目评审表》， 组织检测人员进行方法验证。验证内容 包括但不限于：

a.    全部输入的文件资料的有效性、适宜性；

b.    人员培训和授权情况；

c.    设备和相关辅助工具耗材的配置及校准状态；

d.    设施环境条件符合情况；

e.    项目检测人员的模拟检测；

f.    质量控制情况，必要时， 通过实验室间比对或本公司内部比对进行结果验证； g.    必要时，计算出检测结果的测量不确定度；

h.    典型报告的完成情况。

4.3.1   检测人员的操作技能及检测结果的可靠性， 检测部负责人提出是否可行的意见。

4.3.2   技术负责人组织有关人员审查新检测项目的相关资料，对存在的问题提出改进 措施或注意事项，必要时修订或补充检测细则。

4.3.3   技术负责人审核后，报本公司主任批准开展新项目的检测工作。

4.3.4   新项目通过验证后，本公司可开展该项目的检测工作， 符合要求后，向提供承认 的认可机构申请能力认可，经过认可机构对新项目评审考核通过后， 相应新项 目的报告上才可使用相关的认可标识。

4.3.5    当使用的标准、规程和规范的版本发生变更时，检测部负责人应组织相关人员 将新旧标准的技术要求、检测条件和过程进行对比，并根据变化程度进行适当 地再验证，验证具备检测的能力后才能开展检测工作，并将验证的情况形成书 面记录存档。

4.4    方法确认

4.4.1   检测部组织对非标准方法、本公司制定的方法、超出预定范围使用的标准方法、 或其他修改的标准方法进行确认，包括方法的科学性、符合性、表达的完整性 以及测量不确定度评定的合理性。审核时若发现制定的方法不符合要求的，退 回重新编制。必要时，方法制定过程的相应阶段应进行评审， 以验证要求得到 满足。

4.4.2   检测人员采用适当的方法对其结果进行确认，确认合格后交技术负责人确认。

确认时若发现制定的方法不符合要求的，退回重新编制。

4.4.3   确认应当包括详细说明有关要求（被确认的方法应满足某一些具体预期用途的 特定要求，其中包括满足客户的要求） ；确定检测方法的特性； 核查使用该方法 能否满足有关要求；核查有效性声明等。

4.4.4   方法的确认应广泛全面， 以满足预定用途或应用领域的需要。方法确认人员应 当记录确认所获得的结果、使用确认的程序、确认对方法是否适合于预期用途 的声明、需要时确认活动应包含对物品准备和物品的运输储存等领域。

4.4.5   方法的确认应使用以下五种方法中的一种，或是其中几种方法的组合： a.    使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度；

b.    对影响结果的因素进行系统性评审；

c.    通过改变控制检测方法的稳健度；

d.    与其他已确认方法所得的结果进行比较； e.    与其他检测实验室进行比较；

f.    对方法的理论原理和实践经验科学理解，对所得结果不确定度进行评估。

4.4.6   方法的确认应当依据客户要求按照预期用途来进行评价，并将确认方法过程所 得到测量值的范围和准确度与客户预期的要求进行比较。

4.4.7   方法确认应保存相关的确认记录： a.    使用的确认程序；

b.    规定的要求；

c.    确定的方法性能特性；

d.    获得的结果；

e.    方法有效性声明， 并详述与预期用途的适宜性。

4.4.8   当修改已确认过的方法时，应确定这些修改的影响。当发现影响原有的确认时， 应重新进行方法确认。

4.5    方法偏离

4.5.1      对检测方法的偏离，应遵循以下原则： a） 不得背离本公司的质量方针和目标；

b） 不得影响本公司的诚信及本公司活动结果的有效性；

c） 经过文件化的规定；

d） 经过技术判断和批准； e） 经客户同意。

4.5.2      出现下列情况时， 本公司可以提出偏离的申请： a） 客户要求用偏离的方法进行检测；

b） 外部支持或供应无法履约；

c） 无法克服的其他客观原因。

4.5.3      执行偏离的检测时，检测人员应做好相关技术记录，并进行跟踪验证。

4.5.4      在报告中注明偏离的情况。

4.5.5      偏离的有关记录，与检测原始记录一起归档保存。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《偏离工作控制程序》 | CX-16 |
| 《测量不确定度评定程序》 | CX-20 |
| 《文件控制程序》 | CX-28 |
| 6 、 记录 |  |
| 《标准查新记录表》 | JL/CX-15－01 |
| 《新项目评审表》 | JL/CX-15－02 |
| 《非标准方法确认评审表》 | JL/CX-15－03 |
| 《方法变更验证/确认表》 | JL/CX-15－04 |

偏离工作控制程序

1 、 目的

为保证本公司偏离工作符合质量方针和目标的要求，当对标准、规程、规范、检测 方法的偏离时， 能够得到及时有效的控制， 确保检测工作的有效性。

2 、 范围

适用于本公司检测工作范围内出现的偏离工作的管理与控制。

3 、 职责

3.7    技术负责人负责组织方法偏离的评审工作并负责对方法偏离申请的批准。

3.8    检测部经理负责组织对偏离申请的技术验证。

3.9    检测人员负责组织及控制方法偏离的实施。

4 、 工作程序

4.1    允许偏离的条件

4.1.1    当出现以下几种情况时，可提出方法偏离的申请。

a.   由于环境条件所致，不能按原程序方法开展检测活动时；

b.   由于本公司无法控制的外部原因造成服务和供应无法履行合约时；

c.  相关文件中没有明确规定的，但所产生的后果对检测结果可能造成一定影响时；

d.   当客户提出偏离要求时。

4.1.2    任何偏离仅在不影响本公司诚信和检测结果有效性时，方可发生。

4.2    偏离的申请

4.2.1     由于检测环境条件、客户提出的方法不适用于预期目的或没有标准方法等特殊情 况时，检测工作不能完全遵守现行的程序或不能执行现行的检测标准（规范）时， 要作偏离处理。由相关检测人员填写《方法偏离申请表》，同时提供相应的资料， 交由技术负责人审批。

4.2.2     当客户对标准、规范规定的检测方法程序提出偏离要求时， 本公司需详细记录客 户的偏离要求,填写《方法偏离申请表》，交由技术负责人审批。

4.2.3     应客户接受的偏离可以事先在合同中约定。

4.3    偏离的审批

4.3.1  检测部负责人根据《方法偏离申请表》的内容和相应的资料， 组织有关技术人员 进行论证， 由技术负责人对其是否能满足预期的要求批准实施。对于申请的评审 应考虑以下内容：

a) 不得违反有关法律法规；

b) 不能违背本公司的质量方针和诚实信用；

c) 不能损害委托方或甲方的利益；

d) 不能影响本公司的公正性和检测数据的准确性；

e) 方法偏离后的检测工作应是可纠正的，可追溯的。

4.3.2  通过审批的方法偏离申请， 由综合部相关人员向客户说明， 并注明在相应委托书 或合同上，由客户签字确认后方可执行。

4.3.3  当根据审批的方法偏离申请的内容， 需进一步制定检测方案时， 则方法偏离应在 方案中注明。

4.4    偏离的实施

4.4.1  对经授权和客户及送样单位同意的偏离许可， 相关检测人员依据审批后的方法偏 离开展相应的检测工作， 偏离情况应记录在包含检测结果的所有文件中。出具的 检测报告应对方法偏离注以说明。

4.4.2  检测部负责人应追踪检测情况，以确认其预定要求得到满足。

4.4.3  当发现方法偏离实施失控或存在缺陷时， 应立刻执行《纠正措施控制程序》 ，制 定相应的纠正措施，对相应文件做出修订、调整或补充。

4.4.4  当检测条件恢复正常或客户要求停止偏离时， 则原有的正在使用的方法偏离措施 自动停止使用。

4.4.1 所有与方法偏离有关的记录与资料由检测人员收集整理后交资料管理员存档。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《监督和能力监控程序》 | CX-04 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 6 、 记录 |  |
| 《偏离工作申请表》 | JL/CX-16－01 |

抽样控制程序

1 、 目的

对抽样过程及影响因素进行控制，保证抽样符合有关标准和规范要求，使样品具有 代表性、随机性和均匀性，以确保检测结果的科学性和有效性。

2 、 范围

适用于本公司抽样活动的管理。抽样包含采样和取样活动，本公司仅涉及从客户送 检的样品中取出部分样品进行检测，代表客户送检的样品的特性。以下描述的抽样 均为取样活动。

3 、 职责

3.1    技术负责人根据要求提出抽样方法，批准抽样计划。

3.2    抽样人员负责抽样计划和方法的制定， 按技术标准或规范及要求执行抽样任务。

4 、 工作程序

4.1    抽样方案

4.1.1    本程序中“抽样”是指抽取物质、样品或产品的一部分作为其整体的代表性样 品来进行检测的一种规定程序。

4.1.2    检测部组织检测员识别与客户签署的委托合同书和检测标准依据中对抽样的需 求，提出相应的抽样方法，形成抽样计划并报技术负责人批准后实施。

4.1.3     本公司根据以下情况，制定抽样计划和方法：

a) 法律、法规或强制性标准规定要求；

b) 产品标准、检测方法所要求的；

c) 批量产品的委托检测的；

d) 客户委托要求。

4.1.4    抽样方法应明确需要控制的因素， 以确保后续检测结果的有效性。在抽样地点 应能得到抽样计划和方法。只要合理，抽样计划应基于适当的统计方法。

4.1.5     抽样方法应描述包括但不限于检测项目名称、抽样产品（或对象）、检测依据、 检测项目、样品或地点的选择、抽样计划、从物质、材料或产品中取得样品的制

备和处理，以作为后续检测的样品等。

4.1.6     国家、行业标准、技术规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目，可不编 制抽样计划，直接按相关标准规范的规定执行，但需在相应的报告中标明依据 的标准。

4.1.7    本公司可按照客户指定的抽样方案进行抽样，如客户的要求与规定的抽样方案 有添加、删减或有所偏离要求时，应详细记录这些要求，并记入在原始记录和 检测报告中。

4.2    抽样要求

4.2.1    严格按照国家环境监测标准方法或抽样方案中的抽样方法(包括方法的选择、盛 样容器材质、现场固定要求等)或有关作业指导书进行抽样，且抽样量能满足检 测工作要求。

4.2.2    盛装样品的容器必须符合检测的要求， 防止破碎或致样品污染或性能退化，必 要时，在容器外另加包装或保护层，确保样品的安全防护；对于有特殊储存条 件的样品，应有满足该条件的设施。

4.2.3    贴好唯一性识别标签（有必要时贴封签标签，委托方和抽样员共同在抽样单上 签名确认）。

4.2.4    抽样过程中要主动识别现场可能对监测结果带来影响的各种因素，例如方向、 扰动等，并尽量减少这些因素的影响， 以确保监测结果的有效性。抽样过程中 出现样品污染、受损情况，应根据抽样计划和程序，对样品进行取舍或选择具 有相同代表性地点、日期重新抽样；

4.2.5     如果需要将样品分开用于检测不同的特性， 此时二次抽样样品应代表原始样品， 样品标识应始终保留。用于二次抽样的容器应确保不对样品造成污染。抽样人 员应选择适当的设备用于二级抽样、包装、提取等，以避免影响检测结果。

4.2.6    本公司不应假定样品是均匀的，即使样品看起来如此。如果一个样品明显为两 个或更多个物理相态，由于每一个相态内分析物的分布可能不同，因此可能需 要分离各相态并将其作为单独的样品处理。

4.2.7    适当时， 由技术负责人组织相关人员采用适应的统计技术知识对抽样计划或抽

样结果进行评价以确保抽样程序的满意符合，正确地处理和解释检测结果。

4.3    抽样记录

4.3.1    抽样原始记录表要有足够的信息，本公司应将抽样数据作为检测工作记录的一 部分予以保存。相关时， 抽样记录应包括但不限于：

a） 所用的抽样方法；

b） 抽样日期和时间；

c） 识别和描述样品的数据（如编号、数量和名称）；

d） 抽样人的识别；

e） 所用设备的识别； f） 环境或运输条件；

g） 适当时，标识抽样位置的图示或其他等效方式；

4.3.2    抽样记录要现场填写， 现场复核。抽样原始记录表填写要求字迹工整、准确、信 息齐全，并随检测数据或记录一并归档。

4.4    样品处理和交接

4.4.1    取样人员必须按《样品管理程序》保存保护样品， 必要时，及时流转至样品管理 员进行管理或至检测人员实施检测活动。本公司应对样品在本公司期间的安全 和防护负责，保证样品的完整性。

4.4.2    抽样作业中，如因异常情况（如环境条件不符规定、样品损坏或被置换） 无法保 证合理有效性，抽样员应停止工作， 填写有关记录，按《不符合工作控制程序》 执行，必要时应通知客户。

5 、 支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》        CX-02

《样品管理程序》                   CX-18

《不符合工作控制程序》             CX-26

6 、 记录

无

样品管理程序

1 、 目的

规范对样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还的管理，保证样 品的完整性、具有代表性和有效性，保护客户与本公司的利益。

2 、 范围

适用于本公司开展检测业务中所涉及的样品管理工作。

3 、 职责

3.3    样品管理员负责样品的接收、分发、标识、保护、贮存、分发、流转、留样及样品 室的管理；

3.4    检测人员负责检测过程中样品及标识的保护和清理工作。

4 、 工作程序

4.1    样品的接收

4.1.1     由样品管理员统一接收样品，其他人不得直接受理检测样品；受检单位邮寄或 托运的样品，由样品管理员及时接收，并办理受理手续；抽样人员带回的样品， 直接交样品管理员受理并接收样品。

4.1.2     在接收客户送检样品时， 应根据客户的检测需求， 查看样品状态（包装、外观、 数量、型号、规格等） 。适用时， 检查项目应包括：标识、样品体积或数量、外 观等。认真检查样品及其资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进 行所需求的检测， 同时应与客户确定有关样品准备的要求和检测完毕后样品处 理方式。

4.1.3     样品管理员根据委托要求， 查验样品状况，包括外观、数量、型号、规格等。检 查样品的性质和状态，确认样品和相关资料满足要求后，记入《样品接收登记 表》中,并要求样品交接人在《样品接收登记表》签字。

4.1.4     当样品与检测委托单内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样品是否适 合要求持有疑问等任何偏离时，样品管理员应及时向委托方提出，取得明确的 说明，并记录、签字确认。如果发现该偏离可能影响检测结果，应通知客户。

4.1.5    接收客户委托样品时，应向客户声明“样品的真实性和代表性由委托方负责，

本公司仅对检测结果的符合性负责。 ”政策。

4.1.6     对不符合规范、标准等规定要求的样品应退还委托方， 不予接收。特殊情况下， 由技术负责人组织对客户委托要求偏离检测方法正常条件的评审，并要求委托 方出具书面意见，在不影响本公司诚信和检测结果有效性的前提下，经技术负 责人批准后实施。

4.2    样品的标识

4.2.1    样品管理员确认样品和相关资料满足要求后，负责对各种样品统一编号，并在 样品上加贴样品标识，标识应具唯一性和表明其不同的检测状态，确保样品的 可追溯并防止混淆。

4.2.2     样品的编号规则

4.2.3     YP-AA-BBB

4.2.4    AA 为年份代号， BBB 为流水号

4.2.5     唯一性标识由样品编号构成, 且应与检测报告有对应关系。

4.2.6    状态标识分别为“待检”、“在检”、“ 检毕”“留样”。

4.2.7     唯一性标识由样品管理员标注；状态标识分别由流转过程中的检测人员负责标 注、转换。 通常情况下，样品标识不应粘贴在容易与盛装样品容器分离或易从 样品脱落的部件上（如容器盖），以免导致样品的混淆。

4.3    样品的流转

4.3.1    样品管理员对接收的所有样品应在样品或其包装上贴上样品的编号并在“待检” 栏内画勾，样品传递到检测部后，“待检”样品应分类放置整齐；

4.3.2     样品经过检测后，检测人员应在“在检”栏内画勾；

4.3.3     样品在检测部传递时，样品识别号不得改变；

4.3.4     样品在制备、检验、传递过程中应加以保护， 检测人员应核对样品的标识， 并加 以保护，对不同检测状态的样品分区存放，应严格遵守有关样品的使用说明， 避免受到非检测性损坏， 并防止丢失、损坏， 若发生损坏、丢失情况， 责任人填 写记录并报告技术负责人。必要时，与委托方联系解决；

4.3.5     检测分析完毕，检测人员在“检毕”栏内画勾。

4.4    样品的保护

4.4.1    本公司收到样品后应按样品说明书或本公司规定要求存放，以防样品变质或损 坏，保证检测结果的可靠性。

4.4.2     当检测样品或其一部分需要安全保护时，为确保样品的完整性和安全性，需采 取保护措施时，则检测人员应根据有关规定采取相应保护措施， 以保证检测结 果的可靠性。

4.5    样品的储存

4.5.1    样品应存放在适宜的场所,样品室配备相应的设施,符合《设施与环境控制程序》 的要求。应根据样品的不同性质和防护要求，存放在特定的保存区域， 防止样  品受潮、污染、腐蚀和变质。应定期对样品室环境条件加以监控、记录； 样品室  由样品管理员负责，任何非相关人员限制进入。

4.5.2    对储存有特定要求的样品，应严格控制环境条件，管理人员应按规范要求调整 检查并记录控制状况。

4.5.3    样品室应有严格的保安措施，如监控系统等，尽量缩短高价值样品的检测和保 存时间,检测完成后应及时返还给送样单位；

4.5.4     样品管理员和检测人员负责保管样品的完好性、完整性。样品检测完毕交还时， 样品管理员应对样品的数量、品种、外观等进行检查核对，放入适当的保护容 器内，必要时进行密封。

4.5.5    如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因， 由责任人或部门填写《样品损 坏、丢失报告表》， 并由检测部经理做出处置意见， 技术负责人审批， 并做出相 应处理。

4.6    样品的处理

4.6.1    检测样品留样期不得少于报告异议期或合同义务，留样期一般不超过 30 天。特 殊样品根据要求另行商定。需留样样品应移交样品管理员登记《留样登记表》 并保存；

4.6.2    本公司在对已检测过的或留样的样品处理时，应能保障客户的信息安全，确保 客户的所有权和专利权。本公司应按合同评审时明确的样品处理方式进行样品

的处理。

4.6.3    客户要求领回的样品，在留样期满后，样品管理员应通知客户及时领回。客户 或送样单位需提前（留样期内）领回样品时，应标明“对本检测结果无异议”之 后，方可由样品管理人员办理退样手续。

4.6.4     留样期已过的客户不要求领回的有利用价值的样品（包括部分报废、报损样品）， 样品管理员应报总经理批准后方可进行处理。

4.6.5     客户暂不领回的已过留样期的样品， 应与客户协商，限期领回或拿出处理意见。

4.7    样品的保密

4.4.1    按委托要求和《保护机密信息和所有权程序》的规定，对客户的样品和有关资 料信息予以保密。

4.4.2     与检测无关的其他人员均不得查看样品。

4.4.3    对客户提出的特别保密要求，各岗位人员按相应的保密措施控制实施。

5 、 支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》            CX-02

《设施与环境控制程序》                 CX-06

6 、 记录

6.1     《样品接收登记表》                 JL/CX-18－01

6.2    《样品损坏、丢失报告表》           JL/CX-18－02

6.3    《留样登记表》                      JL/CX-18－03

记录管理程序

1 、 目的

规范记录管理，包括标识、归档、保管、查阅、处置等工作， 为管理体系有效运行、 检测工作符合规定要求和检测工作质量的改进与提高，提供客观证据。

2 、 范围

适用于本公司管理体系有关的各类记录的管理和控制。

3 、 职责

3.1    质量负责人负责组织编制和批准质量记录表格格式；

3.2    技术负责人负责组织编制和批准技术记录表格格式；

3.3     资料管理员负责各类记录的收集、整理分类、归档、保管、查阅、维护和处置工作。

4 、 工作程序

4.1  记录的分类及形式

4.1.1   本公司记录按照使用要求可分为质量记录和技术记录。

4.1.2   管理体系运行中形成的记录即为质量记录，其内容可包括但不限于： a） 内部审核记录；

b） 管理评审记录；

c） 文件控制记录；

d） 不符合工作记录； e） 纠正措施记录；

f） 投诉处理记录； g） 风险管理记录。

4.1.3   检测相关数据、信息的记录即为技术记录，其内容可包括但不限于：

a） 方法确认记录；

b） 新项目评审记录；

c） 各类检测原始记录；

d） 实验室间比对或能力验证记录； e） 质量控制及其评审记录；

f） 设备使用、维护、运行检查记录； g） 服务和供应品采购记录；

h） 合同评审记录；

i） 人员培训和考核记录； j） 检测报告副本。

4.1.4  记录可以以纸张、电子媒体等形式保存。

4.2    记录的格式

4.2.1  各类记录格式由质量负责人组织编制。

4.2.2  技术记录格式由技术负责人批准。质量记录格式由质量负责人批准。

4.2.3  记录的编号执行《文件控制程序》。

4.2.4  记录格式需要更改时，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

4.2.5  资料管理员负责记录格式受控和分发， 确保各场所均能及时了解记录格式的变化  有关信息并使用有效格式的记录表格， 严禁私自变更表格的格式或使用无效表格， 以满足有关要求。

4.3    记录的填写及要求

4.3.1    记录应真实、齐全、及时、清晰、明了。应及时填写、内容完整、字迹清楚、标 识明确、签字和印章清晰。各部门负责人或记录审核人对记录的真实性负责。

4.3.2    应在各类活动中及时、真实填写原始记录。不得凭追忆事后补填或眷抄，不得 随意用一页白纸来保存原始记录。

4.3.3    对于记录表式中无内容可填的空白栏，应用“／”标记。

4.4    技术记录要求

4.4.1    本公司应确保能方便获得所有的原始记录和数据，并确保每一项检测活动的技 术记录包含结果、报告和足够的信息， 以便在可能时识别影响测量结果及其测 量不确定度的因素。技术记录应包括从样品的获取到出具检测报告过程中所观 察到的信息和原始数据，并全程确保样品与报告的对应性。记录的详细程度应 确保在尽可能接近原检测条件的情况下能够重复本公司活动。只要适用，记录 内容应包括但不限于以下信息：

a） 样品描述；

b） 样品唯一性标识；

c） 所用的检测和抽样方法；

d） 环境条件，特别是本公司以外的地点实施的本公司活动； e） 样品的制备及样品处理的过程信息（适用时）；

f） 所用设备和/或标准物质的信息，包括使用客户的设备；

g） 检测过程中的原始观察记录以及根据观察结果所进行的计算，或者原始观察记 录的访问路径；

h） 本公司活动的实施人员和审核的人员及其日期；

i） 需要时，实施本公司活动的地点； j） 检测报告的副本；

k） 其他重要信息

4.4.2    检测人员应在观察或获得时予以记录原始的观察结果、数据和计算，并应按特 定任务予以识别。填写原始记录后，应由有资格的人员对原始记录中的计算、  数字修约和判定进行校对，并在原始记录上签名。检测人员应将检测的原始数 据和信息记录在记录表格中或成册的记录本上， 也可直接录入信息管理系统中， 也可以采用设备或信息系统自动采集的数据。

4.4.3    检测和审核工作结束后，检测人员负责对所有原始记录进行整理、装订并交检 测报告编制人作为出具检测报告的唯一依据。

4.4.4    由计算机直接输出的原始记录或图谱， 应注明样品（或检测）编号、检测日期。 以电子形式储存的记录，应及时备份，并作好保护和保密要求。

4.4.5    检测原始记录不得涂改，应确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始 观察结果。当记录中出现错误时， 应在错误的数据上划改(不得覆盖原有记录的 可见程度)，并将正确值写在其旁边。对所有的改动应有修改人员的签名和修改 日期。原始的及修改后的数据和文档应同时予以保存。

4.5    记录保管

4.5.1    资料管理员对其保存的记录，应按要求分类、保存并编目，以便于检索。

4.5.2    所有质量记录和技术记录应按《文件控制程序》要求， 条理清晰地存放归档，以 保证记录的完整性和安全性。

4.6    记录的保存

4.6.1  记录的保存期限为 6 年，人员或设备记录应随同人员工作期间或设备使用时限 全程保留，在人员调离或设备停止使用后， 人员或设备技术记录应再保存 6 年。

4.6.2  所有技术记录，包括检测的原始记录，应至少保存 6 年，当法律法规、认可要 求文件或客户规定了更长的保存期要求，则本公司应从其规定。

4.6.3  技术记录，无论是电子记录还是纸面记录，应包括从样品的接收到出具检测报 告过程中观察到的信息和原始数据，并全程确保样品与报告的对应性。任何记 录原始观察数据和信息的载体（如纸张、照片、视频等） 均应按照原始记录予以 保存。

4.6.4  记录贮存应安排适宜的贮存场所， 应具备空气流通、防潮、防火、防霉变、防虫 蛀鼠咬、防丢失等措施， 保证良好的通风环境，防止损坏和丢失。

4.6.5  软盘、光盘、移动硬盘等电子媒体中的记录还要做好防压、防磁等措施， 防止内 容丢失和注意保密。各部门存放的记录也应有相应的安全存放措施，保存环境 要满足保存要求，并由专人保管。

4.6.6  资料管理员应收集、整理和妥善保管记录，对损坏或变质的记录应及时修复。

4.7    记录的借阅和保密

4.7.1  本公司员工因工作需要借阅记录时，技术记录须经技术负责人批准，质量记录 须经质量负责人批准， 资料管理员填写《记录借阅登记表》。记录需要复制时， 须经技术负责人/质量负责人同意才能复制。

4.7.2  借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关 记录。

4.7.3  外部人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经副主任批准。

4.7.4  借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上 涂改、划线等，阅后及时交还资料管理员，并办理注销手续。

4.7.5  记录的管理和借阅应符合《保护机密信息和所有权程序》的要求。

4.8    记录的销毁

4.8.1  保存的记录如超过保存期， 由资料管理员办理销毁申请， 质量负责人/技术负责 人批准后进行销毁。

4.8.2  对于过期记录需要作为参考资料保留时， 需在记录封面醒目处加盖“作废保留” 标识章以示区别，并与有效记录分开存放。

4.9    存储在电子媒体中的记录除执行本程序外， 还应执行《数据控制和信息管理程序》。

5 、 支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》       CX-02

《数据控制和信息管理程序》          CX-27

《文件控制程序》                    CX-28

6 、 记录

《记录借阅登记表》             JL/CX-19－01

测量不确定度评定程序

1 、 目的

为了正确进行测量不确定度的评定, 定量说明检测结果的离散程度，需要时报告测 量不确定度， 特制定本程序。

2 、 范围

适用于开展的检测活动中测量不确定度评定。

3 、 职责

3.1    技术负责人批准不确定度评定报告。

3.2    检测部经理负责组织有关人员进行测量不确定度的评定。

3.3    资料管理员负责对不确定度评定报告进行整理、归档。

4 、 工作程序

4.4.3 检测部经理组织相关检测人员，对实施的本公司活动，进行不确定度的评定。

4.1.1    根据检测方法原则，分析出引入标准不确定度分量的来源，建立数学模型。 Y = f (X1 X2……Xn)

其中 Y         被测量(输出量) X        影响量(输入量)

4.1.2    不确定度的来源主要包括所用的方法和设备、环境条件、被测物品的性能和状态 以及操作人员等。

4.1.3    测量不确定度来源，包括但不限于：

a) 取样的代表性不够，样本不能完全代表被测量的性能和状态；

b) 被测量的定义不完整或不完善；

c) 采用的检测方法不理想；

d) 检测过程中受到环境的影响或对环境条件的控制不完善；

e) 对仪器读数存在人为偏移；

f) 检测仪器的精度或鉴别力不够；

g) 检测中所用的标准物质、试剂、消耗材料的值不准；

h) 引用于数据计算的常量和其他参量不准；

i) 操作人员方面的影响。

4.1.4    计算每个影响 Xi 的标准不确定度 μ（Xi ），适当时，计算自由度 Vi 。标准不确 定度 μ（Xi ）的评定有两种评定方法：一是 A 类不确定度评定方法、 一是 B 类 不确定度评定方法。

4.1.4.1   A 类评定是对通过重复或复现条件下，对独立检测所获得的观测列进行统计分 析，其μ（X）=S（X），流程如下：

A 类评定开始

↓

对独立观测得到的几个观测结果 xk 单个样本 xk 的

x 的标准不确定度 自由度v(i ) = n −1

4.1.4.2    如被测量 Xi 在重复条件下进行了 n 次独立测量 x1 ，x2……xn,其平均值Xi   ，标 准差为 Si 。如有 m 组这样的被测量，则

合并样本标准差

vi  = m(n −1)

4.1.4.3    检测人员根据经验、资料或其它来评估时， 应采用 B 类测量不确定度评定。根 据区间半宽及假设的分布形态，计算其标准不确定度u(xi) 。

4.1.4.4   B 类不确定度评定的所需要的区间半宽，可来自以下方面：

a. 以前的观测数据；

b. 对有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验；

c. 校准证书或制造商提供的技术说明文件提供的数据，准确度的等级或类别，包 括目前仍在使用的极限误差、最大允许误差等；

d. 手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度；

e. 规定试验方法的国家标准或类似技术文件中给出的重复性限 r 或复现性 R。 f. 用这类方法得到的估计方差 u2 (ki)可简称为 B 类方差。其评定流程如下：

B 类评定开始

未知                                已知

估计 Xi 变化率宽度 a 及其分布

按分布确定 ki

↓

已知 U（Xi ）及对对应包 含因子 ki 否？

假设分布形态，确定 ki

计算 u（Xi ）=U/ki

结束

4.1.5    给出每个影响量 Xi 的灵敏系数 Ci

4.1.6    计算每个影响量 Xi  的标准不确定度分量ui (y) ui (y)= Ci  . u(xi)

4.1.7    合成标准不确定度uc (y)及其有效自由度Vetf

当各影响量独立无关时，相关系数 r=0 则

当被测量接近于正态分布时，计算有效自由度VeH

有效自由度    VeH  =

4.1.8    给出扩展不确定 U 或Up

根据输出量（被测量） 的分布情况和有效自由度，求出所要求的置信概率 P 下的包含因子 k，则U = kpuc (y)。多数情况下取P=95%。

如果 Y接近于正态分布，则U = kp uc (y)

若不能判断 y 的分布，则取 k=2 或 3（一般取 k=2） U = kuc (y) 4.1.9    给出测量不确定度报告

不确定度报告， U最多取两位有效数字，最末位后面的数字只进不舍。

4.4.4 技术负责人对不确定度评定报告进行批准。适用时，检测人员应在检测结果报告中 引用。以下情况应在检测报告中提供测量不确定度信息：

a) 当不确定度与检测结果的有效性或应用有关；

b) 客户的指令中有要求；

c) 当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时

4.4.5 审批后的报告及相关资料交由资料管理员进行存档。

5 、 支持性文件

《检测方法控制程序》

6 、 记录

无

结果有效性保证程序

1 、 目的

通过有计划的采用必要的监控手段，科学的统计监视过程，对检测活动及结果实施 质量监控，确保检测活动的有效性和结果的准确可靠。

2 、 范围

适用于本公司组织的各项内部质量监控活动及参加外部的质量监控活动。

3 、 职责

3.1    总经理负责批准年度质量控制计划。

3.2    技术负责人负责制定年度质量控制计划， 组织质量控制活动实施，并对有效性进行 评价；

3.3    检测部负责组织检测人员落实质量监控计划，参加能力验证计划与实验室间比对 计划活动。

4 、 工作程序

4.1    质量监控策划

4.1.1    本公司的质量控制计划包括内部质量监控和外部质量监控， 根据检测的特性和范 围以及本公司人员数量制定质量控制计划。质量监控应能覆盖到认可范围内的所 有检测项目/参数，以确保结果的的准确性和稳定性。质量监控计划的内容可包 括但不限于：

a） 监控项目及监控方法；

b） 计划监控时间；

c） 监控结果的评价准则；

d）  活动实施责任人；

4.1.2    内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于： a.    使用标准物质或质量控制物质；

b.    使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；

c.    测量和检测设备的功能核查；

d.    适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；

e.    测量设备的期间核查；

f.     使用相同或不同方法重复检测； g.    留存样品的重复检测；

h.    物品不同特性结果之间的相关性； i.     审查报告的结果；

j.     本公司内比对； k.    盲样测试。

4.1.3    可行和适当时， 本公司应通过与其他本公司的结果比对监控能力水平。外部质量 监控包括参加能力验证或实验室间比对。

4.2    质量监控计划

4.2.1     技术负责人根据本部的具体情况， 专业范围、技术特点选择适宜的监控方法， 确 定活动实施责任人员，制定年度的质量监控计划，由总经理批准。

4.2.2    外部监控计划由技术负责人按《能力验证程序》执行。当由本公司组织实验室间 比对时，应包括但不限于以下内容：

a）  比对实验项目，目的、发起单位、参加单位；

b） 样品准备与分发、样品保管、运送要求；

c）  比对的实验方法、依据；

d） 进行比对的时间、频率；

e）  比对结果的分析方法，可根据具体需要选择分析方法； f） 质量监控活动评价准则。

4.3    质量监控的实施

4.3.1    技术负责人根据批准的《年度质量监控计划表》组织检测部具体实施。检测部 负责人组织人员对相关项目结果质量进行监控，做好监控记录，并对监控结果 的数据分阶段进行分析评价，如果发现异常或出现某种不良趋势，应及时查找 影响原因，同时上报给技术负责人根据原因分析，采取相应的纠正措施。

4.3.2    对执行《年度质量监控计划表》过程中，出现的不符合或经分析认为可能存在 的隐患，则执行《不符合工作控制程序》和《纠正措施控制程序》， 采取相应的

纠正措施。

4.3.3    在监控过程中，可采用适当的统计技术，对一些项目进行连续或多次的监控， 对其结果进行分析，从中及时发现可能出现的变异性，检查其质量可否得到保 证。

4.3.4    在实验室间比对活动中，若检测结果分析发现存在离散现象严重时，由技术负 责人组织相关人员，对该项目进行综合评价， 找出影响结果的原因， 按照《纠正 措施控制程序》采取纠正措施。

4.4    质量监控的有效性评价

4.4.1    技术负责人应定期组织人员评价年度质量监控活动的有效性，并填写《质量监 控计划评审记录》， 若认为其有效性可达到本公司质量监控的目的，满足质量 保证的要求，即可视为达到评审要求。经评价发现计划有不相适应的部分，则 应查明原因，并重新对监控计划进行调整，做适当调整补充后，次年可继续应 用实施。

4.5    质量监控记录

4.5.1  质量监控计划进行评审的相关记录、各类监控记录、采取的纠正措施等文件记录 统一交至资料管理员整理归档并保存。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《能力验证程序》 | CX-22 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 6 、 记录 |  |
| 《内部质量监控计划表》 | JL/CX-21－01 |
| 《质量监控活动评价表》 | JL/CX-21－02 |

能力验证程序

1 、 目的

为定期组织或参加实验室间比对计划及参加有资质的能力验证提供者组织的能力验 证计划活动，以考察、监控本公司进行检测工作的持续能力，确保检测活动的有效 性和结果的准确可靠。

2 、 范围

适用于本公司组织或参加的所有外部质量控制计划，含实验室间比对或能力验证计 划活动的管理和控制。

3 、 职责

3.1    总经理批准实验室间比对和能力验证计划；

3.2    技术负责人负责提出外部质量控制计划，组织对能力验证或实验室间比对结果的 进行评价、分析和反馈；

3.3    质量负责人负责获取能力验证计划和参加或组织实验室间比对计划，组织相关检 测人员参加。

4 、 工作程序

4.5    定义

4.1.1     实验室间比对：按照预先规定的条件， 由两个或多个本公司对相同或类似的物 品进行测量或检测的组织、实施和评价。

4.1.2     能力验证：利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力。

4.6    能力验证项目选择

4.2.1    技术负责人根据本公司的能力验证需求，在每年初制定本年度的能力验证和实 验室间比对计划，报总经理批准。计划应考虑：

a） 开展的检测活动所覆盖的领域和检测方法；

b） 人员的培训、知识和经验及其变动情况；

c） 内部质量控制情况；

d） 检测的数量、种类以及结果的用途；

e） 检测技术的稳定性；

f） 能力验证是否可获得。

4.2.2    技术负责人应根据人员、方法、场所和设备等变动情况，定期审查和调整参加 能力验证和实验室间比对的工作计划。

4.2.3    本公司积极参与 CNAS 认可的能力验证提供者组织的能力验证计划。只要存在可 获得的能力验证，本公司应确保满足能力验证领域和频次要求，通常，每个检 测子领域每年至少参加过 1 次能力验证且获得满意结果。

4.2.4    即使满足能力验证领域和频次要求， 本公司应积极参与由 CNAS 指定的能力验证 计划，如当时确有实际困难无法参加时，必须以书面形式申请暂不参加，不可 无故拒绝参加。

4.2.5    无法获得能力验证的检测领域，本公司积极参与由相关机构或自身组织的实验 室间比对，确保检测结果质量。由本公司或外部单位组织的实验室间比对项目， 主要包括但不限于：

a) 重大客户投诉项目；

b) 无法溯源的设备；

c) 新开展的检测项目；

d) 开展的检测领域内无法获得能力验证计划；

e) 其他技术水平要求较高或有必要的检测项目。

4.7    能力验证计划的选择

本公司应积极参与已开展的检测活动领域内的能力验证计划，应选择以下能力 验证计划：

a)  CNAS认可的能力验证提供者（PTP）以及已签署PTP相互承认协议（MRA）的 认可机构认可的PTP在其认可范围内运作的能力验证计划；

b)  未签署PTP MRA的认可机构依据ISO/IEC 17043认可的PTP在其认可范围内运作 的能力验证计划；

c)   国际认可合作组织运作的能力验证计划，例如：亚太本公司认可合作组织

（APLAC）等开展的能力验证计划；

d)  CNAS组织的能力验证计划；

e)  与CNAS签署互认协议的认可机构组织的能力验证计划；

f)   国际权威组织实施的实验室间比对，例如：国际计量委员会（CIPM）、亚太计 量规划组织（APMP）、世界反兴奋剂联盟（WADA）等开展的国际、区域实验 室间比对；

g)  依据ISO/IEC 17043获准认可的PTP在其认可范围外运作的能力验证计划；

h)  行业主管部门或行业协会组织的实验室间比对；

i)   其他机构或本公司组织的实验室间比对。

4.8    实施

4.3.3    由技术负责人组织相关人员讨论参加能力验证及实验室间比对活动的计划，将 具体要求和说明传达至实施活动计划的检测人员。

4.3.4    检测部根据能力验证及实验室间比对计划组织实施，安排相关检测人员进行检 测。

4.3.5    相关检测人员根据有关检测方法的要求，在规定的时间期限内完成检测工作， 检测结果经检测部负责人审核后交技术负责人。

4.3.6    技术负责人将结果汇总，及时上报组织能力验证和实验室间比对的单位。

4.9    评价

4.5.1    质量负责人及时与组织能力验证和实验室间比对的单位联系，获取本公司能力 验证和本公司比对计划的结果报告，并将结果报告交于技术负责人。

4.5.2     技术负责人对所获取的结果进行评价， 填写《质量监控活动评价表》， 当能力验 证数据满意时，说明本公司的检测数据可靠有效。

4.5.3    如果能力验证或实验室间比对结果超过规定的要求，显示为不满意时，技术负 责人应组织人员并分析不满意结果的原因， 按《纠正措施控制程序》执行。如该 项能力验证或实验室间比对为已获得认可的项目时，在整改期间应自行暂停该 项目的检测，不得在该项目的检测报告中使用 CNAS 或相应的认可标识。直到整

改后恢复工作。

4.5.4     纠正措施完成后，应验证纠正措施有效性。验证方式包括： 再次参加能力验证、 测量审核、实验室间比对或通过专家评审组的现场评审，直至获得满意的结果。 纠正措施和验证活动应在 180 天（自能力验证最终报告发布之日起计）内完成。

4.5.2    如果发现能力验证不满意结果的原因影响到以前已发出报告的正确性，按《纠 正措施控制程序》和《不符合工作控制程序》处理。

4.5.3    能力验证/实验室间比对的全部资料交由综合部归档登记保存。其结果作为管理 评审的输入内容之一。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《结果有效性保证程序》 | CX-21 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 6 、 记录 |  |
| 《实验室间比对和能力验证计划表》 | JL/CX-22－01 |

结果报告管理程序

1 、 目的

确保明确、清晰、完整、准确、客观地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应 涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。

2 、 范围

适用于本公司出具的各类检测报告的编制、审核、批准签发、修改、发放及存档等 管理和控制。

3 、 职责

3.1    授权签字人负责在授权范围内批准签发检测报告。

3.2    报告审核人员负责在授权范围内审核检测报告。

3.3    检测人员负责及时、准确、完整地提供原始检测记录和其他相关信息。

3.4    资料管理员负责报告的存档和发放。

4 、 工作程序

4.1  总要求

4.1.1    本公司应根据检测方法中的规定， 正确、清楚、明确、客观地报告检测或一系列 的检测结果。应减少在检测报告上出现错误和误解的可能性。

4.1.2    适用时，报告应包括客户要求、使用方法的要求及对检测结果的必要解释。

4.1.3    所有的报告在发行之前都应得到具有资格人员的审核和批准。

4.2  检测报告的信息内容

4.2.1    检测报告的基本信息要求

一般情况下， 本公司所出具的正式检测报告中必须包括下列信息

a)    标题，如“检测报告”；

a)    本公司的名称和地址；

b)    进行检测的地点；

c)    检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检测 报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；

d)    客户的名称和联络信息；

e)    检测标准方法的识别，包括名称、编号和版本号；

f)     检测样品的描述、状态和明确的标识；

g)    样品的接收日期；

h)    进行检测的日期；

i)     报告的发布日期；

j)     检测结果仅与被检测物品有关的声明；

k)    检测结果，适用时，带有测量单位；

l)     对方法的补充、偏离或删减；

m)   授权签字人的识别；

n)    当结果来自于外部供应商时，清晰标识；

o)    未经本公司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告的声明。

4.2.2    根据合同及有关资料管理规程的要求，可为客户提供简化方式的检测报告（包 括内部信息的提供），但至少应包括报告编号、实验室名称、实验室地址、检测 依据、检测结论等基本内容。简化的全部信息应能按规定要求可在本公司存档 资料中查阅或获取。

4.2.3    本公司应对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。客户提供的数据应 予明确标识，并应在报告中对标识的来自客户的数据作免责声明。当本公司不 负责抽样（如委托送检时），应在报告中声明结果仅适用于收到的样品。

4.3  报告的编制

4.3.1 报告编制人根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报 告格式；

4.3.2 报告编号同任务编号一致；

4.3.3 报告编制人依据原始记录编制报告，同时要做到以下几点：

4.3.2.1   检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明 确。

4.3.2.2   检测报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及管理 体系要求，且与相应的原始记录保持一致。当不确定度与检测结果的有效性 或应用有关， 或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报 告中还需要包括不确定度的信息；

4.3.2.3   如果报告的结果是用数字表示的数值，应按照标准方法的规定进行表述，当 方法没有相关规定时，依照有效数值修约的规定表述。

4.3.2.4   报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。

4.3.2.5   报告格式必须包含规定的封面、首页、内页、结尾页。必须有唯一性标识， 包括唯一的报告编号、页数/总页数。

4.3.4 除检测方法、法律法规另有要求外， 本公司应在同一份报告上出具特定样品不同 检测项目的结果， 如果检测项目覆盖了不同的专业技术领域， 也可分专业领域出 具检测报告。即使客户有要求， 公司也不得随意拆分检测报告， 如将“满足规定 限值”的结果与“不满足规定限值”的结果分别出具报告， 或只报告“满足规定 限量”的检测结果。

4.3.5 当需要对之前报告中的检测不合格的项目/参数进行复测并单独出具报告时，应 在复测报告中标明原报告的唯一性信息（例如报告编号等）。

4.3.6 当解释检测结果需要或客户有要求时， 或检测方法要求时， 本公司应报告质量控 制结果。

4.4  检测报告的审核、签发

4.4.1 打印好的检测报告由相应检测人员签字后， 报告审核人员审核整个报告的内容及 原始数据录入的准确性，最后由授权签字人批准。检测、计算、审核、签字人签 字应在其授权领域范围内依次进行，不得越级、越权或代人签字。

4.4.2 本公司应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果，不得随意拆分报告， 检测方法、法律法规另有要求除外。

4.4.3 当检测报告中包含分包方所出具的检测结果时， 这些结果应被清晰标明， 以免混 淆。分包方所得到的检测结果应以书面或者电子的方式报告。

4.4.4 经批准的报告，统一由资料管理员加盖检测专用章， 资料管理员应依据合同约定 的方式，可以是邮递，客户领取或其他方式，并完成《报告发放登记表》。

4.4.5  如委托方要求用电话、传真、电子邮件等方式传送报告检测结果、检测报告时， 应根据委托方在委托单中注明传送方式进行处理。在传送时应向委托方声明： 所 发内容只作参考，以正式书面报告为准。

4.4.6 若以邮寄方式发放报告， 资料管理员负责报告的保密性和完整性， 并在发放登记 “备注”中注明邮寄方式，详见《保护机密信息和所有权程序》。

4.4.7  公司应将检测报告的副本作为技术记录予以保存。报告的副本应与发送给客户的 报告一致。

4.5 报告附加信息

4.5.1      若对检测报告需要进一步解释时，除了上述信息外，还应该包括下列附加信息：

a)    涉及检测方法的偏离、增添、删除、保密等方面的信息和其它任何特定的与检测 有关的信息（如检测环境条件信息） ；

b)    根据检测标准、规范规程或检测方法中规定的要求给出符合或不符合要求的声 明；

c)     当不确定度与检测结果的有效性或应用有关， 或客户有要求， 或当不确定度影响 到规范限度的符合性时候，检测报告中还需要包括有关测量不确定度的信息；

d)    适用且需要时，提出意见和解释；

e)    特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

4.5.2      当需要对检测结果进行解释时， 含有取样结果的检测报告应包括以下几个方面：

a)    取样日期

b)    物质、原料、生产样品（包括生产商的名称， 型号、类型以及适当的序列号） 的 明确标识。

c)     取样场所，包括图表、草图、照片。

d)    抽样计划和程序采用的参考文件。

e)    有可能对检测结果解释产生影响的取样过程的环境条件的详细情况。

f)     抽样方法和程序采用的所有标准或规范，以及背离、增加或超出的有关规范。

4.6 符合性声明

4.6.1 当作出与规范或标准符合性声明时， 本公司应考虑与所用判定规则相关的风险水 平（如错误接受、错误拒绝以及统计假设），将所使用的判定规则制定成文件， 并应用判定规则。

4.6.2 如果客户、法规或规范性文件规定了判定规则，无需进一步考虑风险水平。 4.6.3 本公司在报告符合性声明时应清晰标识：

a)    符合性声明适用的结果

b)    满足或不满足的规范、标准或其中的部分；

c)    应用的判定规则（除非规范或标准中已包含）。

4.7 意见和解释

当需要对报告做出意见和解释时， 本公司应将意见和解释的依据制定成文件化，意 见和解释应基于被检测物品的结果，并应在报告中清晰标注。意见和解释可与客户 直接对话沟通，并且这些对话要有记录。检测报告的意见和解释可包括（但不限于） 下列内容：

a)    对检测结果符合（或不符合）要求的声明的意见；

b)    履行合同的情况；

c)     如何使用结果的建议；

d)    改进的建议。

4.8 报告的修改

4.8.1 当检测报告发出后，如发现有误而需修改时，应由申请人填写《报告更改申请表》，

4.8.2 经技术负责人批准后， 重新出具检测报告， 在报告中清晰标识修改的信息， 适当 时标注修改的原因，并更新报告编号。

4.8.3 修改已发出的报告时，应仅以追加文件或数据传送的形式，并包含以下声明： “对编号为…… （或其他标识）报告的修改 ”，或其他等效文字。

4.8.4 若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时， 则由委托方提出书面申请， 申请

人填写《报告更改申请表》， 按《投诉处理程序》执行。待查明原因确认事实后， 及时通知客户，并按本程序执行。

4.8.5 对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告 办理新的发放手续发放，报告回收需填写《报告发放登记表》。

4.8.6 当追溯到报告有误是由检测方法或设备问题导致时， 应及时与客户联系安排重新 检测，并启动《不符合工作控制程序》。

4.8.7 修改后的出具的新报告及《报告修改申请表》和收回的原报告同其他相关资料一 同送交资料管理员处存档备查。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《保护机密信息和所有权程序》 | CX-02 |
| 《记录管理程序》 | CX-19 |
| 《投诉处理程序》 | CX-25 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 6 、 记录 |  |
| 6.1 《报告发放登记表》 | JL/CX-23－01 |
| 6.2 《报告修改申请表》 | JL/CX-23－02 |

认可标识和印章管理程序

1、 目的

对本公司检测活动中的各类印章和认可标识的刻制、发放、使用和管理进行控 制，确保印章和认可标识与认可证书的正确使用， 防止误用或滥用， 以及错误声明 认可状态，对实验室认可标识的使用加以控制， 特制定本程序

2、 范围

适用于本公司与检测活动有关的各类用章和标识的刻制、发放、使用和管理。

3、 职责

3.1    质量负责人负责检测活动相关的印章及认可标识的刻制、发放、监督使用和管理。

3.2    质量负责人负责关注资质认定和 CNAS 认可要求，并做好资质认定和实验室认可 标识和认可证书使用的控制。

3.3    授权签字人负责在批准的授权范围内批准带认可标识的检测报告。

3.4    综合部负责使用和保管印章和认可标识。

4、 工作程序

4.1       检验检测专用章的使用

4.1.1    检验检测专用章的样式由总经理批准，一旦样式发生变更，需由总经理重新批 准后。

4.1.2    质量负责人负责检验检测专用章的刻制工作，任何其他人员不得私自刻制印章。

4.1.3    检验检测专用章由综合部档案管理员保管，保管人员必须严格执行保密规定， 印章做到随用随锁，并注意印章的清洗、保养、规范用印， 确保用印清晰端庄。

4.1.4    凡本公司出具的检测报告，须加盖本公司检验检测专用章方可生效；

4.1.5    检测报告加盖检验检测专用章之前，应检查检测报告的书写、格式、识别签字 需符合本公司的规定方可盖章；

4.1.6    当印章不清晰需要重新刻制发放时， 应由质量技术监督部统一销毁，重新刻制， 新制印章的刻制应取得总经理的批准。

4.1.7    当印章保管人调离本岗位时，应及时交回其保管的检验检测专用章。

4.2       资质认定标识的使用

4.2.1    本公司应在检测报告和相关宣传资料中正确使用资质认定标志。资质认定标志 应符合规定的尺寸比例，并准确、清晰标注证书编号。资质认定标志的颜色只 允许使用红色、蓝色或者黑色。

4.2.2    本公司在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结 果时，应当标注资质认定标志。资质认定标志加盖在检测报告封面上部适当位 置。

4.3       CNAS 认可标识的要求

4.3.1    CNAS 拥有认可标识的所有权，本公司按照规定在认可范围和认可有效期内使用 认可标识，准确、客观的声明认可状态。

4.3.2    本公司应对认可标识的使用进行管理和控制，不得在与认可范围无关的其他业 务中使用 CNAS 认可标识或声明认可状态。主动接受 CNAS 对实验室的认可标识 使用情况进行的监督。

4.3.3    获得 CNAS 认可后，本公司方可拥有相应认可标识的使用权， 并在规定的范围内 使用认可标识；未经 CNAS 允许，不得转让认可标识使用权。

4.3.4    当需要使用认可标识或声明认可状态时，本公司应以认可证书上标注的机构名 称或 CNAS 同意的名称或机构的徽标。必要时， 应标注追溯认可标识意义的途径 或方法。

4.4       CNAS 认可标识的使用

4.4.1    获得 CNAS 批准的认可后，质量负责人负责从 CNAS 官网的申报系统中下载其提 供的本公司的认可标识并确保其被正确使用。本公司在使用认可标识（包括印 章和电子图形）时，应保证认可标识的完整， 可按比例放大或缩小， 但应确保认 可标识的颜色与认可机构的徽标颜色一致并清晰可辨；

4.4.2    本公司应将认可标识置于检测报告首页上部适当的位置，应清晰可辨，大小不 少于 2.5cm。

4.4.3    本公司可以将 CNAS 认可标识或声明认可状态用在检测报告、文件、办公用品、

宣传品、网页等， 但不能用于报价单。可以采用印刷、图文和印章等使用方式。

4.4.4    本公司应确保 CNAS 认可标识或声明认可状态的使用不应产生误导， 使相关方误 认为 CNAS 对实验室出具检测报告结果负责，或对此结果的意见或解释负责。

4.4.5    授权签字人负责在其授权范围内签发带 CNAS 认可标识或认可状态声明的检测 报告，非授权签字人不得签发。

4.4.6    当签发带 CNAS 认可标识或认可状态声明的检测报告中含有部分非认可项目时， 检测报告中应清晰标明此项目不在认可能力范围内。

4.4.7    当签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的检测报告中包含部分分包项目时， 检测报告中应清晰标明分包项目。本公司从分包方的检测报告中摘录信息应得 到分包方的同意；如果分包方未获 CNAS 认可，应标明项目不在认可范围内。

4.4.8    如果本公司签发的检测报告中包含 CNAS 与其他认可机构签署多边或双边互认 协议的信息，相关内容应经 CNAS 书面准许。本公司不应在签发的报告上使用其 他签署多边承认协议认可机构的认可标识，除非其获得其他签署多边承认协议 认可机构认可或 CNAS 与其他认可机构间有特定双边协议规定。

4.4.9    本公司签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的检测报告中若含对结果解释 的内容，应作必要的文字说明， 并明确所指的具体规范、标准， 以避免客户产生 歧义或误解。

4.4.10  在下列情况下时，本公司不得使用 CNAS 认可标识：

a) 本公司未取得 CNAS 认可；

b) 本公司在非认可范围内的所有活动（包括分包活动）中，不得在相关的来往函件中 含有 CNAS 认可标识或认可状态声明的描述， 出具的报告或证书及其他相关材料也 不能提及、暗示或使相关方误认为获 CNAS 认可。

c) 如果本公司签发的检测报告结果全部不在认可范围内或全部由分包方完成，则不 得在其报告或证书上使用 CNAS 认可标识或声明认可状态。

d) 当认可要求发生变化时， 本公司若未按时完成转换， 不得继续使用认可标识， 也不 得以任何方式声明认可状态仍然有效。

e) 若本公司被暂停或缩小认可资格，在被暂停或缩小的范围内应立即停止任何关于 获 CNAS 认可的宣传， 并应立即停止在检测报告、文件、办公用品、宣传品或网页 上继续使用认可标识。

f) 若本公司被撤销、注销认可资格， 应立即停止任何关于获 CNAS 认可的宣传，并应 立即停止在证书、报告、文件、宣传品、办公用品等上继续使用认可标识。收回、 销毁和删除一切带有 CNAS 认可标识或声明认可状态的检测报告、文件、办公用品、 宣传品和网页等。

g) 认可资格到期后，本公司如未获得新的认可资格，不得继续使用 CNAS 认可标识， 也不得以任何方式声明认可状态仍然有效。

h) 质量负责人应将本公司的认可资格的暂停、注销、撤销以及认可范围的缩小等变化 及相关后果及时告知其受影响的客户，不得有不当延误。

4.5     国际互认联合认可标识的使用要求

a) 当需要时, 本公司可在检测报告上使用 CNAS 允许的国际互认联合认可标识。国际 互认联合认可标识可用于检测报告、公开出版物、文件、办公用品、宣传品、网页 宣传等，可采用印刷和电子图文等方式使用。实验室不应在名片中使用 ILAC- MRA/CNAS 标识。

b) IAF-MLA/CNAS 标识与获得认可的认证机构名称和/或认证机构徽标应在同一页面 上，并且大小相近。

4.6       认可证书使用要求

a) 本公司向客户展示的认可证书应在认可证书有效期内。在单独使用认可证书的部 分文件时，应准确地表述其认可状态和认可范围，避免产生误导或歧义。

b) 本公司的名称、地址等发生变化时，质量负责人应准备资料,向 CNAS 提出变更申 请，并换发认可证书。当认可范围发生变化时， CNAS 将增发或重新公布认可范围。

c) 本公司可在公开出版物、文件、宣传品、网页等载体上展示认可证书及其认可范围， 且应清晰可辨。

d) 本公司被撤销或注销认可资格后，应立即交还认可证书。

4.1    本公司在认可范围内未使用 CNAS 认可标识或未声明认可状态的，应按照 CNAS 的 规定从事检测活动。

4.2    当本公司因认可标识或申明认可状态而引起法律诉讼时，质量负责人应及时通告 CNAS，CNAS 有权根据诉讼需要，亲自申请或要求其申请 CNAS 作为第三人参与诉 讼。如果本公司采取和解、撤诉等法律行动，应经 CNAS 书面准许。

4.3    质量负责人对实验室认可标识的使用进行控制并检查，且将相关情况向授权签字 人和管理层进行沟通和汇报。且负责处理认可委对认可标识的使用情况进行监督 的工作。

5、 相关文件

《认可标识和认可状态声明管理规则》       CNAS-R01:2020  《检测和校准实验室能力认可准则》         CNAS-CL01:2018 《结果报告管理程序》                     CX-23

6、 记录

无

投诉处理程序

1 、 目的

及时收集并正确处理来自客户和其他方面的投诉，改进管理体系，增强顾客的满意 程度。

2 、 范围

适用于所有来自客户和利益相关方的投诉处理。

3 、 职责

3.4    综合部负责接收投诉，协调各部门，投诉处理并反馈给客户。

3.5    质量负责人负责组织投诉调查分析、确定投诉处理意见和跟踪纠正措施有效性。

3.6    各责任部门配合受理人做好客户投诉处理工作，进行原因分析，制定和实施纠正措 施。

3.7    总经理批准严重影响本公司和客户信誉或重大经济利益的投诉处理意见。

4 、 工作程序

4.1    投诉信息来源

4.1.1     投诉可来自各个方面， 包括电话投诉， 口头投诉，电子邮件投诉、客户满意度调 查回馈等途径。

4.2    投诉受理

4.2.1    本公司所有人员在接收到客户的投诉时，耐心倾听投诉的详细理由及有关依据， 应详细记录投诉的内容， 并整理相关信息资料交给质量负责人， 质量负责人根据 实际情况组织安排调查、处理工作。

4.2.2     只要可能，综合部应告知投诉人已收到投诉。

4.2.3     投诉所针对的人员不能直接参与到客户投诉处理工作中， 包括投诉的调查、批准 和回复投诉人。

4.3    投诉调查

4.3.1    综合部对所搜集到的投诉信息进行检查核实和认真分析， 与所提出投诉的客户及 其代表直接沟通，了解相关内容，并提出初步意见交质量负责人。

4.3.2    质量负责人组织人员对投诉事件进行调查分析， 同时需要与被投诉对象（如果存 在）进行沟通， 了解相关内容，确实认定责任方及责任人， 并做好相关的调查记 录，以免对客户投诉做出片面的判断。质量负责人就投诉是否成立及处理要求， 提出处理意见。

4.3.3    对严重影响本公司和客户信誉或重大经济利益的投诉处理意见应报告总经理批 准。

4.3.4    质量负责人对于客户针对检测结果的投诉调查，应包括以下内容：

a)  检测依据是否正确、有效；

b)  所用设备是否在检定周期之内，是否符合标准要求；

c)  检测方法是否符合标准要求，是否有效；

d)  检测工作程序是否符合规定要求；

e)  检测环境条件是否符合标准要求；

f)  数据处理是否正确。

4.4    投诉处理

4.4.1    针对检测结果的投诉， 经调查确认， 如投诉不属实， 则应由综合部就投诉事项向 客户做出解释，确保客户最终理解并接受回复，消除误会。

4.4.2     如调查分析确认投诉成立时， 则应立刻启用《不符合工作控制程序》， 由质量负 责人立即组织责任部门进行原因分析，采取纠正措施。

4.4.3     当客户对检测结果有异议，要求重新检测理由充分时，需对检测结果进行复测， 由质量负责人指定人员（一般为非原检测人员） 对原样品进行检测， 原样品无法 检测时，可使用留样或在同等条件下重新采样分析。如复检结果与原检测结果不 符，应根据《结果报告管理程序》重新出具检测报告， 并在新的报告中注明产生 不一致结果的原因、修改内容标识、更改时间、原报告编号及原报告无效声明， 同时收回原报告，新的报告在重新审批后发送客户，必要时，对其进行解释。

4.4.4    投诉的处理应具有时效性，质量负责人应在最短时间内开展严肃、认真的调查、 处理工作，对于情节较为严重的投诉问题， 质量负责人应向总经理报告， 共同与

客户协商并妥善处理。

4.4.5    如果本公司收到 CNAS 转交的投诉，质量负责人应在 2 个月内向CNAS 反馈投诉处 理结果。

4.4.6    投诉处理完毕后， 综合部应正式书面通知投诉人投诉处理结果。

4.4.7     当投诉涉及重大质量事故时， 质量负责人可提出附加审核的要求。

4.5    投诉记录

4.8.1    资料管理员负责投诉相关调查、处理记录做好整理并存档， 在管理评审时， 可作 为改进管理体系的依据。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《保护机密信息和所有权程序》 | CX-02 |
| 《服务客户程序》 | CX-14 |
| 《结果报告管理程序》 | CX-23 |
| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 《内部审核程序》 | CX-31 |
| 6 、 记录 |  |
| 《投诉处理报告》 | JL/CX-25－01 |

不符合工作控制程序

1 、 目的

识别和控制检测工作中出现的不符合项，使不符合工作得到及时妥善处理，确保检 测结果、报告的准确性， 保证管理体系有效运行。

2 、 范围

适用于对检测工作、技术活动或管理体系运行等各环节出现的不符合工作的控制。

3 、 职责

3.8    所有人员都可以对管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别， 并反馈至质量负责人跟踪不符合工作的处理结果。

3.9    质量负责人负责主持管理体系方面不符合工作的评价并负责管理体系方面不符合 工作的处置审批；

3.10  技术负责人负责主持技术方面不符合工作的评价并负责技术方面不符合工作的处 置审批。

3.11  相关部门负责对不符合工作分析根本原因并采取纠正措施。

4 、 工作程序

4.1    不符合工作的识别

4.1.1    本公司所有人员均有义务识别不符合工作，不符合工作可产生在检测前、检测 中和检测后。识别不符合的方法可包括如下内容：

a)  监督员的监督和能力监控工作；

b)  环境监控记录的分析；

c)  客户投诉及相关方反馈；

d)  设备的检定/校准和期间核查；

e)  影响检测结果的服务和供应品质量的核查；

f)  检测报告的审核；

g)   内部审核及外部审核；

h)  管理评审等。

4.1.2    本公司人员在发现不符合工作后，应对不符合事实予以描述，并及时向质量负 责人报告。

4.1.3    质量负责人负责跟踪不符合工作。

4.2    不符合工作评价

4.2.1    根据不符合可能造成的后果， 本公司将不符合分为严重不符合和一般不符合。

a.    严重不符合项：影响本公司诚信或显著影响技术能力、检测结果准确性和可靠性、 以及管理体系有效运作的不符合。包括但不限于：

—  提供的记录不真实或不能提供原始记录； —  原始记录与报告不符，有篡改数据嫌疑； —  不做检测直接出报告；

—  人员能力不足以承担本公司开展的检测活动； —  没有相应的关键设备或设施；

—  对检测活动未实施有效的质量控制； —  管理体系某些环节失效等。

b.    一般不符合项： 偶发的、独立的对检测结果、管理体系有效运作没有严重影响的 不符合项。如果一般不符合项反复发生， 则可能上升为严重不符合项。包括但不 限于：

—  设备未按期校准；

—  试剂或标准物质已过有效期；

—  对内审中发现的不符合项采取的纠正措施未经验证； —  检测活动中某些环节操作不当；

—  原始记录信息不完整，无法再现原有试验过程等。

4.2.2    质量负责人根据不符合工作涉及的活动， 组织相关人员对不符合进行分析评价， 并给出处理意见， 对不符合工作的可接受性作出判断。

4.2.3    内部审核中发现的不符合， 由内审员对其进行评价并提出处理意见，内审组长 批准。

4.3    不符合工作处置

4.3.1   一般不符合的处理

相关人员发现检测活动已经偏离了体系文件的要求形成了不符合检测工作 时，应及时向相关负责人报告，并由其采取以下措施：

a) 立即暂停检测活动， 向相关人员了解发生的不符合检测工作的背景及原因，当 确认不符合工作为一般不符合时，且没有涉及法律、安全和重大经济责任，对 客户的利益没有构成损害时， 由相关责任人填写《不符合工作记录表》， 描述不 符合事实，及时向负责人报告。

b) 责任部门组织相关部门和人员分析原因，对不符合工作的后果进行评价，确定 处置方案，进行纠正及实施纠正措施；

c) 当不符合工作的分析结果涉及到管理体系文件的合理性时，应根据《文件控制 程序》对所涉及到的管理体系文件进行修订、评审工作。

d) 分析确认不符合工作是由于检测资源不足所导致时，应由技术负责人组织安排 对检测资源进行补充。

e) 当分析认定不符合工作是检测人员的理解和操作水准所致时，则应当安排必要 的培训和考核；

f) 当分析确认不符合工作是由于作业指导文件没有阐述清楚时，技术负责人应及 时组织修改、补充和完善作业指导文件；

g) 在确认纠正工作有效，并完成纠正工作后，由总经理负责恢复检测工作。

4.3.2  严重不符合的处理

当在监督或核查中发现或识别检测活动已经严重偏离了体系文件，造成了 涉及法律、安全和客户利益的严重不符合时，监督或核查人员应当立即向相关 负责人报告，由相关负责人采取以下措施：

a) 立即暂停检测活动，分析造成不符合工作的原因， 对不符合的严重程度进行评价， 监督或核查人员填写《不符合工作记录表》，描述不符合事实，报质量负责人；

b) 技术负责人组织有关人员分析原因， 对可能造成的法律、安全和经济利益的后果

以及客户的可接受性进行评价， 与相关人员协商后提出处理意见， 如分析认为事 态较为严重时， 应立即停止一切相关的检测活动和工作、扣发尚未发出的检测报 告，必要时由质量负责人协同组织附加审核， 以防止不符合工作造成更严重的不 良后果；

c) 当判断不符合工作是由于缺少文件或由于文件有误， 或操作人员技能达不到要求， 或检测资源配置不足， 且不符合工作还可能会再度发生时， 应制定一个完整的纠  正措施实施计划， 在得到相关负责人批准后， 有关人员立即实施纠正措施并规定  负责和执行人以及限制的完成时间。实施纠正措施应执行《纠正措施控制程序》，

并指定最终纠正措施的验证人员；

d) 当不符合工作已直接影响到先前的检测工作或本公司已出具的检测报告时， 技术 负责人应要求有关人员扣发报告或以书面通知客户的方式追回已发出的报告， 本 公司应主动考虑不符合可能引发的合同纠纷或可能给客户利益造成的损失；

e) 当不符合工作导致本公司能力在一段时间内不能满足客户要求时， 技术负责人应 通知客户取消检测工作；

f) 如通过内审发现管理体系运行的严重不符合检测工作时， 质量负责人应视情节分 别安排有关人员采取纠正活动或实施纠正措施， 必要时组织附加内审， 内审员跟 踪纠正活动的有效性。

4.4    不符合工作处理的验证

4.8.2    相关负责人组织对不符合工作纠正或纠正措施的有效性进行跟踪验证， 有效性可 从以下几个方面评价：

a） 原因有没有再出现

b） 不符合现象有没有再出现

c） 不符合程度有没有减轻或消除

d） 需不需要继续观察，以确定实际效果 e） 需不需要再采取其他措施

f） 综合效果如何

4.8.3    当验证表明所采取的纠正或纠正措施已将所产生的不符合工作消除后， 经总经理 批准恢复所涉及的相关工作， 该不符合项可关闭。

4.5    可接受性评价

4.5.1    质量负责人组织责任部门对不符合工作可能造成的影响进行分析、评审， 确定该 不符合项对目前和以往检测工作的影响， 评价对检测结果的影响， 判断其是否影 响到已经为客户提供的检测结果。

4.6    不符合处理

根据评价后严重不符合工作的实际情况，进行如下处理：

4.6.1    当上述评价表明不符合工作已经影响到给客户提供的检测结果质量时， 技术负责 人负责决定暂停工作，通知客户并取消或追回相关报告；

4.6.2    如果样品可以重新开始检测并且不影响对客户的交付进度， 则经技术负责人批准 后由检测部经理重新组织对样品进行检测；

4.6.3    如果样品已破坏导致不能重新检测或者影响到对客户的交付进度时， 综合部负责 通知该检测工作的委托客户，以便及时协商处理办法。

4.6.4    如果评价结果表明不符合工作可能对本公司的实际运作是否符合管理体系产生 怀疑时，立即执行《纠正措施控制程序》。

4.7    资料管理员保存不符合工作处理全过程中所有的记录。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《文件控制程序》 | CX-28 |
| 《纠正措施控制程序》 | CX-30 |
| 《内部审核程序》 | CX-31 |
| 6 、 记录 |  |
| 《不符合工作记录表》 | JL/CX-26－01 |

数据控制和信息管理程序

1 、 目的

为了对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件、以及电子存储数据实 施管理，确保检测数据的完整性、准确性、保密性，并符合工作的要求。

2 、 范围

适用于本公司进行检测数据采集、处理、运算、记录、报告、存贮和检索，信息和 文件存贮、传输或检索的计算机或自动化设备、网络系统、软件的管理。

3 、 职责

3.1    技术负责人负责本公司计算机网络系统管理软件的维护和管理等技术支持工作；

3.2    综合部负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日 常维护工作。

4 、 工作程序

4.1    本公司用于检测工作的计算机及其自动化设备， 检测用计算机软件，保密电子信息 实行统一管理。

4.2    计算机软件和文件的编制、验证和变更。

4.2.1    经安装调试合格后的计算机系统，应由检测人员统一管理，并按工作的性质把 访问权限分配给相应的岗位人员。

4.2.2    未经技术负责人批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变 更各类检测软件和网络文件。当需要变更时，应填写《计算机内容变更申请表》， 技术负责人审批后实施。

4.3    数据和软件的保存

4.3.1    数据的采集

检测人员应负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测 数据准确、完整、安全和保密。

4.3.2    文件和数据的保存

4.3.2.1  全体人员应对计算机中的重要文件和检测数据定期进行备份保存， 以保证文件

和数据的安全性。当备份或拷贝完成后， 并检查其正确性和完整性。

4.3.2.2  对保密的数据和文件（如原始记录、检测报告、合同等），应以加密的方法保 存。

4.3.2.3  全体人员应将存有数据和文件（包括光盘和软盘）交资料管理员归档，资料管 理员应对其进行登记签收，按《文件控制程序》实施。

4.3.2.4  本公司对保密的数据和文件（如原始记录、检测报告、合同等） ，应以加密的方 法进行保存，定期归档；

4.3.2.5  使用计算机进行数据处理时， 计算机第一次运算的结果必须进行手工复核存档， 以验证程序的正确性，对第一次打印出来的结果文件应作为原始档案进行归档， 保证数据修改的可追溯性。复验检测数据时，如数据与档案中数据不一致时， 应以归档的检测数据为准。

4.3.2.6  资料管理员应对归档的电子存储数据、光盘或软盘的保密性和安全性负责。

4.3.3    软件的保管

4.3.3.1  本公司使用的软件应由技术负责人组织软件功能的检查，如发现问题，及时更 换软件，保障检测工作的进行。

4.3.3.2  对于技术性数据处理的计算机软件（含说明书）安装使用后， 由设备管理员统 一保存填写《计算机软件登记表》归档。如果需要重新安装使用该软件， 须经技 术负责人同意后在资料管理员处登记借出。

4.3.3.3  对于其他通用商业计算机软件的使用由检测人员统一安装管理，填写《计算机 软件登记表》，如需重新安装使用向资料管理员借用。

4.4    计算机网络和自动化设备的维护与管理

4.4.1    计算机及其自动化采集装置，计算的数据由技术负责人定期组织进行核对。核 对的方法是人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，并作好记录。 如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。

4.4.2    检测人员应组织对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种 安全隐患，防止信息被非法删除、修改或复制。

4.4.3    使用外来软件时，应交检测人员进行鉴别。鉴别内容包括：是否存在对本公司 信息系统的安全造成影响，是否适用于本公司工作。

4.4.4     当计算机信息系统或自动化设备出现问题时，检测人员应及时组织清除故障。 当问题无法解决时，应及时同技术负责人联系。

4.4.5    检测人员负责统一安装防病毒软件,操作人员及时升级杀病毒。

4.5    计算机设备及其软件保存的环境

4.5.1     计算机及其自动设备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐 射、防止静电、不间断电流和相对安静的条件下运行。

4.5.2     计算机软件及检测资料存档记录光盘或软盘应保证在相对干燥、常温、无烟尘、 无强大磁场干扰、无辐射、防止静电和防日照雨淋的条件下储存。

| 5 、 支持性文件 |  |
| --- | --- |
| 《设施和环境控制程序》 | CX-06 |
| 《记录管理程序》 | CX-19 |
| 《文件控制程序》 | CX-28 |
| 6 、 记录 |  |
| 《计算机软件登记表》 | JL/CX-27－01 |
| 《计算机内容变更申请表》 | JL/CX-27－02 |

文件控制程序

1 、 目的

为使管理体系文件受控，包括与本公司活动有关的内部文件和外部文件的控制， 确 保检测现场及各相关场所得到和正确使用有效文件。

2 、 范围

适用于本公司有关的所有管理体系文件编制、审批、标识、发放、修改等活动的控 制。

3 、 职责

3.1    总经理负责《质量手册》、《程序文件》等管理体系文件的批准；

3.2    质量负责人负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件；

3.3    技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准；

3.4    各部门负责人负责本部门作业指导书和记录表格的编制、修改和审核；

3.5     资料管理员负责管理体系文件的类、标识、发放、跟踪、更新、回收、保管、借阅、 作废文件的处理和检测技术标准的查新等管理工作。

4 、 工作程序

4.1  文件的分类

本公司的管理体系文件包括内部编制的文件和外部文件。

4.1.1     内部编制的文件包括：

a)  质量手册是本公司管理体系的纲领性文件， 它明确了质量方针、质量目标、组织 机构、部门和人员职责以及体系中各职能部门质量活动的要点。

b)  程序文件：质量手册的支持性文件， 描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能 部门的活动的完成所规定的途径(或方法)，明确了具体质量活动的目的、范围、 责任部门(人)和工作流程。

c)  作业指导书：作业指导书是程序文件的细化， 指导开展检测工作和管理工作的操 作性文件；

d)  质量记录是质量活动的见证性文件， 它具有可追溯性， 应尽可能表格化， 要求记

录做到真实、准确、及时。记录包括本公司所有质量活动和检测活动的即时记录， 诸如原始观测记录、报告、内审和管理评审的报告等。质量计划则是本公司针对 特定质量活动， 规定专门质量措施、资源和活动顺序的文件。计划包括内部审核 和管理评审计划、能力验证和比对计划、计量溯源计划、人员培训计划、设备维 护计划等。

4.1.2    外部文件：与测试有关的法律法规、检测标准、认可机构的要求、制造商说明 书、图纸、软件、指导书、上级文件等。

4.1.3    文件的形式可以是纸张、数字形式、电子媒体、硬件拷贝等。

4.2  管理体系文件的编制和审批

4.2.1    质量方针、目标应由总经理亲自主持制定并颁布。发布后的质量方针由质量负 责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本 公司的每一个具体岗位上。

4.2.2    质量手册和程序文件由质量负责人组织编制， 总经理批准。

4.2.3    作业指导书和技术记录表格由技术负责人组织编制，并会同检测部负责人审核 后由技术负责人批准发布。

4.2.4    其它文件由总经理指定人员编写， 总经理批准。

4.2.5    经批准的文件由资料管理员编号登记。

4.3  文件的编号规则

4.3.1    文件编号

1)  质量手册编号 SZQM—AA

SZQM—公司质量手册  AA－顺序号 例如：《质量手册》 SZQM—01

2)  程序文件编号 CX—BB

CX—公司程序文件  BB－顺序号

例如：《公正性保证程序》 CX－01

3)  作业指导书编号  ZY/AA—BB

ZY－作业指导书  AA—作业指导书分类代号  BB—顺序号

作业指导书分类代号：

01－检测方法类作业指导书（如有相应标准且可以直接应用， 可不作该检测

方法类作业指导书）；

02－设备操作规程类作业指导书； 03－期间核查方法类作业指导书； 04—实验室管理规定；

05- 其他类作业指导书

4)  记录编号  JL/AAA—BB

JL—记录  AAA—文件编号  BB－记录顺序号 例如： 《保密情况检查记录表》 JL/CX-02-01

5)  外部文件编号  AA—BB

AA—外来文件类型  BB－外来文件流水号

4.3.2    文件识别应有唯一性标识，包括文件编码、发布日期、实施日期、页码、总页 数、发布机构、表示文件结束的标记。

4.4  管理体系文件的修改

4.4.1      技术负责人、质量负责人应定期分别组织对现有技术文件和管理体系文件进行 评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。

4.4.2      遇到以下情况之一时，管理体系文件应予以修改。

a.    管理体系文件不适应本公司的现状，包括规模、检测业务范围等。 b.    管理体系文件与国家有关法律法规、检测标准或认可要求不适应。 c.    本公司的组织机构及其职能发生变化时。

d.    其他需要修改的情况。

4.4.3      文件需要更改时， 一般应由原编制部门负责填写《文件修改/作废申请表》， 说 明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。

4.4.4      文件更改的审核、批准由原文件的审核、批准人负责， 当原审批人不在岗时，可 由接替其岗位的人员审批。

4.4.5      文件换版后，该文件的版本号应更新。本公司《质量手册》、程序文件、支持性 文件和记录表格的版本号以阿拉伯数字 1、2、3， ……1表示为第一版，2 为第

二版，依次类推。

4.4.6      文件作了修改但未换版时， 应标识修订状态。修订状态的序号以阿拉伯数字 0、

1、2， ……表示，0 为原版未修订， 1 为第一次修订，依次类推。

4.5  管理体系文件的发放

4.5.1      为确保所有相关场所和人员均能获得当前有效版本的文件，资料管理员应保存 有效的文件发放清单，防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。 文件的收发需填写《文件发放与回收登记表》， 并有责任人签字，体系文件的发 放范围见附录根据各部门和岗位需要，决定文件分发范围和数量。保证对管理 体系运行起重要作用的各个场所，都能获得并使用现行有效的文件。

4.5.2      文件发放时，由资料管理员在每份批准页面加盖“受控”印章，并注明分发号和 文件受控状态后发放，由获取文件的部门或个人于《文件发放与回收登记表》 上签名。

4.5.3      本公司人员只能使用盖有红色受控章的现行有效文件，不允许在受控文件上标 注，也不得复制使用或私自外借。

4.5.4      文件破损严重影响使用时，文件使用人可到资料管理员处申请更换，交回破损 文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同。

4.5.5      文件丢失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须在领用原因中做出说明， 资料管理员在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。

4.6  管理体系文件的保管和归档

4.6.1      审批后的原版文件由资料管理员登记归档， 电子文件均应有备份，备份文件也 应标识归档。

4.6.2      资料管理员应编制受控文件清单，收集汇总有关法规性文件和技术标准并建立 目录，以便检索。

4.6.3      管理体系文件由资料管理员负责安全储存， 防潮、防火、防虫、防丢失， 编号登 记保管。

4.7  管理体系文件的作废处理

4.7.1      对失效和作废的文件， 由资料管理员及时收回并记录， 加盖“作废”标记，防止 误用。

4.7.2      需作资料参考或出于法律和知识或任何目的而保留的文件，应加盖“作废保留” 标识章，以示区别，尤其在合订本标准中， 有效文件应予以标明， 可在合订本目  录及内部作废标准处加盖作废章，确保防止作废文件的非预期使用。

4.7.3      作废保留的管理体系文件均应规定其保存适当的期限，保存期限将根据文件的 重要程度而定。

4.7.4       由资料管理员定期整理待销毁作废文件，并填写《文件销毁记录表》， 报质量负 责人批准后由资料管理员销毁。

4.8  技术资料有效性确认

4.8.1      技术资料包括与本公司检测相关的国内外技术标准、检测方法及内部编制的重 要技术文件，如仪器操作规程、检测细则及检测工作涉及的其它标准等。

4.8.2      检测部负责有关技术标准、外来文件、技术文件和技术资料及其信息的收集， 并及时将收集到的信息或资料提供资料管理员。

4.8.3      资料管理员负责对技术资料标识并纳入受控文件清单，跟踪在用技术标准和资 料的有效性。资料管理员每季度对检测标准查新一次，作好相应的查新记录， 并 及时更换过期的检测标准。

4.9       文件的借阅

4.9.1      本公司人员需要借阅保存的有关文件，可直接向资料管理员借阅，办理借阅手 续。本公司人员可查借阅本部门内与本人工作有关的文件，跨部门查借阅要由 相关部门负责人批准，查阅和借阅应办理登记手续，借阅人不得泄密与转移， 不得在文件上涂改、划线，阅后要及时交还管理人员，并办理注销登记手续。

4.9.2      资料管理员要将借阅文件名称、借阅时间、借阅原因等内容填写在文件借阅 记录表中，并由借阅人签字， 资料管理员负责跟进文件的归还，并办理归还 手续。

4.9.3      受控文件不得外借及复印，如向外单位提供，必须经总经理批准，并且仅限

提供非受控的副本文件。

4.10     体系文件的保密

4.10.1    本公司保密文件管理应执行《保护客户机密信息和所有权程序》。

4.10.2    所有原始检测记录、计算和导出数据、报告副本等资料均应为客户保密。

4.10.3    需要保密的文件应由资料管理员专柜保管，网络文件由资料管理员实施保密监 督。

4.10.4    保密文件不允许上网运行，不得复制，不得个人保存。

4.10.5    保密文件的借阅应向技术负责人提出申请，得到技术负责人批准后在资料管理 员的监督下查阅，不得带离。

4.10.6    所有受控的管理体系文件的所有权和著作权归本公司所有，未经总经理批准， 任何人不得私自向外界借出，不得转抄或复印。若发生此类问题，本公司将究 责任者的责任。

4.11     电子文件的管理

4.4.4    保存在计算机系统内电子文件或在网络上发放传输的文件，应及时备份、严格 控制，确保计算机系统中的文件与其他载体上的文件在内容、修订、版本控制、 发布、存档等方面的一致性。具体执行《数据控制和信息管理程序》。

5 、 支持性文件

《保护机密信息和所有权程序》            CX-02

《数据控制和信息管理程序》             CX-27

6 、 记录

| 6.1 《文件一览表》 | JL/CX-28－01 |
| --- | --- |
| 6.2 《文件发放与回收登记表》 | JL/CX-28－02 |
| 6.3 《文件借阅登记表》 | JL/CX-28－03 |
| 6.4 《文件修改/作废申请表》 | JL/CX-28－04 |
| 6.5 《文件销毁记录表》 | JL/CX-28－05 |
| 6.6 《修订记录页》 | JL/CX-28－06 |

风险和机遇管理程序

1 、 目的

对本公司活动范围内所涉及的风险和机遇进行识别、评价和控制，消除或最大限度 减少风险隐患，保证检测活动满足要求。

2 、 范围

适用于本公司的风险和机遇的识别、评估和应对措施的管理和控制。

3 、 职责

3.1    总经理批准高风险的应对措施；

3.2    各部门和人员识别开展检测活动中可能发生的风险和机遇；

3.3    质量负责人负责组织人员对识别出的风险和机遇进行评价和组织相关部门制定相 应措施。

4 、 工作程序

4.6    风险和机遇管理流程图

风险和机遇识别

↓

风险和机遇分析

不可接受

↓

风险和机遇评价

↓

↓可接受

风险监控

4.7    风险和机遇管理原则

4.2.1    为有效管理风险， 本公司在实施风险管理时，可遵循以下原则：

a.     以控制损失，创造价值为风险管理的目标；

b.    将风险管理融入本公司活动全过程； c.    运用风险管理思维支持决策过程；

d.    应用系统的、结构化的方法；

e.     以通过经验、反馈、观察、预测和专业判断等多种渠道获取的有效信息为基础；

f.     管理层和利益相关方的广泛参与和充分沟通； g.    持续改进。

4.8    风险和机遇识别

4.3.1    质量负责人应及时组织各部门和全体人员识别开展检测活动中可能发生的风险 和机遇，根据质量管理要求，对检测前、检测中、检测后和其他方面的风险进行 识别，控制管理风险， 以防止风险发生，或把风险降到最低。对开展检测活动所 面临的机遇进行识别，促使本公司扩大检测活动范围，赢得新客户，使用新技 术和其他方式应对客户需求。同时，增强实现本公司的目的和目标的机遇，以 确保管理体系能够实现预期的用途。

4.3.2    检测前的主要风险因素包括但不限于：

4.2.2.1     合同评审风险

— 检测标准/方法不适用于检测样品； — 不能满足客户的需求；

— 检测委托单一般内容填写不全或填写错误； — 检测委托单遗漏相关责任人员签名等风险。

4.2.2.2     样品风险

— 检测样品信息与检测委托单不符； — 样品状态与规定检测条件不符；

— 样品保存条件不符等风险。

4.2.2.3     信息保密风险

— 在与客户沟通时泄露其他客户检测过程中的获得的信息（如提供的样品、文 件等）等风险。

4.2.2.4     沟通风险

— 未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。 4.2.2.5     其他风险

— 对客户或本公司的利益造成不利影响的风险。

4.3.3    检测中的主要风险因素包括： 4.3.3.1     人员风险

— 检测人员资质不足；

— 无授权上岗人员开展本公司活动；

— 人员不具备检测能力等风险。 4.3.3.2     设备风险

— 设备不能满足检测要求，性能异常；

— 投入使用前，未经验证是否满足规定的要求； — 未定期校准或超过校准有效期；

— 没有使用和维护记录；

— 无唯一性标识或状态标识管理；

— 设备档案记录不完整等风险。 4.3.3.3     试剂耗材风险

— 使用未进行符合性验证的试剂耗材；

— 使用过期或失效的试剂耗材； — 使用无证标准物质；

— 没有标准溶液配制或使用记录；

— 没有安全使用或管理试剂耗材等风险。 4.3.3.4     检测方法风险

— 未按检测方法进行检测；

— 未识别样品基质对检测方法造成的干扰；

— 检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全等风险。 4.3.3.5     环境风险

— 未对检测环境进行有效监控；

— 检测环境条件与检测要求不符；

— 未对不相容的区域进行有效隔离等风险。 4.3.3.6      安全风险

— 未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式导致的健康、安全、环境等方 面的风险；（如化学品、玻璃器皿、电、火、高低温、粉尘、噪音、爆炸等）

— 操作有毒有害试剂时，未佩戴防护用具； — 未按要求处理废弃物等风险。

4.3.3.7     信息保密风险

— 在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果等信息的泄密； — 对内部文件、检测方法信息泄密等风险。

4.3.4    检测后的主要风险因素包括：

4.3.4.1 样品存储和处理的风险

— 样品的保存时间和方式不符合要求； — 样品损坏或丢失；

— 未按规定对样品进行销毁处理等风险。

4.3.4.2 数据结果风险

— 未进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名；

— 人为更改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改不规范等风险。 4.3.4.3 报告风险

— 报告中对产品的描述不准确导致异议； — 检测报告缺乏完整性；

— 检测报告未审核签字；

— 可疑值未得到及时处理； — 报告文字描述有误；

— 报告的信息与原始记录（或提供的其他资料）不一致； — 未按合同约定将检测报告发放给指定人员；

— 非授权签字人批准签发检测报告； — 超授权范围使用认可标识等风险。

4.3.5    其他方面的风险因素包括：

4.3.5.1 公正性风险

— 利益相关方对本公司活动的干预； — 投资方对检测收入的要求；

— 管理方式所产生的对其公正性的影响；

— 内部或外部人员可能与检测对象存在经济和利益关联，有潜在利益冲突等风 险。

4.3.5.2  质量管理风险

— 未能对关键过程进行质量策划； — 未按照频次要求参加能力验证；

— 能力验证、实验室间比对所得结果有疑问或不满意； — 未按要求进行内审和管理评审等风险。

4.3.5.3 程序文件风险

— 程序文件规定和认可准则不符或缺失； 4.3.5.4 档案管理风险

— 归档资料信息与实际不符；

— 归档资料不完整或无检索；

— 未按规定销毁过期文件档案等风险。 4.3.5.5 环境卫生安全风险

— 本公司检测环境构造不恰当；

— 5S 工作不到位，检测环境杂乱等风险。 4.3.6    本公司可能的机遇可包括：

— 法律法规或政策的变化；

— 所处环境以及相关方需求；

— 技术：新领域、新设备、新工艺等；

— 竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性等； — 市场：市场容量、竞争力、价格风险等；

4.3.7    有些事件可能同时存在风险和机遇，也可能只有风险，或者只有机遇。

4.9    风险和机遇评价

4.4.1      本公司人员在识别到风险因素应及时向质量负责人反应， 质量负责人根据实际 情况组织相关人员对风险进行评价。

4.4.2    各部门负责人组织对其部门可能引发的检测风险和新出现的、变化的风险进行 了评价并对由此引发的责任做出充分安排。

4.4.3      风险评价是对发生风险的可能性（L），发生风险的频繁程度（E），发生风险

产生的后果（C）进行分析，有 L*E*C 得出每个风险水平（D），以此数值为依 据判定是否可接受。

D ＝L * E * C 式中：

D – 风险水平；

L － 发生风险的可能性大小；

E － 发生风险的频率；

C － 发生风险产生的后果。 a.  风险发生的可能性（L）

| 风险发生的可能性 | 分值 |
| --- | --- |
| 完全可以预料 | 6 |
| 相当可能 | 5 |
| 可能，但不经常 | 4 |
| 可能性小，完全意外 | 3 |
| 不可能 | 2 |
| 实际不可能 | 1 |

b.  发生风险的频繁程度（E）

| 频繁程度 | 分值 |
| --- | --- |
| 连续发生 | 6 |
| 每天工作时间内发生 | 5 |
| 每周一次 | 4 |
| 每月一次 | 3 |

| 每年几次发生 | 2 |
| --- | --- |
| 非常罕见地发生 | 1 |

c.  发生风险产生的后果严重度（C）

| 严重程序 | 严重程度 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 非常严重 | 发生后可能产生经济纠纷、人身安全或者违反法律法规的风 险 | 6 |
| 严重 | 发生后直接影响本公司诚信或管理体系有效运行的风险 | 5 |
| 较严重 | 发生后直接影响到检测数据和结果的准确性的风险 | 4 |
| 中等 | 发生后间接影响到检测数据和结果的准确性的风险 | 3 |
| 一般 | 发生后对检测数据和结果有不显著影响的风险 | 2 |
| 轻微 | 发生后对检测数据和结果没有可识别的影响的风险 | 1 |

d.  风险水平（D）

| D＝L*E*C | 风险水平 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 64～216 | 高风险 | 不可接受风险，需消除风险 |
| 13 ～ 63 | 中风险 | 不可接受风险，立即制定应对措施 |
| 1 ～ 12 | 低风险 | 低风险，可以接受 |

4.10  风险和机遇处置

4.5.1    风险的应对措施包括： 规避风险、为寻求机遇承担风险、消除风险源、通过措施 改变风险的可能性或后果、分担风险、或通过信息充分的决策而保留风险。

4.5.2    当涉及到相关程序时，以相关程序要求优先对风险进行处置。

4.5.3    对于风险指数小于 12 的风险的，由质量负责人记录在《风险和机遇评价分析表》 里，并组织相关人员对其进行监控。

4.5.4    对中风险，相关部门完善现有制度和措施，加强风险监控。

4.5.5    对高风险，为不可接受风险，必须制定相应的风险控制措施， 如风险规避管理、 风险转移措施等，适用时包括应急预案。高风除的风险控制措施经总经理批准 后实施。

4.5.6    由质量负责人组织相关人员，对中风险或高风险制定风险控制措施，由相关人 员实施控制措施与验证工作，消除或最大限度减少风险到可接受范围内，对于 无法消除的剩余风险仍需进行风险监控。

4.11  风险监控和检查

4.6.1      风险监控措施包括但不限于常规检查、监控已知的风险、定期或不定期检查等。

4.12  质量负责人应监督并记录风险处置后的剩余风险，以便在适当时做进一步处理。

5 、 支持性文件

《记录管理程序》                    CX-19

《文件控制程序》                   CX-28

6 、 记录

《风险和机遇评价表》            JL/CX-29－01

纠正措施控制程序

1 、 目的

对识别出的不符合工作进行原因分析，并实施有效的纠正措施，以杜绝或消除不符 合的再次发生，实现管理体系的持续改进并保证其完善性。

2 、 范围

适用于在管理体系运行中和在检测工作活动中出现的不符合工作而采取的纠正措施 的管理。

3 、 职责

3.1    技术负责人负责技术运作活动中不符合工作纠正措施的审批；

3.2    质量负责人负责管理体系活动中不符合工作纠正措施的审批，并对纠正措施有效 性进行评价；

3.3    相关责任部门负责不符合原因分析、纠正措施的制定、组织实施；

3.4    质量负责人组织从员对纠正措施进行跟踪验证， 内审时发现的不符合由内审员跟 踪验证。

4 、 工作程序

4.1    不符合工作的识别

4.1.1    对不符合项的来源和识别，详见《不符合工作控制程序》。

4.1.2    对于发生的不符合及不符合的评价，应按照《不符合工作控制程序》进行纠正。

4.1.3     当怀疑不符合工作可能再次发生时，应制定纠正措施。

4.2    原因分析

4.2.1    责任部门应仔细分析产生问题的所有可能的原因，产生问题的根本原因可包括：

a.  客户的要求是否详尽、合理；

b.  样品状态及其规格是否符合要求，样品是否具有代表性，样品的贮存条件是否 符合要求、样品性质是否均匀、样品处理是否得当、样品是否混淆等；

c.  方法和程序是否存在问题、方法和程序是否符合检测项目要求、是否超出了方 法的使用范围、程序是否违反了科学原则等；

d.  员工的技能和培训方面，员工能否正确运用方法和程序、员工操作水平是否稳

定、员工操作是否存在明显差异、员工的技能水平是否满足要求等； e.  消耗品的质量是否稳定与合格、是否在有效期内使用等；

f.  设备是否出现过载或故障、是否严格按照操作规程操作、是否在检定/校准有效 期内使用等。

4.3    纠正措施的制定与实施

4.2.1    对于管理体系运行中和在检测工作活动中出现的不符合，需采取纠正或纠正措 施时，相关负责人填写《纠正措施记录表》，组织相关人员制定明确的纠正措 施，并由相关人员根据其要求实施纠正措施。

4.2.2    对于管理体系运行中和在检测工作活动中可能再次出现的不符合，相关负责人 应组织相关人员进行根本原因的分析，分析问题产生的根本原因，填写《纠正 措施记录表》，并制定相应的纠正措施及实施纠正措施。根本原因通常并不明 显，因此需要仔细分析产生问题的所有潜在原因。潜在原因可包括：客户要求 是否合理明确并得到落实、样品的规格和特性是否满足检测方法的要求、检测 方法和工作程序是否科学合理、员工的技能水平和培训效果是否满足工作要求、 供应品的质量是否得到有效控制、设备状态及其量值是否能够溯源到国家标准 和国际单位制等。

4.3.1    相关责任部门负责人同责任人一起制定消除问题和防止问题再次发生的措施， 措施要与问题的严重程度和风险水平相适应。纠正措施应切实有效，又经济合 理。

4.3.2    根据分析调查的结果，确定了问题的根本原因后，责任部门有针对性地制定纠 正措施。纠正措施应切实有效，采取的纠正措施还要考虑到成本，并与问题造 成的风险大小相适应。

4.3.3     由纠正措施而导致的任何变更应形成文件，此文件应根据《文件控制程序》及 时发布执行。

4.3.4     必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇清单。

4.4    纠正措施的验证

4.3.5    监督员对纠正措施的实施过程、纠正措施的结果进行监控，认真检查纠正措施 是否切实消除了问题发生的原因，以便验证纠正措施的有效性。

4.3.6    针对发现的比较严重的不符合项，经评价问题确实严重或严重危害检测业务且 已经影响到本公司实际运作情况是否符合管理体系或相关认可准则要求时，应 当立即报告总经理， 由其决定是否需要采取附加审核，并安排质量负责人按照 《内部审核程序》的要求对不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。

4.5    纠正措施记录

4.4.5     资料管理员负责对采取纠正措施所涉及相关记录的管理、保存工作，作为管理

评审的内容之一。

5 、 支持性文件

| 《不符合工作控制程序》 | CX-26 |
| --- | --- |
| 《文件控制程序》 | CX-28 |
| 《风险和机遇管理程序》 | CX-29 |
| 《内部审核程序》 | CX-31 |
| 6 、 记录 |  |
| 《纠正措施记录表》 | JL/CX-30－01 |

内部审核程序

1 、 目的

定期对管理体系和检测活动进行内部审核，确保管理体系运行的符合性、适宜性和 有效性，确保管理体系有效运行和持续改进。

2 、 范围

适用于管理体系涉及的所有部门、要素和活动的内部审核工作的管理和控制。

3 、 职责

3.1    总经理负责批准内部审核计划；

3.2    质量负责人负责制订年度内部审核计划，策划和组织内部审核工作并担任审核组 长和确定内审成员，必要时，可指派内审组长。负责向管理层报告管理体系运行的 结果；

3.3     内审组长负责制定当次内部审核实施计划，组织实施内部审核，编制内审报告；

3.4     内审员负责编制《内审检查记录表》和实施审核， 编制不符合报告并对所发现的不 符合项采取的纠正措施的实施效果进行跟踪、验证；

3.5    责任部门配合内部审核工作；负责纠正措施的制订和组织实施。

4 、 工作程序

4.1     内部审核策划

4.1.1    质量负责人应基于风险管理思维，重点结合公司规模、组织结构、检测活动以 及管理体系的具体情况，于每年年初策划年度内部审核工作，并填写《年度内 部审核计划表》，由总经理批准。

4.1.2     内部审核计划包括审核目的、审核范围、审核依据、审核要素、审核日期安排 等。计划应覆盖管理体系全部要素、全部检测活动场所和活动类型，内部审核 周期通常为 12 个月，特殊情况下， 总经理可以临时决定增加内部审核。

4.1.3     内部审核的依据应包括公司的管理体系，及与公司资质相关的认可要求。

4.2     内部审核准备

4.2.1     质量负责人担任内审组长，或适当时，由质量负责人指派内审组长。内审组长

依据《年度内部审核计划表》的审核内容和审核对象组织筹建内审组， 并制定 内审实施计划交由质量负责人审批。内审员必须具备下列条件：

a) 诚实、公正，有较强的工作责任心；

b) 经培训考核合格，取得内审员资格；

c) 经总经理授权任命；

d) 应与被审核部门无直接责任与利益关系。

4.2.2      内审员针对所分配到的任务，编制《内审检查记录表》。负责技术活动审核的 内审员，应根据本公司已开展的检测活动和项目、关键检测项目、检测任务量 等情形策划并选择现场审核时试验考核项目与参数。

4.1.4     内部审核方案批准后，应在具体执行前通知到各受审核岗位，受审核岗位根据 计划内容做好迎接审核的准备工作，并安排好日常的检测工作， 以保证内部审 核工作不会对日常的检测工作带来不良的影响， 确保内部审核工作的顺利执行。

4.3     内部审核的实施

4.3.1     审核正式开始时，审核组长主持召开由审核组全体成员和受审核岗位人员参加

的首次会议，可包括以下内容： a） 介绍审核组成员和审核分工；

b） 宣布审核目的和范围；

c） 说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序；

d） 澄清审核实施计划中不明确的内容； e） 落实审核组所需资源；

f） 宣布审核时间表。

4.3.2    现场审核时，内审员依照相应的分工开展审核工作，审核员应通过交谈询问、 查阅文件和记录、观察及现场考核检查等方式收集客观证据，并在《内审检查 记录表》中填写相关审核记录，受审核岗位人员应如实回答内审员的提问，主 动配合内审员的工作，及时提供审核的证明材料、实物等。

4.3.3     负责技术活动的内审员，应基于现场试验等技术能力考核的结果和专业判断， 对开展的检测项目进行审核，确保技术能力满足要求。审核的方式包括但不限 于现场试验、现场演示试验、现场提问、核对仪器设备配置、查阅参加能力验证 的情况、查阅检测报告等。现场试验可利用正在进行的检测活动或利用本公司 留样进行重复检测等方式进行。

4.3.4     审核中发现问题应及时提出，有不同意见时，应耐心解释、使问题尽早解决。

4.3.5     审核组应在审核期间定期或不定期召开例行会议，交流总结审核工作， 以确保 审核的准确性。

4.3.6     内审组长应在审核期间根据实际情况召开审核会议，交流和总结审核工作，对 审核结果进行综合分析和评价， 以确保审核的准确性并确定本次审核中的不符 合项。

4.3.7     审核结束时，审核员根据审核记录记载的资料经评审确定的不符合项填写《内 审不符合报告》对不符合事实予以描述并评价其性质， 由责任岗位人员制订的 落实纠正/纠正措施要求， 经质量负责人批准后实施， 由审核组长组织内审员验 证纠正/纠正措施实施的有效性。

4.3.8     内审组长在内部审核完成后组织召开末次会议，末次会议内容可包括：

a) 重申审核的目的、范围及依据；

b) 介绍本次审核的过程和结果，说明不符合项的数量及分布；

b) 做出审核评价和结论；

c) 提出纠正措施和要求。

4.3.9     审核组长组织相应参会人员负责做好会议的记录和签到。

4.4    编写内部审核报告

4.4.1  审核活动结束后，由审核组长负责编制《内部审核报告》。

4.4.2    《内部审核报告》应包括以下内容：

a) 审核的目的和范围；

b) 受审核部门或岗位名称；

c) 审核日期及审核员；

d) 审核所依据的文件；

e) 审核过程和结果的描述；

f) 不符合项描述；

g) 根据审核情况做出的结论或建议等。

4.4.3  《内部审核报告》经质量负责人审核批准后， 发至各受审核部门、岗位有关人员， 并报总经理，同时作为管理评审的依据之一。

4.5    不符合项处理及跟踪验证

4.5.1    各责任部门、岗位根据内部审核结果及要求，在规定的时限内完成对不符合项 的分析研究、找出原因、制定纠正/纠正措施计划、明确完成日期， 并按照《纠 正措施控制程序》的要求，组织实施纠正/纠正措施。

4.5.2     内审员对各责任部门实施的纠正措施应进行跟踪、检查和验证，并提交管理评 审。

4.5.3     如涉及管理体系文件的修改， 按《文件控制程序》执行； 如纠正措施达不到预期 目的和效果，应重新研究，制定新的纠正计划，采用新的纠正措施。

4.5.4    若发现不符合已对客户委托的检测工作产生了不良影响，应由相应的人员及时

书面通知客户。

4.6     内审资料存档

4.8    审核组长组织收集、整理审核过程中发生的所有原始材料， 在审核完毕后交质量负 责人留存，质量负责人负责提交管理评审。

5 、 支持性文件

《不符合工作控制程序》             CX-26

《文件控制程序》                   CX-28

| XXXXXXX 检测有限公司 内部审核程序 | 文件编号 | CX-31 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 5 页 共 5 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

《纠正措施控制程序》

6 、 记录

《年度内部审核计划表》 《内部审核日程计划表》 《内审检查记录表》

《内部审核报告》

《会议签到记录表》

CX-30

JL/CX-31－01 JL/CX-31－02 JL/CX-31－03 JL/CX-31－04 JL/CX-31－05

管理评审程序

1 、 目的

定期评审管理体系的充分性、适宜性和有效性， 寻求改进的机会，以确保质量方针、 目标、管理体系和检测活动的持续适用和有效，以满足社会和客户的期望，提高竞 争发展能力。

2 、 范围

适用于本公司质量方针、目标和管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。

3 、 职责

3.6    总经理负责定期主持管理评审活动并批准管理评审报告；

3.7    质量负责人协助总经理完成管理评审的有关工作，组织制定评审计划及对改进措 施的实施跟踪和验证；

3.8    管理层及关键岗位人员参加管理评审，并负责提交评审所需资料或书面材料；

3.9    责任部门负责管理评审中提出的相关改进措施的组织实施。

4 、 工作程序

4.1  管理评审周期

4.1.1    本公司管理评审活动实施周期间隔不超过十二个月， 一般情况下，每年至少一次， 安排在内部审核之后进行。

4.1.2    当出现下列情况之一时，总经理可临时决定增加管理评审的次数： a） 本公司的组织结构、资源和质量方针等发生重大变化；

b） 发生重大质量事故，或客户有严重投诉；

c） 内部审核时发现多项严重不符合， 管理体系不能有效运行。

4.2  管理评审人员

4.2.1     管理评审由总经理主持；

4.2.2    质量负责人组织相关人员协助做好管理评审的各项准备工作。

4.2.3    每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。

4.3  管理评审计划

4.3.1    质量负责人每年年初负责制定管理评审计划，填写《管理评审计划表》并由总 经理批准。管理评审计划内容包括：

a） 评审目的；

b） 评审范围；

c） 参加评审人员；

d） 评审时间； e） 评审依据； f） 评审内容。

4.3.2    质量负责人应在评审开始前将《管理评审实施计划》分发到相关部门和岗位， 并协调组织各相关部门、岗位提供评审所需的输入资料。

4.4  管理评审的输入

4.4.1    参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审的目的和内容，通过调 查研究、分析有关内容，准备好需提交的资料，并将资料汇总并作为管理评审

议程中讨论，其内容应包括：

a) 与本公司相关的内外部因素的变化；

b) 目标实现程度；

c) 政策和程序的适用性；

d) 以往管理评审所采取措施的情况；

e) 近期内部审核的结果；

f) 纠正措施；

g) 由外部机构进行的评审

h) 工作量和工作类型的变化或本公司活动范围的变化；

i) 客户满意度和相关方的反馈；

j) 投诉；

k) 实施改进的有效性；

l) 资源的充分性；

m) 风险识别的结果；

n) 保证结果有效性的输出；

o)   其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。

4.5  管理评审会议

4.5.1     本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行， 管理评审会议由总经理主持， 质量负责人负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录。

4.5.2    参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，按评审计划及评审内容逐 项评审，展开分析、讨论并对管理体系的适应性、有效性做出评价， 确定改进目 标。

4.5.3     总经理对管理体系持续的符合性、充分性和有效性进行评价并做出结论性意见； 对评审中发现的问题和采取的相应整改措施提出要求，落实责任部门。质量负 责人负责跟踪和验证。

4.6  管理评审的输出

4.6.1    评审组应对评审情况进行记录，并对评审内容做出评价， 由质量负责人编制评 审报告，总经理批准。管理评审报告内容应包括：

a) 管理体系及其过程的有效性；

b) 满足认可准则和法律法规要求所需的改进的建议；

c) 任何所需的变更；

d) 资源需求。

4.7  改进的实施与跟进

4.7.1     根据管理评审的结果， 总经理对管理体系和检测活动进行评价并做出改进决策， 同时总经理负责为各项改进决策配置资源条件，确保改进决策的落实。

4.7.2    质量负责人负责协调解决落实改进措施中的问题，确保各项改进措施在规定的

时间内实施，并向总经理报告。

4.7.3     改进措施完成后， 由质量负责人跟踪验证其有效性，并将结果记录在《管理评

审改进跟踪记录表》中。

5 、 支持性文件

《不符合工作控制程序》 《文件控制程序》

《纠正措施控制程序》

6 、 记录

6.1  《管理评审计划表》

6.2  《管理评审报告》

6.3  《改进措施跟进记录表》

CX-26 CX-28 CX-30

JL/CX-32－01 JL/CX-32－02 JL/CX-32－03

-全文结束-

| XXXXXXX 检测有限公司 管理评审程序 | 文件编号 | CX-32 |
| --- | --- | --- |
|  | 版 次 | 第 1 版 第 0 次修订 |
|  | 页 码 | 第 5 页 共 4 页 |
|  | 实施日期 | 202X-10-01 |

无