- 目的

为防止外部支持服务和所采购的供应品的质量对检测结果造成影响，特编制本程序。

- 范围

对外部服务的要求，对仪器设备及消耗性供应品的采购、验收和存储的要求。

- 职责

## 3.1 实验室主任

3.1.1 批准《合格供应商和外部服务机构名册》和采购计划。

## 3.2 质量负责人

3.2.1 审核《合格供应商和外部服务机构名册》和采购计划。

## 3.3 技术负责人

3.3.1 组织实施仪器设备、消耗品及服务的验收；

3.3.2 组织提出供应品和外部服务的采购计划；

3.3.3 组织对供应品供应单位和外部服务机构进行调查和评价。

## 3.4 设备管理员

3.4.1 对仪器设备的供应商和外部支持服务机构的质量资质进行调查建立《合格供应商和外部服务机构名册》。

## 3.5采购员

3.5.1对供应商和服务机构进行评价；填写《供应商评价表》和《合格供应商名册》；

# 4.工作程序

## 4.1 服务和供应品的识别

4.1.1 对检测质量有影响的外部支持服务包括：仪器设备的计量检定/校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养；

4.1.2 对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的标准物质、物质。

4.1.3服务和供应品的需求计划

各实验室根据本室工作的需要，编制本室的服务和供应品采购书面计划，实验室负责人审核后报办公室。由办公室汇集后报技术负责人审查，技术负责人审查后报中心主任批准。临时少量的需求可向办公室口头申请。

采购计划中应尽可能包括型号、规格、类别、级别、检测说明等技术指标和质量要求以及建议的服务方和供应商。

## 4.2 外部服务机构和供应品供应商的调查、评价、选择

4.2.1质量负责人负责对服务方和供应商进行调查、评价、选择。根据调查评价结果确认《合格服务商/供应商名录》。

4.2.2服务方、供应商的调查应包括下列内容：

⑴是否具备合格的资质；

⑵是否有良好的信誉；

⑶是否能充分保证服务项目和供应品的质量；

⑷收费是否合理、服务是否到位。

4.2.3服务方、供应商的评价和选择应考虑以下内容：

⑴被提名供应商的资信能力；

⑵供应商的供货业绩；

⑶供应商的质量保证能力；

⑷价格；

⑸交货情况；

⑹服务情况。

4.2.4一般情况下均应签订书面服务或供应合同。

4.2.5 评价、选择

4.2.5.1 为保证外部服务和供应品的质量，技术负责人负责组织设备管理员对拟选用的外部服务机构，供应品的供应商（生产厂家、中间供应商）和仪器设备的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料。

4.2.5.2 设备管理员根据收集的信息，组织对服务和供应品的供应商（生产厂家）进行评价，填写《供应商评价表》和《合格供应商和外部服务机构名册》，经技术负责人审核；实验室主任批准后使用。

4.2.5.3 采购过程中应在《合格供应商和外部服务机构名册》中选用供应商。如果《合格供应商和外部服务机构名册》仍不能满足需要，则按以上要求对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入《合格供应商和外部服务机构名册》，以供选择。

4.2.6 再评价

4.2.6.1 每年12月份，检测部组织设备管理员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价；

4.2.6.2 凡经评价不合格的供应商，将此供应商从《合格供应商和外部服务机构名册》中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理《合格供应商和外部服务机构名册》，经技术负责人审核、实验室主任批准后使用。

## 4.3 采购申请

### 4.3.1采购申请的提出

4.3.1.1 技术负责人根据检测工作的需要，组织设备管理员对供应品的需求情况提出申请，填写《物品采购申请/验收表》。采购申报表中应明确供应品的名称、规格、数量、技术要求等要求。

4.3.1.2 购置仪器设备时，由技术负责人组织设备管理员提出申请填写《仪器设备购置申报表》，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求。

4.3.1.3 采购计划中应明确供应品名称、规格、数量、单价及质量要求。

4.3.1.4 根据仪器设备的计量检定/校准的服务需求情况，技术负责人组织设备管理员编制计量检定/校准的服务需求计划。服务需求计划中应明确服务的内容、时间要求、服务方的资质、服务质量等要求。

### 4.3.2 实施

4.3.2.1 技术负责人将采购计划和服务需求计划报技术负责人审核，实验室主任批准后实施。

4.3.2.2 办公室主任根据采购计划中的要求，选择合适的供应商。对重大的或大宗的供应品，应签订采购合同。采购合同中应明确供应品的名称、规格、型号、类别、等级、明确的标识、图纸、检查说明、质量要求、质量标准及其他技术资料、验收时机和方式。

4.3.2.3 办公室主任根据计量检定/校准的服务需求计划中的要求，选择合适的计量检定/校准的服务供应商，并签订服务合同。服务合同中应明确服务的内容、时间要求、质量要求、服务的方式、验收标准及其他要求，明确双方的责、权、利等。

## 4.4 验收

### 4.4.1 购入仪器设备的验收

技术负责人根据采购计划中的质量要求组织相关人员进行验收，并填写《购入仪器设备验收记录》。验收包括：

4.4.1.1 文件资料验证：合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效；

4.4.1.2 实物验证：包装是否完好，仪器设备有无损坏、规格、型号、外观质量是否符合要求，随机附件是否齐全；

4.4.1.3 调检验证：安装质量是否符合要求，仪器设备运转是否正常，技术性能、指标是否达到规定要求。

### 4.4.2 其他供应品的验收

4.4.2.1 供应品到货后，技术负责人根据采购计划中的质量要求组织相关人员进行验收，填写《物品采购申请/验收表》作为接收入库的凭证。

4.4.2.2 验收内容

4.4.2.2.1 资料验收：进货单的规格、型号、数量、质量是否与计划和采购合同一致，合格证、生产许可证和其他质量证明手续是否齐全。

4.4.2.2.2 实物验收：是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、技术要求、数量、标识、包装，外观有无变形、过期、破损等。

### 4.4.3 计量检定/校准的服务验收

4.4.3.1 服务完成后，技术负责人组织有关人员对其服务项目进行验收。

### 4.4.4 经验收不合格的，按不符合检测工作控制程序处置

## 4.5 库房管理

4.5.1 供应品验收合格后，设备管理员填写入库单，同时按类别填写物品台账。

### 4.5.2 领用

检测部需要领用物品时，填写资料单，经办公室主任审核，技术负责人批准后领取。设备管理员按领料单发放物品。有保存期限要求的物品，应做到先进先出，防止过期浪费。

### 4.5.3 贮存

4.5.3.1 库房内物品宜分区贮存，有毒、易燃、贵重物品应设专库存放，严禁不同物品混放。

4.5.3.2 库房应作到防火、防盗、防潮等要求，设置必要的设施并设专人保管。

4.5.3.3 库房内物品应有标识牌，进行正确的标识，做到账务、卡相符。标识牌应包括物品的名称、规格型号、数量、检测状态。

### 4.5.4 搬运

4.5.4.1 物品在搬运过程中，物品管理员注意保护好物品。

4.5.4.2 对易燃易爆、易碎、易损、贵重物品的搬运、应明确搬运方法、工具、人员的要求。

## 4.6检查验收不合格的处理

4.6.1检查验收发现不合格供应品或服务项目时，应在验收报告或检查确认记录中注明项目、内容、依据、处理意见等报技术负责人同意后向服务方或供应商提出并要求解决。

4.6.2不合格的仪器设备、标准物质、零配件、试剂、消耗材料等不能投入使用。

4.7服务和供应品采购计划、服务方和供应商记录、检查和验收记录等均应归档保存，执行《记录管理程序》。

# 5.相关文件

《不符合检测工作管理程序》                XZTC/CX-15-2022

《仪器设备管理程序》                      XZTC/CX-03-2022

# 6.记录

《供应商评价表》                          XZTC/BG-11-01

《合格供应商名册》                        XZTC/BG-11-02

《采购计划验收表》                        XZTC/BG-11-03

《仪器设备购置申报表》                    XZTC/BG-11-04

《购入仪器设备验收记录》                  XZTC/BG-11-05