- 目的

对记录进行控制和管理，提供满足质量要求的管理体系有效运行的客观证据，复现检测过程。

- 范围

适用于质量记录、技术记录有效管理的各个环节。

- 职责

## 3.1 实验室主任

3.1.1 负责设计各项技术记录表格。

## 3.2 质量负责人

3.2.1 负责质量记录保存期限的审批。

## 3.3 技术负责人

3.3.1 负责技术记录保存期限的审批。

## 3.4 资料管理员

3.4.1 负责记录的管理工作。

3.2.1及时发放记录格式的有关信息；

3.2.2负责标识、收集、编目、保存记录等工作。

## 3.5 检测人员

3.5.1 负责各种技术记录的填写。

- 工作程序

## 4.1 记录的分类

4.1.1 质量记录，管理体系运行中形成的记录主要包括：

4.1.1.1 内部审核和管理评审记录；

4.1.1.2 不符合、纠正、预防措施的记录；

4.1.1.3 合同评审记录；

4.1.1.4 检测分包记录；

4.1.1.5 服务和供应品采购记录；

4.1.1.6 人员培训和考核记录；

4.1.1.7 服务客户及处理客户投诉记录；

4.1.1.8 文件控制记录。

4.1.2 技术记录，数据和信息主要包括；

4.1.2.1 原始记录；

4.1.2.2 导出数据；

4.1.2.3 校准记录；

4.1.2.4 检测报告；

4.1.2.5 实验室间比对或能力验证记录；

4.1.2.6 仪器设备运行检查记录等。

## 4.2 记录的形式

4.2.1 记录可以以纸张、电子媒体等形式保存。

## 4.3 记录的格式和要求

4.3.1 质量记录的格式及变更，按《文件控制程序》要求执行。

4.3.2 技术记录的格式及变更，按主管部门的规定和《文件控制程序》中的要求执行。

4.3.3 资料管理员随时发布记录格式的记录表格，确保各场所均能及时了解记录格式的变化有关信息并使用有效格式记录表格，严禁私自变更表格的格式或使用无效表格，以满足有关要求。

4.3.4 质量记录的要求

4.3.4.1 根据工作内容，做好有关记录的填写工作，记录应真实、齐全、及时、清晰、明了，记录必须有记录人签名，必要时需要审核人、批准人签字，记录要求使用钢笔或签字笔填写。

4.3.5 技术记录的要求

4.3.5.1 原始记录是检测结果的真实记载，检测人员应按记录格式所要求的的内容逐项认真、如实填写，其信息足以保证能在接近原条件下复现检测，包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人；检测工作中实时填写，不得追记、补记，记录的填写应客观、真实、规范、准确、清晰、易于识别。

4.3.5.2 原始记录中数值的单位必须采用法定计量单位。

4.3.5.3 原始记录要求使用钢笔或签字笔填写，数据不得描改、涂改，如需修订时，应在作废数据上划一条下斜线（＝），将正确的数值填在上方，并有更改人签字或加盖更改人名章、修改的日期，原始记录中要求的内容应逐项填写，不得有空项，无需填写的项目划“/”，

4.3.5.4 复（审）核人员在复（审）核原始记录过程中，无权更改检测结果。

4.3.5.5 由计算机直接输出的原始记录或图谱，应注明样品（或检测）编号、检测日期。

4.3.5.6 以电子形式储存的记录，检测室要留有备份，其保护和保密问题，执行《计算机文件及数据控制程序》。

4.3.5.7 已存档的记录需经技术负责人/质量负责人批准后才能更改。记录填写完毕后，应及时交资料员保存。

## 4.4 记录的标识

4.4.1 资料管理员以表格编号、顺序号、页码、检测人签字、结果校核人签字等形式对记录进行标识。

4.4.2 质量记录和技术记录的编号（见《文件控制程序》）。

## 4.5 记录保管

### 4.5.1 记录的编目

4.5.1.1 资料管理员对其保存的记录，应按要求分类、保存并编目，以便于检索；

4.5.1.2 质量记录、技术记录归档应填写《记录归档登记表》。

### 4.5.2 查阅与复制

4.5.2.1 本公司员工因工作需要借阅记录需经技术负责人/质量负责人同意，资料管理员填写《记录借阅登记表》。记录需要复制时，需经技术负责人/质量负责人同意才能复制。

4.5.2.2 外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要经技术负责人/质量负责人批准，填写《记录借阅登记表》；借阅时，资料管理员提示借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线、丢失、损坏等，阅后及时交还管理人员，并办理归还手续。

### 4.5.3 贮存

4.5.3.1 记录贮存应安排适宜的贮存场所，应具备空气流通、防潮、防火、防霉变、防虫蛀、防丢失等措施，必要时应有温度和湿度控制措施，外来人员未经许可不得进入。

4.5.3.2 资料管理员负责收集、整理，进行适当贮存。经整理编目后及时归档，并履行交接手续。

4.5.3.3 资料管理员负责编制《质量记录清单及保存期限表》和《技术记录清单及保存期限表》，按相关要求合理规定贮存期限并进行有效贮存。

4.5.3.3资料员负责对本公司各类记录的保存期限做出规定,编制《质量记录清单及保存期限表》，按相关要求合理规定贮存期限并进行有效贮存,本公司的记录保存年限应至少保存6年。如果法律法规、专业领域认可要求文件或客户规定了更长的保存期要求，本公司应满足这些要求。人员或设备记录应随同人员工作期间或设备使用时限全程保留，在人员调离或设备停止使用后，人员或设备技术记录应再保存3年。

## 4.6 记录的保密

4.6.1 记录应存放在指定场所，采取保密措施。

4.6.2 借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。

4.6.3 工作人员不得将客户的信息透露给其他客户。

## 4.7 记录的销毁

4.7.1 对逾期的记录，由资料管理员办理销毁申请，质量负责人/技术负责人批准后进行销毁。

- 相关文件

《文件控制程序》                        XZTC/CX-08-2026

《计算机文件及数据控制程序》            XZTC/CX-26-2026

- 记录

《记录归档登记表》                      XZTC/BG-19-01

《记录借阅登记表》                      XZTC/BG-19-02

《质量记录清单及保存期限表》            XZTC/BG-19-03

《技术记录清单及保存期限表》            XZTC/BG-19-04