风险评估控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-32-2022         版本：第3版 第0次修订  （1/4）

- 目的

为了能够在检测工作中持续进行风险识别风险评估和实施必要的控制措施。

2.范围

适用于本公司所涉及的风险评估和风险控制领域。

- 职责

3.1 各岗位人员应:

3.1.1 负责识别在检测工作中可能存在的各类风险以及风险预防和控制措施的实施。

3.2 办公室主任应：

3.2.1 负责组织识别出风险的分析。

3.2.2负责批准风险预防和控制的措施。

3.3 质量负责人应：

3.3.1 负责风险的评估和采取何种预防和控制措施。

3.4 各部门负责人应：

3.4.1 负责风险的监控和预防控制措施的跟踪验证。

- 工作程序

4.1 风险的识别

4.1.1 在检测过程中可能存在的风险

4.1.1.1 检测前：

4.1.1.1.1 合同评审的风险，例如：检测方法不适用于检测样品；检测方法不能满足客户需求；检测委托单一般内容填写不全或填写错误；检测委托单遗漏相关责任人员的签名等风险。

4.1.1.1.2 样品风险，例如：检测样品信息与检测委托单不符的风险；样品保存条件不符等风险。

4.1.1.1.3 信息保密风险，例如：在与客户沟通时泄露其他客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息。

4.1.1.1.4 沟通风险，例如：未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员风险。

4.1.1.2 检测中：

4.1.1.2.1 人员风险，例如：检测人员资质不足。

风险评估控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-32-2022         版本：第3版 第0次修订  （2/4）

4.1.1.2.2 仪器设备风险，例如：仪器设备不能满足检验要求；性能异常；仪器设备为定期校准或核查。

4.1.1.2.3 试剂耗材风险，例如：使用无证标准物质；使用过期、失效的试剂/耗材。

4.1.1.2.4 检测方法风险，例如：未按检测方法进行检测；未识别样品机制对检测方法带来的干扰。

4.1.1.2.5 环境风险，例如：为对检测环境进行有效监控；检测环境条件与检测要求不符。

4.1.1.2.6 安全风险，例如：生物安全、化学安全、辐射安全等方面的风险。

4.1.1.2.7 信息保密，例如：在检测过程中对客户资料、样品、数据结果等信息的泄露；对公司内部文件、检测方法信息泄露等风险。

4.1.1.3 检测后：

4.1.1.3.1 样品存储和处理的风险，例如：样品丢失；样品的保存时间和方式不符合要求；未按规定对样品进行销毁处理。

4.1.1.3.2 数据结果风险，例如：人为更改或伪造检测结果。

4.1.1.3.3 报告风险，例如：报告中对产品的描述不准确导致异议；检测报告未审核签字，超授权范围使用认证标识章。

4.1.1.3.4 信息安全和保密风险，例如：客户信息、报告和数据信息泄露。

4.1.2 各岗位人员都有责任和义务发现和标识整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知实验室主任。

4.2. 风险的分析

4.2.1 实验室主任在接到可能存在的风险情况后，立即会同相关部门和人员对识别出来的风险进行分析。

4.2.2 分析如果风险发生，可能造成的影响情况：

4.2.2.1 检测数据错误：

4.2.2.2 检测报告不准确 、不规范；

4.2.2.3 危害到检测人员的身心健康；

4.2.2.4 影响环境等；

4.2.2.5 分析风险可能发生的频次。

4.3 风险评估

4.3.1 质量负责人根据风险分析的情况组织相关人员进行风险。

4.3.2 评估风险评估报告包括以下内容：

风险评估控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-32-2022         版本：第3版 第0次修订  （3/4）

4.3.2.1 确定风险评估小组成员；

4.3.2.2 本次风险评估的目的；

4.3.2.3 本次风险评估的范围；；

4.3.2.4 评估原则；

4.3.2.5 风险评估的识别和分析过程；

4.3.2.6 具体分析风险发生结果严重性；

4.3.2.7 根据风险发生后果的可能性采取的预防措施；

4.3.2.8 如发生不可控的情况所采取的补救和控制措施。

4.4 风险防范措施的批准和实施

4.4.1 最高管理者批准风险评估报告，并由资料管理员进行编号后售空发放给相关人员。

4.4.2 风险评估报告中涉及的相关人员实施预防措施以防止风险的产生。

4.4.3 质量负责人负责组织对风险产生后补救和控制措施进行演练。

4.5 风险控制的验证

4.5.1 本公司人员在识别到风险因素后应及时向质量负责人反应，质量负责人根据实际情况组织相关人员对风险进行评估。（风险评估可与相关程序同时执行）

4.5.2 风险评价可是对风险严重度和发生率的分析，以此为依据判定风险是否可接受。

（1）严重度：风险一旦发生可能造成不良影响和损失的程度，分值越高影响越严重。

| 程度 |  | 风险影响 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 ↓ 高 | 轻微 | 发生后对检测报告结果和内容没有影响的风险 | 1-2 |
|  | 一般 | 发生后对检测结果和报告有影响的风险 | 3-5 |
|  | 严重 | 发生后直接影响到质量管理体系的风险 | 6-8 |
|  | 非常严重 | 发生后可能产生经济纠纷、人身安全或者违反法律法规的风险 | 9-10 |

风险评估控制程序

程序文件   编号：XZTC/CX-32-2022          版本：第3版 第0次修订  （4/4）

（2）发生率，风险发生的几率大小，分值越高几率越大

| 序号 | 风险发生的几率 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极低 | 1-2 |
| 2 | 中等 | 3-5 |
| 3 | 较高 | 6-8 |
| 4 | 极高 | 9-10 |

4.5.3 风险指数=严重度+发生率，所得数值越大风险越大，数值大于等于10时，必须采取预防措施减小或消除风险。

4.6风险处置

4.6.1 当涉及到相关程序时，以相关程序要求优先对风险进行处置；

4.6.2 对与风险指数小于10的风险，由质量负责人记录在《风险记录表》中，并组织安排相关人员对其进行监控；

4.6.3 对于风险指数大于等于10的风险，若没有相关程序对其进行要求的，则由质量负责人组织相关人员，制定风险控制计划，填写《风险控制计划》，质量负责人审批通过后，由相关人员按照计划要求实施控制及验证工作，确保风险消除或减小到可接受范围内。对于无法消除的风险仍需进行监控。

4.7风险防范措施的批准和实施

4.7.1经理批准风险评估报告，并由资料管理员进行编号后受控发放给相关人员；

4.7.2风险评估报告中涉及的相关人员实施预防措施以防止风险的产生。

4.8风险控制的验证

各负责人对预防措施、补救措施和控制措施执行情况实施监控和验证。

4.9机遇的识别对业务发展至关重要，可能促使实验室业务拓展增加新客户、新方法和新的工作领域区域等。

4.10记录的保存

风险和机遇的相关工作记录，应及时汇总到办公室和总部检测实验室，与预防措施分析等提交管理评审输入，并及时归档保存。

- 记录

《风险评估报告》                    XZTC/BG-32-01